## Rekapitulace
Mateřská škola
Bezručova 801 , Kolín II
Rekonstrukce ústředního vytápění pavilonu „P3“
Soubor | cena celkem
REKAPITULACE
Plynové odběrné zařízení | 0
Plynová instalace | 0
Otopná tělesa | 0
Armatury | 0
Potrubní rozvody, tepelné izolace | 0
Demontáže | 0
- Podrobný rozpis výše uvedených souborů je uveden v následujících listech
OSTATNÍ NÁKLADY
Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) - doprava, zařízení staveniště, provozní vlivy, náklady jinde nevyčíslené …. | 0
0
0
0
0
0
0
Celkem bez DPH | 0
POZN. : - Při stanovení ceny dle výkazu výměr je třeba započítat všechny předpokládané doplňkové související
prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční.

## Plynové odběrné zařízení (POZ)
Mateřská škola
Bezručova 801 , Kolín II
Rekonstrukce ústředního vytápění pavilonu „P3“
Text položky | mj | počet mj | cena dodávky mj | cena montáže mj | cena mj | cena celkem
Plynové odběrné zařízení (POZ)
Nástěnný plynový kondenzační kotel „Protherm - Panther Condens 48 KKO-A“ | ks | 1 |  |  | 0 | 0
„MiPro Sense“ - ekvitermní eBus regulace s týdenním časovým programem + venkovní čidlo | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
„MiPro Sense Remote“ - dálkové ovládání pro další topný okruh | ks | 1 |  |  | 0 | 0
RED-5 - rozšiřovací modul pro regulaci „MiPro Sense“ | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Systémové teplotní čidlo „SysFLOW“ | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Ekvitermní čidlo venkovní teploty | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Nezbytné příslušenství pro instalaci regulačních prvků (jímky, svorky, držáky …..) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
Odvod spalin, přívod spalovacího vzduchu - vnitřní (vnitřní trubka PE, vnější trubka lakovaný hliník)
Připojovací vertikální adaptér Ø 80/125 mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Koaxiální koleno Ø 80/125 mm , 87°- s kontrolním otvorem | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Koaxiální trubka plastová Ø 80/125 mm - 1 m | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Krytka zděře vnitřní Ø 125 mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Odvod spalin, přívod spalovacího vzduchu - vnější - fasádní (vnitřní trubka PE, vnější trubka nerez)
Fasádní průchodka stěnou Ø 80/125 mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Fasádní patní koleno s ukotvením, krytkou zděře a přívodem vzduchu Ø 80/125 mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Fasádní kontrolní kus přímý Ø 80/125 mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Fasádní trubka koaxiální Ø 80/125 mm | m | 4.5 |  |  | 0 | 0
Zakončovací hlavice se svěrnou objímkou Ø 80/125 mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Fasádní svěrná objímka Ø 125 mm nerez | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Fasádní kotvící třemen Ø 125 mm nerez | ks | 4 |  |  | 0 | 0
Prodloužení kotvícího třmenu nerez – vedení po zateplené fasádě | ks | 4 |  |  | 0 | 0
Tlaková expanzní nádoba „Reflex“ N 50/6 (V = 50 l , PN 6) | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků „ESBE“, typ „GMA 411“, včetně typové tepelné izolace a držáků pro montáž na stěnu | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Rozdělovač a sběrač pro čerpadlové skupiny „ESBE“, typ „GMA 421“, včetně typové tepelné izolace a držáků pro montáž na stěnu | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Čerpadlová skupina „ESBE“, typ „GDA 211“ - DN25, oběhové čerpadlo Wilo Para 25/6-43/SC , včetně typové tepelné izolace | ks | 2 |  |  | 0 | 0
Nádobka na kondenzát se sifonem | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Neutralizační box kondenzátu „Neutrakon 100/70“ (Brilon), vč. náplně a držáků | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Hadice 1/2“ pro odvod kondenzátu | m | 2 |  |  | 0 | 0
Plastové kanalizační hrdlové potrubí HT - DN 40 + tvarovky - pro odvod kondenzátu (výměru upřesnit dle skutečné situace) | m | 2 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Elektroinstalace - kabelové trasy - informativní výměry - upřesní profese M+R a elektro
Kabel k čidlu venkovní teploty (např. JYTY 2x1) | m | 7 |  |  | 0 | 0
Sběrnicové vedení e-BUS (RED-5 - MiPRO Sense - MiPRO Sense Remote - kotel (např. CYSY 2x1) | m | 25 |  |  | 0 | 0
Propojovací kabely mezi modulem RED-5, oběhovými čerpadly a snímačem teploty top. vody (typy kabelů dle požadavku dodavatele regulace) | m | 6 |  |  | 0 | 0
Kabelová chránička „husí krk“ pro vedení pod omítkou | m | 25 |  |  | 0 | 0
Plastová lišta pro vedení kabelů po stěně (stropu) | m | 10 |  |  | 0 | 0
Ostatní elektroinstalační materiál pro montáž kabelových tras (krabice, příchytky, vruty, hmoždinky ….) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
Montáž strojní části POZ | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
Montáž systému odvodu spalin a přívodu spalovacího vzduchu | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
Montáž odvodu kondenzátu z plynového kotle | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
Elektroinstalační práce | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Ostatní náklady na montáž zdroje tepla (pomocné konstrukce k upevnění zařízení a potrubí, drobný montážní a spojovací materiál ….) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
Revize spalinových cest | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Uvedení plynového kotle do provozu, zaškolení obsluhy | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0
POZN. : - Výměry odvodů spalin a přívodů spalovacího vzduchu nutno upřesnit dle skutečné situace na stavbě.
- Výměry regulačních prvků a elektroinstalací jsou informativní, musí být upřesněny profesí M+R
a elektro
- Montážní práce je možno uvést buď u každé položky zvlášť, nebo celkovými částkami v závěru oddílu

## Plyn
Mateřská škola
Bezručova 801 , Kolín II
Rekonstrukce ústředního vytápění pavilonu „P3“
Text položky | mj | počet mj | cena dodávky mj | cena montáže mj | cena mj | cena celkem
Plynová instalace
Redukce ocelová varná DN 40/25 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Kohout kulový uzavírací - plyn 1“ | ks | 2 |  |  | 0 | 0
Filtr plynový závitový FG3-6 DN 25 (1“) | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Šroubení přímé mosazné 1“ | ks | 3 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Potrubí ocelové závitové, mat. tř. 11 1“ | m | 2 |  |  | 0 | 0
Koleno ocelové varné 1“ | ks | 4 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Nátěr plynového potrubí 1“ základní + krycí žlutý, vč. opravy nátěru původního potrubí (materiál + práce) | m | 3 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Montáž plynové instalace | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Zkouška těsnosti plyn. instalace, ověření funkčnosti stávajícího detektoru úniku plynu a havarijního uzávěru | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Revize plynové instalace | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Ostatní náklady na montáž plynové instalace (montážní, spojovací a pomocný materiál ….) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0
POZN. : Montážní práce je možno uvést buď u každé položky zvlášť, nebo celkovou částkou v závěru oddílu

## Otopná tělesa
Mateřská škola
Bezručova 801 , Kolín II
Rekonstrukce ústředního vytápění pavilonu „P3“
Text položky | mj | počet mj | cena dodávky mj | cena montáže mj | cena mj | cena celkem
Ocelové deskové radiátory „RADIK VENTIL KOMPAKT“ (spodní připojení, integrovaná ventil. vložka)
22 VK – 400/1000 | ks | 8 |  |  | 0 | 0
22 VK – 400/1100 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
22 VK – 600/400 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
22 VK – 600/600 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
22 VK – 600/1100 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
22 VK – 600/1200 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
22 VK – 900/800 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
22 VK – 900/900 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
33 VK – 400/500 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
33 VK – 400/600 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
33 VK – 400/1200 | ks | 6 |  |  | 0 | 0
33 VK – 400/1400 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
33 VK – 600/600 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
33 VK – 600/700 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
33 VK – 600/1100 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
33 VK – 600/1200 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
33 VK – 900/700 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
33 VK – 900/800 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Ostatní náklady na montáž otopných těles (montážní a pomocný materiál ….) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Montáž otopných těles | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Topná a dilatační zkouška, zaregulování topného systému, nastavení ventilů otopných těles | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0
POZN. : Montážní práce je možno uvést buď u každé položky zvlášť, nebo celkovou částkou v závěru oddílu

## Armatury
Mateřská škola
Bezručova 801 , Kolín II
Rekonstrukce ústředního vytápění pavilonu „P3“
Text položky | mj | počet mj | cena dodávky mj | cena montáže mj | cena mj | cena celkem
Armatury
Armatury - plynové odběrné zařízení
Odstředivý odkalovač s magnetickou vložkou „Giacomini“, typ „R146CX005“ DN 25 (1“) | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Kulový kohout závitový „Giacomini“, typ R250D - 5/4" | ks | 3 |  |  | 0 | 0
Kohout plnící a vypouštěcí 1/2" | ks | 7 |  |  | 0 | 0
Automatický odvzdušňovací ventil 1/2" | ks | 2 |  |  | 0 | 0
Kulový kohout MK - 1“ (Reflex) se zajištěním a integrovaným vypouštěním pro připojení expanzní nádoby | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Kohout se šroubením na hadici („zahradní“) - pro potřeby napouštění systému a údržby – napojen na stávající vodovod | ks | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Armatury - topný systém
Termostatická hlavice „Heimeier-K“, pro veřejné prostory (zajištění proti zcizení) | ks | 16 |  |  | 0 | 0
Termostatická hlavice „Heimeier-F“, s dálkovým nastavením | ks | 2 |  |  | 0 | 0
Ruční hlavice „Heimeier“ s maticí M30x1,5 | ks | 20 |  |  | 0 | 0
Dvojité uzavírací-regulační radiátorové šroubení „Heimeier“, typ „Vekolux“ 1/2“ | ks | 38 |  |  | 0 | 0
Vypouštěcí přípravek pro radiátorová šroubení | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Plastová lišta pro vedení kapiláry termostatické hlavice „Heimeier-F“ | m | 4 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Montážní a pomocný materiál pro montáž armatur (šroubení, vsuvky, těsnění ….) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0
POZN. : Součástí dodávky armatur bude i pomocný materiál (šroubení, vsuvky, těsnění ….), nezbytný k jejich
instalaci do potrubních rozvodů.
Montáže armatur je možno uvést u každé položky zvlášť, nebo je zahrnout do celkových částek
za montáž POZ a otopných těles v příslušných oddílech

## Potrubí, tep. izolace
Mateřská škola
Bezručova 801 , Kolín II
Rekonstrukce ústředního vytápění pavilonu „P3“
Text položky | mj | počet mj | cena dodávky mj | cena montáže mj | cena mj | cena celkem
Potrubní rozvody, tepelné izolace
Rozvody z měděných trubek
Potrubí z trubek měděných 15x1 | m | 62 |  |  | 0 | 0
Potrubí z trubek měděných 18x1 | m | 37 |  |  | 0 | 0
Potrubí z trubek měděných 22x1 | m | 140 |  |  | 0 | 0
Potrubí z trubek měděných 28x1,5 | m | 25 |  |  | 0 | 0
Potrubí z trubek měděných 35x1,5 | m | 4 |  |  | 0 | 0
Tvarovky a fitinky pro měděné potrubí | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Plastové potrubí „EVO PP-RCT“ 20x2,3 (přípojka kohoutu 1/2“ se šroubením na hadici - pro potřeby napouštění systému a údržby) | m | 3 |  |  | 0 | 0
Tvarovky pro plastové potrubí „EVO PP-RCT“ DN 20 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Upevnění potrubí - dvojité příchytky, konzole, závit. tyče, objímky, kombišrouby, hmoždinky …. | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Tepelně izolační trubice pro potrubí, na bázi PE (např. „TUBEX“) - vnitřní průměr/tloušťka
15/10 | m | 28 |  |  | 0 | 0
18/10 | m | 20 |  |  | 0 | 0
22/10 | m | 100 |  |  | 0 | 0
28/10 | m | 4 |  |  | 0 | 0
28/15 | m | 21 |  |  | 0 | 0
35/15 | m | 4 |  |  | 0 | 0
Sponky pro izolační trubice (100 ks/bal) | bal | 9 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Montáž potrubí a tepelných izolací | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Zkouška těsnosti topné soustavy | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Ostatní náklady na montáž potrubí, tepelných izolací a příslušenství (montážní, spojovací, pomocný materiál ….) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0
POZN. : Montážní práce je možno uvést buď u každé položky zvlášť, nebo celkovou částkou v závěru oddílu

## Demontáže
Mateřská škola
Bezručova 801 , Kolín II
Rekonstrukce ústředního vytápění pavilonu „P3“
Text položky | mj | počet mj | cena dodávky mj | cena montáže mj | cena mj | cena celkem
Demontáže
Demontáž stacionárního plynového kotle do výkonu 50 kW, včetně odtahu spalin (do délky 10 m) | kpl | 2 |  |  | 0 | 0
Demontáž čerpadla oběhového závitového DN 25 (vnější závit 6/4“) | kpl | 2 |  |  | 0 | 0
Demontáž tlakové expanzní nádoby do objemu 50 l | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Demontáž armatur závitových se dvěma závity, do DN 25 (1") | ks | 90 |  |  | 0 | 0
Demontáž armatur závitových se dvěma závity, do DN 50 (2") | ks | 6 |  |  | 0 | 0
Demontáž závitových armatur s jedním závitem do DN 25 (1“) | ks | 10 |  |  | 0 | 0
Demontáž litinových článkových radiátorů 300/200 , do 22 článků na jeden radiátor | ks | 20 |  |  | 0 | 0
Demontáž litinových článkových radiátorů 500/200 , do 25 článků na jeden radiátor | ks | 10 |  |  | 0 | 0
Demontáž litinových článkových radiátorů 1000/200 do 15 článků na jeden radiátor | ks | 8 |  |  | 0 | 0
Demontáž ocelových deskových radiátorů 22-600/800 | ks | 4 |  |  | 0 | 0
Demontáž potrubí z ocel. trubek závitových 1/2" – 2" | m | 20 |  |  | 0 | 0
Demontáž potrubí z měděných trubek 15x1 - 35x1,5 | m | 280 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Likvidace odpadu | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0
POZN. : V případě stávajícího potrubí se předpokládá demontáž viditelných úseků. Potrubí ve stavebních
konstrukcích bude ponecháno, pokud nebude bránit rekonstruci. Místa zústění stávajícího potrubí
do stavebních konstrukcích budou zapravena a vzhledově sjednocena s okolím – provedeno v rámci
stavebních prací.