## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | #VALUE! | #VALUE!
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | #VALUE! | #VALUE!
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | #VALUE!
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | #VALUE!
Mezisoučet 2 | #VALUE! | #VALUE!
Dodav. dokumentace 1,00% z mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | #VALUE!
Základní náklady celkem |  | #VALUE!
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Vedlejší náklady celkem |  | #VALUE!
Kompletační činnost |  | #VALUE!
Náklady celkem |  | #VALUE!
Základ a hodnota DPH 21% | #VALUE! | #VALUE!
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | #VALUE!
Roční nárůst cen 0,00% |  | #VALUE!
Roční nárůst cen 0,00% |  | #VALUE!
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Elektromontáže | 0 | 0
Úprava rozváděče RZM | 0 | 0
Elektroinstalace | 0 | 0
Demontáže | 0 | 0
Zemní práce | 0 | 0

## Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena celkem | 0
| Zařízení zmíněné v tomto soupisu prací je uvedeno pouze jako příklad typu (referenční výrobek), z jehož parametrů a provedení bylo vycházeno při tvorbě tohoto projektu. Případná změna zařízení musí plnohodnotně odpovídat ve všech směrech a parametrech, zejména ve vzájemné kompatibilitě a s ohledem na požadavky investora na provoz technologie jako celku. | [6 empty] | 0 | 0
| JKSO | [6 empty] | 0
| Zpracováno v cenové soustavě RTS, položky nezatříděny | [6 empty] | 0
Elektromontáže
Úprava rozváděče RZM
1 | B6/1 Jistič char B, 1-pólový, 10kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | B16/1 Jistič char B, 1-pólový, 10kA | ks | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | B25/3 Jistič char B, 3-pólový, 10kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | SHT-4/230V 230V 2P16A spínací hodiny s astronom. programem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | MANELER 9901M přímé měření 5-45A,TP1, 1f jednosazb. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Z-DSU1-102 Otočný spínač, přepínač 1-pól | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Z-ZRER/W Časové relé, 1 přep.kont | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | DILM40 230V50HZ Stykač, 3pól | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | DILM32-XHI11 Pom.kontakty pro DILM7…32,2-pól,1z1v | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | FLP-B+C MAXI V/3 75 kA (10/350)/3 póly, kombinovaný svodič B+C, vyjímatelné moduly | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
11 | Uprava stavajiciho rozvadece | hod | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Instalační materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Úprava rozváděče RZM - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Elektroinstalace
TRUBKA 450N LDPE/HDPE
13 | KF 09050 D50/41mm | m | 320 |  | 0 |  | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
14 | CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 130 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | CYKY-J 3x 4 , pevně | m | 75 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | CYKY-J 4x16 , pevně | m | 340 |  | 0 |  | 0 | 0
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC
17 | AYKY-J 4x16 , pevně | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ
ZÁKLOPKOU DO
18 | 5x4 mm2 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | 4x25 mm2 | ks | 32 |  | 0 |  | 0 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI
20 | Do 16 mm2 | ks | 140 |  | 0 |  | 0 | 0
SPOJKA 1kV PRO KABELY
S PLASTOVOU IZOLACÍ
21 | SMOE81512-CEE05 6-25mm2 | ks | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
| SVÍTIDLO PRO OSVĚTLENÍ KOMUNIKACE | [6 empty] | 0
22 | TECEO S/5307/20 LED/23 W/350mA/WW 2700K/rovné sklo/univerzální uchycení D60/AKZO 150 | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | CLO konstatntní sv. tok | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
| SVÍTIDLO PRO NASVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE | [6 empty] | 0
24 | AMPERA EVO 1 ZEBRA/10 LED/500mA/Neutral white/5370 levá/17W/rovné sklo/univerzální uchycení Ø60mm/class I./AKZO 900 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | AMPERA EVO 1 ZEBRA/10 LED/500mA/Neutral white/5369 pravá/17W/rovné sklo/univerzální uchycení Ø60mm/class I./AKZO 900 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | CLO konstatntní sv. tok | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | Příplatek za recyklaci svítidla | ks | 17 |  | 0 |  | 0 | 0
| STOŽÁR OSVĚTLOVACÍ BEZPATICOVÝ | [6 empty] | 0
28 | GA 6,5-114/89/76 vetknutý, povrch. úprava žárový zinek, ochranná manžeta | ks | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
29 | PB6-133/108/89 vetknutý, povrch. úprava žárový zinek, ochranná manžeta | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
30 | GD 2-500/90 rovný výložník dvojramenný, povrch. úprava žár. zinek | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
31 | PDB1-500/89 rovný výložník, povrch. úprava žár. zinek | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE
32 | SR 481-27 Z/Un 1xE27, IP20 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
33 | SR 482-27 Z/Un 2xE27, IP20 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
POJISTKOVÁ VLOŽKA
34 | PN2 50A gG Pojistková vložka | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
35 | IS504030-- Pojistka závitová D01/2A | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
ŘADOVÁ SVORNICE RSA PE
36 | RSP4LED Řadová svornice pojistková | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
POJISTKA PŘÍSTROJOVÁ
37 | 6.3x32mm, 4A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ
38 | FeZn-D10 (0,62kg/m), volně | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ
39 | FeZn30x4 (0,95 kg/m), volně | m | 280 |  | 0 |  | 0 | 0
SOUČÁSTI HROMOSVODŮ
PROVEDENÍ FeZn
40 | SP svorka připojovací | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
41 | SR 3a svorka zemnící páska-drát | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
42 | SS svorka spojovací | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
43 | 2360055 Antikorozní páska plastická 50mm 10m | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
44 | Demontaz stavajiciho zarizeni | hod | 22 |  | 0 |  | 0 | 0
45 | Napojeni na stavajici zarizeni | hod | 32 |  | 0 |  | 0 | 0
46 | Zkusebni provoz | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
47 | Demonžáž a zpětná montáž jednotky MR | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
KOORDINACE POSTUPU PRACI
48 | S ostatnimi profesemi | hod | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
49 | Revizni technik | hod | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
| Elektroinstalace - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Demontáže
STOŽÁR PATICOVÝ
50 | STK 60/30/3 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
SVÍTIDLO VENKOVNÍ
NA SLOUP
51 | LED 45W | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
KABEL ZÁVĚSNÝ, IZOLACE PVC
52 | AYKYZ 4x10 mm2, pevně | m | 28 |  | 0 |  | 0 | 0
| Demontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
53 | Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zemní práce
VYTÝČENÍ TRATI KABEL.VEDENÍ
54 | Podél silnice | km | 0.3 |  | 0 |  | 0 | 0
SEJMUTÍ DRNU
55 | Nářez drnu,naložení,odvoz | m2 | 37.5 |  | 0 |  | 0 | 0
VYTRHÁNÍ DLAŽBY Z PÍSKOVÉHO
PODKLADU, ZPĚTNÉ OSAZENÍ
56 | Zámková dlažba | m2 | 38 |  | 0 |  | 0 | 0
BOURANÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ
57 | Síla vrstvy 3-5cm | m2 | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
ŘEZÁNÍ SPÁRY
58 | V asfaltu nebo betonu | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
ROZBOURÁNÍ BETONOVÉHO ZÁKLADU
59 | Premist.mater.nalozeni,odvoz | m3 | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ
O OBJEMU DO 2 m3
60 | Zemina třídy 3,ručně | m3 | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU
61 | Do bednění | m3 | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
62 | Do rostlé zeminy bez bednění | m3 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK.
OSVĚTL.MIMO OSU TRASY KABELU
63 | D 300x1100 mm | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY
V ZEMINĚ TŘÍDY 3
64 | Šíře 500mm,hloubka 200mm | m | 36 |  | 0 |  | 0 | 0
65 | Šíře 500mm,hloubka 600mm | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
66 | Šíře 500mm,hloubka 800mm | m | 135 |  | 0 |  | 0 | 0
67 | Šíře 500mm,hloubka 1100mm | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
68 | Šíře 500mm,hloubka 1300mm | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z KOPANÉHO
PÍSKU BEZ ZAKRYTÍ
69 | Šíře do 65cm,tloušťka 10cm | m | 522 |  | 0 |  | 0 | 0
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC
70 | Šířka 33cm | m | 250 |  | 0 |  | 0 | 0
ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TŘ.3
VČETNĚ HUTNĚNÍ
71 | Šíře 500mm,hloubka 400mm | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
72 | Šíře 500mm,hloubka 600mm | m | 135 |  | 0 |  | 0 | 0
73 | Šíře 500mm,hloubka 900mm | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
74 | Šíře 500mm,hloubka 1100mm | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
ZÁHOZ JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA
POVRCHU
75 | V zemine třídy 3-4 | m3 | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
ODVOZ ZEMINY
76 | Do vzdálenosti 1 km | m3 | 53 |  | 0 |  | 0 | 0
77 | Za každý další km | m3 | 795 |  | 0 |  | 0 | 0
ÚPRAVA POVRCHU
78 | Osetí povrchu travou | m2 | 67.5 |  | 0 |  | 0 | 0
PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU
V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ
79 | Zemina třídy 3 | m2 | 116.5 |  | 0 |  | 0 | 0
PODKLADOVÁ VRSTVA
80 | Ze šterkopísku | m3 | 16.4 |  | 0 |  | 0 | 0
JEDNOVRSTVOVÁ VOZOVKA
81 | Vrstva asfaltobetonu 5cm | m2 | 44 |  | 0 |  | 0 | 0
ZAMĚŘENÍ TRASY KABEL.VEDENÍ
DO GEODETICKÉ MAPY
82 | zastavěný prostor | m | 231 |  | 0 |  | 0 | 0
GEODETICKÉ PRÁCE
83 | Zaměření bodu | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
POPLATEK ZA ULOŽENÍ NA SKLÁDKU
84 | Hlušina (2,1t/m3) | t | 103 |  | 0 |  | 0 | 0
85 | Asfaltové kry (2,2t/m3) | t | 8.4 |  | 0 |  | 0 | 0
| Zemní práce - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | Chodník ulice radovesnická Kolín
Projekt | SO 401 Veřejné osvětlení
Investor | Město Kolín
Z. č. | 030/2022
A. č. | 41-055
Smlouva
Vypracoval | ing. Hajzler
Kontroloval | ing. Hajzler
Datum | 08.12.2022
Zpracovatel | Hajzler
CÚ | 2022
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 1,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15
Procento PM % | 5