## Rekapitulace
Mateřská škola
Jeronýmova 772 , Kolín IV
Rekonstrukce rozvodů ústředního vytápění pavilonů „A“ a „B“
Soubor | cena celkem
REKAPITULACE
Potrubní rozvody, tepelné izolace | 0
Strojovna | 0
Otopná tělesa | 0
Armatury | 0
Demontáže | 0
Stavební práce a výpomoci | 0
- Podrobný rozpis výše uvedených souborů je uveden v následujících listech
Vedlejší rozpočtové náklady (doprava, zařízení staveniště, provozní vlivy ….) | 0
0
0
0
Celkem bez DPH | 0
POZN. : - Při stanovení ceny dle výkazu výměr je třeba započítat všechny předpokládané doplňkové související
prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční.
- Dodavatel provede a zajistí na svůj účet veškeré potřebné pomocné a zabezpečovací konstrukce
(lávky, zábrany...) pro provedení těchto prací.
- Ve výkazu výměr jsou výměry stanoveny jako čisté, změřené z projektové dokumentace, zhotovitel
musí v rámci nabídky započítat veškeré nadměrné výměry (přesahy, prořezy aj.).
- Veškeré zařízení a dodávky budou dokompletovány, nainstalovány, přikotveny a propojeny tak,
aby byly při předání plně funkční.
- Součástí každé dodávky je i funkční odskoušení jednotlivých částí zařízení a zařízení jako celku.
- Cena nezahrnuje demontáž a zpětnou montáž stávajících dřevěných zákrytů otopných těles - provede
správa objektu ve vlastní režii, případně odborná truhlářská firma (v případě nutnosti úprav stávajících
zákrytů).
- Před zpracováním nabídky se důrazně se doporučuje prohlídka místa stavby !

## Potrubí, tep. izolace
Mateřská škola
Jeronýmova 772 , Kolín IV
Rekonstrukce rozvodů ústředního vytápění pavilonů „A“ a „B“
Text položky | mj | počet mj | cena dodávky mj | cena montáže mj | cena mj | cena celkem
Potrubní rozvody, tepelné izolace
Rozvody z měděných trubek
Potrubí z trubek měděných 15x1 | m | 125 |  |  | 0 | 0
Potrubí z trubek měděných 18x1 | m | 215 |  |  | 0 | 0
Potrubí z trubek měděných 22x1 | m | 70 |  |  | 0 | 0
Potrubí z trubek měděných 28x1,5 | m | 85 |  |  | 0 | 0
Potrubí z trubek měděných 35x1,5 | m | 130 |  |  | 0 | 0
Potrubí z trubek měděných 42x1,5 | m | 15 |  |  | 0 | 0
Tvarovky a fitinky pro měděné potrubí | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Příruba závitová DN50/PN16 - závit 2“ | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Příruba závitová DN65/PN16 - závit 2 1/2“ | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Přírubový spoj DN 50 (těsnění, šrouby, matice, podložky) | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Přírubový spoj DN 50 (těsnění, šrouby, matice, podložky) | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Redukce závitová 2“x6/4“ | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Redukce závitová mosazná 2 1/2“x6/4“ | ks | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Upevnění potrubí v kanále - konzola, 2x objímka s gum. vložkou (pro Cu potrubí 35, 42) , 2x jezdec , 2x vrut + hmoždinka | kpl | 8 |  |  | 0 | 0
Upevnění rozvodů na stěnu - dvojitá příchytka se třmenem (pro Cu potrubí 15 - 35), kombišroub + hmoždinka | kpl | 150 |  |  | 0 | 0
Upevnění rozvodů pod stropem - dvojitá objímka s gumovou vložkou (pro Cu potrubí 18 - 28), vč. kombišroubu + hmoždinka | kpl | 20 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Chránička z ocelové trubky závitové - 2“, délka 500 mm | ks | 4 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Tepelně izolační pouzdra z minerální vlny s povrchovou úpravou AL-fólií - vnitřní průměr/tloušťka
15/20 | m | 3 |  |  | 0 | 0
18/20 | m | 6 |  |  | 0 | 0
35/30 | m | 15 |  |  | 0 | 0
42/30 | m | 17 |  |  | 0 | 0
Páska lepící s Al-fólií | m | 45 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Tepelně izolační trubice pro potrubí, na bázi PE (např. „TUBEX“) - vnitřní průměr/tloušťka
15/10 | m | 16 |  |  | 0 | 0
18/10 | m | 60 |  |  | 0 | 0
22/10 | m | 44 |  |  | 0 | 0
28/10 | m | 16 |  |  | 0 | 0
35/10 | m | 40 |  |  | 0 | 0
Sponky pro izolační trubice (100 ks/bal) | bal | 7 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Montáž potrubí a tepelných izolací | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Napuštění topného systému pavilonů A a B po ukončení montáží, včetně odvzdušnění | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
Zkouška těsnosti topného systému pavilonů A a B | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Ostatní náklady na montáž potrubí, tepelných izolací a příslušenství (montážní, spojovací, pomocný materiál ….) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0
POZN. : Montážní práce je možno uvést buď u každé položky zvlášť, nebo celkovou částkou v závěru oddílu

## Strojovna
Mateřská škola
Jeronýmova 772 , Kolín IV
Rekonstrukce rozvodů ústředního vytápění pavilonů „A“ a „B“
Text položky | mj | počet mj | cena dodávky mj | cena montáže mj | cena mj | cena celkem
Strojovna (regulační uzel v šachtě)
Elektronické oběhové čerpadlo "Wilo", typ Stratos Maxo 25/0,5-8 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Montáž oběhového čerpadla – strojní | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Montáž oběhového čerpadla – elektro | ks | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Ostatní náklady na instalaci oběhového čerpadla (těsnění, šroubení ….) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0

## Otopná tělesa
Mateřská škola
Jeronýmova 772 , Kolín IV
Rekonstrukce rozvodů ústředního vytápění pavilonů „A“ a „B“
Text položky | mj | počet mj | cena dodávky mj | cena montáže mj | cena mj | cena celkem
Otopná tělesa
Trubkové otopné těleso „KORALUX LINEAR CLASSIC - M“ 1500.600 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Zpětná montáž stávajících litinových článkových otopných těles „KALOR“ 500/160 a jejich napojení na nové rozvody
(tělesa budou osazena oproti stávajícímu umístění o cca 100 mm výše nad podlahou - kvůli vedení nových rozvodů)
- do 15 článků na jeden radiátor | ks | 4 |  |  | 0 | 0
- do 25 článků na jeden radiátor | ks | 7 |  |  | 0 | 0
- do 30 článků na jeden radiátor | ks | 3 |  |  | 0 | 0
- do 40 článků na jeden radiátor | ks | 5 |  |  | 0 | 0
Materiál pro zpětnou montáž litinových článkových těles (sada konzol, těsnění …) | kpl | 19 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Napojení stávajících, nepřemísťovaných otopných těles na nové rozvody z měděného potrubí | ks | 46 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Ostatní náklady na montáž otopných těles (spojovací, pomocný materiál ….) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Topná a dilatační zkouška, zaregulování topného systému, přednastavení ventilů všech otopných těles (včetně 2.NP) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0

## Armatury
Mateřská škola
Jeronýmova 772 , Kolín IV
Rekonstrukce rozvodů ústředního vytápění pavilonů „A“ a „B“
Text položky | mj | počet mj | cena dodávky mj | cena montáže mj | cena mj | cena celkem
Armatury
Integrovaná armatura „HM“ - 1/2“ (pro nový top. žebřík), bez termostatické hlavice | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Termostatická hlavice s termoelektrickým pohonem „Coterm 95 REM“ - 24 V | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Redukce pro instalaci termostatické hlavice „Coterm 95 REM“ na integrovanou armaturu HM | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Napojení termostatické hlavice „Coterm 95 REM“ na elektoinstalaci (včetně kabeláže) *) | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Regulační šroubení s uzavíráním a vypouštěním „Danfoss“, typ RLV - 3/8“ | ks | 23 |  |  | 0 | 0
Regulační šroubení s uzavíráním a vypouštěním „Danfoss“, typ RLV - 1/2“ | ks | 37 |  |  | 0 | 0
Regulační šroubení s uzavíráním a vypouštěním „Danfoss“, typ RLV - 3/4“ | ks | 2 |  |  | 0 | 0
Vypouštěcí a plnící armatura „Danfoss“ pro šroubení RLV | ks | 2 |  |  | 0 | 0
Kohout plnící a vypouštěcí 1/2" | ks | 4 |  |  | 0 | 0
Kohout plnící a vypouštěcí 3/4" | ks | 2 |  |  | 0 | 0
Automatický odvzdušňovací ventil 3/8" | ks | 2 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Zpětná montáž stávajících mezipřírubových uzavíracích klapek DN 50 - DN 65 v přípojné šachtě (ze strany topného systému instalována nová, závitová příruba z důvodu přechodu na měděné potrubí) | ks | 2 |  |  | 0 | 0
Zpětná montáž radiátorových termostatických ventilů 3/8“ - 3/4“ | ks | 61 |  |  | 0 | 0
Zpětná montáž termostatických hlavic radiátorových ventilů | ks | 61 |  |  | 0 | 0
Zpětné napojení termostatických hlavic s termoelektrickým pohonem na elektroinstalaci (včetně nového kabelu, bude-li třeba) *) | ks | 57 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Montážní a pomocný materiál pro montáž armatur (šroubení, vsuvky, těsnění ….) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0
*) Tuto položku konzultovat se servisní firmou M+R, která by měla tuto práci rovněž realizovat

## Demontáže
Mateřská škola
Jeronýmova 772 , Kolín IV
Rekonstrukce rozvodů ústředního vytápění pavilonů „A“ a „B“
Text položky | mj | počet mj | cena dodávky mj | cena montáže mj | cena mj | cena celkem
Demontáže
Vypuštění topného systému pavilonů A a B před zahájením demontáží | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Demontáž čerpadla oběhového závitového „Wilo“, typ Stratos Maxo 25/0,5-6 (v přípojné šachtě), včetně odpojení od elektroinstalace | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
Demontáž čerpadla oběhového závitového DN 25 - vnější závit 6/4“ (v rozvodu ÚT, v místnosti č. 1.10), včetně odpojení od elektroinstalace | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Demontáž armatur mezipřírubových (uzavíracích klapek) DN 50 - v přípojné šachtě | ks | 2 |  |  | 0 | 0
Demontáž závitových armatur s dvěma závity do DN 25 (1“) - v rozvodech ÚT | ks | 37 |  |  | 0 | 0
Demontáž závitových armatur s jedním závitem do DN 20 (3/4“) - v rozvodech ÚT | ks | 34 |  |  | 0 | 0
Demontáž radiátorových armatur závitových 3/8“ - 3/4“ (termostatické ventily, regulační šroubení) | ks | 125 |  |  | 0 | 0
Odpojení termostatických hlavic s termoelektrickým pohonem od elektroinstalace **) | ks | 58 |  |  | 0 | 0
Demontáž teploměrů do potrubí, včetně jímek | ks | 2 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Demontáž litinových článkových radiátorů „KALOR“ 500/110 , včetně konzol
- do 15 článků na jeden radiátor | ks | 5 |  |  | 0 | 0
- do 25 článků na jeden radiátor | ks | 7 |  |  | 0 | 0
- do 30 článků na jeden radiátor | ks | 3 |  |  | 0 | 0
- do 40 článků na jeden radiátor | ks | 5 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Demontáž potrubí, včetně upevnění
- potrubí z ocel. trubek závitových 3/8" – 1" (v objektu) | m | 300 |  |  | 0 | 0
- potrubí z ocel. trubek závitových 5/4" – 2" (v kanále) | m | 30 |  |  | 0 | 0
- potrubí z měděných trubek do dimenze 22x1 (v objektu) | m | 20 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Demontáž tepelné izolace – rohože z minerální vlny tl. cca 40 mm, s povrchovou úpravou AL-fólií (v kanále) | m2 | 15 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Likvidace odpadu | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0
**) Tuto položku konzultovat se servisní firmou M+R, která by měla tuto práci rovněž realizovat
POZN. : Stávající potrubí v kanále pod podlahou pavilonů „A“ a „B“ bude ponecháno v nefunkčním stavu, s výjim-
kou úseku kanálu, který bude využit k vedení nového potrubí, tj. v prostoru schodiště č. 1.00, chodby
č. 1.01 a části skladu č. 1.19 - zde bude stávající potrubí demontováno. Místa zústění stávajících
stoupaček do kanálu budou zapravena v úrovni podlahy 1.N.P. a vzhledově sjednocena s okolím –
provedeno v rámci stavebních prací.

## Stavební práce
Mateřská škola
Jeronýmova 772 , Kolín IV
Rekonstrukce rozvodů ústředního vytápění pavilonů „A“ a „B“
Text položky | mj | počet mj | cena dodávky mj | cena montáže mj | cena mj | cena celkem
Stavební práce a výpomoci
Odstranění podlahové krytiny (keramické dlažby) a vrchní betonové vrstvy tl. cca 100 mm nad kanálem v prostoru chodby (č. 1.01) a v dotčené části skladu (č. 1.19) | m2 | 9 |  |  | 0 | 0
Odkrytí betonových desek kanálu (š = 900 mm, v = 450 mm) pod podlahou chodby (č. 1.01) a v nezbytném rozsahu ve skladu (č. 1.19) | bm | 6 |  |  | 0 | 0
Opětovné zakrytí kanálu po montáži potrubí betonovými deskami | bm | 6 |  |  | 0 | 0
Provedení nové vrstvy vrchního betonu tl. cca 100 mm v prostoru chodby (č. 1.01) a v dotčené části skladu (č. 1.19) | m2 | 9 |  |  | 0 | 0
Provedení nové dlažby v prostoru chodby (č. 1.01) + vyspravení podlahové krytiny v dotčené části skladu (č. 1.19) | m2 | 9 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Provedení kanálků (š = 200 mm, hl. = 100 mm) pro vedení potrubí - v podlaze v hernách (č. 1.15, 1.16), v místě dveří na terasu (2 x 5,6 m) a v prostoru schodiště (č. 1.11), v místě venkovních dveří (1,8 m) | bm | 13 |  |  | 0 | 0
Zpětné zapravení kanálků v podlaze po montáži potrubí, vč. uvedení povrchu do původního stavu | bm | 13 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Drážky ve zdivu (š = 200 mm, hl. = 100 mm) při podlaze v hernách č. 1.15 a 1.16 pro vedení potrubí | bm | 16 |  |  | 0 | 0
Zpětné zapravení drážky ve zdivu (š = 200 mm, hl. = 100 mm) po montáži potrubí, vč. uvedení povrchu do původního stavu | bm | 16 |  |  | 0 | 0
Drážka ve zdivu (š = 120 mm, hl. = 70 mm) pro potrubní přípojku k topnému žebříku v místnosti č. 2.17 | bm | 4 |  |  | 0 | 0
Zpětné zapravení drážky ve zdivu (š = 120 mm, hl. = 70 mm) po montáži potrubí, vč. uvedení povrchu do původního stavu | bm | 4 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Demontáž stávajících sádrokartonových obkladů stoupaček | m2 | 18 |  |  | 0 | 0
Nové sádrokartonové třístranné obklady stoupaček („U“) - 9 stoupaček | m2 | 17 |  |  | 0 | 0
Nový dvoustranný („L“) sádrokartonový obklad potrubí pod stropem 1.08 , 1.09 , 1.10 | m2 | 5 |  |  | 0 | 0
Malba nových sádrokartonových obkladů (materiál + montáž) | m2 | 22 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Nátěr bílý, dvojnásobný stoupaček vedených viditelně - měděné potrubí do dimenze 22x1 | m | 72 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Prostup stěnou do tloušťky 150 mm pro vedení potrubí - š = 100 mm, v = 180 mm | ks | 17 |  |  | 0 | 0
Prostup stěnou do tloušťky 300 mm pro vedení potrubí - š = 100 mm, v = 180 mm | ks | 4 |  |  | 0 | 0
Prostup stěnou do tloušťky 600 mm pro vedení potrubí - š = 120 mm, v = 200 mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0
Zapravení prostupů ve stěnách a stropech po provedení montáží ÚT , uvedení povrchů do původního stavu – materiál + montáž | kpl | 41 |  |  | 0 | 0
Zapravení vyústění původních, demontovaných stoupaček z podlahy 1.N.P. – materiál + montáž | kpl | 14 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Likvidace stavebního odpadu | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0
POZN. : - Předpokládá se, že stoupačky do 2.N.P. budou procházet stropy prostupy po demontovaných stávajících
stoupačkách.
- Prostupy požárně dělícími konstrukcemi musí být zpětně utěsněny požárními ucpávkami, s požadovanou
požadovanou požární odolností – dle požárního řešení objektu.