## výkaz
| Akce: | Výměna otopné soustavy
v budově Brandlova čp.35, Kolín
| Investor: | Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín
| Místo stavby: | Brandlova čp.35, 280 02Kolín
V ý k a z v ý m ě r
| účel: | ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
březen 2023
SO - 01 Rekapitulace - zdravotně technické instalace
| 721 | Kanalizace |  |  |  |  | 0
| 722 | Vodovod |  |  |  |  | 0
| 723 | Vnitřní plynovod |  |  |  |  | 0
|  | revize a tlak.zkouška plynu |  |  |  |  | 0
|  | celkem bez stavebních prací bez DPH |  |  |  |  | 0
|  | DPH 21% |  |  |  |  | 0
|  | Celkem ZTI |  |  |  |  | 0
| 721 | Kanalizace
1 | 721174042 | potrubí dn 40 | m | 14 |  | 0 | 0
2 | 721194104 | vyvedení a upevnění výpustky 40 | ks | 2 |  | 0 | 0
3 | 22- PC | zu- HL 136.3 napojení odvodu kondenzátu | sb | 2 |  | 0 | 0
4 | PC | neutralizační box s náplní pro 100kW | kplt. | 1 |  | 0 | 0
5 | 721171905 | napojení na stáv.potrubí dn 100 | ks | 1 |  | 0 | 0
6 | PC | přečerpávač kondenzátu | sb | 1 |  | 0 | 0
7 | 29-0111 | zkouška těsnosti do DN 125 | m | 14 |  | 0 | 0
8 | 99872-1203 | přesun hmot | % | 1.87 |  | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 0
| 722 | Vodovod
1 | 722221134 | napouštěcí kohout 1/2" | ks | 1 |  | 0 | 0
2 | 722220852 | demontáž stávajího napouš.kohoutu | ks | 1 |  | 0 | 0
3 | 17-1935C02 | napojení na stáv.potrubí | sb. | 1 |  | 0 | 0
4 | 19-0901C02 | uzavření a otevření vody s vypuštěním a napuštěním | sb. | 2 |  | 0 | 0
5 | 29-0229 | zkouška těsnosti stáv.potrubído dn 50 | m | 10 |  | 0 | 0
6 | 29-0234 | proplach stáv. potrubí | m | 10 |  | 0 | 0
7 | 99872-2101 | Přesun hmot | % | 1.12 |  | 0 | 0
|  | celkem |  |  |  |  | 0
| 723 | Vnitřní plynovod
1 | 723111203 | potrubí ocelové dn 20 | m | 2 |  | 0 | 0
2 | 723111206 | potrubí ocelové dn 40 | m | 6 |  | 0 | 0
3 | 723190252 | vyvedení a upevnění výpustky dn 20 | ks | 2 |  | 0 | 0
4 | 723231163.GCM | kulový kohout 3/4" | ks | 2 |  | 0 | 0
5 | 723120805 | demontáž potrubí do dn 50 | m | 8 |  | 0 | 0
6 | 723190901 | uzavření a otevření potrubí | ks | 2 |  | 0 | 0
7 | 723190907 | odvzdušnění a napuštění potrubí | m | 8 |  | 0 | 0
8 | 723190909 | zkouška těsnosti potrubí | ks | 1 |  | 0 | 0
9 | 723190917 | napojení na stávající potrubí | ks | 1 |  | 0 | 0
10 | 725519105PC | dopojení plyn.kotlů | ks | 2 |  | 0 | 0
11 | PC | kontrola armatur u plynoměru | ks | 2 |  | 0 | 0
12 | 998723103 | přesun hmot | % | 1.14 |  | 0 | 0
|  | celkem |  |  |  |  | 0
;
| Akce: | Výměna otopné soustavy
v budově Brandlova čp.35, Kolín
| Investor: | Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín
| Místo stavby: | Brandlova čp.35, 280 02Kolín
V ý k a z v ý m ě r
| účel: | ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
březen 2023
SO - 01 Rekapitulace -ústřední vytápění
| 731 | kotelny |  |  |  |  | 0
| 732 | strojovny |  |  |  |  | 0
| 733 | potrubí |  |  |  |  | 0
| 734 | armatury |  |  |  |  | 0
| 735 | otopná tělesa |  |  |  |  | 0
|  | topná a tlaková zkouška | hod | 24 | 300 | 0 | 0
|  | revize spalinových cest | ks | 2 |  | 0 | 0
|  | kontejner | ks | 3 |  | 0 | 0
|  | celkem ÚT bez stavebních prací a regulace |  |  |  |  | 0
|  | DPH 21% |  |  |  |  | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 0
| 731 | Kotelny
1 | PC | kasáda dvou plyn.kondenzačních kotlů min.31kW s připojovací lištou, | sb | 1 |  | 0 | 0
úsporným kotlovým čerpadlem,,armaturami
2 | PC | montážní rám pro umístění do prostoru- základní | sb | 1 |  | 0 | 0
3 | PC | montážní rám rozšiřující | sb | 1 |  | 0 | 0
4 | 731 24-4494 | montáž kondenzačních kotlů a rámu do 50kW | sb | 2 |  | 0 | 0
5 | PC | připojovací sada kaskád.odkouření 80/125 | ks | 2 |  | 0 | 0
6 | 731810302 | odtah spalin ke svislé šachtě 80/125 | sb | 2 |  | 0 | 0
7 | 731810322 | soustředné potrubí svislé zakončení 80/125 | sb | 2 |  | 0 | 0
8 | 731810342 | trubka dn80/125 | m | 28 |  | 0 | 0
9 | PC | revizní kus 80/125 | ks | 2 |  | 0 | 0
10 | PC | sada odkouření základní 80/125 | ks | 2 |  | 0 | 0
11 | 731200826 | demontáž plyn.stac.kotlů 45kW | ks | 2 |  | 0 | 0
12 | 731391813 | vypuštění vody z kotlů | ks | 2 |  | 0 | 0
13 | PC | demotáž stáv. odkouření | m | 30 |  | 0 | 0
14 | 998 73-1202 | přesun hmot | % | 3.24 |  | 0 | 0
|  | celkem |  |  |  |  | 0
| 732 | strojovny
1 | 732112225 | závistový rozdělovač a sběraš Dn50- tři větve | ks | 1 |  | 0 | 0
2 | 732113118 | hydraulická vyhybka pro kotle -anuloid 5m3/hodvč. Izolace a konzol | kpl. | 1 |  | 0 | 0
3 | 732331614 | expanzní nádoba 25 l | sb | 2 |  | 0 | 0
4 | 73242-1419 | čerpadlo elektronické dn25, do 8m | sb. | 1 |  | 0 | 0
5 | 732421413 | čerpadlo elektronické dn 25 do 6m , 2,5m3/hod | sb | 2 |  | 0 | 0
6 | 732110812 | demontáž těles rozdělovače a sběrače | ks | 2 |  | 0 | 0
7 | 732420812 | demontáž čerpadel | ks | 3 |  | 0 | 0
8 | 732310812 | demontáž exp.nádoby | ks | 2 |  | 0 | 0
9 | 732324812 | vypuštění vody z nádrže | ks | 2 |  | 0 | 0
10 | 998 73-2102 | přesun hmot | % | 1.59 | 41700 | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 0
| 733 | Potrubí
1 | 733223102 | Potrubí CU 15 x 1 | m | 20 | 300 | 0 | 0
2 | 73322-3103 | potrubí Cu 18x1 | m | 115 |  | 0 | 0
3 | 733223104 | potrubí Cu 22x1 | m | 160 |  | 0 | 0
4 | 733223105 | Potrubí Cu 28x1,5 | m | 150 |  | 0 | 0
5 | 733223106 | potrubí CU 35x1,5 | m | 44 |  | 0 | 0
6 | 733223107 | potrubí Cu 42x1,5 | m | 7 |  | 0 | 0
7 | 733291101 | zkouška těsnosti | m | 496 | 14 | 0 | 0
8 | 733811231 | ochrana potrubí termoizol.trubicemi 13mm do 22 | m | 35 |  | 0 | 0
9 | 733811232 | -"- do 45mm | m | 85 |  | 0 | 0
10 | 733292904 | zaslepní potrubí 22 | ks | 2 |  | 0 | 0
11 | 733120819B03 | demontáž potrubí do dn 50 | m | 450 |  | 0 | 0
12 | 998 73-3102 | přesun hmot | % | 3.67 | 20378 | 0 | 0
|  | celkem |  |  |  |  | 0
| 734 | Armatury
1 | 734242413 | zpětný ventil 3/4" | ks | 2 |  | 0 | 0
2 | 734242414 | zpětný ventil1" | ks | 1 |  | 0 | 0
3 | 734242415 | zpětný ventil 5/4" | ks | 2 |  | 0 | 0
4 | 734221682 | termostat.hlavice k otop.tělesům VK | ks | 9 |  | 0 | 0
5 | 734251145 | ventil pojistný 1" | ks | 2 |  | 0 | 0
6 | 73426-1235 | šroubení přímé 1" | ks | 10 | 198 | 0 | 0
7 | 734261406 | připojovací armatura radiátorů VK přímé | ks | 38 |  | 0 | 0
8 | 734291273 | filtr 3/4" | ks | 2 |  | 0 | 0
9 | 734291274 | filtr 1" | ks | 3 |  | 0 | 0
10 | 734291275 | filtr 5/4" | ks | 2 |  | 0 | 0
11 | PC | magnetický odlučovač nečistit 6/4" s izolací | ks | 1 |  | 0 | 0
12 | 734292714 | kulový kohout 3/4" | ks | 8 |  | 0 | 0
13 | 734292715 | kulový kohout 1" | ks | 3 | 357 | 0 | 0
14 | 734292716 | kulový kohout 5/4" | ks | 6 |  | 0 | 0
15 | 734291123 | vypouštěcí kohout 1/2" | ks | 8 | 167 | 0 | 0
16 | 734295022 | třícestná směš.armatura ,např.ESBE 25( ovládání MaR) | ks | 3 |  | 0 | 0
17 | 734411114 | technický teploměr | ks | 6 |  | 0 | 0
18 | 734411601 | ochranné jímky | ks | 6 |  | 0 | 0
19 | 734421112 | tlakoměry | ks | 3 |  | 0 | 0
20 | 734494213 | návarky | ks | 15 |  | 0 | 0
21 | 734200824 | demontáž stáv. armatur, odříznutí přírub | ks | 65 |  | 0 | 0
22 | 99873-4102 | přesun hmot | % | 0.3 | 6665 | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa
otopná tělesa panelová- VK
1 | 735152572.KRD | dvoudesková s dvěma plochami( typ 22 VK) 600/500- 840 W | ks | 1 |  | 0 | 0
2 | 735152575.KRD | VK 22 600/800-1343 W | ks | 2 |  | 0 | 0
3 | 735152592.KRD | VK 22 900/500- 1157W | ks | 1 |  | 0 | 0
4 | 735152594.KRD | VK 22 900/700-1619 W | ks | 1 |  | 0 | 0
5 | 735152675.KRD | třídesková se třemi deskami typ 33 VK-600-800-1925W | ks | 8 |  | 0 | 0
6 | 735152775.KRD | typ 33-700-900VK-2451W | ks | 4 |  | 0 | 0
7 | 735152693.KRD | typ 33-900-600VK-1997W | ks | 1 |  | 0 | 0
8 | 735152696.KRD | typ 33-900-900VK-2995 W | ks | 1 |  | 0 | 0
9 | 735152697.KRD | typ 33-900-1000VK-3228W | ks | 1 |  | 0 | 0
10 | 735152700.KRD | typ 33-900-1400VK-4659 W | ks | 1 |  | 0 | 0
11 | 73515267KRD PC | otopná tělesa panalová VK- PLAN(hladká čelní deska) 33-600/800 | ks | 9 |  | 0 | 0
12 | 735 1526 PC | typ 33-700/800VK PLAN-2118W | ks | 1 |  | 0 | 0
13 | PC | typ 33-700/900VK PLAN-2383W | ks | 6 |  | 0 | 0
14 | PC | typ 33-700/1000VK PLAN-2648W | ks | 1 |  | 0 | 0
13 | 735111810 | demontáž otop.těles litinových | m2 | 174 |  | 0 | 0
14 | 735151831 | demontáž otop.těles lpanelových | ks | 3 |  | 0 | 0
15 | 99873-5102 | přesun hmot | % | 2.39 | 25530 | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 0
Pokyny k vyplnění výkazů výměr:
1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby (zák.č.134/2016 Sb.,§92,odst. (1), písm. a), b), tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.
2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
3) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky s logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW).
4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
5) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro výběr dodavatele stavby vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 134/2016 Sb, §92, odst. (1), písm. a), b).Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuelní nutnost úpravy projektu skutečného provedení stavby půjde k tíží uchazeče (vybraného dodavatele).
Note on H230: zuzan: