B. Souhrnná technická zpráva

Kolín, ZŠ Masarykova – rekonstrukce střechy –  tělocvična

v k. ú. Kolín p.č.st. 3926/4

B.1. Popis území stavby

B.1.a. Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Je řešen stavební pozemek v katastrálním území Kolín, jedná se o pozemek parcelní číslo stavební 3926/4. Stavba se nachází v městské části Kolín III, která je v blízkosti středu obce. Jedná se o stávající objekt základní školy.
Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce pláště ploché střechy na dotčené části objektu - tělocvična.
Původní stavba je v souladu s územním plánem.

B.1.b. Údaje o souladu s územním rozhodnutím, nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územní souhlas

Jedná se o udržovací práce opravu střecha - žádné rozhodnutí není vyžadováno

B.1.c. Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby

Jedná se o stávající objekt základní školy Masarykova. Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce pláště ploché střechy na dotčené části objektu tělocvičny.

Původní střešní plášť ploché střechy je již v nevyhovujícím stavu a musí dojít k jeho opravě.
Oprava střechy je koncipována jako kompletní výměna střešního pláště až po odhalení nosné konstrukce. Přesný postup a rozsah oprav bude stanoven na místě při provádění po odkrytí původních konstrukcí.

Celková plocha řešeného území p.č.st. 3926/4				     967 m2

Plocha řešené střechy nad tělocvičnou je cca	                              		     416 m2

Navržená stavba je v souladu s územním plánem obce a rekonstrukcí střechy se nemění účel užívání.

B.1.d. Informace o vydaných rozhodnutích o povoleních výjimky z obecných požadavků na využití území

Stavba nevyžaduje žádnou výjimku.

B.1.e. Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů.

Stanoviska nebyly vydány, neboť se jedná o udržovací práce, které nevyžadují stanoviska dotčených orgánů

B.1.f. Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.

Vzhledem k charakteru stavby nebyl žádný z průzkumů proveden.

B.1.g.  Ochrana území podle jiných právních předpisů

Není.

B.1.h.  Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavební pozemek se nenachází v záplavovém ani v poddolovaném území.

B.1.i.  Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky ani na odtokové poměry v území.

B.1.j. Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Stavba vyžaduje provedení asanace stávající pláště ploché střechy.
Na této části dojde ke kompletní demontáži stávajícího střešního pláště a následně bude celé souvrství nahrazeno novým.
Oprava ploché střechy je koncipována jako kompletní výměna střešního pláště až po odhalení nosné konstrukce.
Přesný postup a rozsah oprav bude stanoven na místě při provádění po odkrytí původních konstrukcí.

B.1.k. Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Nejsou.

B.1.l. Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě)

Vzhledem k charakteru projektové dokumentace není řešeno.
Všechny přípojky jsou stávající a nebude do nich žádným způsobem zasahováno.
Dopravní řešení zůstává zachováno.

Dešťové vody z rekonstruované části ploché střechy budou odváděny do původní dešťové kanalizace.
Bude zachováno původní řešení likvidace dešťových vod. Bude pouze provedeno nové připojovací potrubí – výměna střešních vpustí.

B.1.m. Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba nevyvolá žádné další investice.

B.1.n. Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí

Seznam dotčených pozemků ve vlastnictví investora:

parcelní číslo	 výměra		druh pozemku      	                  		vlastník

st. 3926/4	967 m2		zastavěná plocha a nádvoří		Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín

B.1.o. Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Nejsou.

B.2. Celkový popis stavby


a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změn stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí.

Rekonstrukce stávající stavby – stávající objekt – trvalá stavba, stavba občanské vybavenosti, základní škola

Byla provedena obhlídka na místě stavby. Jedná se o rekonstrukci střešního pláště ploché střechy – do stávající nosné konstrukce nebude zasahováno.
Stav stávající nosnou konstrukci střechy nebylo možné při prohlídce stavby zkontrolovat, protože je kompletně zakrytá podhledem a střechou. Po odhalení nosných vazníků musí být skutečný stav prověřen. Stavebními úpravami střechy nedojde k přitížení střešního pláště.

b) Účel užívání stavby

Stavba občanské vybavenosti – základní škola

c) Trvalá nebo dočasná stavba

Trvalá.

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Stavba nevyžaduje vydání výjimek. Vzhledem k charakteru projektové dokumentace není řešeno.

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Stanoviska nejsou vhledem k charakteru prací vyžadovány

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Není.

g) Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.

Celková plocha řešeného území p.č.st. 3926/4				     967 m2

Plocha řešené střechy nad tělocvičnou je cca	                              		     416 m2

h) Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.

Všechny přípojky jsou stávající a nebude do nich žádným způsobem zasahováno.
Dopravní řešení zůstává zachováno.

Dešťové vody z rekonstruované části ploché střechy budou odváděny do původní dešťové kanalizace.
Bude zachováno původní řešení likvidace dešťových vod. Bude pouze provedeno nové připojovací potrubí – výměna střešních vpustí.

Odpady vzniklé užíváním objektu.

| Druh odpadu | Kód a název druhu odpadu |
| --- | --- |
| 1,2) produkty z papíru | 20 01 01 papír a lepenka |
| 3) skleněné obaly | 20 01 02 Sklo |
| 4) plasty | 20 01 39 Plasty |
| 5) kovové obaly | 20 01 40 Kovy |
| 6) dřevěné obaly | 20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 |
| 7) kuchyňský odpad | 20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní |
| 8) jedlý olej a tuk - zbytky | 20 01 25 Jedlý olej a tuk |
| 9),10) textilní zbytky | 20 01 11 Textilní materiály |
| 11),12) směsný odpad | 20 03 01 Směsný komunální odpad |
| 13) uliční smetky | 20 03 03 Uliční smetky |
| 14) odpad z údržby zeleně | 20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad |
| 15) odpady ostatní | 20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené |

Energetická náročnost se nemění.

i) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Datum zahájení stavby je plánováno na léto 2024, stavba nebude členěna na etapy a dokončení se předpokládá do dvou měsíců od zahájení stavebních prací.

j) Orientační náklady stavby

Předběžná cena stanovená výpočtem dle objemových jednotek je cca 1 5000 000 Kč bez DPH.

V Katovicích, dne 2.5.2024																				Ing. arch. Jiří Klas