## Souhrn
Kolín 3.ZŠ
SOUHRN ROZPOČTU
Učebna | celkem bez DPH | celkem s DPH
Učebna fyziky | 0 | 0
Učebna chemie | 0 | 0
Počítačová učebna | 0 | 0
Celkem | 0 | 0
Cena celkem bez DPH |  | 0
DPH |  | 0
Cena celkem vč. DPH |  | 0

## FYZ
Učebna fyziky
Položka | Specifikace | ks | jedn. cena bez DPH | celkem bez DPH | celkem s DPH
VYBAVENÍ
PROJEKCE A OZVUČENÍ
Interaktivní tabule s křídly, 16:10, 20 dotyků (křídla zelená - oboustranně) | Rozměr tabule s křídly: 127 x 391 cm (16 : 10), 20 dotekových bodů. Dvaceti dotekové ovládání tabule umožnuje práci více uživatelů a to použitím doteku prstem, perem, popisovačem či jiným vhodným nástrojem. Všechny doteky umožnují simultánní práci více uživatelů. Keramický povrch umožnuje až dvacetiletou garanci na poškrábání a lze jej stírat běžnou stěrkou standardního popisovače keramických tabulí. USB napájení. Součástí tabule je internetový interaktivní software napsaný ve webovém programovacím jazyce, tzn. je nezávislý na operačním systému, vyžaduje pouze webový prohlížeč a připojení k internetu. Software je určen pro práci s libovolnou interaktivní technikou. Funkce pro tvorbu interaktivních úloh: - Volné kreslení perem, tužkou, zvýrazňovačem, mazání gumou - Kreslení základních 2D a 3D objektů - Psaní textů - Rýsování s pomocí promítaných rýsovacích pomůcek pravítka, trojúhelníku, kružítka - Vkládání internetových odkazů - Animace na objektech - Sestavení vlastního uživatelského panelu s možností trvalého umístění na popředí - Galerie různých typů pozadí - Galerie znaků a obrázků - Ukládání výukových materiálů do souborů Funkce pro výuku: - Rozdělení plochy tabule na 2, 3 nebo 4 samostatné části - Tvorba testů - Sdílení výukových materiálů se studenty, individuální nebo společná kontrola jejich práce - Internetové konference se studenty | 1 |  | 0 | 0
Laserový projektor | Laserový dataprojektor s technologií 3LCD, RGB se závěrkou s kapalnými krystaly, rozlišení WXGA (1280x800) 16:10 a ultrakrátkou vzdáleností. Projektor bez lampy, se svítivostí min. 3800 lumenů, kontrastní poměr min. 2 500 000:1, extrémě dlouhou životností světelného laseru min. 20 000 hodin, Audiovýstup, Audiovstup, min. 3x HDMI, VGA, repro min. 16W, korekce lichoběžníku. Včetně konzoly. | 1 |  | 0 | 0
Pojezd pro tabuli s konzolou | Skrytý pružinový pojezd za plochou tabule, zvedací mechanismus v rozsahu 45 cm s nastavením síly zdvihu jednoduchým otočením stavitelné matice. Rozsah nosnosti zdvihu 20 až 130 kg. Kovová konstrukce upravena vypalovací práškovou barvou dle vzorníku RAL, konstrukce s vodícím mechanismem mimo rám vlastní tabule eliminující přenos otřesů z tabule na projektor, možnost uchycení na zeď nebo na pojízdný rám. | 1 |  | 0 | 0
Trojsvazková kabeláž pro stěnové vedení | CYSY 3x 1,5; HDMI; USB (bm) | 15 |  | 0 | 0
Drobný instalační materiál | Konektory, svorky, příchytky min. 20ks | 1 |  | 0 | 0
Implementace a zavedení ovládacího programu, připojení k PC | Zprovoznění dodaných technologií | 1 |  | 0 | 0
Montáž projekční techniky | Pevné kotvení a uvedení do provozu | 1 |  | 0 | 0
Receiver | Stereo receiver 2x 100W, konektory: 3x vstup Cinch, 1x gramofonní vstup, 1x sluchátkový vstup, 1x výstup Cinch, rozsah 20-200Hz, FM tuner | 1 |  | 0 | 0
Repro pasivní stereo 2 x 60W | 2x reproduktor výkon 2x 60W, rozsah 20Hz -20kHz, 1x propojovací kabel, 1x RCA kabel | 1 |  | 0 | 0
Konzoly pro repro 2 ks | Stavitelná konzola ošetřená vypalovací práškovou barvou | 1 |  | 0 | 0
Montáž repro vč. kabeláží | Instalační práce | 1 |  | 0 | 0
UČITELSKÉ PRACOVIŠTĚ
Katedra multimediální | 760 x 1600 x 600 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Pracovní deska 25 mm s PUR hranou. V pracovní desce stolu bude průchodka průměru 70 mm pro kabeláž pro monitor. Konstrukce katedry z LTD 18 mm, dvojitá záda pro vedení veškeré kabeláže. Pojezd pro klávesnici pod pracovní deskou. PC box: šíře 270 mm, ve spodní části jekl 40 x 20 mm, v horní části PC boxu police, v zadní části PC boxu odvětrování perforovaným plechem (velikost otvoru min. 7 mm max.10 mm), uzavíratelný se zámkem. Roletová skříňka pro AV techniku: šíře 600 mm, ve spodní části jekl 40 x 20 mm, 2x stavitelné police, horizontální roletová dvířka se zámkem. Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru. | 1 |  | 0 | 0
Učitelské PC | CPU: Passmark V10 min. 12500 bodů bez přetaktování Paměť: min. 16GB DDR4 Operační systém: plně kompatibilní s MS Windows, s podporou připojení do domény, druhotná licence není přípustná Kapacita disku: min. SSD 512GB, M.2 PCIe NVMe Mechanika: jednotka DVD+/RW Grafika: integrovaná Konektivita: Wireless 802.11ac, LAN 10/100/1000, Bluetooth Porty: 1x RJ45, min. 4x USB 2.0, min. 4x USB 3.0, 1x univerzální zvukový konektor typu Jack, 1x HDMI, 1x DisplayPort Klávesnice USB s českou lokalizací + optická myš USB Typ panelu: IPS Technologie podsvícení: LED Úhlopříčka: min. 23,5" Rozlišení: FullHD 1920x1080 Poměr stran: 16:9 Povrch displeje: Matný Jas: min. 250 cd/m2 Kontrast: min. 1000:1 Odezva: max. 5 ms Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): min. 170° / 170° Konektory: min. 1x HDMI VESA kompatibilní: Ano HDMI propojovací kabel s PC | 1 |  | 0 | 0
Učitelská židle | Designová učitelská židle, sedák s odolností proti prodření min. 150 tis. zátěžových cyklů, opěrák ze síťoviny, kříž pětiramenný černý plast o průměru 70cm, kolečka tvrdá - brzděná, posuv sedáku 60mm, bederní opěra výškově stavitelná, područky multifunkční, ovládací mechanika se samonastavitelným přítlakem. Min. nosnost požadujeme 120kg. | 1 |  | 0 | 0
DEMONSTRAČNÍ PRACOVIŠTĚ
Mycí stůl - postforming | 900 x 600 x 600 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD 18 mm, zpevněna jeklem 40 x 20 mm ve spodní části mycího stolu, pracovní deska o síle 25 mm s odolnou fólií HPL min. 0,8 mm. Keramický bílý laboratorní dřez s rovným dnem a nerezovou výpustí, baterie T+S s laboratorním ramínkem s kónickým náustkem, s max. průtokem 6l/min, ve spodní části úložný prostor uzavíratelný. Lepená konstrukce metodou PUR technologie. Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru. | 1 |  | 0 | 0
Stolek pro regulovatelné školní zdroje | 900 x 630 x 600 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD 18 mm, zpevněna jeklem 40x 20 mm ve spodní části demostolu, pracovní deska o síle 25 mm s odolnou folií HPL min. 0,8 mm. V horní části 1x úložný výsuvný uzamykatelný prostor pro zabudování regulovatelného zdroje a přepínačů jednotlivých obvodů. V zadní části je osazen skrytý tunel s elektroinstalací. Ve spodní části úložný prostor uzavíratelný se stavitelnou policí. Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru. | 2 |  | 0 | 0
Regulovatelný zdroj nízkonapěťový - k 12V zásuvkám | Zdroj NN 0 - 24V, plynulá regulace střídavého i stejnosměrného napětí, digitální displej, výstup pro učitele 6V a 12V/6A, výkon 10A, přepínač AC/DC na ovládacím panelu zdroje, výstupy pro připojení NN panelů na žákovských pracovištích, všechny napěťové vstupy jsou chráněny proti přetížení a zkratu | 2 |  | 0 | 0
Regulovatelný zdroj nízkonapěťový | Zdroj NN 0 - 24V, plynulá regulace střídavého i stejnosměrného napětí, digitální displej, výstup pro učitele 6V a 12V/6A, výkon 10A, přepínač AC/DC na ovládacím panelu zdroje, výstupy pro připojení NN panelů na žákovských pracovištích, všechny napěťové vstupy jsou chráněny proti přetížení a zkratu | 2 |  | 0 | 0
Skříň nízká, uzavřená, policová | 900 x 420 x 600 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, pracovní deska o síle 25 mm s odolnou folií HPL min. 0,8 mm. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm ve spodní části. 4x rektifikační šrouby pro vyrovnání nerovností podlahy, plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police¨. | 1 |  | 0 | 0
STUDENTSKÉ PRACOVIŠTĚ
Dvojlavice s elektrickým odklopem | 760 x 1300 x 600 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Pracovní deska z min. 25 mm s odolnou fólií HPL proti oděru s ABS hranou, s elektrickým odklopem 400 x 200 mm (s přípravou pro osazení NN panelu a zásuvky 12 V), vestavěný tunel pro vedení kabeláže. Konstrukce: kovová konstrukce z profilu 40 x 20 mm se zavětrováním ocelovým perforovaným plechem s otvory min. 7 mm. Konstrukce ošetřena vypalovací práškovou barvou RAL dle výběru | 15 |  | 0 | 0
Dotykový tablet | Dotykový tablet, min. 10,9" Multi‑Touch - displej s LED podsvícením a technologií IPS, min. 2360 x 1640 px, Paměť min. 64 GB, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth, zadní fotoaparát min. 12MPx širokoúhlý fotoaparát, Clona min. ƒ/1,8, pětičlenný objektiv, nahrávání videa min. 4K 30fps, Přední fotoaparát min. 10 MPx. Nabíjecí a datový konektor | 30 |  | 0 | 0
Mobilní dobíjecí skříň pro tablety | Mobilní dobíjecí skříň, práškově lakovaná kovová konstrukce, částěčně perforovaná. Na min. 30 ks tabletů, s funkcí dobíjení všech tabletů současně, ochrana proti přepětí, přetížení a přehřátí. | 1 |  | 0 | 0
Žákovská židle | Židle žákovská, kovová předpružená podnož - průměr trubky 22 mm, opatřená plastovými kluzáky s filcem. Povrchová úprava podnože vypalovanou práškovou barvou. Konstrukce židle musí umožňovat dynamické sezení čelem k opěráku. Plastový sedák i opěrák ze 100 % strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 6 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor v horní části opěradla pro snadný úchop. Velikost dle normy EN1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. | 30 |  | 0 | 0
VYSOKÉ SKŘÍNĚ
Skříň vysoká prosklená | 1800 x 900 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní, prostřední a spodní části. 4x rektifikační šrouby. Horní část: skleněná dvířka s úchytkami se zámkem, 2x stavitelná police Dolní část: plná dvířka s úchytkami se zámkem, 2x stavitelná police | 4 |  | 0 | 0
Skříň vysoká prosklená, se zásuvkami | 1800 x 900 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní, prostřední a spodní části. 4x rektifikační šrouby. Horní část: skleněná dvířka s úchytkami se zámkem, 2x stavitelná police Dolní část: 3 zásuvky s úchytkami a zámkem | 2 |  | 0 | 0
NÍZKÉ SKŘÍNĚ
Skříň pod tiskárnu | 760 x 800 x 600 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní a spodní části, rektifikační šrouby, plná dvířka s úchytkami a zámkem, stavitelná police. | 1 |  | 0 | 0
Skříň nízká, uzavřená s pracovní deskou | 900 x 900 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Pracovní deska o síle min. 25 mm s odolnou fólií HPL min. 0,8 mm. Konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm ve spodní části. 4x rektifikační šrouby pro vyrovnání nerovností podlahy, plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police | 4 |  | 0 | 0
Skříň nízká, zásuvková s pracovní deskou | 900 x 900 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Pracovní deska o síle min. 25 mm s odolnou fólií HPL min. 0,8 mm. Konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm ve spodní části. 4x rektifikační šrouby pro vyrovnání nerovností podlahy, skříň se třemi zásuvkami a úchytkami se zámkem. | 3 |  | 0 | 0
Celkem |  |  |  | 0 | 0
OSTATNÍ NÁKLADY
ELEKTROINSTALACE
Jistič do hlavního rozvaděče | hlavní jistič 20A (3 fázový) | 1 |  | 0 | 0
Přívod z hlavního rozvaděče (m) | CYKY 5x4, samostatný ochranný vodič | 15 |  | 0 | 0
Osazení samostatné rozvodnice | PVC zápustná rozvodnice uzavíratelná 36 modulová, 1x proudový chránič, 1x hlavní vypínač, 7x jistič B16A, 1x jistič C16A, 1x jistič B10A | 1 |  | 0 | 0
Centrálně elektricky ovládané odklopy | elektronický zámek s ovládáním v učitelském pracovišti vč. kabel C/R 2x 0,5 | 15 |  | 0 | 0
Připojení rozvodů k žákovským pracovištím | SCY 2 x 6 pozlacený | 1 |  | 0 | 0
Vyvedení NN k 12 V zásuvkám v žákovských pracovištích | zásuvkový panel min. 12V | 15 |  | 0 | 0
Vyvedení NN v žákovských pracovištích | NN panel se zdířkami pro jednosměrný i střídavý proud | 15 |  | 0 | 0
El. rozvod do žákovských pracovišť | CYKY 3x 2,5; zásuvky 230V | 15 |  | 0 | 0
El. rozvod ve skříňce pro zdroj | CYKY 3x 2,5; zásuvky 230V | 2 |  | 0 | 0
El. rozvod v katedře | CYKY 3x 2,5; zásuvky 230V | 1 |  | 0 | 0
elektro - revize | revize s vystavením revizní zprávy | 1 |  | 0 | 0
VODOINSTALACE
Vodoinstalace | Montážní práce | 1 |  | 0 | 0
Napojení na stávající vpusť | Napojení na stávající vpusť | 1 |  | 0 | 0
Potrubí, příchytky, držáky | PVC potrubí Ø 50 mm | 1 |  | 0 | 0
Prohlášení o provedení tlakové zkoušky | Provedení tlakové zkoušky | 1 |  | 0 | 0
ZATEMNĚNÍ
Roletové, elektrické zatemnění ve vodících lištách | 2400 x 2440 mm - tolerance ±10% elektrické roletové zatemnění vedené ve vodících lištách s vnitřními plastovými vodiči a zipovým zavíráním pro zamezení vytržení stínící folie, kovový oválný tubus osazen navíjecím systémem, folie-látka je nehořlavá, pro zvýšení mechanické odolnosti a trvanlivosti min. 30% skleněného vlákna, neprůhledná látka zajišťující absolutní tmu. (nutno zaměřit na místě) | 2 |  | 0 | 0
Roletové, elektrické zatemnění ve vodících lištách | 2400 x 2500 mm - tolerance ±10% elektrické roletové zatemnění vedené ve vodících lištách s vnitřními plastovými vodiči a zipovým zavíráním pro zamezení vytržení stínící folie, kovový oválný tubus osazen navíjecím systémem, folie-látka je nehořlavá, pro zvýšení mechanické odolnosti a trvanlivosti min. 30% skleněného vlákna, neprůhledná látka zajišťující absolutní tmu. (nutno zaměřit na místě) | 1 |  | 0 | 0
Roletové, elektrické zatemnění ve vodících lištách | 2400 x 3010 mm - tolerance ±10% elektrické roletové zatemnění vedené ve vodících lištách s vnitřními plastovými vodiči a zipovým zavíráním pro zamezení vytržení stínící folie, kovový oválný tubus osazen navíjecím systémem, folie-látka je nehořlavá, pro zvýšení mechanické odolnosti a trvanlivosti min. 30% skleněného vlákna, neprůhledná látka zajišťující absolutní tmu. (nutno zaměřit na místě) | 1 |  | 0 | 0
Dálkový ovladač sdružený | Umožňuje ovládání všech oken současně, nebo jednotlivě s možností zastavení v libovolné výšce | 1 |  | 0 | 0
Montáž el. zatemnění | Instalační práce | 4 |  | 0 | 0
PODLAHA A UČITELSKÝ STUPÍNEK
Vybudování učitelského stupínku (m2) | rastr z LTD min. 600x600 mm, prostupy pro vedení médií, zaklopení nášlapnou vrstvou ze stavební podkladové desky min. 18mm. (m2) | 8 |  | 0 | 0
Okopové lišty (m) | hliníková hrana se šroubovaným kotvením (m) | 9 |  | 0 | 0
Stavební podkladová deska | Stavební mikroštěpková deska odolná proti vlhku, tloušťka min. 18mm. Povrchová úprava zajišťující neproznačení textury desky. (m²) | 95 |  | 0 | 0
Strhnutí PVC | m2 | 95 |  | 0 | 0
Frézování podkladu | m2 | 95 |  | 0 | 0
Zalití drážek | Zalití drážek | 1 |  | 0 | 0
Příprava pro stěrku | Příprava pro stěrku | 1 |  | 0 | 0
Likvidace staré krytiny a odvoz | Likvidace staré krytiny a odvoz | 1 |  | 0 | 0
Penetrace a vylití stěrky | m2 | 95 |  | 0 | 0
Přebroušení stěrky a vysátí | m2 | 95 |  | 0 | 0
PVC | m², PVC min. tloušťka 1,5 mm, reakce výrobku na oheň dle EN13501-1, protikluznost dle ČSN744507 | 95 |  | 0 | 0
Lepidlo na plochu | m2 | 95 |  | 0 | 0
Pokládka a svařování | m2 | 95 |  | 0 | 0
PVC sokl | bm | 50 |  | 0 | 0
Soklování | bm | 50 |  | 0 | 0
Lepidlo na sokly | Lepidlo na sokly | 1 |  | 0 | 0
Přechodová lišta | Přechodová lišta | 2 |  | 0 | 0
Montáž přechodek | Montáž přechodek | 2 |  | 0 | 0
STAVEBNÍ PŘÍPOMOC
Demontážní práce | Demontáž stávajícího vybavení. | 1 |  | 0 | 0
Likvidace suti | Přistavení kontejneru a ekologická likvidace. | 1 |  | 0 | 0
Likvidace vybavení | Přistavení kontejneru a ekologická likvidace směsného odpadu. | 1 |  | 0 | 0
Bourací práce | Bourání, drážkování, frézování, sekání. | 1 |  | 0 | 0
Zednické zapravení | Zabetonování drážek, prostupů a otvorů. Zapravení hrubou omítkou, štukovou omítkou, mřížková armovací umělá tkanina. | 1 |  | 0 | 0
MALBA
Lokální oškrábání maleb | m², včetně penetrace a lokálního zapravení sádrou, přebroušení | 20 |  | 0 | 0
Penetrace | m², penetrační univerzální nátěr stěn a stropů | 219 |  | 0 | 0
Malba | m², základní bílá dvojnásobná | 219 |  | 0 | 0
Nátěry | radiátory, stupačky, zárubně | 1 |  | 0 | 0
DOPRAVA, MONTÁŽ
Celkové sestavení, vynošení, kotvení a montáž | Rozmístění, pevná montáž | 1 |  | 0 | 0
Celková doprava dle koeficientu | Doprava montáže | 1 |  | 0 | 0
Celkem |  |  |  | 0 | 0
CELKEM bez DPH |  |  |  |  | 0
DPH 21% |  |  |  |  | 0
Cena celkem vč. DPH |  |  |  |  | 0

## CHEM
Učebna chemie
Položka | Specifikace | ks | jedn. cena bez DPH | celkem bez DPH | celkem s DPH
VYBAVENÍ
PROJEKCE A OZVUČENÍ
Interaktivní tabule s křídly, 16:10, 20 dotyků (křídla bílá - fix) | Rozměr tabule s křídly: 127 x 391 cm (16 : 10), 20 dotekových bodů. Dvaceti dotekové ovládání tabule umožnuje práci více uživatelů a to použitím doteku prstem, perem, popisovačem či jiným vhodným nástrojem. Všechny doteky umožnují simultánní práci více uživatelů. Keramický povrch umožnuje až dvacetiletou garanci na poškrábání a lze jej stírat běžnou stěrkou standardního popisovače keramických tabulí. USB napájení. Součástí tabule je internetový interaktivní software napsaný ve webovém programovacím jazyce, tzn. je nezávislý na operačním systému, vyžaduje pouze webový prohlížeč a připojení k internetu. Software je určen pro práci s libovolnou interaktivní technikou. Funkce pro tvorbu interaktivních úloh: - Volné kreslení perem, tužkou, zvýrazňovačem, mazání gumou - Kreslení základních 2D a 3D objektů - Psaní textů - Rýsování s pomocí promítaných rýsovacích pomůcek pravítka, trojúhelníku, kružítka - Vkládání internetových odkazů - Animace na objektech - Sestavení vlastního uživatelského panelu s možností trvalého umístění na popředí - Galerie různých typů pozadí - Galerie znaků a obrázků - Ukládání výukových materiálů do souborů Funkce pro výuku: - Rozdělení plochy tabule na 2, 3 nebo 4 samostatné části - Tvorba testů - Sdílení výukových materiálů se studenty, individuální nebo společná kontrola jejich práce - Internetové konference se studenty | 1 |  | 0 | 0
Laserový projektor | Laserový dataprojektor s technologií 3LCD, RGB se závěrkou s kapalnými krystaly, rozlišení WXGA (1280x800) 16:10 a ultrakrátkou vzdáleností. Projektor bez lampy, se svítivostí min. 3800 lumenů, kontrastní poměr min. 2 500 000:1, extrémě dlouhou životností světelného laseru min. 20 000 hodin, Audiovýstup, Audiovstup, min. 3x HDMI, VGA, repro min. 16W, korekce lichoběžníku. Včetně konzoly. | 1 |  | 0 | 0
Pojezd pro tabuli s konzolou | Skrytý pružinový pojezd za plochou tabule, zvedací mechanismus v rozsahu 45 cm s nastavením síly zdvihu jednoduchým otočením stavitelné matice. Rozsah nosnosti zdvihu 20 až 130 kg. Kovová konstrukce upravena vypalovací práškovou barvou dle vzorníku RAL, konstrukce s vodícím mechanismem mimo rám vlastní tabule eliminující přenos otřesů z tabule na projektor, možnost uchycení na zeď nebo na pojízdný rám. | 1 |  | 0 | 0
Trojsvazková kabeláž pro stěnové vedení | CYSY 3x 1,5; HDMI; USB (bm) | 15 |  | 0 | 0
Drobný instalační materiál | Konektory, svorky, příchytky min. 20ks | 1 |  | 0 | 0
Implementace a zavedení ovládacího programu, připojení k PC | Zprovoznění dodaných technologií | 1 |  | 0 | 0
Montáž projekční techniky | Pevné kotvení a uvedení do provozu | 1 |  | 0 | 0
Receiver | Stereo receiver 2x 100W, konektory: 3x vstup Cinch, 1x gramofonní vstup, 1x sluchátkový vstup, 1x výstup Cinch, rozsah 20-200Hz, FM tuner | 1 |  | 0 | 0
Repro pasivní stereo 2 x 60W | 2x reproduktor výkon 2x 60W, rozsah 20Hz -20kHz, 1x propojovací kabel, 1x RCA kabel | 1 |  | 0 | 0
Konzoly pro repro 2 ks | Stavitelná konzola ošetřená vypalovací práškovou barvou | 1 |  | 0 | 0
Montáž repro vč. kabeláží | Instalační práce | 1 |  | 0 | 0
UČITELSKÉ PRACOVIŠTĚ
Katedra multimediální | 760 x 1600 x 600 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Pracovní deska 25 mm s PUR hranou. V pracovní desce stolu bude průchodka průměru 70 mm pro kabeláž pro monitor. Konstrukce katedry z LTD 18 mm, dvojitá záda pro vedení veškeré kabeláže. Pojezd pro klávesnici pod pracovní deskou. PC box: šíře 270 mm, ve spodní části jekl 40 x 20 mm, v horní části PC boxu police, v zadní části PC boxu odvětrování perforovaným plechem (velikost otvoru min. 7 mm max.10 mm), uzavíratelný se zámkem. Roletová skříňka pro AV techniku: šíře 600 mm, ve spodní části jekl 40 x 20 mm, 2x stavitelné police, horizontální roletová dvířka se zámkem. Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru. | 1 |  | 0 | 0
Učitelské PC | CPU: Passmark V10 min. 12500 bodů bez přetaktování Paměť: min. 16GB DDR4 Operační systém: plně kompatibilní s MS Windows, s podporou připojení do domény, druhotná licence není přípustná Kapacita disku: min. SSD 512GB, M.2 PCIe NVMe Mechanika: jednotka DVD+/RW Grafika: integrovaná Konektivita: Wireless 802.11ac, LAN 10/100/1000, Bluetooth Porty: 1x RJ45, min. 4x USB 2.0, min. 4x USB 3.0, 1x univerzální zvukový konektor typu Jack, 1x HDMI, 1x DisplayPort Klávesnice USB s českou lokalizací + optická myš USB Typ panelu: IPS Technologie podsvícení: LED Úhlopříčka: min. 23,5" Rozlišení: FullHD 1920x1080 Poměr stran: 16:9 Povrch displeje: Matný Jas: min. 250 cd/m2 Kontrast: min. 1000:1 Odezva: max. 5 ms Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): min. 170° / 170° Konektory: min. 1x HDMI VESA kompatibilní: Ano HDMI propojovací kabel s PC | 1 |  | 0 | 0
Senzory pro chemii - učitelská sada | Učitelská sada obsahuje: softwarovou neomezenou multilicenci v českém jazyce pro zaznamenávání a ukládání dat v reálném čase, modul baterie, WiFi komunikační modul pro zobrazení na tabletech, smartphonech, PC. Senzor teploty s nerezovým čidlem s rozsahem min. -40 až 140°C, oxymetr s meřením rozpuštěného kyslíku ve vodě i ve vzduchu, senzor relativní vlhkosti, pH metr s rozsahem min.0-14pH, senzor vodivosti, senzor teplot širokého rozsahu. Každý senzor musí mít procesor a flash paměť s uložením min. 5 měření přímo v senzoru. Celá měřicí sada senzorů musí být kompatibilní. | 1 |  | 0 | 0
Školení měřicích senzorů | Školení měřicího systému NeuLog, rozsah cca 2hod - všeobecné školení na obecnou práci se senzory, práce se senzory a PC, neomezený počet proškolených osob, místo plnění: přímo na škole | 1 |  | 0 | 0
Učitelská židle | Designová učitelská židle, sedák s odolností proti prodření min. 150 tis. zátěžových cyklů, opěrák ze síťoviny, kříž pětiramenný černý plast o průměru 70cm, kolečka tvrdá - brzděná, posuv sedáku 60mm, bederní opěra výškově stavitelná, područky multifunkční, ovládací mechanika se samonastavitelným přítlakem. Min. nosnost požadujeme 120kg. | 1 |  | 0 | 0
DEMONSTRAČNÍ PRACOVIŠTĚ
Mycí stůl (konglomerovaný kámen) | 900 x 600 x 600 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD 18 mm, hrany ABS 2 mm lepeny technologií PUR, jekl 40 x 20 mm ve spodní části mycího stolu, pracovní deska z konglomerovaného kamene o síle min. 20 mm. Keramický bílý dřez s chemicky odolnou výpustí, baterie T+S s laboratorním ramínkem s kónickým náustkem, s max. průtokem 6l/min., ve spodní části úložný prostor uzavíratelný. Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru. | 1 |  | 0 | 0
Skříň nízká, zásuvková (konglomerovaný kámen) | 900 x 900 x 600 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, pracovní deska z konglomerovaného kamene o síle min. 20 mm. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm ve spodní části. 4x rektifikační šrouby pro vyrovnání nerovností podlahy, skříň se třemi zásuvkami a úchytkami se zámkem. | 1 |  | 0 | 0
Skříň nízká, uzavřená, policová (konglomerovaný kámen) | 900 x 900 x 600 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, pracovní deska z konglomerovaného kamene o síle min. 20 mm. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm ve spodní části. 4x rektifikační šrouby pro vyrovnání nerovností podlahy, plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police | 1 |  | 0 | 0
STUDENTSKÉ PRACOVIŠTĚ
Dvojlavice (volně stojící) | 760 x 1250 x 600 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Pracovní deska z min. 25 mm s odolnou fólií HPL proti oděru s ABS hranou. Konstrukce: kovová konstrukce z profilu 40 x 20 mm se zavětrováním ocelovým perforovaným plechem s otvory min. 7 mm. Konstrukce ošetřena vypalovací práškovou barvou RAL dle výběru | 12 |  | 0 | 0
Trojlavice (volně stojící) | 760 x 1800 x 600 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Pracovní deska z min. 25 mm s odolnou fólií HPL proti oděru s ABS hranou. Konstrukce: kovová konstrukce z profilu 40 x 20 mm se zavětrováním ocelovým perforovaným plechem s otvory min. 7 mm. Konstrukce ošetřena vypalovací práškovou barvou RAL dle výběru | 2 |  | 0 | 0
Senzory pro chemii - žákovká sada | Žákovská sada obsahuje: USB modul - umožňující rychlé připojení senzorů k počítači, modul baterie, senzor teploty s nerezovým čidlem s rozsahem min. -40 až 140°C, oxymetr s meřením rozpuštěného kyslíku ve vodě i ve vzduchu, pH metr s rozsahem min.0-14pH, senzor relativní vlhkosti, senzor teplot širokého rozsahu. Každý senzor musí mít procesor a flash paměť s uložením min. 5 měření přímo v senzoru. Celá měřicí sada senzorů musí být kompatibilní. | 6 |  | 0 | 0
Žákovská židle | Židle žákovská, kovová předpružená podnož - průměr trubky 22 mm, opatřená plastovými kluzáky s filcem. Povrchová úprava podnože vypalovanou práškovou barvou. Konstrukce židle musí umožňovat dynamické sezení čelem k opěráku. Plastový sedák i opěrák ze 100 % strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 6 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor v horní části opěradla pro snadný úchop. Velikost dle normy EN1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. | 30 |  | 0 | 0
VYSOKÉ SKŘÍNĚ
Skříň vysoká prosklená | 1800 x 900 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní, prostřední a spodní části. 4x rektifikační šrouby. Horní část: skleněná dvířka s úchytkami se zámkem, 2x stavitelná police Dolní část: plná dvířka s úchytkami se zámkem, 2x stavitelná police | 4 |  | 0 | 0
Skříň vysoká prosklená, se zásuvkami | 1800 x 900 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní, prostřední a spodní části. 4x rektifikační šrouby. Horní část: skleněná dvířka s úchytkami se zámkem, 2x stavitelná police Dolní část: 3 zásuvky s úchytkami a zámkem | 2 |  | 0 | 0
Nástavec uzavřený | 600 x 900 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní části, plná dvířka s úchytkami a zámkem, 1x stavitelná police. | 12 |  | 0 | 0
NÍZKÉ SKŘÍNĚ
Skříň nízká, uzavřená, policová | 900 x 900 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní a spodní části. 4x rektifikační šrouby pro vyrovnání nerovností podlahy, plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police | 1 |  | 0 | 0
Mycí stůl - postforming | 900 x 600 x 600 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD 18 mm, zpevněna jeklem 40 x 20 mm ve spodní části mycího stolu, pracovní deska o síle 25 mm s odolnou fólií HPL min. 0,8 mm. Keramický bílý laboratorní dřez s rovným dnem a nerezovou výpustí, baterie T+S s laboratorním ramínkem s kónickým náustkem, s max. průtokem 6l/min, ve spodní části úložný prostor uzavíratelný. Lepená konstrukce metodou PUR technologie. Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru. | 2 |  | 0 | 0
Keramický obklad | 650 x min. 4400 mm (V x Š) - tolerance ±10% Keramický obklad. (nutno zaměřit na místě) | 1 |  | 0 | 0
Skříň nízká, uzavřená s pracovní deskou | 900 x 650 x 250 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Pracovní deska o síle min. 25 mm s odolnou fólií HPL min. 0,8 mm. Konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm ve spodní části. 4x rektifikační šrouby pro vyrovnání nerovností podlahy, plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police | 2 |  | 0 | 0
Skříň nízká, uzavřená s pracovní deskou | 900 x 600 x 600 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Pracovní deska o síle min. 25 mm s odolnou fólií HPL min. 0,8 mm. Konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm ve spodní části. 4x rektifikační šrouby pro vyrovnání nerovností podlahy, plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police | 1 |  | 0 | 0
Skříň nízká, uzavřená s pracovní deskou | 900 x 550 x 600 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Pracovní deska o síle min. 25 mm s odolnou fólií HPL min. 0,8 mm. Konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm ve spodní části. 4x rektifikační šrouby pro vyrovnání nerovností podlahy, plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police | 1 |  | 0 | 0
Celkem |  |  |  | 0 | 0
OSTATNÍ NÁKLADY
ELEKTROINSTALACE
Jistič do hlavního rozvaděče | hlavní jistič 20A (3 fázový) | 1 |  | 0 | 0
Přívod z hlavního rozvaděče (m) | CYKY 5x4, samostatný ochranný vodič | 15 |  | 0 | 0
Osazení samostatné rozvodnice | PVC zápustná rozvodnice uzavíratelná 24 modulová, 1x proudový chránič, 1x hlavní vypínač, 4x jistič B16A, jistič B10A | 1 |  | 0 | 0
El. rozvod v katedře a v demo stole | CYKY 3x 2,5; zásuvky 230V | 1 |  | 0 | 0
elektro - revize | revize s vystavením revizní zprávy | 1 |  | 0 | 0
VODOINSTALACE
Vodoinstalace | Montážní práce | 1 |  | 0 | 0
Napojení na stávající vpusť | Napojení na stávající vpusť | 3 |  | 0 | 0
Potrubí, příchytky, držáky | PVC potrubí Ø 50 mm | 1 |  | 0 | 0
Prohlášení o provedení tlakové zkoušky | Provedení tlakové zkoušky | 1 |  | 0 | 0
ZATEMNĚNÍ
Roletové, elektrické zatemnění ve vodících lištách | 2400 x 2400 mm - tolerance ±10% elektrické roletové zatemnění vedené ve vodících lištách s vnitřními plastovými vodiči a zipovým zavíráním pro zamezení vytržení stínící folie, kovový oválný tubus osazen navíjecím systémem, folie-látka je nehořlavá, pro zvýšení mechanické odolnosti a trvanlivosti min. 30% skleněného vlákna, neprůhledná látka zajišťující absolutní tmu. (nutno zaměřit na místě) | 1 |  | 0 | 0
Roletové, elektrické zatemnění ve vodících lištách | 2400 x 2750 mm - tolerance ±10% elektrické roletové zatemnění vedené ve vodících lištách s vnitřními plastovými vodiči a zipovým zavíráním pro zamezení vytržení stínící folie, kovový oválný tubus osazen navíjecím systémem, folie-látka je nehořlavá, pro zvýšení mechanické odolnosti a trvanlivosti min. 30% skleněného vlákna, neprůhledná látka zajišťující absolutní tmu. (nutno zaměřit na místě) | 1 |  | 0 | 0
Roletové, elektrické zatemnění ve vodících lištách | 2400 x 2600 mm - tolerance ±10% elektrické roletové zatemnění vedené ve vodících lištách s vnitřními plastovými vodiči a zipovým zavíráním pro zamezení vytržení stínící folie, kovový oválný tubus osazen navíjecím systémem, folie-látka je nehořlavá, pro zvýšení mechanické odolnosti a trvanlivosti min. 30% skleněného vlákna, neprůhledná látka zajišťující absolutní tmu. (nutno zaměřit na místě) | 1 |  | 0 | 0
Dálkový ovladač sdružený | Umožňuje ovládání všech oken současně, nebo jednotlivě s možností zastavení v libovolné výšce | 1 |  | 0 | 0
Montáž el. zatemnění | Instalační práce | 3 |  | 0 | 0
PODLAHA A UČITELSKÝ STUPÍNEK
Vybudování učitelského stupínku (m2) | rastr z LTD min. 600x600 mm, prostupy pro vedení médií, zaklopení nášlapnou vrstvou z OSB min. 18mm. (m2) | 10 |  | 0 | 0
Okopové lišty (m) | hliníková hrana se šroubovaným kotvením (m) | 7 |  | 0 | 0
Stavební podkladová deska | Stavební mikroštěpková deska odolná proti vlhku, tloušťka min. 18mm. Povrchová úprava zajišťující neproznačení textury desky. (m²) | 74 |  | 0 | 0
Strhnutí PVC | m2 | 74 |  | 0 | 0
Frézování podkladu | m2 | 74 |  | 0 | 0
Zalití drážek | Zalití drážek | 1 |  | 0 | 0
Příprava pro stěrku | Příprava pro stěrku | 1 |  | 0 | 0
Likvidace staré krytiny a odvoz | Likvidace staré krytiny a odvoz | 1 |  | 0 | 0
Penetrace a vylití stěrky | m2 | 74 |  | 0 | 0
Přebroušení stěrky a vysátí | m2 | 74 |  | 0 | 0
PVC | m², PVC min. tloušťka 1,5 mm, reakce výrobku na oheň dle EN13501-1, protikluznost dle ČSN744507 | 74 |  | 0 | 0
Lepidlo na plochu | m2 | 74 |  | 0 | 0
Pokládka a svařování | m2 | 74 |  | 0 | 0
PVC sokl | bm | 36 |  | 0 | 0
Soklování | bm | 36 |  | 0 | 0
Lepidlo na sokly | Lepidlo na sokly | 1 |  | 0 | 0
Přechodová lišta | Přechodová lišta | 2 |  | 0 | 0
Montáž přechodek | Montáž přechodek | 2 |  | 0 | 0
STAVEBNÍ PŘÍPOMOC
Demontážní práce | Demontáž stávajícího vybavení. | 1 |  | 0 | 0
Likvidace suti | Přistavení kontejneru a ekologická likvidace. | 1 |  | 0 | 0
Likvidace vybavení | Přistavení kontejneru a ekologická likvidace směsného odpadu. | 1 |  | 0 | 0
Bourací práce | Bourání, drážkování, frézování, sekání. | 1 |  | 0 | 0
Zednické zapravení | Zabetonování drážek, prostupů a otvorů. Zapravení hrubou omítkou, štukovou omítkou, mřížková armovací umělá tkanina. | 1 |  | 0 | 0
MALBA
Lokální oškrábání maleb | m², včetně penetrace a lokálního zapravení sádrou, přebroušení | 20 |  | 0 | 0
Penetrace | m², penetrační univerzální nátěr stěn a stropů | 179 |  | 0 | 0
Malba | m², základní bílá dvojnásobná | 179 |  | 0 | 0
Nátěry | radiátory, stupačky, zárubně | 1 |  | 0 | 0
DOPRAVA, MONTÁŽ
Celkové sestavení, vynošení, kotvení a montáž | Rozmístění, pevná montáž | 1 |  | 0 | 0
Celková doprava dle koeficientu | Doprava montáže | 1 |  | 0 | 0
Celkem |  |  |  | 0 | 0
CELKEM bez DPH |  |  |  |  | 0
DPH 21% |  |  |  |  | 0
Cena celkem vč. DPH |  |  |  |  | 0

## PC
Počítačová učebna
Položka | Specifikace | ks | jedn. cena bez DPH | celkem bez DPH | celkem s DPH
VYBAVENÍ
PROJEKCE A OZVUČENÍ
Interaktivní plochý displej 75" | Uhlopříčka min. 75" (189 cm) Rozlišení 3840 x 2160 pixels - 4K Ultra High Definition, vysoce přesná IR technologie, bezpečnostní sklo, display s jasem min. 400 cd/m², min.3x HDMI, DisplayPort, min. 2x USB-C, min.2x USB 3.0 typ A, min. 2x LAN RJ-45, Wi-Fi 6, OPS zásuvka, paměť min. 128GB, RAM min. 8GB, podpora EDLA, zabudované repro min. 2x20W plus subwoofer,min. 20 dotykových bodů, možnost psaní perem i prsty, min. 4x stylus, senzor pohybu, kompatibilní s Windows, Android, Mac OS X. Včetně senzoru kvality vzduchu, který monitoruje prostředí třídy a následně analyzuje získaná data o teplotě, vlhkosti, oxidu uhličitém a pevných částicích ve vzduchu. Požadujeme kompatibilitu senzoru s interaktivním displejem. | 1 |  | 0 | 0
Čtyřsvazková kabeláž pro stěnové vedení | CYSY 3x 1,5; HDMI; USB, UTP (bm) | 15 |  | 0 | 0
Drobný instalační materiál | Konektory, svorky, příchytky min. 20ks | 1 |  | 0 | 0
Implementace a zavedení ovládacího programu, připojení k PC | Zprovoznění dodaných technologií | 1 |  | 0 | 0
Montáž projekční techniky | Pevné kotvení a uvedení do provozu | 1 |  | 0 | 0
Receiver | Stereo receiver 2x 100W, konektory: 3x vstup Cinch, 1x gramofonní vstup, 1x sluchátkový vstup, 1x výstup Cinch, rozsah 20-200Hz, FM tuner | 1 |  | 0 | 0
Repro pasivní stereo 2 x 60W | 2x reproduktor výkon 2x 60W, rozsah 20Hz -20kHz, 1x propojovací kabel, 1x RCA kabel | 1 |  | 0 | 0
Konzoly pro repro 2 ks | Stavitelná konzola ošetřená vypalovací práškovou barvou | 1 |  | 0 | 0
Montáž repro vč. kabeláží | Instalační práce | 1 |  | 0 | 0
Školení práce s projekční technikou | Školení - projekce (min. 3 hod. školení lektorem na práci s interaktivním displejem a interaktivní tabulí) | 1 |  | 0 | 0
UČITELSKÉ PRACOVIŠTĚ
Katedra multimediální, rohová | 760 x 1800/2000 x 600 mm (V x Š x H)- tolerance ±5% Prac. deska 25mm s ABS hranou. V pracovní desce stolu bude průchodka průměru 70mm pro kabeláž pro monitor. Konstrukce katedry z LTD 18mm. Pojezd pro klávesnici pod pracovní deskou. PC box: šíře 27cm, ve spodní části jekl 40x20mm, v horní části PC boxu police, v zadní části PC boxu odvětrování perforovaným plechem (velikost otvoru min.7mm max.10mm). Roletová skříňka pro AV techniku: šíře 60cm, ve spodní části jekl 40x20mm, 2x stavitelné police, horizontální roletová dvířka se zámkem. Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru. | 1 |  | 0 | 0
Učitelské PC | CPU: Passmark V10 min. 12500 bodů bez přetaktování Paměť: min. 16GB DDR4 Operační systém: plně kompatibilní s MS Windows, s podporou připojení do domény, druhotná licence není přípustná Kapacita disku: min. SSD 512GB, M.2 PCIe NVMe Mechanika: jednotka DVD+/RW Grafika: integrovaná Konektivita: Wireless 802.11ac, LAN 10/100/1000, Bluetooth Porty: 1x RJ45, min. 4x USB 2.0, min. 4x USB 3.0, 1x univerzální zvukový konektor typu Jack, 1x HDMI, 1x DisplayPort Klávesnice USB s českou lokalizací + optická myš USB Typ panelu: IPS Technologie podsvícení: LED Úhlopříčka: min. 23,5" Rozlišení: FullHD 1920x1080 Poměr stran: 16:9 Povrch displeje: Matný Jas: min. 250 cd/m2 Kontrast: min. 1000:1 Odezva: max. 5 ms Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): min. 170° / 170° Konektory: min. 1x HDMI VESA kompatibilní: Ano HDMI propojovací kabel s PC | 1 |  | 0 | 0
Učitelská židle | Designová učitelská židle, sedák s odolností proti prodření min. 150 tis. zátěžových cyklů, opěrák ze síťoviny, kříž pětiramenný černý plast o průměru 70cm, kolečka tvrdá - brzděná, posuv sedáku 60mm, bederní opěra výškově stavitelná, područky multifunkční, ovládací mechanika se samonastavitelným přítlakem. Min. nosnost požadujeme 120kg. | 1 |  | 0 | 0
Keramická tabule | 1200 x 3000 mm Tabule keramická pro popis fixem, s magnetickým keramickým vysoce odolným povrchem vůči mechanickému i tepelnému poškození, bílá. Rám tabule z hliníkového profilu s plastovými rohy. Povrch tabule je určen jak pro popis fixem tak pro projekci. | 1 |  | 0 | 0
STUDENTSKÉ PRACOVIŠTĚ
PC stůl pro dva žáky | 760 x 1400 x 600 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Pracovní deska LTD 25 mm s PUR hranou. Konstrukce - rám z profilu 38x20 mm tvaru C s dlouhými návleky min. 25 cm pro omezení poškrábání laku, s rektifikačními šrouby, zavětrování LTD 18 mm. Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru. 2x uzamykatelný PC box. | 7 |  | 0 | 0
Žákovské PC | CPU: Passmark V10 min. 12000 bodů bez přetaktování Paměť: min. 8GB DDR4 Operační systém: plně kompatibilní s MS Windows,s podporou připojení do domény, druhotná licence není přípustná Kapacita disku: min. SSD 256GB, M.2 PCIe NVMe Mechanika: jednotka DVD+/RW Grafika: integrovaná Konektivita: Wireless 802.11ac, LAN 10/100/1000, Bluetooth Porty: 1x RJ45, min. 4x USB 2.0, min. 4x USB 3.0, 1x univerzální zvukový konektor typu Jack, 1x HDMI, 1x DisplayPort Klávesnice USB s českou lokalizací + optická myš USB Typ panelu: Technologie IPS Technologie podsvícení: LED Viditelná úhlopříčka: 23,8 palce Maximální přednastavené rozlišení: 1920 × 1080 při 60 Hz Poměr stran: 16:9 Povrch displeje obrazovky: Antireflexní, matný Jas:250 cd/m2 Kontrastní poměr: 1000:1 Doba odezvy: max. 5 ms Pozorovací úhel: 178° / 178° Porty: min. 1× HDMI VESA: ANO HDMI propojovací kabel s PC | 14 |  | 0 | 0
Robotická souprava s integrovanou baterií | Mobilní robotická souprava se 2 motory, kolečka, na mechanické platformě, 3 konektory s rozhraním USB pro externí senzory a min. 5x integrované infračervené senzory, spodní senzor čáry. Obsahuje integrovanou dobíjecí baterii, bluetooth, min. 2 světla. Součástí jsou stavební prvky pro sestavení bludiště a USB kabel. Bezdrátové programování pomocí výukové aplikace. | 7 |  | 0 | 0
Žákovská židle - otočná, na kolečkách | Žákovská židle na kolečkách, otočná, stabilní výškově stavitelná pomocí plynového pístu - noha s plynovou pružinou zakončenou 5-ramenným křížem s kolečky. Konstrukce židle musí umožňovat výškovou stavitelnost v rozptylu 440 - 570 mm. Plastový sedák i opěrák ze 100% strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 6 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor pro snadný úchop v horní části opěradla. Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. | 14 |  | 0 | 0
NÍZKÉ SKŘÍNĚ
Skříň nízká, uzavřená s pracovní deskou | 900 x 500 x 200 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Pracovní deska o síle min. 25 mm s odolnou fólií HPL min. 0,8 mm. Konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm ve spodní části. 4x rektifikační šrouby pro vyrovnání nerovností podlahy, plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police | 1 |  | 0 | 0
Skříň nízká, uzavřená s pracovní deskou | 900 x 525 x 200 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Pracovní deska o síle min. 25 mm s odolnou fólií HPL min. 0,8 mm. Konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm ve spodní části. 4x rektifikační šrouby pro vyrovnání nerovností podlahy, plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police | 1 |  | 0 | 0
Skříň nízká, uzavřená s pracovní deskou | 900 x 700 x 600 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Pracovní deska o síle min. 25 mm s odolnou fólií HPL min. 0,8 mm. Konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm ve spodní části. 4x rektifikační šrouby pro vyrovnání nerovností podlahy, plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police | 4 |  | 0 | 0
OSTATNÍ VYBAVENÍ
3D tiskárna s příslušenstvím | Kompletně sestavená 3D tiskárna založená na technologii FDM. podporované materiály tisku – min. PLA, ABS, PETG, HIPS, Flex PP, Ninjaflex, Laywood, Laybrick, Nylon, Bamboofill, Bronzefill, ASA, T-Glase, filamenty s uhlíkovým vláknem. Průměr tiskového filamentu 1,75 mm, pracovní prostor – min. (25 x 21 x 21 cm), Rozsah výšky tiskové vrstvy min. od 0,05 – 0,30 mm. Automatická vícebodová kalibrace. Senzor filamentu. USB, Wi-Fi připojení. Vyhřívaná podložka min. 120°C s odnímatelným tiskovým plátem a kompenzací studených rohů. 2 ks různých odnímatelných pružných tiskových plátů vhodných pro tisk z materiálů PLA a PETG. Jeden plát s hladkým PEI povrchem, druhý se zrnitým PEI povrchem. Pasivní modulární uzamykatelný box vytvářející stabilní tiskové prostředí se zvýšenou teplotou pro tisk z materiálů, které mají tendenci se při tisku deformovat, nosné části rámu a horní a dolní panel vyrobený z kovu, pokročilý filtrační systém zabraňující vypouštění či uvolňování případných mikročástic a pachů do ovzduší, mechanický zámek, osvětlení vnitřku skříně LED. Celkem 12 balení filamentu po 1 kg a to min. 6x PLA a 6x PETG. Od každého typu filamentu mix min. 3 různých barev, průměr filamentu 1,75 mm, max. odchylka průměru vlákna 0,02 mm. Zboží musí být vyrobeno v souladu s normami ČSN a EN, v souladu s platnými zákony ČR a dle obecně závazných a doporučených předpisů, vládních nařízení a metodik. | 1 |  | 0 | 0
Školení 3D tisku | Školení základů 3D tisku bez omezení počtu účastníků, zkušební tisky, práce se SW pro přípravu tisku | 1 |  | 0 | 0
Celkem |  |  |  | 0 | 0
OSTATNÍ NÁKLADY
ELEKTROINSTALACE
El. rozvod v katedře | CYKY 3x 2,5; zásuvky 230V | 1 |  | 0 | 0
UTP rozvody do žákovských pracovišť | vč. UTP zásuvek | 14 |  | 0 | 0
Zásuvky do žákovských pracovišť | CYKY 3x 2,5; zásuvky 230V vč. přepěťových | 14 |  | 0 | 0
Jistič do hlavního rozvaděče | hlavní jistič 25A (3 fázový) | 1 |  | 0 | 0
Přívod z hlavního rozvaděče (m) | CYKY 5x6, jistič 25A, samostatný ochranný vodič | 15 |  | 0 | 0
Osazení samostatné rozvodnice | PVC zápustná rozvodnice uzavíratelná 36 modulová, 4x jistič C16A, 3x jistič B16A, 1x jistič B10A, 1x proudový chránič, 1x hlavní vypínač | 1 |  | 0 | 0
elektro - revize | revize s vystavením revizní zprávy | 1 |  | 0 | 0
ZATEMNĚNÍ
Roletové, elektrické zatemnění ve vodících lištách | 2400 x 2280 mm - tolerance ±10% elektrické roletové zatemnění vedené ve vodících lištách s vnitřními plastovými vodiči a zipovým zavíráním pro zamezení vytržení stínící folie, kovový oválný tubus osazen navíjecím systémem, folie-látka je nehořlavá, pro zvýšení mechanické odolnosti a trvanlivosti min. 30% skleněného vlákna, neprůhledná látka zajišťující absolutní tmu. (nutno zaměřit na místě) | 1 |  | 0 | 0
Roletové, elektrické zatemnění ve vodících lištách | 2400 x 2580 mm - tolerance ±10% elektrické roletové zatemnění vedené ve vodících lištách s vnitřními plastovými vodiči a zipovým zavíráním pro zamezení vytržení stínící folie, kovový oválný tubus osazen navíjecím systémem, folie-látka je nehořlavá, pro zvýšení mechanické odolnosti a trvanlivosti min. 30% skleněného vlákna, neprůhledná látka zajišťující absolutní tmu. (nutno zaměřit na místě) | 1 |  | 0 | 0
Dálkový ovladač sdružený | Umožňuje ovládání všech oken současně, nebo jednotlivě s možností zastavení v libovolné výšce | 1 |  | 0 | 0
Montáž el. zatemnění | Instalační práce | 2 |  | 0 | 0
PODLAHA
Stavební podkladová deska | Stavební mikroštěpková deska odolná proti vlhku, tloušťka min. 18mm. Povrchová úprava zajišťující neproznačení textury desky. (m²) | 49 |  | 0 | 0
Strhnutí PVC | m2 | 49 |  | 0 | 0
Frézování podkladu | m2 | 49 |  | 0 | 0
Zalití drážek | Zalití drážek | 1 |  | 0 | 0
Příprava pro stěrku | Příprava pro stěrku | 1 |  | 0 | 0
Likvidace staré krytiny a odvoz | Likvidace staré krytiny a odvoz | 1 |  | 0 | 0
Penetrace a vylití stěrky | m2 | 49 |  | 0 | 0
Přebroušení stěrky a vysátí | m2 | 49 |  | 0 | 0
PVC | m², PVC min. tloušťka 1,5 mm, reakce výrobku na oheň dle EN13501-1, protikluznost dle ČSN744507 | 49 |  | 0 | 0
Lepidlo na plochu | m2 | 49 |  | 0 | 0
Pokládka a svařování | m2 | 49 |  | 0 | 0
PVC sokl | bm | 30 |  | 0 | 0
Soklování | bm | 30 |  | 0 | 0
Lepidlo na sokly | Lepidlo na sokly | 1 |  | 0 | 0
Přechodová lišta | Přechodová lišta | 1 |  | 0 | 0
Montáž přechodek | Montáž přechodek | 1 |  | 0 | 0
STAVEBNÍ PŘÍPOMOC
Demontážní práce | Demontáž stávajícího vybavení. | 1 |  | 0 | 0
Likvidace suti | Přistavení kontejneru a ekologická likvidace. | 1 |  | 0 | 0
Likvidace vybavení | Přistavení kontejneru a ekologická likvidace směsného odpadu. | 1 |  | 0 | 0
Bourací práce | Bourání, drážkování, frézování, sekání. | 1 |  | 0 | 0
SDK příčka | Montáž SDK příčky (cca 23 m2). Jednostranná příčka ze sádrokartonu, rastr z kovových profilů. Stěrka, tmelení, výztuha pro projekci. | 1 |  | 0 | 0
Zednické zapravení | Zabetonování drážek, prostupů a otvorů. Zapravení hrubou omítkou, štukovou omítkou, mřížková armovací umělá tkanina. | 1 |  | 0 | 0
MALBA
Lokální oškrábání maleb | m², včetně penetrace a lokálního zapravení sádrou, přebroušení | 20 |  | 0 | 0
Penetrace | m², penetrační univerzální nátěr stěn a stropů | 179 |  | 0 | 0
Malba | m², základní bílá dvojnásobná | 179 |  | 0 | 0
Nátěry | radiátory, stupačky, zárubně | 1 |  | 0 | 0
KLIMATIZACE
Klimatizace vč. instalace | Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka min. 260 x 820 x 200 mm, max. 45 dB, venkovní kondenzační jednotka min. 530 x 660 x 290 mm, max. 60 dB. Instalace, zprovoznění, odzkoušení. | 1 |  | 0 | 0
DOPRAVA, MONTÁŽ
Celkové sestavení, vynošení, kotvení a montáž | Rozmístění, pevná montáž | 1 |  | 0 | 0
Celková doprava dle koeficientu | Doprava montáže | 1 |  | 0 | 0
Celkem |  |  |  | 0 | 0
CELKEM bez DPH |  |  |  |  | 0
DPH 21% |  |  |  |  | 0
Cena celkem vč. DPH |  |  |  |  | 0