## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | Přestavba sklepní místnosti na hygienické zařízení
| Misto |  | Kolín
Rozpočet:
| Objednatel: |  | Město Kolín |  |  |  | IČ: | 00235440
|  |  | Karlovo náměstí 78 |  |  |  | DIČ: | CZ00235440
|  | 28002 | Kolín - Kolín I
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Vypracoval: |  | Jan Hájek
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2025-06-15
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | Přestavba sklepní místnosti na hygienické zařízení |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 763S | Sádrokartonové konstrukce |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Rozpočet Pol
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Přestavba sklepní místnosti na hygienické zařízení | [20 empty] | STA
O: |  | Kolín | [20 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
1 | 01 | Provedení vyzdění prahu pod vstupními dveřmi | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04616 |  | 0.0294 |  |  |  | 1.35 |  |  | DIL
2 | 413200011RAA | Dodatečné osazení válcovaných nosníků, vysekání kapes, I č. 12, zazdívka zhlaví | m | 1.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.03847 | 0.04616 | 0.0245 | 0.0294 |  |  | 1.1271 | 1.35 |  |  | POL1_0
|  | pro nový otvor dveří: | [20 empty] | VV | 0
|  | 1,2 |  | 1.2 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.69741 |  | 0 |  |  |  | 35.16 |  |  | DIL
3 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 4e-05 | 4e-05 | 0 | 0 |  |  | 0.078 | 0.08 |  |  | POL1_0
4 | 612434173RT2 | Omítkový sanač.sys.Schömburg,Thermopal,vnitř,3vrst, vrstvy: Thermopal SP,Thermopal FS33,Thermopal SR24 | m2 | 20.9652 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.03255 | 0.68242 | 0 | 0 |  |  | 0.73244 | 15.36 |  |  | POL1_0
|  | dvě stěny: | [20 empty] | VV | 0
|  | 4,27*3 |  | 12.81 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2,59*3 |  | 7.77 | [18 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů: | [20 empty] | VV | 0
|  | -0,8*1,97 |  | -1.576 | [18 empty] | VV | 0
|  | -1,03*1,08*2 |  | -2.2248 | [18 empty] | VV | 0
|  | ostění: | [20 empty] | VV | 0
|  | (1,03+1,08)*2*0,4*2 |  | 3.376 | [18 empty] | VV | 0
|  | po krbu: | [20 empty] | VV | 0
|  | 0,9*0,9 |  | 0.81 | [18 empty] | VV | 0
5 | 627452111T00 | Spárování cementovou maltou, zapuštěné rovné, zdí z cihel | m2 | 19.77 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.628 | 12.42 |  |  | POL1_0
|  | dvě stěny: | [20 empty] | VV | 0
|  | (4,27+2,59)*3 |  | 20.58 | [18 empty] | VV | 0
|  | po krbu:-0,9*0,9 |  | -0.81 | [18 empty] | VV | 0
6 | 620401151T00 | Provedení nátěru, fungicidního nebo hydrofobního, v jedné vrstvě, např. Smartseal – impregnace na zdivo a cihly | m2 | 19.77 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.07 | 1.38 |  |  | POL1_0
7 | 01 | Impregnace na cihly a zdivo, 5l | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
8 | 622412312RT1 | Nátěr stěn vnějších, slož.1-2 , Weber, minerální, weberton silikát na hladký povrch | m2 | 28.2093 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00053 | 0.01495 | 0 | 0 |  |  | 0.21 | 5.92 |  |  | POL1_0
|  | stěny: | [20 empty] | VV | 0
|  | (2,59+4,27)*2,5 |  | 17.15 | [18 empty] | VV | 0
|  | strop: | [20 empty] | VV | 0
|  | 2,59*4,27 |  | 11.0593 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00948 |  | 0 |  |  |  | 4.85 |  |  | DIL
9 | 632922954R00 | Kladení dlaždic 60x60 cm na stavitel. terče plast. | m2 | 10.7713 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00088 | 0.00948 | 0 | 0 |  |  | 0.45 | 4.85 |  |  | POL1_0
|  | 2,59*4,27 |  | 11.0593 | [18 empty] | VV | 0
|  | -0,9*0,16*2 |  | -0.288 | [18 empty] | VV | 0
10 | 01 | Dodávka dlažby 600x600 mm, Fineza Project béžová 60x60 cm mat DAR66374.1 | m2 | 12.96 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | dle spářořezu:0,6*0,6*32 |  | 11.52 | [18 empty] | VV | 0
|  | navíc:0,6*0,6*4 |  | 1.44 | [18 empty] | VV | 0
11 | 02 | Dodávka Podložka rektifikační ETERNO 140–230 mm | ks | 54 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 6*9 |  | 54 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03097 |  | 0 |  |  |  | 1.86 |  |  | DIL
12 | 01 | D+M,ocelových dveří např.Hörmann antracit RAL7016, včetně dodávky zárubně 800 x 1970 mm | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.03097 | 0.03097 | 0 | 0 |  |  | 1.86 | 1.86 |  |  | POL1_0
|  | 1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
|  | klika nerez, s rozetou a zámkem: | [20 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00349 |  | 4.0253 |  |  |  | 70.12 |  |  | DIL
13 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 41.9832 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 1.9312 |  |  | 0.26 | 10.92 |  |  | POL1_0
|  | (2,59*2+4,27*2)*3,06 |  | 41.9832 | [18 empty] | VV | 0
14 | 978023411R00 | Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín. | m2 | 41.9832 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.58776 |  |  | 0.22 | 9.24 |  |  | POL1_0
15 | 216904391R00 | Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči | m2 | 41.9832 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.526 | 22.08 |  |  | POL1_0
|  | stěny:(2,59*2+4,27*2)*3,06 |  | 41.9832 | [18 empty] | VV | 0
16 | 978100010RA0 | Otlučení vnitřních omítek stropů vápenocem. 100 % | m2 | 11.0593 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.55297 |  |  | 0.46925 | 5.19 |  |  | POL1_0
|  | 2,59*4,27 |  | 11.0593 | [18 empty] | VV | 0
17 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 0.05 |  |  | POL1_0
18 | 970031160R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm | m | 0.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00204 | 0.00163 | 0.03617 | 0.02894 |  |  | 4 | 3.2 |  |  | POL1_0
|  | 0,8 |  | 0.8 | [18 empty] | VV | 0
19 | 968024551R00 | Vybourání kamenných dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 1.576 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00118 | 0.00186 | 0.257 | 0.40503 |  |  | 0.877 | 1.38 |  |  | POL1_0
|  | 0,8*1,97 |  | 1.576 | [18 empty] | VV | 0
20 | 01 | Odstranění světel,elektro rozvodů, rozvodů ZTI | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
21 | 965048150RXX | Dočištění povrchu podlahy | m2 | 11.0593 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00175 | 0.01935 |  |  | 0.165 | 1.82 |  |  | POL1_0
|  | 2,59*4,27 |  | 11.0593 | [18 empty] | VV | 0
22 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.942 | 3.77 |  |  | POL1_0
23 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 40 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.105 | 4.2 |  |  | POL1_0
|  | 4*10 |  | 40 | [18 empty] | VV | 0
24 | 979011221R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením | t | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.067 | 8.27 |  |  | POL1_0
25 | 01 | Kontejner | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.55 |  |  | DIL
26 | 999281113R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 48 m | t | 0.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.192 | 2.55 |  |  | POL1_0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
27 | 01 | Provedení vnitřního rozvodu kanalizace | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
28 | 02 | Stavební přípomoce | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
29 | 01 | Provedení vnitřního rozvodu vodovodu | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
30 | 02 | Stavební přípomoce | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
31 | 01 | Dodávka ZP dle tabulky | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
|  | Umyvadlo Jika Lyra Plus 55x45 cm otvor pro baterii uprostřed H8143820001041: | [20 empty] | VV | 0
|  | Umyvadlová baterie S-Line Pro bez výpusti chrom SIKOBSLPRO271: | [20 empty] | VV | 0
|  | Sifon umyvadlový SAT 5/4 CR SIFM: | [20 empty] | VV | 0
|  | Umyvadlová výpust SAT 5/4, clic-clac celochrom VF785CR: | [20 empty] | VV | 0
[23 empty] | VV | 0
|  | WC set: | [20 empty] | VV | 0
|  | předstěnové instalace (Geberit duofix),: | [20 empty] | VV | 0
|  | - klozetu Oudee (Kielle) a sedátka softclose,: | [20 empty] | VV | 0
|  | tlačítko Delta (Geberit): | [20 empty] | VV | 0
[23 empty] | VV | 0
|  | Výlevkový set: | [20 empty] | VV | 0
|  | Modul pro výlevku Jika Mira H8936070000001: | [20 empty] | VV | 0
|  | Výlevka závěsná Jika 5104.9.000.000.1: | [20 empty] | VV | 0
|  | Ovládací tlačítko Geberit Delta Zero plast bílá 115.100.11.5: | [20 empty] | VV | 0
|  | Umyvadlová baterie Jika Talas s otočným raménkem 150 mm chrom H3111N70042401: | [20 empty] | VV | 0
32 | 02 | Montáž ZP dle tabulky | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
33 | 03 | D+M, zrcadla 900x900 mm | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
34 | 04 | D+M, KOLBJÖRN | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 763S | Sádrokartonové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.15539 |  | 0 |  |  |  | 12.83 |  |  | DIL
35 | 416026124R00 | Podhled SDK,ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 1x Rigips Glasroc H 12,5 mm | m2 | 11.0593 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.01375 | 0.15207 | 0 | 0 |  |  | 0.95 | 10.51 |  |  | POL1_0
|  | 2,59*4,27 |  | 11.0593 | [18 empty] | VV | 0
36 | 713111151T00 | Montáž tepelné izolace stropů rovných spodem, drátem, 1 vrstva | m2 | 11.0593 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.0003 | 0.00332 | 0 | 0 |  |  | 0.21 | 2.32 |  |  | POL1_0
37 | 01 | Dodávka izolace, Isover Domo plus tl. 160 mm | m2 | 13.44 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 11,0593*1,05 |  | 11.6123 | [18 empty] | VV | 0
|  | -11,61227 |  | -11.6123 | [18 empty] | VV | 0
|  | na celá balení: | [20 empty] | VV | 0
|  | 6,72*2 |  | 13.44 | [18 empty] | VV | 0
38 | 02 | Provedení opláštění modulů z SDK desek , Rigips Glasroc H 12,5 mm | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
39 | 03 | D+M, větrací mřížky, HEXA 260x140 mm, bílá | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | na opláštění modulů:4 |  | 4 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02463 |  | 0 |  |  |  | 5.62 |  |  | DIL
40 | 781475116T00 | Montáž obkladu vnitřního keramického 300 x 300 mm, do tmele | m2 | 4.608 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00504 | 0.02322 | 0 | 0 |  |  | 0.9404 | 4.33 |  |  | POL1_0
|  | moduly: | [20 empty] | VV | 0
|  | 1,2*0,9 |  | 1.08 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1,5*0,9 |  | 1.35 | [18 empty] | VV | 0
|  | boky: | [20 empty] | VV | 0
|  | (1,2+0,9+1,2+1,5+0,9+1,5)*0,19 |  | 1.368 | [18 empty] | VV | 0
|  | za umyvadlem: | [20 empty] | VV | 0
|  | 0,9*0,9 |  | 0.81 | [18 empty] | VV | 0
41 | 01 | Dlažba Clover gray pattern 29,8/29,8 | m2 | 5.32 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | ks:3*4 |  | 12 | [18 empty] | VV | 0
|  | 3*5 |  | 15 | [18 empty] | VV | 0
|  | 3*3 |  | 9 | [18 empty] | VV | 0
|  | (4+3+4+5+3+5)/2 |  | 12 | [18 empty] | VV | 0
|  | -48 |  | -48 | [18 empty] | VV | 0
|  | 48*0,3*0,3 |  | 4.32 | [18 empty] | VV | 0
|  | -4,32 |  | -4.32 | [18 empty] | VV | 0
|  | na celá balení: | [20 empty] | VV | 0
|  | 1,33*4 |  | 5.32 | [18 empty] | VV | 0
42 | 781497121RS2 | Lišta hliníková rohová k obkladům , profil RB, pro tloušťku obkladu 8 mm | m | 7.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00013 | 0.00094 | 0 | 0 |  |  | 0.12 | 0.86 |  |  | POL1_0
|  | (1,2+0,9+1,2) |  | 3.3 | [18 empty] | VV | 0
|  | (1,5+0,9+1,5) |  | 3.9 | [18 empty] | VV | 0
43 | 781497111RS2 | Lišta hliníková ukončovacích k obkladům , profil RB, pro tloušťku obkladu 8 mm | m | 3.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00013 | 0.00047 | 0 | 0 |  |  | 0.12 | 0.43 |  |  | POL1_0
|  | u umyvadla: | [20 empty] | VV | 0
|  | 0,9*4 |  | 3.6 | [18 empty] | VV | 0
44 | 998781205R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 48 m | % |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
[23 empty] | VV | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
45 | 01 | Provedení vnitřních rozvodů elektro, silnoproud, slaboproud | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
|  | led svítidlo: | [20 empty] | VV | 0
|  | ventilátor: | [20 empty] | VV | 0
|  | infračervený stropní zářič o výkonu min. 600 W: | [20 empty] | VV | 0
|  | nové rozvody vč. jističů: | [20 empty] | VV | 0
|  | kompletace ABB Tango bílé: | [20 empty] | VV | 0
46 | 02 | Stavební přípomoce | % |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
[23 empty] | VV | 0
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
47 | 01 | VRN | % |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
[23 empty] | VV | 0
[21 empty] | 12 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END