## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉ JEDNOTKY č. 13, Na Louži 951, Kolín
| Misto |  | Kolín
Rozpočet:
| Objednatel: |  | Město Kolín |  |  |  | IČ: | 00235440
|  |  | Karlovo náměstí 78 |  |  |  | DIČ: | CZ00235440
|  | 28002 | Kolín - Kolín I
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Vypracoval: |  | Jan Hájek
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2026-04-01
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉ JEDNOTKY č. 13, Na Louži 951, Kolín |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
Popis rozpočtu: -
| byt ve 3.NP bez výtahu | [8 empty] | byt ve 3.NP bez výtahu
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 730 | Ústřední vytápění |  |  | PSV |  |  | 0
| 763S | Sádrokartonové konstrukce |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| 790 | Vnitřní vybavení |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Rozpočet Pol
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉ JEDNOTKY č. 13, Na Louži 951, Kolín | [20 empty] | STA
O: |  | Kolín | [20 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.79875 |  | 0.064 |  |  |  | 7.74 |  |  | DIL
1 | 342255024RT1 | Příčky z desek Ytong tl. 100 mm, desky Klasik, 599 x 249 x 100 mm | m2 | 1.89 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.07534 | 0.14239 | 0 | 0 |  |  | 0.52915 | 1 |  |  | POL1_0
|  | koupelna:0,9*2,1 |  | 1.89 | [18 empty] | VV | 0
2 | 342255022RT1 | Příčky z desek Ytong tl. 75 mm, desky Klasik, 599 x 249 x 75 mm | m2 | 1.95 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.0571 | 0.11135 | 0 | 0 |  |  | 0.51745 | 1.01 |  |  | POL1_0
|  | v 13.02: | [20 empty] | VV | 0
|  | 0,65*3 |  | 1.95 | [18 empty] | VV | 0
3 | 346275115R00 | Přizdívky z desek Ytong tl. 150 mm | m2 | 1.818 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.15931 | 0.28963 | 0 | 0 |  |  | 0.704 | 1.28 |  |  | POL1_0
|  | otvor po dveřích 13.02/04:0,9*2,02 |  | 1.818 | [18 empty] | VV | 0
4 | 317100011RAA | Dodatečná montáž překladu, otvor šířky do 105 cm, vybourání rýhy, dodávka překladu | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.0846 | 0.0846 | 0.064 | 0.064 |  |  | 2.3823 | 2.38 |  |  | POL1_0
5 | 346244351R00 | Obezdívka koupelnových vaniček | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.16558 | 0.16558 | 0 | 0 |  |  | 0.929 | 0.93 |  |  | POL1_0
6 | 342948111R00 | Ukotvení příček k cihelné konstrukci kotvami na hmoždinky | m | 5.1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00102 | 0.0052 | 0 | 0 |  |  | 0.223 | 1.14 |  |  | POL1_0
|  | 3+2,1 |  | 5.1 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.3411 |  | 0 |  |  |  | 128.5 |  |  | DIL
7 | 612421221R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - hladkých | m2 | 164.202 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00534 | 0.87684 | 0 | 0 |  |  | 0.10855 | 17.82 |  |  | POL1_0
|  | (2,28*2+1,55*2)*3 |  | 22.98 | [18 empty] | VV | 0
|  | (2,19*2+3,685*2)*3 |  | 35.25 | [18 empty] | VV | 0
|  | (5,55*2+2,46*2)*3 |  | 48.06 | [18 empty] | VV | 0
|  | (5,43*2+3,64*2)*3 |  | 54.42 | [18 empty] | VV | 0
|  | (2,14*2+1,915*2)*3 |  | 24.33 | [18 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů: | [20 empty] | VV | 0
|  | -(0,8*1,97*5) |  | -7.88 | [18 empty] | VV | 0
|  | -0,7*1,97*2 |  | -2.758 | [18 empty] | VV | 0
|  | -(1,3*1,7+2,1*1,9) |  | -6.2 | [18 empty] | VV | 0
|  | -1*2*2 |  | -4 | [18 empty] | VV | 0
8 | 612481211RT2 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky - vnitřní stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit | m2 | 168.764 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00367 | 0.61936 | 0 | 0 |  |  | 0.362 | 61.09 |  |  | POL1_0
|  | (2,28*2+1,55*2)*3 |  | 22.98 | [18 empty] | VV | 0
|  | (2,19*2+3,685*2)*3 |  | 35.25 | [18 empty] | VV | 0
|  | (5,55*2+2,46*2)*3 |  | 48.06 | [18 empty] | VV | 0
|  | (5,43*2+3,64*2)*3 |  | 54.42 | [18 empty] | VV | 0
|  | (2,14*2+1,915*2+0,9*2)*3 |  | 29.73 | [18 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů: | [20 empty] | VV | 0
|  | -(0,8*1,97*7) |  | -11.032 | [18 empty] | VV | 0
|  | -(1,3*1,7+2,1*1,9) |  | -6.2 | [18 empty] | VV | 0
|  | -(1,01*2,2*2) |  | -4.444 | [18 empty] | VV | 0
9 | 602016193R00 | Penetrace hloubková stěn PROFI Akryl-Tiefengrund | m2 | 168.764 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00032 | 0.054 | 0 | 0 |  |  | 0.07 | 11.81 |  |  | POL1_0
|  | (2,28*2+1,55*2)*3 |  | 22.98 | [18 empty] | VV | 0
|  | (2,19*2+3,685*2)*3 |  | 35.25 | [18 empty] | VV | 0
|  | (5,55*2+2,46*2)*3 |  | 48.06 | [18 empty] | VV | 0
|  | (5,43*2+3,64*2)*3 |  | 54.42 | [18 empty] | VV | 0
|  | (2,14*2+1,915*2+0,9*2)*3 |  | 29.73 | [18 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů: | [20 empty] | VV | 0
|  | -(0,8*1,97*7) |  | -11.032 | [18 empty] | VV | 0
|  | -(1,3*1,7+2,1*1,9) |  | -6.2 | [18 empty] | VV | 0
|  | -(1,01*2,2*2) |  | -4.444 | [18 empty] | VV | 0
10 | 612471411RT2 | Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem, s použitím suché maltové směsi | m2 | 142.7005 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00529 | 0.75489 | 0 | 0 |  |  | 0.25116 | 35.84 |  |  | POL1_0
|  | (2,28*2+1,55*2)*3 |  | 22.98 | [18 empty] | VV | 0
|  | (2,19*2+3,685*2)*3 |  | 35.25 | [18 empty] | VV | 0
|  | (5,55*2+2,46*2)*3 |  | 48.06 | [18 empty] | VV | 0
|  | (5,43*2+3,64*2)*3 |  | 54.42 | [18 empty] | VV | 0
|  | (2,14*2+1,915*2)*3 |  | 24.33 | [18 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů: | [20 empty] | VV | 0
|  | -(0,8*1,97*7) |  | -11.032 | [18 empty] | VV | 0
|  | -(1,3*1,7+2,1*1,9) |  | -6.2 | [18 empty] | VV | 0
|  | -(1,01*2,2*2) |  | -4.444 | [18 empty] | VV | 0
|  | odpočet obkladů:-20,6635 |  | -20.6635 | [18 empty] | VV | 0
11 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 4e-05 | 4e-05 | 0 | 0 |  |  | 0.078 | 0.08 |  |  | POL1_0
12 | 612100020RAA | Začištění omítek kolem oken a dveří, podlah a obkladů | m | 9.7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00371 | 0.03599 | 0 | 0 |  |  | 0.19136 | 1.86 |  |  | POL1_0
|  | P9: | [20 empty] | VV | 0
|  | 2+0,9+2 |  | 4.9 | [18 empty] | VV | 0
|  | mezi 13.03/02: | [20 empty] | VV | 0
|  | 2+0,8+2 |  | 4.8 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.86837 |  | 0 |  |  |  | 19.8 |  |  | DIL
13 | 771100012RAB | Vyrovnání podkladu samonivelační hmotou v interiéru, nivelační hmota tl. 10 mm, s penetrací | m2 | 47.95 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.01811 | 0.86837 | 0 | 0 |  |  | 0.41291 | 19.8 |  |  | POL1_0
|  | 13.01:3,38 |  | 3.38 | [18 empty] | VV | 0
|  | 13.02:7,91 |  | 7.91 | [18 empty] | VV | 0
|  | 13.03:3,88 |  | 3.88 | [18 empty] | VV | 0
|  | 13.04:13,01 |  | 13.01 | [18 empty] | VV | 0
|  | 13.05:19,77 |  | 19.77 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.09421 |  | 0 |  |  |  | 5.58 |  |  | DIL
14 | 642942111RT4 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 800 x 1970 x 125 mm | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.03147 | 0.06294 | 0 | 0 |  |  | 1.86 | 3.72 |  |  | POL1_0
|  | 13.02: | [20 empty] | VV | 0
|  | D1:2 |  | 2 | [18 empty] | VV | 0
15 | 642942111RT3 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 700 x 1970 x 100 mm | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.03127 | 0.03127 | 0 | 0 |  |  | 1.86 | 1.86 |  |  | POL1_0
|  | 13.02: | [20 empty] | VV | 0
|  | D2:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00984 |  | 3.1024 |  |  |  | 51.67 |  |  | DIL
16 | 766812840R00 | Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0.174 |  |  | 0.95 | 0.95 |  |  | POL1_0
|  | 1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
17 | 766825811R00 | Demontáž vestavěných skříní 1křídlových | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0881 | 0.0881 |  |  | 0.39 | 0.39 |  |  | POL1_0
18 | 776511820RT2 | Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou, z ploch 10 - 20 m2 | m2 | 44.12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0035 | 0.15442 |  |  | 0.268 | 11.82 |  |  | POL1_0
|  | 3,38+7,96+13,01+19,77 |  | 44.12 | [18 empty] | VV | 0
19 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 185.04 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0009 | 0.16654 |  |  | 0.07668 | 14.19 |  |  | POL1_0
|  | (2,28*2+1,55*2)*3 |  | 22.98 | [18 empty] | VV | 0
|  | (2,19*2+3,685*2)*3 |  | 35.25 | [18 empty] | VV | 0
|  | (5,55*2+2,46*2)*3 |  | 48.06 | [18 empty] | VV | 0
|  | (5,43*2+3,64*2)*3 |  | 54.42 | [18 empty] | VV | 0
|  | (2,14*2+1,915*2)*3 |  | 24.33 | [18 empty] | VV | 0
20 | 978059521R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 | m2 | 8.636 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.58725 |  |  | 0.48 | 4.15 |  |  | POL1_0
|  | kuchyn: | [20 empty] | VV | 0
|  | 1,2*0,6+0,6*0,6 |  | 1.08 | [18 empty] | VV | 0
|  | koupelna: | [20 empty] | VV | 0
[23 empty] | VV | 0
|  | (0,1+0,935+0,86+0,935)*2 |  | 5.66 | [18 empty] | VV | 0
|  | (0,98+0,6)*1,2 |  | 1.896 | [18 empty] | VV | 0
21 | 965081702R00 | Bourání soklíků z dlažeb keramických | m | 4.595 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.00184 |  |  | 0.07 | 0.32 |  |  | POL1_0
|  | koupelna: | [20 empty] | VV | 0
|  | 0,9+1,18+1,915+0,6 |  | 4.595 | [18 empty] | VV | 0
22 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 0.2 |  |  | POL1_0
|  | 13.01:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
|  | 13.02:3 |  | 3 | [18 empty] | VV | 0
23 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 6.304 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00117 | 0.00738 | 0.076 | 0.4791 |  |  | 0.939 | 5.92 |  |  | POL1_0
|  | 13.01: | [20 empty] | VV | 0
|  | 0,8*1,97 |  | 1.576 | [18 empty] | VV | 0
|  | 13.02: | [20 empty] | VV | 0
|  | 0,8*1,97*3 |  | 4.728 | [18 empty] | VV | 0
24 | 01 | Odstranění světel,elektro rozvodů, rozvodů ZTI, topných těles a ZP | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
|  | obsahuje:: | [20 empty] | VV | 0
|  | P1,3,4,6,7,10: | [20 empty] | VV | 0
25 | 962031116R00 | Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm | m2 | 1.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00067 | 0.00121 | 0.319 | 0.5742 |  |  | 0.317 | 0.57 |  |  | POL1_0
|  | mezi 13.02/13.04: | [20 empty] | VV | 0
|  | 0,9*2 |  | 1.8 | [18 empty] | VV | 0
26 | 962031124R00 | Bourání příček z cihel pálených plných tl.100 mm | m2 | 1.87 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00067 | 0.00125 | 0.18 | 0.3366 |  |  | 0.232 | 0.43 |  |  | POL1_0
|  | koupelna: | [20 empty] | VV | 0
|  | 0,935*2 |  | 1.87 | [18 empty] | VV | 0
27 | 968096001R00 | Bourání parapetů plastových š. do 20 cm | m | 3.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.01188 | 0.04039 |  |  | 0.093 | 0.32 |  |  | POL1_0
|  | P11: | [20 empty] | VV | 0
|  | 2,1+1,3 |  | 3.4 | [18 empty] | VV | 0
28 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 3.1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.942 | 2.92 |  |  | POL1_0
29 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 31 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.105 | 3.26 |  |  | POL1_0
30 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 3.1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.009 | 6.23 |  |  | POL1_0
31 | 03 | Kontejner 3m3/4t | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.25 |  |  | DIL
32 | 999281113R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 48 m | t | 4.15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.192 | 13.25 |  |  | POL1_0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
33 | 01 | Provedení vnitřního rozvodu kanalizace | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
34 | 02 | Stavební přípomoce | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
35 | 01 | Provedení vnitřního rozvodu vodovodu | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
36 | 02 | Stavební přípomoce | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
37 | 01 | Dodávka ZP dle tabulky | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
|  | obsahuje: | [20 empty] | VV | 0
|  | Wc kombi komplet SAT Project vario odpad SATPRO31: | [20 empty] | VV | 0
|  | Koupelnová sestava s umyvadlem zrcadlem a osvětlením VitrA Mia 79x61x39,5 cm zlatý dub MIASET80D: | [20 empty] | VV | 0
|  | Umyvadlová baterie SAT Mood bez výpusti chrom SATBSMOOD271: | [20 empty] | VV | 0
|  | Sprchové dveře 90 cm SAT Fusion SATFUD90NIKA: | [20 empty] | VV | 0
|  | Sprchová vanička čtvercová SAT Project 90x90 cm litý mramor SATSVPRO90Q: | [20 empty] | VV | 0
|  | Nožičky pro vaničku POLYSAN z litého mramoru (6ks/sada) PV006: | [20 empty] | VV | 0
|  | Sifon ke sprchové vaničce SAT Project 90 mm nerez plast SATESLIM90CRS: | [20 empty] | VV | 0
|  | Sprchová baterie SAT Mood se sprchovým setem 150 mm chrom SATBSMOOD268SET1: | [20 empty] | VV | 0
38 | 02 | Montáž ZP dle tabulky | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
39 | 01 | Provedení nových topných těles | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
|  | obsahuje: | [20 empty] | VV | 0
|  | AQUALINE Direct-E ILE34T,rozměrech 450/1320, 400W - 1 x: | [20 empty] | VV | 0
|  | KARMA Topidlo BETA 3 mechanic - 1 x: | [20 empty] | VV | 0
|  | KARMA Topidlo BETA 4 mechanic - 1 x: | [20 empty] | VV | 0
40 | 02 | Provedení nových rozvodů plynu | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
41 | 03 | Stavební přípomoce | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 763S | Sádrokartonové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.65931 |  | 0 |  |  |  | 45.55 |  |  | DIL
42 | 416026124R00 | Podhled SDK,ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 1x RFI 12,5mm | m2 | 47.95 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.01375 | 0.65931 | 0 | 0 |  |  | 0.95 | 45.55 |  |  | POL1_0
|  | 3,38 |  | 3.38 | [18 empty] | VV | 0
|  | 7,91 |  | 7.91 | [18 empty] | VV | 0
|  | 3,88 |  | 3.88 | [18 empty] | VV | 0
|  | 13,01 |  | 13.01 | [18 empty] | VV | 0
|  | 19,77 |  | 19.77 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
43 | D1 | D+M, dveří vnitřních 800x1970 mm, levé, bílé, prosklené 1/3, klika-klika | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 2 |  | 2 | [18 empty] | VV | 0
44 | D2 | D+M, dveří vnitřních 700x1970 mm, plné, levé, bílé, klika-klika | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
45 | D3 | D+M, vstupních dveří 800/1970 mm, levé, Protipožární EI/EW 30 DP3, vč. zárubně | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.09805 |  | 0 |  |  |  | 18.92 |  |  | DIL
46 | 711212001RT2 | Nátěr hydroizolační včetně dodávky Mapegum WPS , včetně těsnících pásek a rohů | m2 | 11.102 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00158 | 0.01754 | 0 | 0 |  |  | 0.24 | 2.66 |  |  | POL1_0
|  | 13.03: | [20 empty] | VV | 0
|  | 3,88 |  | 3.88 | [18 empty] | VV | 0
|  | sokl: | [20 empty] | VV | 0
|  | (1,915*2+2,14*2)*0,2 |  | 1.622 | [18 empty] | VV | 0
|  | stěny sprcha: | [20 empty] | VV | 0
|  | (0,9+0,9+1)*2 |  | 5.6 | [18 empty] | VV | 0
47 | 771575113T00 | Montáž podlahy z keramické dlažby 600 x 600 mm, do tmele | m2 | 15.6334 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00515 | 0.08051 | 0 | 0 |  |  | 1.04 | 16.26 |  |  | POL1_0
|  | 13.01: | [20 empty] | VV | 0
|  | 2,18*1,55 |  | 3.379 | [18 empty] | VV | 0
|  | 13.02:1,01*0,1 |  | 0.101 | [18 empty] | VV | 0
|  | 3,685*2,14 |  | 7.8859 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1,55*0,05 |  | 0.0775 | [18 empty] | VV | 0
|  | 0,8*0,15*2 |  | 0.24 | [18 empty] | VV | 0
|  | 0,7*0,1 |  | 0.07 | [18 empty] | VV | 0
|  | 13.03: | [20 empty] | VV | 0
|  | 3,88 |  | 3.88 | [18 empty] | VV | 0
48 | 01 | Připevnění dlažby magnety, pro přístup k vodoměru a vaničce | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
49 | 02 | Dlažba Rako Betonico šedá 60x60 cm mat DAK62791.1 | m2 | 20.16 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 15,6334*1,2-18,76008 | [20 empty] | VV | 0
|  | na celá balení: | [20 empty] | VV | 0
|  | 14*1,44 |  | 20.16 | [18 empty] | VV | 0
50 | 998771204R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 36 m | % |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
[23 empty] | VV | 0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01373 |  | 0 |  |  |  | 17.78 |  |  | DIL
51 | 776101101T00 | Vysávání podkladu průmyslovým vysavačem pod povlakovou podlahou | m2 | 32.78 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.016 | 0.52 |  |  | POL1_0
|  | 13.04:13,01 |  | 13.01 | [18 empty] | VV | 0
|  | 13.05:19,77 |  | 19.77 | [18 empty] | VV | 0
52 | 776521100R00 | Lepení povlakových podlah z pásů PVC na lepidlo | m2 | 32.78 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00038 | 0.01246 | 0 | 0 |  |  | 0.38 | 12.46 |  |  | POL1_0
|  | 32,78 |  | 32.78 | [18 empty] | VV | 0
53 | 01 | PVC podlaha , Dekor dřeva (dub - šedobéžová) | m2 | 39.336 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 32,78*1,2 |  | 39.336 | [18 empty] | VV | 0
54 | 776981112RT1 | Lišta hliníková přechod., stejná výška povl.podlah, profil 30/A, samolepicí, šířky 30 mm | m | 1.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00017 | 0.00027 | 0 | 0 |  |  | 0.152 | 0.24 |  |  | POL1_0
|  | 0,8*2 |  | 1.6 | [18 empty] | VV | 0
55 | 776421100RT1 | Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, pouze lepení - soklík ve specifikaci | m | 33.26 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 3e-05 | 0.001 | 0 | 0 |  |  | 0.1372 | 4.56 |  |  | POL1_0
|  | 5,43*2+3,64*2 |  | 18.14 | [18 empty] | VV | 0
|  | 5,55*2+2,46*2 |  | 16.02 | [18 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2 |  | -1.6 | [18 empty] | VV | 0
|  | 0,35*2 |  | 0.7 | [18 empty] | VV | 0
56 | 02 | Obvodová soklová lišta v barvě podlahy | bm | 36.586 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 33,26*1,1 |  | 36.586 | [18 empty] | VV | 0
57 | 998776211R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m | % |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
[23 empty] | VV | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1075 |  | 0 |  |  |  | 27.24 |  |  | DIL
58 | 781475120T00 | Montáž obkladu vnitřního keramického 300 x 600 mm, do tmele | m2 | 20.6635 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00515 | 0.10642 | 0 | 0 |  |  | 1.27 | 26.24 |  |  | POL1_0
|  | kuchyn: | [20 empty] | VV | 0
|  | 1,7*0,6 |  | 1.02 | [18 empty] | VV | 0
|  | 0,6*2,2 |  | 1.32 | [18 empty] | VV | 0
|  | koupelna: | [20 empty] | VV | 0
|  | (1,915+2,14)*2,1 |  | 8.5155 | [18 empty] | VV | 0
|  | -0,7*1,97 |  | -1.379 | [18 empty] | VV | 0
|  | (0,9*2+0,1+0,9)*2,1 |  | 5.88 | [18 empty] | VV | 0
|  | (1,23+0,345+0,15)*1,2 |  | 2.07 | [18 empty] | VV | 0
|  | 0,85*0,3 |  | 0.255 | [18 empty] | VV | 0
|  | (1,42)*2,1 |  | 2.982 | [18 empty] | VV | 0
59 | 01 | Obklad Rako Betonico bílošedá 30x60 cm mat , WAKVK790.1 | m2 | 23.04 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | (20,6635*1,2) |  | 24.7962 | [18 empty] | VV | 0
|  | -(1,23+0,345+0,15)*1,2 |  | -2.07 | [18 empty] | VV | 0
|  | -22,7262 |  | -22.7262 | [18 empty] | VV | 0
|  | na celá balení: | [20 empty] | VV | 0
|  | 16*1,44 |  | 23.04 | [18 empty] | VV | 0
60 | 02 | Obklad Rako Betonico šedá 30x60 cm mat WADVK791.1 | m2 | 2.88 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | (1,23+0,345+0,15)*1,2-2,07 | [20 empty] | VV | 0
|  | na celá balení: | [20 empty] | VV | 0
|  | 2*1,44 |  | 2.88 | [18 empty] | VV | 0
61 | 781497121RS2 | Lišta hliníková rohová k obkladům , profil RB, pro tloušťku obkladu 8 mm | m | 6.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00013 | 0.00086 | 0 | 0 |  |  | 0.12 | 0.79 |  |  | POL1_0
|  | 2,1*2 |  | 4.2 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1,2*2 |  | 2.4 | [18 empty] | VV | 0
62 | 781497111RS2 | Lišta hliníková ukončovacích k obkladům , profil RB, pro tloušťku obkladu 8 mm | m | 1.725 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00013 | 0.00022 | 0 | 0 |  |  | 0.12 | 0.21 |  |  | POL1_0
|  | 1,23+0,345+0,15 |  | 1.725 | [18 empty] | VV | 0
63 | 03 | Silikonování spár rohových a detailů | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
64 | 998781203R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m | % |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
[23 empty] | VV | 0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
65 | 01 | Nátěr ocelových zárubní, barva bílá RAL 9016 | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 3 |  | 3 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.09065 |  | 0.04346 |  |  |  | 36.16 |  |  | DIL
66 | 784191201R00 | Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x | m2 | 156.598 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 7e-05 | 0.01096 | 0 | 0 |  |  | 0.03248 | 5.09 |  |  | POL1_0
|  | strop:47,95 |  | 47.95 | [18 empty] | VV | 0
|  | stěny: | [20 empty] | VV | 0
|  | (2,28*2+1,55*2)*2,8 |  | 21.448 | [18 empty] | VV | 0
|  | (2,19*2+3,685*2)*2,8 |  | 32.9 | [18 empty] | VV | 0
|  | (5,55*2+2,46*2)*2,8 |  | 44.856 | [18 empty] | VV | 0
|  | (5,43*2+3,64*2)*2,8 |  | 50.792 | [18 empty] | VV | 0
|  | (2,14*2+1,915*2+0,9*2)*0,7 |  | 6.937 | [18 empty] | VV | 0
|  | odpočet části s protiplísnovou penetrací: | [20 empty] | VV | 0
|  | -48,285 |  | -48.285 | [18 empty] | VV | 0
67 | 784195412R00 | Malba Primalex Polar, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 156.598 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00029 | 0.04541 | 0 | 0 |  |  | 0.10191 | 15.96 |  |  | POL1_0
68 | 784195612R00 | Provedení ošetření Primalex mykostop čistič | m2 | 48.285 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00029 | 0.014 | 0 | 0 |  |  | 0.10191 | 4.92 |  |  | POL1_0
|  | dvě stěny rohové: | [20 empty] | VV | 0
|  | 13.01:(2,46+4,565)*3 |  | 21.075 | [18 empty] | VV | 0
|  | 13.05:(5,43+3,64)*3 |  | 27.21 | [18 empty] | VV | 0
69 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 48.285 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0009 | 0.04346 |  |  | 0.07668 | 3.7 |  |  | POL1_0
|  | po ošetřením čističem oškrábat: | [20 empty] | VV | 0
|  | 48,285 |  | 48.285 | [18 empty] | VV | 0
70 | 784191301R00 | Penetrace podkladu protiplísňová Primalex 1x | m2 | 48.285 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00013 | 0.00628 | 0 | 0 |  |  | 0.03248 | 1.57 |  |  | POL1_0
|  | dvě stěny rohové: | [20 empty] | VV | 0
|  | 13.01:(2,46+4,565)*3 |  | 21.075 | [18 empty] | VV | 0
|  | 13.05:(5,43+3,64)*3 |  | 27.21 | [18 empty] | VV | 0
71 | 784195612R00 | Malba Primalex Mykostop, bez penetrace, bílá, 2 x | m2 | 48.285 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00029 | 0.014 | 0 | 0 |  |  | 0.10191 | 4.92 |  |  | POL1_0
|  | dvě stěny rohové: | [20 empty] | VV | 0
|  | 13.01:(2,46+4,565)*3 |  | 21.075 | [18 empty] | VV | 0
|  | 13.05:(5,43+3,64)*3 |  | 27.21 | [18 empty] | VV | 0
72 | 01 | Zakrývaní podlah, dveří a oken | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 790 | Vnitřní vybavení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
73 | 01 | D+M, kuchyně vč. digestoře a sporáku | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
|  | obsahuje: | [20 empty] | VV | 0
|  | Plynový sporák s elektrickou troubou, barva bílá, šířka 60 cm - 1x: | [20 empty] | VV | 0
|  | Filtrační digestoř podstavná, bílá, LED osvětlení, tah cca 300 m3 - 1x: | [20 empty] | VV | 0
|  | Nerezový dřez bez odkapávače + kuchyňská baterie páková - 1x: | [20 empty] | VV | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
74 | 01 | Provedení vnitřních rozvodů elektro, silnoproud, slaboproud | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
|  | kompletace ABB swing, bílá nebo podobné: | [20 empty] | VV | 0
|  | vč. světe č. 1,2,3,4,5: | [20 empty] | VV | 0
75 | 02 | Stavební přípomoce | % | 1800 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 180000/100 |  | 1800 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
76 | 01 | VRN | % |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
[23 empty] | VV | 0
[21 empty] | 12 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END