## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉ JEDNOTKY č. 14, Na Louži 951, Kolín
| Misto |  | Kolín
Rozpočet:
| Objednatel: |  | Město Kolín |  |  |  | IČ: | 00235440
|  |  | Karlovo náměstí 78 |  |  |  | DIČ: | CZ00235440
|  | 28002 | Kolín - Kolín I
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Vypracoval: |  | Jan Hájek
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2026-04-01
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉ JEDNOTKY č. 14, Na Louži 951, Kolín |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
Popis rozpočtu: -
| byt ve 2.NP bez výtahu | [8 empty] | byt ve 2.NP bez výtahu
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 730 | Ústřední vytápění |  |  | PSV |  |  | 0
| 763S | Sádrokartonové konstrukce |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| 790 | Vnitřní vybavení |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Rozpočet Pol
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉ JEDNOTKY č. 14, Na Louži 951, Kolín | [20 empty] | STA
O: |  | Kolín | [20 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.2406 |  | 0 |  |  |  | 8.64 |  |  | DIL
1 | 01 | Provedení sondy | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
2 | 342255024RT1 | Příčky z desek Ytong tl. 100 mm, desky Klasik, 599 x 249 x 100 mm | m2 | 11.895 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.07534 | 0.89617 | 0 | 0 |  |  | 0.52915 | 6.29 |  |  | POL1_0
|  | (2,45+2,5)*3 |  | 14.85 | [18 empty] | VV | 0
|  | -0,8*1,97 |  | -1.576 | [18 empty] | VV | 0
|  | -0,7*1,97 |  | -1.379 | [18 empty] | VV | 0
3 | 311271175R00 | Zdivo z tvárnic Ytong hladkých tl. 200 mm | m2 | 0.9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.15046 | 0.13541 | 0 | 0 |  |  | 0.534 | 0.48 |  |  | POL1_0
|  | 0,3*3 |  | 0.9 | [18 empty] | VV | 0
4 | 346275111R00 | Přizdívky z desek Ytong tl. 50 mm | m2 | 1.8496 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.09358 | 0.17309 | 0 | 0 |  |  | 0.666 | 1.23 |  |  | POL1_0
|  | v 14.02: | [20 empty] | VV | 0
|  | 0,68*2*1,2 |  | 1.632 | [18 empty] | VV | 0
|  | 0,68*0,32 |  | 0.2176 | [18 empty] | VV | 0
5 | 317145311RXX | Překlad nenosný Ytong NEP 100×249×1 250 mm | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.01798 | 0.03596 | 0 | 0 |  |  | 0.3175 | 0.64 |  |  | POL1_0
|  | v 14.01:2 |  | 2 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.366 |  | 0 |  |  |  | 60.52 |  |  | DIL
6 | 612421221R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - hladkých | m2 | 115.792 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00534 | 0.61833 | 0 | 0 |  |  | 0.10855 | 12.57 |  |  | POL1_0
|  | (5,78*2+3,21*2)*3 |  | 53.94 | [18 empty] | VV | 0
|  | (5,78+1,55+2,42+0,6+1,52+0,74+0,32+0,93)*3 |  | 41.58 | [18 empty] | VV | 0
|  | (0,45+1,27+2,03+4,42+2,28)*3 |  | 31.35 | [18 empty] | VV | 0
|  | -(0,8*1,97*3+1*2+0,9*1,5+2*1,5) |  | -11.078 | [18 empty] | VV | 0
7 | 612481211RT2 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky - vnitřní stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit | m2 | 27.266 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00367 | 0.10007 | 0 | 0 |  |  | 0.362 | 9.87 |  |  | POL1_0
|  | na ytong: | [20 empty] | VV | 0
|  | (0,4+2,5+0,3+1,05+2,45+2,45+1,2)*3 |  | 31.05 | [18 empty] | VV | 0
|  | 0,68*1,2 |  | 0.816 | [18 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2*2 |  | -3.2 | [18 empty] | VV | 0
|  | -0,7*2 |  | -1.4 | [18 empty] | VV | 0
8 | 602016193R00 | Penetrace hloubková stěn PROFI Akryl-Tiefengrund | m2 | 132.378 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00032 | 0.04236 | 0 | 0 |  |  | 0.07 | 9.27 |  |  | POL1_0
|  | původní zdivo:(5,78*2+3,21*2)*2,8 |  | 50.344 | [18 empty] | VV | 0
|  | (5,78+1,55+2,42+0,6+1,52+0,74+0,32+0,93)*2,8 |  | 38.808 | [18 empty] | VV | 0
|  | (0,45+1,27+2,03+4,42+2,28)*2,8 |  | 29.26 | [18 empty] | VV | 0
[23 empty] | VV | 0
|  | nové: | [20 empty] | VV | 0
|  | (0,4+2,5+0,3+1,05+2,45+2,45+1,2)*3 |  | 31.05 | [18 empty] | VV | 0
|  | 0,68*1,2 |  | 0.816 | [18 empty] | VV | 0
[23 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2*5 |  | -8 | [18 empty] | VV | 0
|  | -0,7*2*2 |  | -2.8 | [18 empty] | VV | 0
|  | -2*1 |  | -2 | [18 empty] | VV | 0
|  | -0,9*1,5 |  | -1.35 | [18 empty] | VV | 0
|  | -2,5*1,5 |  | -3.75 | [18 empty] | VV | 0
9 | 612471411RT2 | Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem, s použitím suché maltové směsi | m2 | 114.406 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00529 | 0.60521 | 0 | 0 |  |  | 0.25116 | 28.73 |  |  | POL1_0
|  | (5,78*2+3,32*2)*2,9 |  | 52.78 | [18 empty] | VV | 0
|  | (2,45*2+3,47*2)*2,9 |  | 34.336 | [18 empty] | VV | 0
|  | (4,42*2+3,13*2)*2,9 |  | 43.79 | [18 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2*5 |  | -8 | [18 empty] | VV | 0
|  | -0,7*2 |  | -1.4 | [18 empty] | VV | 0
|  | -2*1 |  | -2 | [18 empty] | VV | 0
|  | -0,9*1,5 |  | -1.35 | [18 empty] | VV | 0
|  | -2,5*1,5 |  | -3.75 | [18 empty] | VV | 0
10 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 4e-05 | 4e-05 | 0 | 0 |  |  | 0.078 | 0.08 |  |  | POL1_0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.70647 |  | 0 |  |  |  | 16.11 |  |  | DIL
11 | 771100012RAB | Vyrovnání podkladu samonivelační hmotou v interiéru, nivelační hmota tl. 10 mm, s penetrací | m2 | 39.01 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.01811 | 0.70647 | 0 | 0 |  |  | 0.41291 | 16.11 |  |  | POL1_0
|  | 14.02:3,63 |  | 3.63 | [18 empty] | VV | 0
|  | 14.01:6,13 |  | 6.13 | [18 empty] | VV | 0
|  | 14.03:18,27 |  | 18.27 | [18 empty] | VV | 0
|  | 14.04:10,98 |  | 10.98 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.09421 |  | 0 |  |  |  | 5.58 |  |  | DIL
12 | 642942111RT3 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 700 x 1970 x 100 mm | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.03127 | 0.03127 | 0 | 0 |  |  | 1.86 | 1.86 |  |  | POL1_0
|  | 9.02: | [20 empty] | VV | 0
|  | D2:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
13 | 642942111RT4 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 800 x 1970 x 125 mm | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.03147 | 0.06294 | 0 | 0 |  |  | 1.86 | 3.72 |  |  | POL1_0
|  | 9.01: | [20 empty] | VV | 0
|  | D1: | [20 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03276 |  | 0 |  |  |  | 1.14 |  |  | DIL
14 | 953941112T00 | Osazení revizních dvířek do zdiva, do 0,50 m2 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.01638 | 0.03276 | 0 | 0 |  |  | 0.57 | 1.14 |  |  | POL1_0
15 | 01 | Dvířka revizní protipožární DK Mont 15 US zámek, 400x600 mm | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
16 | 02 | Dvířka revizní 150x200 mm, pro obklad | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01431 |  | 5.2782 |  |  |  | 58.67 |  |  | DIL
17 | 766812840R00 | Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0.174 |  |  | 0.95 | 0.95 |  |  | POL1_0
18 | 776511820RT2 | Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou, z ploch 10 - 20 m2 | m2 | 39.22 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0035 | 0.13727 |  |  | 0.268 | 10.51 |  |  | POL1_0
|  | 6,02+2,95+18,27+11,98 |  | 39.22 | [18 empty] | VV | 0
19 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 107.31 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0009 | 0.09658 |  |  | 0.07668 | 8.23 |  |  | POL1_0
|  | (5,78*2+3,21*2)*3 |  | 53.94 | [18 empty] | VV | 0
|  | (4,42+2,03+1,27+0,45+2,28)*3 |  | 31.35 | [18 empty] | VV | 0
|  | (1,55+3,42+2,37)*3 |  | 22.02 | [18 empty] | VV | 0
20 | 978059521R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 | m2 | 16.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 1.1152 |  |  | 0.48 | 7.87 |  |  | POL1_0
|  | kuchyn: | [20 empty] | VV | 0
|  | (2,2+0,6)*0,6 |  | 1.68 | [18 empty] | VV | 0
|  | koupelna: | [20 empty] | VV | 0
|  | (2*2+2,08*2)*2 |  | 16.32 | [18 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2 |  | -1.6 | [18 empty] | VV | 0
21 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 0.2 |  |  | POL1_0
|  | 14.01:4 |  | 4 | [18 empty] | VV | 0
22 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 6.304 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00117 | 0.00738 | 0.076 | 0.4791 |  |  | 0.939 | 5.92 |  |  | POL1_0
|  | 14.01: | [20 empty] | VV | 0
|  | 0,8*1,97*4 |  | 6.304 | [18 empty] | VV | 0
23 | 766111820R00 | Demontáž stěn plných | m2 | 5.31 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.01695 | 0.09 |  |  | 0.164 | 0.87 |  |  | POL1_0
|  | P11: | [20 empty] | VV | 0
|  | (1,11+0,66)*3 |  | 5.31 | [18 empty] | VV | 0
24 | 01 | Odstranění světel,elektro rozvodů, rozvodů ZTI, topných těles a ZP | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
|  | obsahuje:: | [20 empty] | VV | 0
|  | P1,3,4,6,7,10: | [20 empty] | VV | 0
25 | 962031116R00 | Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm | m2 | 5.924 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00067 | 0.00397 | 0.319 | 1.8898 |  |  | 0.317 | 1.88 |  |  | POL1_0
|  | mezi 14.01/14.04: | [20 empty] | VV | 0
|  | 2,5*3 |  | 7.5 | [18 empty] | VV | 0
|  | -0,8*1,97 |  | -1.576 | [18 empty] | VV | 0
26 | 962031124R00 | Bourání příček z cihel pálených plných tl.100 mm | m2 | 4.424 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00067 | 0.00296 | 0.18 | 0.79632 |  |  | 0.232 | 1.03 |  |  | POL1_0
|  | mezi 14.01/14.02: | [20 empty] | VV | 0
|  | 2*3 |  | 6 | [18 empty] | VV | 0
|  | -0,8*1,97 |  | -1.576 | [18 empty] | VV | 0
27 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 5.3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.942 | 4.99 |  |  | POL1_0
28 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 53 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.105 | 5.57 |  |  | POL1_0
29 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 5.3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.009 | 10.65 |  |  | POL1_0
30 | 03 | Kontejner 3m3/4t | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 8.94 |  |  | DIL
31 | 999281113R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 48 m | t | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.192 | 8.94 |  |  | POL1_0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
32 | 01 | Provedení vnitřního rozvodu kanalizace | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
33 | 02 | Stavební přípomoce | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
34 | 01 | Provedení vnitřního rozvodu vodovodu | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
35 | 02 | Stavební přípomoce | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
36 | 01 | Dodávka ZP dle tabulky | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
|  | obsahuje: | [20 empty] | VV | 0
|  | Koupelnová sestava s umyvadlem zrcadlem a osvětlením VitrA Mia 59x61x39,5 cm cordoba MIASET60C - 1x: | [20 empty] | VV | 0
|  | Umyvadlová baterie SAT Mood bez výpusti chrom SATBSMOOD271 - 1x: | [20 empty] | VV | 0
|  | Sprchové dveře 120 cm SAT Project SATPROMUD120CRT - 1x: | [20 empty] | VV | 0
|  | Sprchová vanička obdélníková SAT Project 120x80 cm litý mramor SATSVPRO12080 - 1x: | [20 empty] | VV | 0
|  | Polystyrenový nosič SAT pro sprchovou vaničku 120X80 cm SATNOSIC12080 - 1x: | [20 empty] | VV | 0
|  | Sifon ke sprchové vaničce SAT Project 90 mm nerez plast SATESLIM90CRS - 1 x: | [20 empty] | VV | 0
|  | Sprchová baterie SAT Mood se sprchovým setem 150 mm chrom SATBSMOOD268SET1 - 1x: | [20 empty] | VV | 0
37 | 02 | Montáž ZP dle tabulky | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
38 | 01 | Provedení nových topných těles | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
|  | obsahuje: | [20 empty] | VV | 0
|  | AQUALINE Direct-E ILE34T,rozměrech 450/1320, 400W - 1 x: | [20 empty] | VV | 0
|  | KARMA Topidlo BETA 3 mechanic - 2 x: | [20 empty] | VV | 0
39 | 02 | Stavební přípomoce | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 763S | Sádrokartonové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.66638 |  | 0 |  |  |  | 41.49 |  |  | DIL
40 | 347016212R00 | Předstěna SDK, tl. 75 mm, ocel. kce CW, 2x RF 12,5 mm, bez izolace | m2 | 5.28 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.02462 | 0.12999 | 0 | 0 |  |  | 0.83849 | 4.43 |  |  | POL1_0
|  | šachta: | [20 empty] | VV | 0
|  | (0,65+1,11)*3 |  | 5.28 | [18 empty] | VV | 0
41 | 416026124R00 | Podhled SDK,ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 1x RFI 12,5mm | m2 | 39.01 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.01375 | 0.53639 | 0 | 0 |  |  | 0.95 | 37.06 |  |  | POL1_0
|  | 6,13+3,63+18,27+10,98 |  | 39.01 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
42 | D1 | D+M, dveří vnitřních 800x1970 mm, pravé, bílé, prosklené 1/3, klika-klika | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 2 |  | 2 | [18 empty] | VV | 0
43 | D2 | D+M, dveří vnitřních 700x1970 mm, plné, levé, bílé, klika-klika | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
44 | D3 | D+M, vstupních dveří 800/1970 mm, levé, Protipožární EI/EW 30 DP3, vč. zárubně | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07088 |  | 0 |  |  |  | 13.38 |  |  | DIL
45 | 711212001RT2 | Nátěr hydroizolační včetně dodávky Mapegum WPS , včetně těsnících pásek a rohů | m2 | 11.786 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00158 | 0.01862 | 0 | 0 |  |  | 0.24 | 2.83 |  |  | POL1_0
|  | 14.02: | [20 empty] | VV | 0
|  | 3,63 |  | 3.63 | [18 empty] | VV | 0
|  | sokl: | [20 empty] | VV | 0
|  | (2,45*2+1,94*2)*0,2 |  | 1.756 | [18 empty] | VV | 0
|  | stěny sprcha: | [20 empty] | VV | 0
|  | (1+1,2+1)*2 |  | 6.4 | [18 empty] | VV | 0
46 | 771575113T00 | Montáž podlahy z keramické dlažby 600 x 600 mm, do tmele | m2 | 10.1468 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00515 | 0.05226 | 0 | 0 |  |  | 1.04 | 10.55 |  |  | POL1_0
|  | 14.02: | [20 empty] | VV | 0
|  | 2,45*1,2 |  | 2.94 | [18 empty] | VV | 0
|  | 0,74*0,93 |  | 0.6882 | [18 empty] | VV | 0
|  | 0,7*0,1 |  | 0.07 | [18 empty] | VV | 0
|  | 0,32*0,68 |  | 0.2176 | [18 empty] | VV | 0
|  | 14.01: | [20 empty] | VV | 0
|  | 1,55*3,12 |  | 4.836 | [18 empty] | VV | 0
|  | 0,9*1,05 |  | 0.945 | [18 empty] | VV | 0
|  | 0,8*0,15 |  | 0.12 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1*0,33 |  | 0.33 | [18 empty] | VV | 0
47 | 01 | Připevnění dlažby magnety, pro přístup k vodoměru a vaničce | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
48 | 02 | Dlažba Rako Betonico šedá 60x60 cm mat DAK62791.1 | m2 | 12.96 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 10,1468*1,2-12,17616 |  | 1.7764e-15 | [18 empty] | VV | 0
|  | na celá balení: | [20 empty] | VV | 0
|  | 9*1,44 |  | 12.96 | [18 empty] | VV | 0
49 | 998771204R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 36 m | % |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
[23 empty] | VV | 0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01229 |  | 0 |  |  |  | 15.93 |  |  | DIL
50 | 776101101T00 | Vysávání podkladu průmyslovým vysavačem pod povlakovou podlahou | m2 | 29.25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.016 | 0.47 |  |  | POL1_0
|  | 14.03:18,27 |  | 18.27 | [18 empty] | VV | 0
|  | 14.04:10,98 |  | 10.98 | [18 empty] | VV | 0
51 | 776521100R00 | Lepení povlakových podlah z pásů PVC na lepidlo | m2 | 29.25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00038 | 0.01112 | 0 | 0 |  |  | 0.38 | 11.12 |  |  | POL1_0
52 | 01 | PVC podlaha , Dekor dřeva (dub - šedobéžová) | m2 | 35.1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 29,25*1,2 |  | 35.1 | [18 empty] | VV | 0
53 | 776981112RT1 | Lišta hliníková přechod., stejná výška povl.podlah, profil 30/A, samolepicí, šířky 30 mm | m | 1.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00017 | 0.00027 | 0 | 0 |  |  | 0.152 | 0.24 |  |  | POL1_0
|  | 0,8*2 |  | 1.6 | [18 empty] | VV | 0
54 | 776421100RT1 | Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, pouze lepení - soklík ve specifikaci | m | 29.85 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 3e-05 | 0.0009 | 0 | 0 |  |  | 0.1372 | 4.1 |  |  | POL1_0
|  | 4,42*2+3,33*2 |  | 15.5 | [18 empty] | VV | 0
|  | 3,21*2+5,78*2 |  | 17.98 | [18 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2 |  | -1.6 | [18 empty] | VV | 0
|  | -2,03 |  | -2.03 | [18 empty] | VV | 0
55 | 02 | Obvodová soklová lišta v barvě podlahy | bm | 32.835 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 29,85*1,1 |  | 32.835 | [18 empty] | VV | 0
56 | 998776211R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m | % |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
[23 empty] | VV | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.09703 |  | 0 |  |  |  | 24.65 |  |  | DIL
57 | 781475120T00 | Montáž obkladu vnitřního keramického 300 x 600 mm, do tmele | m2 | 18.635 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00515 | 0.09597 | 0 | 0 |  |  | 1.27 | 23.67 |  |  | POL1_0
|  | kuchyn: | [20 empty] | VV | 0
|  | 0,6*0,6 |  | 0.36 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1,4*0,6 |  | 0.84 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1,73*0,6 |  | 1.038 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1,73*0,6 |  | 1.038 | [18 empty] | VV | 0
|  | koupelna: | [20 empty] | VV | 0
|  | 1,2*0,93 |  | 1.116 | [18 empty] | VV | 0
|  | 0,74*1,2 |  | 0.888 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2,1*1,52 |  | 3.192 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2,1*1,2 |  | 2.52 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2,1*2,45 |  | 5.145 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2,1*1,94 |  | 4.074 | [18 empty] | VV | 0
|  | -0,8*1,97 |  | -1.576 | [18 empty] | VV | 0
58 | 01 | Obklad Rako Betonico bílošedá 30x60 cm mat , WAKVK790.1 | m2 | 21.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | (18,635-0,93*1,2)*1,2 |  | 21.0228 | [18 empty] | VV | 0
|  | na celá balení:-21,0228 |  | -21.0228 | [18 empty] | VV | 0
|  | 15*1,44 |  | 21.6 | [18 empty] | VV | 0
59 | 02 | Obklad Rako Betonico šedá 30x60 cm mat WADVK791.1 | m2 | 2.88 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 10*0,3*0,6-1,8 |  | -2.2204e-16 | [18 empty] | VV | 0
|  | na celá balení: | [20 empty] | VV | 0
|  | 2*1,44 |  | 2.88 | [18 empty] | VV | 0
60 | 781497121RS2 | Lišta hliníková rohová k obkladům , profil RB, pro tloušťku obkladu 8 mm | m | 2.1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00013 | 0.00027 | 0 | 0 |  |  | 0.12 | 0.25 |  |  | POL1_0
|  | 2,1 |  | 2.1 | [18 empty] | VV | 0
61 | 781497111RS2 | Lišta hliníková ukončovacích k obkladům , profil RB, pro tloušťku obkladu 8 mm | m | 6.1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00013 | 0.00079 | 0 | 0 |  |  | 0.12 | 0.73 |  |  | POL1_0
|  | 0,93+0,74+0,9 |  | 2.57 | [18 empty] | VV | 0
|  | 0,6+0,6 |  | 1.2 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1,73+0,6 |  | 2.33 | [18 empty] | VV | 0
62 | 03 | Silikonování spár rohových a detailů | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
63 | 998781203R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m | % |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
[23 empty] | VV | 0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
64 | 01 | Nátěr ocelových zárubní, barva bílá RAL 9016 | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06199 |  | 0 |  |  |  | 23.14 |  |  | DIL
65 | 784191201R00 | Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x | m2 | 172.21 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 7e-05 | 0.01205 | 0 | 0 |  |  | 0.03248 | 5.59 |  |  | POL1_0
|  | strop:39,01 |  | 39.01 | [18 empty] | VV | 0
|  | stěny: | [20 empty] | VV | 0
|  | (5,78*2+3,21*2)*2,8 |  | 50.344 | [18 empty] | VV | 0
|  | (3,12*2+2,45*2+0,33*2)*2,8 |  | 33.04 | [18 empty] | VV | 0
|  | (3,13*2+4,42*2)*2,8 |  | 42.28 | [18 empty] | VV | 0
|  | (2,45*2+2,26*2)*0,8 |  | 7.536 | [18 empty] | VV | 0
66 | 784195412R00 | Malba Primalex Polar, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 172.21 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00029 | 0.04994 | 0 | 0 |  |  | 0.10191 | 17.55 |  |  | POL1_0
67 | 01 | Zakrývaní podlah, dveří a oken | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 790 | Vnitřní vybavení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
68 | 01 | D+M, kuchyně vč. digestoře a sporáku | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
|  | obsahuje: | [20 empty] | VV | 0
|  | Plynový sporák s elektrickou troubou, barva bílá, šířka 60 cm - 1x: | [20 empty] | VV | 0
|  | Filtrační digestoř podstavná, bílá, LED osvětlení, tah cca 300 m3 - 1x: | [20 empty] | VV | 0
|  | Nerezový dřez bez odkapávače + kuchyňská baterie páková - 1x: | [20 empty] | VV | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
69 | 01 | Provedení vnitřních rozvodů elektro, silnoproud, slaboproud | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
|  | kompletace ABB swing, bílá nebo podobné: | [20 empty] | VV | 0
|  | vč. světe č. ,3 a 6: | [20 empty] | VV | 0
70 | 02 | Stavební přípomoce | % |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
[23 empty] | VV | 0
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
71 | 01 | VRN | % |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
[23 empty] | VV | 0
[21 empty] | 12 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END