## Krycí list
ZADÁNÍ STAVBY PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
MŠ Masarykova, Kolín
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
Rekonstrukce kuchyně MŠ Masarykova Kolín 2
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  | Město Kolín |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0 | Kompletační činnost zhotovitele |  |  | 0
Z | Montáž celkem | 0 | Zařízení staveniště |  |  | 0
R | HSV celkem | 0
N | PSV celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :
CENOVÁ ÚROVEŇ: RTS

## Rekapitulace
Stavba : |  | Rekonstrukce kuchyně MŠ Masarykova Kolín 2
Objekt : |  | MŠ Masarykova, Kolín
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Upravy povrchů vnitřní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
711 | Izolace proti vodě |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
721 | Vnitřní kanalizace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
722 | Vnitřní vodovod |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
723 | Vnitřní plynovod |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
725 | Zařizovací předměty |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
728 | Vzduchotechnika |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
733 | Rozvod potrubí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
735 | Otopná tělesa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
766 | Truhlářské kce. |  |  | 0
781 | Obklady keramické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | Nátěry |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
784 | Malby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
791 | Montáž zařízení velkokuchyní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Bourání konstrukcí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Prorážení otvorů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
998 | Přesun hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M21 | Elektromontáže |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Kompletační činnost zhotovitele |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba : |  | Rekonstrukce kuchyně MŠ Masarykova Kolín 2 |  |  |  |  | 0
Objekt : |  | MŠ Masarykova, Kolín
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | demhmot / MJ | demhmot celk.(t)
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce
1 | 340238212R00 | Zazdívka otvorů pl.1 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm | m2 | 2.929 | 0 | 0 | 0.12645 | 0.37037 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1,45*2,02 |  | 2.929
2 | 340 23-7212.RT2 | Zazdívka otvorů pl.0,25m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm s použitím suché maltové směsi | kus | 4 | 0 | 0 | 0.04787 | 0.19148 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 340238212RT2 | Zazdívka otvorů pl.1 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm | m2 | 4.41 | 0 | 0 | 0.02933 | 0.12935 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2,1*2,1 |  | 4.41
4 | 342255024R00 | Příčky z desek pórobetonových tl. 10 cm | m2 | 6.556 | 0 | 0 | 0.01572 | 0.10306 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2,34*3,4-1,4 |  | 6.556
5 | 342 26-4051.RT3 | Opláštění SDK VZT potrubí a digestoří desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 31.09 | 0 | 0 | 0.0186 | 0.57827 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1*1,4+2,4*1,4+1,8*1,4+3,4*2*1,4+1,9*2*1,4+1,9*2*1,4 |  | 27.44
|  | 1*1,2+1,9*1,1+0,4*0,9 |  | 3.65
6 | 342264098RT1 | Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 | m2 | 31.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 342264102R00 | Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,50 m2 | kus | 5 | 0 | 0
| Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 1.3725 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní
8 | 611 40-1111.RT2 | Oprava omítky na stropech o ploše do 0,09 m2 s použitím suché maltové směsi | kus | 30 | 0 | 0 | 0.00597 | 0.1791 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 611401211RT2 | Oprava omítky na stropech o ploše do 0,25 m2 s použitím suché maltové směsi | kus | 4 | 0 | 0 | 0.01494 | 0.05976
10 | 612 40-9991.RT2 | Začištění omítek kolem obkladů s použitím suché maltové směsi | m | 77.64 | 0 | 0 | 0.00238 | 0.18478 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ;začištění ukončení obkladů |  | 0
|  | 11,4*2+5,5*2+3,1*2+2,7*2+1,8*8+1,37*2+0,9*2-0,7-0,8 |  | 62.84
|  | ;začištění ukončení soklů |  | 0
|  | 7*2+0,2*4 |  | 14.8
11 | 612 47-3181.R00 | Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká | m2 | 89.892 | 0 | 0 | 0.02075 | 1.8653 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 89.892 |  | 89.892
12 | 612473182R00 | Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková | m2 | 36.5074 | 0 | 0 | 0.02798 | 1.0215 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ;viz zazdění otvoru |  | 0
|  | 10,29+1,45*2,05*2*2,1*2,1 |  | 36.5074
13 | 612421221R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - hladkých | m2 | 178.19 | 0 | 0 | 0.00198 | 0.35282 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 79,47+11,4*2*1,6+5,5*2*1,6+11,5*1,6+16,4*1,6 |  | 178.19
14 | 612471411R00 | Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem | m2 | 178.19 | 0 | 0 | 0.00198 | 0.35282
|  | 79,47+11,4*2*1,6+5,5*2*1,6+11,5*1,6+16,4*1,6 |  | 178.19
15 | 622451131R00 | Omítka vnější stěn, MC, hladká, složitost 1 - 2 | m2 | 4.8 | 0 | 0 | 0.05265 | 0.25272
16 | 622461151R00 | Omítka vnější stěn břízolit, škrábaná, slož. 1 - 2 | m3 | 4.8 | 0 | 0 | 0.07172 | 0.34426
17 | 612403380R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS | m | 130 | 0 | 0 | 0.00156 | 0.2028 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 612403384R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS | m | 20 | 0 | 0 | 0.00849 | 0.1698 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 612403386R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS | m | 10 | 0 | 0 | 0.01733 | 0.1733 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 642944121RU4 | Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2., včetně dodávky zárubně CgH 80x197x16 cm | ks | 2 | 0 | 0 | 0.06256 | 0.12512 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 61 Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 5.1589 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce
19 | 631312611R00 | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 (B 20) | m3 | 6.3576 | 0 | 0 | 2.525 | 16.0529 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | (11,4*5,5+3,1*2,7+7*1,2)*0,08 |  | 6.3576
20 | 631 31-9161.R00 | Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm | m3 | 6.36 | 0 | 0 | 0.04 | 0.2544 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 631319171R00 | Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm | m3 | 6.36 | 0 | 0 | 1.04 | 6.6144 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 631361921RT3 | Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 5,0 mm, oka 150/150 mm | t | 0.20122 | 0 | 0 | 2.04 | 0.41048 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | (11,4*5,5+3,1*2,7+7*1,2)*1,2*0,00211 |  | 0.20122
23 | 631416221RT4 | Mazanina samonivelační, tloušťka 5 - 8 cm | m3 | 4.7682 | 0 | 0 | 2.04 | 9.7271 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | (11,4*5,5+3,1*2,7+7*1,2)*0,06 |  | 4.7682
| Celkem za | 63 Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 16.3073 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  | 0
24 | 711111001RZ1 | Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena | m2 | 79.47 | 0 | 0 | 0.00261 | 0.20742 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 79.47 |  | 79.47
25 | 711142559RZ3 | Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dodávky Sklobit G | m2 | 79.47 | 0 | 0 | 0.00598 | 0.47523
| Celkem za | 711 Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0.68265 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné
20 | 713121111RV5 | Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, včetně dodávky polystyren EPS 100 Z tl. 120 mm | m2 | 79.47 | 0 | 0 | 0.00241 | 0.19152 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0.19152 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace
23 | 721176223R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm | m | 9 | 0 | 0 | 0.00074 | 0.00666 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 721176222R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm | m | 23 | 0 | 0 | 0.00137 | 0.03151 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm | m | 10 | 0 | 0 | 0.00047 | 0.0047 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 721 17-6104.R00 | Potrubí HT připojovací DN 70 x 1,9 mm | m | 10 | 0 | 0 | 0.0007 | 0.007 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 721 19-4105.R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 55161552 | Sifon podomítkový | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 721223460R00 | Vpusť podlahová - dodávka Gastro | kus | 5 | 0 | 0 | 0.00082 | 0.0041 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 721 14-0802.R00 | Demontáž potrubí stávajícího | m | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01492 | -0.8206 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 721 Vnitřní kanalizace |  |  | 0 | 0 |  | 0.05397 |  | -0.8206 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod
32 | 722 17-2310.R00 | Potrubí z PPR , D 16/2,2 mm | m | 36 | 0 | 0 | 0.00392 | 0.14112 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 722172311R00 | Potrubí z PPR D 20/2,8 mm | m | 54 | 0 | 0 | 1.0039 | 54.2117 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 722 18-1211.R00 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm | m | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 722 18-1214.RT5 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 15 mm | m | 54 | 0 | 0 | 3e-05 | 0.00162 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 722 19-0401.R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 722 20-2211.R00 | Nástěnka MZD PP-R INSTAPLAST 16xR3/8 | kus | 28 | 0 | 0 | 0.00016 | 0.00448 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 722 22-3131.R00 | Kohout kul.rohový DN 15 | kus | 18 | 0 | 0 | 0.00019 | 0.00342 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 722236311R00 | Ventil uzavírací DN 15 | kus | 8 | 0 | 0 | 0.00047 | 0.00376
40 | 725810401R00 | Ventil rohový | kus | 18 | 0 | 0 | 0.00034 | 0.00612
41 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 80 | m | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 722 28-0106.R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 | m | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 722 Vnitřní vodovod |  |  | 0 | 0 |  | 54.3722 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 723 | Vnitřní plynovod
43 | 723 11-0206.R00 | Potrubí ocel. závitové černé šroubované DN 40 | m | 0.5 | 0 | 0 | 0.01064 | 0.00532 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ;chránička prostup |  | 0 | 0
|  | 0.5 |  | 0.5
44 | 723164104RT1 | Montáž potrubí z měděných trubek D 22 mm pájením | m | 28 | 0 | 0 | 0.00598 | 0.16744 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 19632375 | Trubka měděná systémová 22 x 1,0 mm | m | 30 | 0 | 0 | 0.00059 | 0.0177 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 723 16-5112.R00 | Montáž tvar.Cu pájené na tvrdo D15-22 mm 2 spoje | kus | 8 | 0 | 0 | 0.00011 | 0.00088 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 196-33007 | Koleno 90° 5092 22mm s konci na vnitř.vněj pájení | kus | 8 | 0 | 0 | 3e-05 | 0.00024 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 723190914R00 | Navaření odbočky na plynové potrubí DN 25 | kus | 8 | 0 | 0 | 0.00025 | 0.002 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 723 19-0901.R00 | Uzavření nebo otevření plynového potrubí | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 723 19-0907.R00 | Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí | m | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 723 19-0909.R00 | Zkouška tlaková plynového potrubí | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 723 19-1126.R00 | Hadice flexib. DN 20,délka 2,0 m | soubor | 7 | 0 | 0 | 0.0008 | 0.0056 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 723 23-7214.R00 | Kohout kulový,2xvnitřní závit, R950 DN 20 | kus | 7 | 0 | 0 | 0.00038 | 0.00266 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 723-1 | Revize | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 723 Vnitřní plynovod |  |  | 0 | 0 |  | 0.20184 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty
60 | 725 31-9201.R00 | Montáž ostatních typů dřezů velkokuchyňských | soubor | 5 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.002 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 725017134R00 | Umyvadlo na šrouby OLYMP 60 x 45 cm, bílé - komplet | kus | 3 | 0 | 0 | 2e-05 | 6e-05 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 725825111RT0 | Baterie umyvadlová, dřezová nástěnná ruční | kus | 8 | 0 | 0 | 0.00152 | 0.01216 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 725 31-0828.R00 | Demontáž dřezů 1dílných velkokuchyňských pro zpětnou montáž | soubor | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0405 | -0.162 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 725860214R00 | Sifon bidetový, umyvadlový HL135 | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 725 Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0.01422 |  | -0.162 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 728 | Vzduchotechnika
68 | 728-1 | Regulátor otáček | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 728-2 | Samotížná žaluzie 300/300 | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 728-4 | Ventilátor do potrubí axiální nizkohlukový DN 200 -1x a 250 2x více viz PD | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DN400 1750-7250m3/hod |  | 0 | 0
|  | s rámem a izolátorem chvění |  | 0
72 | 728-5 | Montážní a závěsový materiál | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 728-6 | Ostatní potřebné výrobky a materiál, Spojovací a těsnící materiál | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 728-8 | Zaregulování soustavy VZT, zprovoznění | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 728 11-5414.R00 | Montáž potrubí DN250 a 200 | m | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 728 Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí
84 | 733 16-4104.R00 | Montáž potrubí z měděných trubek D 22 mm | m | 6 | 0 | 0 | 0.00598 | 0.03588 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 196-31313 | Trubka měděná systémová22 x 1,0 mm | m | 7 | 0 | 0 | 0.00059 | 0.00413 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | 731 24-9123.R00 | Montáž kotle ocel.teplov.,kapalina/plyn do 23 kW včetně odkouření typu C13 | soubor | 1 | 0 | 0 | 0.00042 | 0.00042 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 484-18925 | Kotel Protherm Panter 4,4-13,2kW závěsný, topení vč. odkouření C 13 | kus | 1 | 0 | 0 | 0.035 | 0.035 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 731 20-0823.R00 | Demontáž kotle ocel.,kapal./plyn, do 25 kW | kus | 1 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0002 | -0.22625 | -0.22625 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 733 Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0.04001 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 735 | Otopná tělesa
86 | 735 11-1810.R00 | Demontáž těles otopných litinových článkových | m2 | 18.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0238 | -0.44182 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | 735 29-1800.R00 | Demontáž konzol otopných těles do odpadu | kus | 36 | 0 | 0 | 1e-05 | 0.00036 | -0.00075 | -0.027 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 736 11-0003.RT2 | Podlahové vytápění na vodící lišty - 650m potubí vč. fólie a spoj. mat. | m2 | 79.47 | 0 | 0 | 0.00274 | 0.21775 | 0 | 0 | 1050 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 736 32-6305.R00 | Sestava rozd./sběrač, 6cest.bez skříně + čerpadlo+4cestný ventil+ prostorový termostat | ks | 1 | 0 | 0 | 0.0049 | 0.0049 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 736 32-6815.R00 | Skříň rozdělovače pod omítku typ 6 | ks | 1 | 0 | 0 | 0.0177 | 0.0177 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 736 32-6922.R00 | Připojovací koleno DN 25 | ks | 2 | 0 | 0 | 0.00057 | 0.00114 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 735 Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0.00036 |  | -0.46882 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady
88 | 771101210R00 | Penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 80.7 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 771578011R00 | Spára podlaha - stěna, silikonem | m | 60.6 | 0 | 0
90 | 771475014RU1 | Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm | m | 28.8 | 0 | 0
91 | 771 57-5109.RV2 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm | m2 | 80.7 | 0 | 0 | 0.00317 | 0.25582 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | 771 57-9795.RT2 | Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně | m2 | 80.7 | 0 | 0 | 0.0008 | 0.06456 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 597-64203.1 | Dlažba protiskluz. 300x300x9 mm souč.smykového tření 0,6 SRM R11/B | m2 | 90.093 | 0 | 0 | 0.0192 | 1.7298 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 80,7*1,07+28,8*0,1*1,3 |  | 90.093
| Celkem za | 771 Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 2.0502 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 766 | Truhlářské kce. |  |  | 0
94 | 766661122R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m | ks | 2 | 0 | 0
95 | 61162104 | Dveře vnitřní plné 80/197 | ks | 2 | 0 | 0
96 | 6116210000 | Ventilační mřížka do stávajících dveří vč. montáže | ks | 3 | 0 | 0
97 | 54914620 | Dveřní kování praktik + FAB zámek | ks | 2 | 0 | 0
| Celkem za | 766 Truhlářské kce. |  |  |  | 0 |  | 3.8445 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické
98 | 781 23-0121.R00 | Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 300x300 mm | m2 | 91.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ;viz omítky hladké |  | 0
|  | 89,89+(2,5+2,4+3,6)*0,15 |  | 91.165
99 | 597-81366.0 | Obkládačka 19,8x24,8 bílá mat | m2 | 97.5519 | 0 | 0 | 0.0126 | 1.2292 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 91,17*1,07 |  | 97.5519
| Celkem za | 781 Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 1.2292 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry
100 | 783225100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email | m2 | 9.954 | 0 | 0 | 0.00025 | 0.0024885 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ;oprava nátěrů zárubní |  | 0
|  | (1,97*2+0,8)*0,3*7 |  | 9.954
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0.0024885 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 784 | Malby
101 | 784 44-5911.R00 | Oprava, malba latex 2x, 1bar. obrus. míst. do 3,8m | m2 | 479.95 | 0 | 0 | 0.00043 | 0.20638 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 310,56+169,39 |  | 479.95 | 0
102 | 784 49-7901.R00 | Mydlení jednonásobné, místnost H do 3,8 m | m2 | 357.91 | 0 | 0 | 3e-05 | 0.010737 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 357.91 | 0 | 0 | 3e-05 | 0.010737
|  | 178,19+(3,6+2,7)*2*3,4+4*6*3,4+2*2*3,4+(2,1*2*3,4)-1,6*3-1,2-1,4 |  | 323.11
|  | 3,6*2,7+4*4+4*2+1,2*0,9 |  | 34.8
103 | 784 19-5512.R00 | Malba tekutá na SDK, bílá, 2 x | m2 | 30.39 | 0 | 0 | 0.00029 | 0.0088131 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 784 Malby |  |  |  | 0 |  | 0.23667 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 791 | Montáž zařízení velkokuchyní
131 | 791-19 | Celonerezový pra.stůl s dřezem a prostorem pro chladící skříň 1460/600 v PD pol.č. 01 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | 791-20 | Celonerezový pra.stůl s dřezem a spodní odkládací policí 1260/600 v PD pol.č. 02 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | 791 44-1101.R00 | Montáž elektrických pánví | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | 791-13 | Elkektrická smažící pánev 80L E - TBP - 80/900 1000/900/900 pol.č. 4 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | 791-14 | Elkektrická smažící pánev 50L E - TBP - 50/700 1050/700/900 pol.č. 5 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | 791221101R00 | Montáž varných kotlů plynových do 150 l | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | 791-8 | Nerezový plynový kotel, 150 l G-B-150/900 1050/900/900 pol.č. 7 | kus | 1 | 0 | 0
115 | 791241201R00 | Montáž varných kotlů elektr. nesklopných do 150 l | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | 791-8 | Nerezový Elektrický varný kotel, 150 l E-B-150/900 1050/900/900 pol.č. 6 | kus | 1 | 0 | 0
112 | 791 15-1101.R00 | Montáž sporáků elektroplyn. otevřených, uzavřených | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 791-6 | Elektrický sporák s troubou, E-C-4/900 - EO 900/900/900 v PD pol.č. 8 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | 791-7 | Plynový sporák s volným prostorem a policí, G-C-4/900 - FS 900/900/900 v PD pol.č. 9 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | 791 34-1101.R00 | Montáž pecí elektrických | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | 791-11 | Elektrická pec třítroubá TPE 30-ARS 900/850/1670 pol.č.10 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | 791 52-1101.R00 | Montáž vařičů plynových, ohřívacích stoliček | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | 791-14 | Plynová varná stolička VP 13 dle PD pol.č. 11 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | 791341106R00 | Zpětná montáž konvektomatů elektrických v PD pol. č. 12 | kus | 1 | 0 | 0
120 | 791-15 | Univerzální šlehací a hnětací stroj RE 24 - plynulá regulace otáček v PD č. 13 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | 791-16 | Nářezový stroj GMS 250 v PD č. 14 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | 791-2 | Celonerezový prac.stůl s buk. prac.deskou a spodní odkládacími policemi 1900/800/900mm v PD pol.č. 15 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | 791-5 | Celonerezový prac.stůl s 3 zásuvkami a jednou policí 1500/600mm v PD pol.č. 16 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | 791-3 | Celonerezový pra.stůl s dřezem a se spodními policemi 2280/600mm v PD pol.č. 17 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | 791-30 | Tlaková sprcha - doplnění k dřezu 17 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | 791-25 | Celonerezový prac.stůl s policemi na odkládání 800/600mm v PD pol.č. 18 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | 791-22 | Celonerezový dřez dvojitý s roštovou policí 1400/600mm v PD pol. č. 19 | kus | 1 | 0 | 0
145 | 791-30 | Tlaková sprcha - doplnění k dřezu 19 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | 791-31 | Mycí stroj na bíle nádobí vč. změkčovače vody v PD č. 20 | kus | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | 791-32 | Mycí stroj na černé nádobí S 155 ABT 8kw v PD č. 21 | kus | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | 791-33 | Zpětná montáž - pracovní stůl celonerezový v PD č. 22 | kus | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | 791-24 | Celonerezový skladový regál pětipolicový - police roštová 1900/600/1800mm v PD pol.č. 23 | kus | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | 791-24 | Celonerezový skladový regál pětipolicový - plná police 1250/600/1800mm v PD pol.č. 24 | kus | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | 791-25 | Zásobník na talíře s ohřevem pojízdný 120-140 talířů v Pd pol. č. 25 | kus | 3 | 0 | 0 | [6 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | 791-26 | Vozík na táci a příbory v Pd pol. č. 26 | kus | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | 791-27 | Lednice UR 400 350 l - zabudovaný zámek v Pd pol. č. 27 | kus | 2 | 0 | 0 | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | 791-28 | Zpětná montáž pracovního stolu s dřezem v Pd pol. č. 28 | kus | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | 791-24 | Celonerezový skladový regál pětipolicový - police roštová 1500/600/1800mm v PD pol.č. 29 | kus | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | 791-25 | Skříň celonerezová s otočnými dvířky a policí - uzamykatelná 1000/350/600mm v PD pol.č. 30 | kus | 2 | 0 | 0 | [6 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | 791-26 | Celonerezový servírovací vozík se dvěma policemi 900/600mm v PD pol.č. 31 | kus | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | 791-27 | Varný termos 30L v PD pol.č. 32 | kus | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | 791-28 | Výdejní police celonerezová 2500/400 v PD pol.č. 33 | kus | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | 791-29 | Výdejní police celonerezová 1200/400 v PD pol.č. 34 | kus | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | 791-30 | Pojezdová dráha na táci 2650/300 v PD pol.č. 35 | kus | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | 791-31 | Pojezdová dráha na táci 1200/,00 v PD pol.č. 36 | kus | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | 791-24 | Celonerezový skladový regál pětipolicový - police roštová 1400/600/1800mm v PD pol.č. 37 | kus | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | 791-25 | Celonerezový skladový regál pětipolicový - police roštová 1500/600/1800mm v PD pol.č. 38 | kus | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | 791-25 | Celonerezový prac.stůl s policí na odkládání 400/900/800mm v PD pol.č. 39 | kus | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | 791-26 | Celonerezový prac.stůl s policí na odkládání 400/900/800mm + dlouhé ramínko na napouštění vody v PD pol.č. 40 | kus | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | 791-33 | Nerezová závěsná digestoř jednou řadou filtrů s osvětlením + dva výústky do VZT KDVZ2 1700/900 | kus | 4 | 0 | 0 | [6 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | 791-34 | Nerezová nástěná digestoř jednou řadou filtrů s osvětlením + dva výústky do VZT KDVZ2 1500/900 | kus | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | 55231403 | D+M Výlevka nerez SLVN 02EB kombinovaná umyvadlo + baterie senzorová SLU 10B | kus | 1 | 0 | 0
152 | 791-37 | Zpětná montáž chladničky a mrazáku | kus | 2 | 0 | 0 | [6 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | 791-38 | Zpětná montáž váhy podlahové | kus | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | 791-39 | Zpětná montáž stávající škrabky | kus | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | 791-40 | Zpětná montáž výdejního vozíku | kus | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | 791-41 | Zpětná montáž stávajících regálů | kus | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156 | 791-42 | Podlahová vpusť 500/300, nerezová, rošt | kus | 5 | 0 | 0 | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | 791-43 | Demontáž stávajícího gastro zařízení - viz PD. | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 791 Montáž zařízení velkokuchyní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí
161 | 974031121R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm | m | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002 | -0.26
162 | 974031142R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.009 | -0.18
163 | 974031153R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.018 | -0.18
163 | 965081713R00 | Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 | m2 | 79.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.025 | -1.9868
164 | 965043431RT | Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, pl. 4 m2, mazanina tl. 15 - 20 cm s potěrem +8cm odkop | m3 | 22.2516 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.45 | -54.5164
|  | (11,4*5,5+7*1,2+3,1*2,7)*0,28 |  | 22.2516 | 0 | 0
164 | 969-1 | Demontáž VZT potrubí | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | 969-2 | Demontáž stávajících velkokuchyňských zařízení | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | 969 01-1121.R00 | Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm | m | 20 | 0 | 0 | 0.00038 | 0.0076 | -0.013 | -0.26 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
167 | 969 02-1111.R00 | Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm | m | 18 | 0 | 0 | 0.00059 | 0.01062 | -0.037 | -0.666 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | (4,95+1,4)*3,03 |  | 19.24 | 0 | 0
| 968062244R00 | Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 1 m2 | m2 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0441 | -0.1958
169 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.097 | -0.194 |  |  |  |  | 1 | 8735.4 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | ks | 3 | 0 | 0 |  |  | -0.047 | -0.141
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  | 0 | 0 |  | 0.01822 |  | -58.58 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů
171 | 971 03-3331.R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC | kus | 15 | 0 | 0 | 0.00034 | 0.0051 | -0.025 | -0.375 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
172 | 971 03-3431.R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC | kus | 8 | 0 | 0 | 0.00034 | 0.00272 | -0.069 | -0.552 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
174 | 971033531R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.15 cm, MVC | kus | 2 | 0 | 0 | 0.00133 | 0.00266 | -0.27 | -0.54
176 | 978 01-3191.R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 81.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.046 | -3.7591 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ;od obklady |  | 0
|  | (11,4*2+5,5*2+3,1*2+2,7*2)*1,8 |  | 81.72
177 | 978059521R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn | m2 | 81.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.068 | -5.557 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
178 | 979990001R00.R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 70.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | 979 08-1111.R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 70.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
180 | 979 08-1121.R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 1345.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 70,82*19 |  | 1345.58
181 | 979 08-2111.R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 70.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
182 | 979 08-2121.R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 283.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 70,82*4 |  | 283.28
| Celkem za | 97 Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 0.01048 |  | -10.7831 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 998 | Přesun hmot
183 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 86.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 998 Přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže
184 | 210-1 | Úpravy rozvaděče HR včetně jističů | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ;včetně dodávky jističů |  | 0
|  | 1 |  | 1
185 | 210-2 | Přívod Cyky 4x50 + kabelový žlab | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | 210-2 | Rozvaděč PR včetně jističů | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
186 | 210-3 | Přívod k VZT vč. jističochrániče | kpl | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
187 | 210-4 | Demontáž stáv.elektroinstalace spínačů, kabel.vedení, svítidel | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
188 | 210 01-0003.RT1 | Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 23 mm včetně dodávky trubky PVC | m | 100 | 0 | 0 | 6e-05 | 0.006 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
189 | 210010311RT1 | Krabice odbočná KO 68, bez zapojení-kruhová včetně dodávky a propojení | kus | 30 | 0 | 0 | 4e-05 | 0.0012 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
190 | 210110021RT1 | Spínač nástěnný jednopól.- IP43 včetně dodávky spínače | kus | 9 | 0 | 0 | 4e-05 | 0.00036 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
191 | 210110061RT1 | Spínač speciální schodišťový IP43 - včetně dodávky | kus | 27 | 0 | 0 | 4e-05 | 0.00108 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192 | 210110082RT1 | Spínač speciální sporákový včetně dodávky spor.příp. | kus | 20 | 0 | 0 | 0.00039 | 0.0078 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
193 | 210111021RT1 | Dvojzásuvka domovní v krabici IP20, včetně dodávky zásuvky | kus | 30 | 0 | 0 | 0.00018 | 0.0054 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | 210201037R00 | Svítidlo zářivkové LED IP65 40 W stropní | kus | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
195 | 348241130 | Svítidlo průmyslové zářivkové LED IP65, 40W | kus | 14 | 0 | 0 | 0.0095 | 0.133 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
196 | 34821442 | Nouzové svítidlo vč. montáže | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
197 | 210-5 | Rozvody nouzového osvětlení 100m a ostatní mat a práce | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
198 | 210-6 | Hlavní vypínač pro PR umístění vedle PR - odpojení celé kuchyně (nouzové urychlené, bez otevření PR) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
199 | 210220003RT3 | Vedení uzemňovací na povrchu Cu do 50 mm2 včetně dodávky CY 6 mm2 | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | 210800105RT1 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky CYKY 3Bx1.5 | m | 300 | 0 | 0 | 0.00017 | 0.051 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201 | 210800106RT1 | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky CYKY 3Bx2.5 | m | 250 | 0 | 0 | 0.00021 | 0.0525 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
202 | 210802470R00 | Šňůra CGSG 5 x 6 mm2 pevně uložená - montáž | m | 35 | 0 | 0
203 | 210802471R00 | Šňůra CGSG 5 x 10 mm2 pevně uložená - montáž | m | 45 | 0 | 0
204 | 34145574 | Gumový kabel s Cu jádrem CGSG 5 x 10 mm2 | m | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
205 | 34145572 | Gumový kabel s Cu jádrem CGSG 5 x 6 mm2 | m | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
206 | 210010005RT1 | Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 36 mm včetně dodávky trubky PVC | m | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
207 | 210010006RT1 | Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 48 mm včetně dodávky trubky PVC | m | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
208 | 210-7 | Revize | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
209 | 210-8 | Stavební přípomoce | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
vysekání rýh, zaomítání rýh
vybourání prostupů
| Celkem za | M21 Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0.25834 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 86.0431 |  | -70.8145