## REKAPITULACE
Stavba : | STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO ROZŠÍŘENÍBARU V OBJEKTU KINA 99 změna stavby 6/2016
VD01
REKAPITULACE - SILNOPROUD
UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
1. | El. montáže dle 21 M | 0
2. | Materiál nosný | 0
3. | Podružný materiál = 3% z materiálu nosného | 0
4. | Pomocné práce = 2% z ceníku 21 M a materiálu | 0
5. | Ceník 46 M | 0
6. | Ceník VC 7/32 | 0
7. | Ceník - rozvaděče | 0
8. | Ceník - revize výchozí | 0
A | CELKEM URN | 0
10. | Hodinová zúčtovací sazba | 0
B | CELKEM URN + HZS | 0
12. | Příplatek za recyklaci - svítidla 29 ks | 0
13. | Příplatek za recyklaci - světel. zdroje 31 ks | 0
NÁKLADY CELKEM |  | 0

## CENÍK21M
Stavba : | STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO ROZŠÍŘENÍBARU V OBJEKTU KINA 99 změna stavby 6/2016
VD01
VC 7/155 CENÍK 21M - ELEKTROMONTÁŽE
poř.č. | číslo pol. | popis položky | m.j. | počet | jed. cena | celkem
1 | 210014022 | krab.univerzální KU 68-1901 | ks | 100 | 0 | 0
2 | 210014024 | krab.univerální KU 68-1903 vč. zapojení | ks | 50 | 0 | 0
3 | 210014055 | krab. s průchodkami 1618 a svorkovnicí S-96 vč. zapojení | ks | 22 | 0 | 0
4 | 210015021 | odvíčkování/zavíčkování krabice - víčko na šrouby | ks | 50 | 0 | 0
5 | 210015035 | osazení hmoždinky HM 8 do pál.cihel/stř.tv.kamene | ks | 1000 | 0 | 0
6 | 210045021 | drátěný žlab CF54/100 včetně závitových tyčí a spojek | ks | 50 | 0 | 0
7 | 210045022 | drátěný žlab CF54/200 včetně závitových tyčí a spojek | ks | 10 | 0 | 0
8 | 210086521 | Šňůra H05 RR-F3Gx2,5 | m | 40 | 0 | 0
9 | 210086530 | CYKY 2Ox1,5 mm2 750V (PU) | m | 50 | 0 | 0
10 | 210086550 | CYKY 3Ox1,5 mm2 750V (PU) | m | 100 | 0 | 0
11 | 210086551 | CYKY 3Jx1,5 mm2 750V (PU) | m | 100 | 0 | 0
12 | 210086554 | CYKY 3Jx2,5 mm2 750V (PU) | m | 100 | 0 | 0
13 | 210086590 | CYKY 5Jx1,5 mm2 750V (PU) | m | 150 | 0 | 0
14 | 210086591 | CYKY 5Jx1,5 mm2 750V (PU) | m | 150 | 0 | 0
15 | 210086530 | CHKE V 2Ox1,5 | m | 200 | 0 | 0
16 | 210086550 | CHKE V 3Ox1,5 | m | 50 | 0 | 0
17 | 210086554 | CHKE V 3Jx2,5 | m | 400 | 0 | 0
18 | 210086554 | CHKE V 5Jx1,5 | m | 150 | 0 | 0
19 | 210086554 | CHKE V 5Jx2,5 | m | 50 | 0 | 0
20 | 210086580 | CHKE V 5Jx10 | m | 110 | 0 | 0
21 | 210101003 | ukonč.vod.CU v rozváděči vč.zap.konce 16 mm2 | ks | 20 | 0 | 0
22 | 210103030 | ukončení Cu šňůry s gumovou izolací 5x2,5 mm2 | ks | 20 | 0 | 0
23 | 210111071 | spín.zapuš.prost.obyč. TANGO řaz.1/0 tlačítko se sig. | ks | 15 | 0 | 0
24 | 210101000 | ukonč.vod.CU/Al v rozváděči vč.zap.konce do 2,5 mm2 | ks | 200 | 0 | 0
25 | 210111070 | spín.zapuš.prost.obyč. TANGO řaz.1 | ks | 11 | 0 | 0
26 | 210111073 | spín.zapuš.prost.obyč. TANGO řaz.6 | ks | 4 | 0 | 0
27 | 210111080 | spín.zapuš.prost.vlhk. TANGO řaz.1 IP44 | ks | 4 | 0 | 0
28 | 210113035 | zás.zapuš.prost.obyč.TANGO dvojitá | ks | 18 | 0 | 0
29 | 210113041 | zás.nást.prost.vlhké s víčkem 5518-2929 B IP44 | ks | 1 | 0 | 0
30 | 210201012 | svít.žár.A OSMONT IN-12 DU2/040 1x60W IP 43 | ks | 7 | 0 | 0
31 | 210202021 | svít.zář.B OSMONT E-25 K63/062 EVG 2x18W IP 41 | ks | 7 | 0 | 0
32 | 210202025 | svít.zář.D MODUS vsazené 600x600 Z4x18W | ks | 7 | 0 | 0
33 | 210202025 | svít.zář.E TREVOS SM 236E NOVA 2x36W IP 40 | ks | 1 | 0 | 0
34 | 210202051 | svít.zář.C TREVOS SB 110 1x10W | ks | 1 | 0 | 0
35 | 210202091 | svít.zář.P TREVOS PROFI 236 2x36W IP65 | ks | 6 | 0 | 0
36 | 210202160 | svít.nouzové MODUZ CADIZ BNM3 s AKU 3hod | ks | 11 | 0 | 0
37 | 210292083 | připojení PIR 0-360° 1-30min | ks | 5 | 0 | 0
38 | 210292085 | připojení HOP | ks | 3 | 0 | 0
39 | 210221004 | uzemění Cu drát průměr 8mm | m | 10 | 0 | 0
40 | 210223032 | svorka ochranného pospojení ZSA 16 s páskem | ks | 4 | 0 | 0
41 | 210223097 | ochranné pospojení vodičem CYA 10 mm2 | m | 40 | 0 | 0
42 | 210223101 | ochranné pospojení vodičem CY 4 mm2 (pu) | m | 50 | 0 | 0
43 | 210292099 | připojenísvítidel - bez dodávky | ks | 90 | 0 | 0
[5 empty] | Celkem | 0

## MONTÁŽNÍ MATERIÁL
Stavba : | STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO ROZŠÍŘENÍBARU V OBJEKTU KINA 99 změna stavby 6/2016
VD01
MONTÁŽNÍ MATERIÁL
poř.č. | číslo pol. | popis položky | m.j. | počet | jed. cena | celkem
1 | 00314 | krabice KU 68-1901 přístrojová | ks | 100 | 0 | 0
2 | 20017 | sádra stavební (balení 30kg) | kg | 100 | 0 | 0
3 | 00316 | krabice KU 68-1903 rozvodná | ks | 50 | 0 | 0
4 | 20017 | sádra stavební (balení 30kg) | kg | 50 | 0 | 0
5 | 00345 | krabice sprůchodkami 1618A a svorkovnicí S-96 | ks | 22 | 0 | 0
5 | 04160 | drátěný žlab CF54/100 včetně nosných záv.tyčí a spojek | ks | 50 | 0 | 0
6 | 04160 | drátěný žlab CF54/200 včetně nosných záv.tyčí a spojek | ks | 10 | 0 | 0
7 | 05151 | hmoždinka HM 8/1 do tvrdých materiálů s vrutem | ks | 1000 | 0 | 0
8 | 02850 | Šňůra H05 RR-F3Gx2,5 | m | 40 | 0 | 0
9 | 02900 | CYKY 2Ox1,5 mm2 | m | 50 | 0 | 0
10 | 02920 | CYKY 3Ox1,5 mm2 | m | 100 | 0 | 0
11 | 33914 | CYKY 3Jx1,5 mm2 | m | 100 | 0 | 0
12 | 33918 | CYKY 3Jx2,5 mm2 | m | 100 | 0 | 0
13 | 02960 | CYKY 5Jx1,5 mm2 | m | 150 | 0 | 0
14 | 02901 | CHKE V 2Ox1,5 | m | 200 | 0 | 0
15 | 02901 | CHKE V 3Ox1,5 | m | 50 | 0 | 0
16 | 02901 | CHKE V 3Jx1,5 | m | 400 | 0 | 0
17 | 02919 | CHKE V 3Jx2,5 | m | 400 | 0 | 0
18 | 02961 | CHKE V 5Jx1,5 | m | 100 | 0 | 0
19 | 02962 | CHKE V 5Jx2,5 | m | 50 | 0 | 0
20 | 02971 | CHKE V 5Jx10 | m | 110 | 0 | 0
21 | 00723 | spínač 3558-A01340 ABB přístroj řaz.1/0, 1/OS, 1/OSo | ks | 15 | 0 | 0
22 | 01707 | kryt 3558A-A651 B TANGO jednoduchý | ks | 15 | 0 | 0
23 | 01710 | rámeček 3901A-B10 B TANGO 1.násobný | ks | 15 | 0 | 0
24 | 01700 | spínač 3558-A01340 ABB přístroj řaz.1,1So | ks | 11 | 0 | 0
25 | 01707 | kryt 3558A-A651 B TANGO jednoduchý | ks | 11 | 0 | 0
26 | 01710 | rámeček 3901A-B10 B TANGO 1.násobný | ks | 11 | 0 | 0
27 | 01703 | spínač 3558-A06340 ABB přístroj řaz 6,6So | ks | 4 | 0 | 0
28 | 01707 | kryt 3558A-A651 B TANGO jednoduchý | ks | 4 | 0 | 0
29 | 01710 | rámeček 3901A-B10 B TANGO 1.násobný | ks | 4 | 0 | 0
30 | 00818 | spínač 3558A-01940 B TANGO řaz.1 zapuštěný IP44 | ks | 2 | 0 | 0
31 | 35075 | zás.5518A-2989 B TANGO jednonás.zapušť. IP44 | ks | 4 | 0 | 0
32 | 35076 | zás.5512A-2349B TANGO dvojnás.zapušť. kompl. | ks | 18 | 0 | 0
33 | 35076 | zás.5518A-2349B B TANGO jednonás. Kompl. | ks | 22 | 0 | 0
34 | 37288 | A/svít.zář.OSMONT IN-12 DU2/040 1x60W IP43 | ks | 7 | 0 | 0
35 | 01183 | žárovka OSRAM 60KL 60W E27 čirá | ks | 7 | 0 | 0
36 | 37287 | B/svít.zář.OSMONT E-25 K63/062 EVG 2x18W IP41 | ks | 7 | 0 | 0
37 | 13861 | trubice OSRAM DULUX D/E 18W/21-840 G24g-2 | ks | 7 | 0 | 0
38 | 32015 | C/svít.zář.TREVOS SB 110 1x10W s vypínačem a trubicí | ks | 1 | 0 | 0
39 | 37293 | D/svít.vsazené 600x600mm MODUS Z4x18W | ks | 7 | 0 | 0
40 | 13531 | trubice PHILIPS TL-D 18W/840 T8 G13 | ks | 28 | 0 | 0
41 | 37283 | E/svít.zář.TREVOS SM 236E NOVA 2x36W IP40 | ks | 1 | 0 | 0
42 | 01284 | trubice PHILIPS TL-D 36W/840 TR G13 | ks | 2 | 0 | 0
43 | 37248 | NO/svít.nouz.MODUS CADIZ 8NM3 s AKU 3hod | ks | 11 | 0 | 0
44 | 09985 | PIR čidlo inf.Steinhel 0-360° s čas.spínačem 1-30min | ks | 5 | 0 | 0
45 | 04921 | drát Cu průměr 8 mm zemnící | kg | 4.5 | 0 | 0
46 | 13495 | svorka ZSA 16 zemnící | ks | 4 | 0 | 0
47 | 13499 | pásek ZS 16 Cu uzemňovací 15x500mm | ks | 4 | 0 | 0
48 | 33846 | CYA 10 mm2 zelenožlutý | m | 40 | 0 | 0
49 | 33736 | CY 4 mm2 zelenožlutý | m | 50 | 0 | 0
50 | 09987 | Ochranná přípojnice HOP | ks | 3 | 0 | 0
51 | 09988 | Rozvaděč RB materiál | ks | 1 | 0 | 0
52 | 09989 | Dozbrojení RH-2.pole materiál | ks | 1 | 0 | 0
0
|  | Prořez 5% |  |  |  | 0
|  | Mezisoučet |  |  |  | 0
|  | Podružný materiál 5% z nosného materiálu |  |  |  | 0
|  | Materiál celkem |  |  |  | 0

## MONTÁŽ ROZVADĚČŮ
Stavba : | STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO ROZŠÍŘENÍBARU V OBJEKTU KINA 99 změna stavby 6/2016
VD01
VC - 7/32 - ROZVADĚČE
poř.č. | číslo pol. | popis položky | m.j. | počet | jed. cena | celkem
1 | A-9100-1 | Úprava krytů rozvaděče RH 2.pole | ks | 1 | 0 | 0
2 | N-7321-1 | Kontrola rozváděče RH vč. vystavení atestu | ks | 1 | 0 | 0
3 | N-7321-2 | Kontrola rozváděče RB vč. vystavení atestu | ks | 1 | 0 | 0
[5 empty] | Celkem | 0

## ROZVÁDĚČE
Stavba : | STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO ROZŠÍŘENÍBARU V OBJEKTU KINA 99 změna stavby 6/2016
VD01
VC - 7/32 - ROZVADĚČE
poř.č. | číslo pol. | popis položky | m.j. | počet | jed. cena | celkem
1 | 01 | úprava 2.pole rozváděče RH | ks | 1 | 0 | 0
2 | 02 | Rozvaděč RB | ks | 1 | 0 | 0
[5 empty] | Celkem | 0

## VÝCH.REVIZE
Stavba : | STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO ROZŠÍŘENÍBARU V OBJEKTU KINA 99 změna stavby 6/2016
VD01
CENÍK VC - 7/161/89 - M
poř.č. | číslo pol. | popis položky | m.j. | počet | jed. cena | celkem
1 |  | Kontrola TIČR |  | 1 | 0 | 0
2 |  | Výchozí revize el. zařízení dle ČSN 331500 | hod. | 15 | 0 | 0
[5 empty] | Celkem | 0

## HZS
Stavba : | STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO ROZŠÍŘENÍBARU V OBJEKTU KINA 99 změna stavby 6/2016
VD01
HZS
poř.č. | číslo pol. | popis položky | m.j. | počet | jed. cena | celkem
1 |  | Spolupráce s revizním technikem | hod. | 2 | 0 | 0
2 |  | Práce neuvedené v ceníku | hod. | 4 | 0 | 0
3 |  | Zabezpečení pracoviště | hod. | 2 | 0 | 0
4 |  | Spolupráce s ostatními profesemi | hod. | 4 | 0 | 0
5 |  | Demontáže stávající elektroinstalace | hod. | 20 | 0 | 0
[5 empty] | Celkem | 0