## ÚVOD
ROZPOČET STAVBY ZŠ KUTNOHORSKÁ UL. KOLÍN
REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ VE 3.NP ŠKOLY
Stupeň projektové dokumentace: DSP
Celkový počet listů:

## KRYCÍ LIST
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Kód objektu: |  | Název objektu: |  |  | JKSO: |  | Cenová úroveň:
SO-01 |  | Rekonstrukce soc. zařízení ve 3.N.P. |  |  |  |  | 2017/I
Kód stavby: |  | Název stavby: |  |  | SKP: |  | Účelová M.J:
ZŠ Kutnohorská 179, Kolín
Projektant: |  |  |  | Počet účel. měrných jednotek:
Objednatel: |  |  |  | Náklady na měrnou jednotku:
Počet listů: |  |  |  | Zakázkové číslo:
Zpracovatel: |  |  |  | Zhotovitel:
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady (ZRN) |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)
| Dodávka celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  |  | % | 0
| Montáž celkem | 0 | Oborová přirážka |  |  | % | 0
Z | HSV celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  |  | % | 0
R | PSV celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  |  | % | 0
N | Instalace | 0 | Zařízení staveniště |  | 2.5 | % | 0
: | Montáže | 0 | Provoz investora |  |  | % | 0
ZRN celkem |  | 0 | Kompletační činnost |  | 1.4 | % | 0
I: Projektové práce |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | % | 0
II: Technologie |  | 0 | Rezerva |  |  | % | 0
VII: Mobiliář |  | 0 |  |  |  | % | 0
ZRN+I+II+VII |  | 0 | Ostatní rozpočtové náklady (ORN)
VRN celkem |  | 0 |  |  |  | % | 0
ORN celkem |  | 0 |  |  |  | % | 0
DRN celkem |  | 0 | Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)
Náklady celkem |  | 0 |  |  |  | % | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno: |  | Jméno:
Datum: 29.5.2017 |  | Datum: |  | Datum:
|  | Podpis: |  | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : | 0 |  |  | Kč
DPH |  | 21 | % činí : | 0 |  |  | Kč
Základ pro DPH |  | 15 | % činí : | 0 |  |  | Kč
DPH |  | 15 | % činí : | 0 |  |  | Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH: |  |  |  | 0 |  |  | Kč
Poznámky:

## REKAPITULACE
Stavba : - ZŠ Kutnohorská 179, Kolín |  |  | Cenová úroveň : 2017/I
Objekt : - Rekonstrukce soc. zařízení ve 3.N.P. |  |  | Datum zpracování : 29.5.2017
REKAPITULACE ROZPOČTU
Oddíl | Název oddílu / řemeslného oboru | CENA BEZ DPH
|  | Dodávka | Montáž | Celkem
HSV:
3 | Svislé konstrukce | 0 | 0 | 0
61 | Úpravy povrchů vnitřní | 0 | 0 | 0
63 | Podlahy | 0 | 0 | 0
64 | Osazování výplní otvorů | 0 | 0 | 0
9 | Ostatní konstrukce a práce | 0 | 0 | 0
94 | Lešení a stavební výtahy | 0 | 0 | 0
96 | Bourání konstrukcí | 0 | 0 | 0
99 | Přesun hmot | 0 | 0 | 0
| HSV CELKEM | 0 | 0 | 0
PSV:
711 | Izolace proti vodě | 0 | 0 | 0
713 | Izolace tepelné | 0 | 0 | 0
763 | Dřevostavby a konstrukce sádrokartonové | 0 | 0 | 0
764 |  | 0 | 0 | 0
766 | Konstrukce truhlářské | 0 | 0 | 0
771 | Podlahy z dlaždic | 0 | 0 | 0
781 | Obklady | 0 | 0 | 0
783 | Nátěry | 0 | 0 | 0
784 | Malby | 0 | 0 | 0
| PSV CELKEM | 0 | 0 | 0
INSTALACE:
720 | Zdravotně technické instalace | 0 | 0 | 0
730 | Ústřední vytápění | 0 | 0 | 0
| INSTALACE CELKEM | 0 | 0 | 0
MONTÁŽNÍ PRÁCE:
M21 | Montáže silnoproud | 0 | 0 | 0
M24 | Montáže vzduchotechniky | 0 | 0 | 0
| MONTÁŽNÍ PRÁCE CELKEM | 0 | 0 | 0
| Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem | 0 | 0 | 0

## ROZPOČET
Stavba : - ZŠ Kutnohorská 179, Kolín | [8 empty] | Cenová úroveň : 2017/I
Objekt : - Rekonstrukce soc. zařízení ve 3.N.P. | [8 empty] | Datum zpracování : 29.5.2017
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Poř. | Kód položky | Název položky | M.J. | Množství | CENA |  |  |  | HMOTNOST
čís. |  |  |  |  | Dodávka |  | Montáž
pol. |  |  |  |  | jednotková | celková | jednotková | celková | jednotková | celková
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
HSV:
| oddíl 3 | Svislé konstrukce:
1 | C-346244811-0 | PRIZDIVKA Z CI PLN 29 P20 MC TL 6,5CM | M2 | 1.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17171 | 0.19163
2 | C-346244821-0 | PRIZDIVKA Z CI PLN 29 P20 MC TL 14CM | M2 | 1.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31511 | 0.36396
3 | C-346244831-0 | PRIZDIVKA Z CI PLN 29 P20 MC TL 29CM | M2 | 1.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61147 | 0.8365
4 | C-331231114-0 | ZDI PILIRU CI PLNE 29 P15 MVC 2,5 | M3 | 0.5022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9834 | 0.99606
5 | C-317167115-0 | PREKLAD KER PTH PLOCHY 11,5x7,1x150 | KS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028266 | 0.1696
6 | C-317167212-0 | PREKLAD KER PTH PLOCHY 14,5x7,1x125 | KS | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028076 | 0.22461
7 | C-317167220-0 | PREKLAD KER PTH PLOCHY 14,5x7,1x200 | KS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043376 | 0.1735
8 | C-310238211-0 | ZAZDIVKA OTV 1M2 ZDIVO CI MVC | M3 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8889 | 2.7389
9 | C-342272563-0 | PRICKY Z TVARNIC POROB TL 150MM | M2 | 9.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080172 | 0.77286
10 | C-342272583-0 | PRICKY Z TVARNIC POROB TL 100MM | M2 | 23.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053722 | 1.2711
11 | C-346272698-0 | PRICKY Z TVARNIC POROB TL 50MM | M2 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026725 | 0.039553
12 | C-317142314-0 | PREKLAD NENOS YTONG NEP L 1250 S 100 | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02726 | 0.05452
13 | C-346234311-0 | ZAZD RYH 15x30 CI 1xPRUDUCH | M | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068886 | 0.1481
14 | C-346234321-0 | ZAZD RYH 30x30 CI 1xPRUDUCH | M | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.128 | 0.27521
15 | C-346272698-0 | OBEZDIVKY Z TVARNIC POROB TL 50MM | M2 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026725 | 0.049709
16 | C-342272583-0 | OBEZDIVKY Z TVARNIC POROB TL 100MM | M2 | 5.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053722 | 0.31266
| 3 | SVISLÉ KONSTRUKCE CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 8.6184
| oddíl 61 | Úpravy povrchů vnitřní:
17 | C-610991111-0 | ZAKRYVANI OKENNICH OTVORU VNITRNI | M2 | 9.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.736e-05 | 0.00088792
18 | C-612481119-0 | POTAZENI VNI STEN PERLINKA+LEP+PENETR | M2 | 72.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004414 | 0.31988
19 | C-612473181-0 | OMIT VNI STEN SMS VAPCEM HLADKE | M2 | 76.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03036 | 2.3332
20 | C-612473182-0 | OMIT VNI STEN SMS VAPCEM STUKOVE | M2 | 72.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03497 | 2.5287
21 | C-612425921-0 | OMIT VNI OSTENI OKEN/DVERI MVC HLADKE | M2 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052854 | 0.13742
22 | C-612425931-0 | OMIT VNI OSTENI OKEN/DVERI MVC STUK | M2 | 8.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060511 | 0.53128
| 61 | ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘNÍ CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 5.8513
| oddíl 63 | Podlahy:
23 | C-631312711-0 | MAZANINA Z BETONU TL 8CM TR C20/25 | M3 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3472 | 7.6755
24 | C-632451024-0 | VYROV POTER ZDIVA MC 15 TL 50MM | M2 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12309 | 0.38404
25 | C-631351101-0 | BEDNENI POTERU ZRIZENI | M2 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01587 | 0.0093633
26 | C-631351102-0 | BEDNENI POTERU ODSTRANENI | M2 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 63 | PODLAHY CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 8.0689
| oddíl 64 | Osazování výplní otvorů:
27 | C-642942111-0 | OSAZ DVER ZARUB OCEL PL OTV DO 2,5M2 | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00065376 | 0.0013075
28 | H-55331346-1 | ZARUBEN OCEL POROB YH 100/600 1KR | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01149 | 0.01149
29 | H-55331350-1 | ZARUBEN OCEL POROB YH 100/800 1KR | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01201 | 0.01201
30 | C-642944121-0 | OSAZ DVER ZARUB OCEL DODATECNE -2,5M2 | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028212 | 0.0028212
31 | H-55331119-1 | ZARUBEN OCEL ZDENI ZH 110/900 1KR | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01167 | 0.01167
| 64 | OSAZOVÁNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.039299
| oddíl 9 | Ostatní konstrukce a práce:
32 | C-953941611-0 | OSAZENI KONZOL VE ZDIVU CIHELNEM | KS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0045153 | 0.018061
33 | H-55147053-1 | MADLO INVALIDNI ROVNE BILE L 60CM | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012 | 0.0024
34 | H-55147059-1 | MADLO INVALIDNI SKLOPNE BILE L 60CM | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.004
35 | C-953943111-0 | OSAZENI VYROBKU 1 kg DO ZDIVA | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011701 | 0.011701
36 | H-55344420-1 | PRUVETR SIT 150x150 MM | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00059 | 0.00059
37 | C-952901111-0 | VYCISTENI BUDOV VYSKY PODLAZI DO 4M | M2 | 59.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.49e-05 | 0.00269
| 9 | OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.039442
| oddíl 94 | Lešení a stavební výtahy:
38 | C-941942391-0 | PRIPL ZK MESIC POUZ LESENI K POL 2051 | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0017466 | 0
39 | C-941941051-0 | MTZ LESENI LEH RAD PRIME S 1,5M H 10M | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04e-06 | 0
40 | C-941941851-0 | DMTZ LESENI L RAD PRIME S 1,5M H 10M | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | C-941955001-0 | LESENI LEH PRAC POMOC H PODLAHY 1,2M | M2 | 39.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0030698 | 0.12252
| 94 | LEŠENÍ A STAVEBNÍ VÝTAHY CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.12252
| oddíl 96 | Bourání konstrukcí:
42 | C-968061112-0 | DOCAS VYVES KRIDEL OKEN DREV 1,5M2 | KS | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | C-968061125-0 | DOCAS VYVESENI KRIDEL DVERI DREV DO 2M2 | KS | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | C-968061126-0 | DOCAS VYVESENI KRIDEL DVERI DREV PŘES 2M2 | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | C-968062356-0 | ODSTR RAMU OKEN DREV ZDVOJENYCH DO 4M2 | M2 | 11.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056944 | 0.65885
46 | C-968072455-0 | ODSTR DVERNICH ZARUBNI KOVOVYCH DO 2M2 | M2 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076201 | 1.0516
47 | C-968072456-0 | ODSTR DVERNICH ZARUBNI KOVOVYCH PŘES 2M2 | M2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068027 | 0.14966
48 | C-978059531-0 | ODSEK OBKLADU KERAM VNITRNI | M2 | 136.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 9.2963
49 | C-965081713-0 | BOUR DLAZEB Z DLAZDIC KERAM 1CM | M2 | 39.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0.86988
50 | C-965043321-0 | BOUR PODKLAD BETONU TL 10CM DO 1M2 | M3 | 0.4792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 1.1022
51 | C-965043331-0 | BOUR PODKLAD BETONU TL 10CM DO 4M2 | M3 | 0.3904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0.89792
52 | C-965043341-0 | BOUR PODKLAD BETONU TL 10CM PŘES 4M2 | M3 | 2.2312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 5.1318
53 | C-962031132-0 | BOURANI PRICKY Z CIHEL MVC TL DO 10CM | M2 | 21.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14068 | 2.9923
54 | C-962031133-0 | BOURANI PRICKY Z CIHEL MVC TL DO 15CM | M2 | 10.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21068 | 2.2943
55 | C-971033651-0 | OTVORY ZDIVO CIHEL MV 4M2 TL 60CM | M3 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8019 | 2.2163
56 | C-974031154-0 | RYHY ZDI CI 10x15CM | M | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027504 | 0.072061
57 | C-974031157-0 | RYHY ZDI CI 10x30CM | M | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054504 | 0.069765
58 | C-971033641-0 | OTVORY ZDIVO CIHEL MV 4M2 TL 30CM | M3 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8019 | 0.82886
59 | C-973031812-0 | KAPSY ZDI CI MV PRO ZAVAZ PRICEK 10CM | M | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.091
60 | C-973031813-0 | KAPSY ZDI CI MV PRO ZAVAZ PRICEK 15CM | M | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.0585
61 | C-978013191-0 | OTLUC OMITKY MV VC VNIT STEN 100% | M2 | 124.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 6.214
62 | C-971033231-0 | OTVORY PRICK CIHEL MV 0,0225M2 T 15CM | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004
63 | C-971033251-0 | OTVORY ZDIVO CIHEL MV 0,0225M2 T 45CM | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012683 | 0.012683
64 | C-979011211-0 | SVISLA DOPR NOSENIM SUTI ZA 1.PODL | T | 34.7664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | C-979011281-0 | PRIPL ZKD NADZ PODL NOSENI SUTI | T | 34.7664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | C-979082111-0 | VNITROSTAVENISTNI DOPRAVA SUTI DO 10M | T | 34.7664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | C-979081101-0 | NAKLADKA DO KONTEJN RUCNI STAVEB SUTI | T | 34.7664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | C-979081111-0 | ODVOZ STAVEB SUTI NA SKLADKU DO 1KM | T | 34.7664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | C-979081121-0 | PRIPL ZKD 1KM ODVOZU SUTI NA SKLADKU | T | 695.3276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | C-979081132-0 | SKLADKOVNE SMISENY STAVEBNI ODPAD | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 34.0119
| oddíl 99 | Přesun hmot:
71 | C-999281110-0 | PRESUN HMOT OPRAVY DO VYSKY 12M | T | 22.9931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | PŘESUN HMOT CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Poř. | Kód položky | Název položky | M.J. | Množství | CENA |  |  |  | HMOTNOST
čís. |  |  |  |  | Dodávka |  | Montáž
pol. |  |  |  |  | jednotková | celková | jednotková | celková | jednotková | celková
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
PSV:
| oddíl 711 | Izolace proti vodě:
72 | C-711211211-0 | STERKOVA IZOLACE KOUPELEN VODOROVNA | M2 | 38.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004385 | 0.1672
73 | C-711212211-0 | STERKOVA IZOLACE KOUPELEN SVISLA | M2 | 22.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0045592 | 0.10272
74 | C-998711102-0 | IZOL VODA PRESUN HMOT VYSKA -12M | T | 0.26992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 711 | IZOLACE PROTI VODĚ CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.26992
| oddíl 713 | Izolace tepelné:
75 | C-713111121-0 | OSAZ IZOL TEPEL STROPU ROVN DRATEM | M2 | 39.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00053378 | 0.021303
76 | H-63151750-1 | PASY IZOLACNI KAMENNA VLNA TL 10CM | M2 | 40.7082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00392 | 0.15958
77 | C-998713102-0 | IZOL TEPELNA PRESUN HMOT VYSKA -12M | T | 0.18088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 713 | IZOLACE TEPELNÉ CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.18088
| oddíl 763 | Dřevostavby a konstrukce sádrokartonové:
78 | C-763131231-0 | PODHLEDY SDK D111 12,5 GKBI | M2 | 39.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012798 | 0.51076
79 | C-998763112-0 | KONSTR SADROKART PRESUN HMOT VYS -12M | T | 0.51076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 763 | DŘEVOSTAVBY A KONSTR. SÁDROKARTONOVÉ CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.51076
| oddíl 764 | Konstrukce klempířské:
80 | C-764510550-0 | KLEMPIR OPLECH PARAPET PZ BAREV RS 330 | M | 5.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033676 | 0.019903
81 | C-764242520-0 | KLEMPIR LEM TRUB HLADKA KRYT PZ BAREV D -100 | KS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002662 | 0.007986
| 764 | KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.027889
| oddíl 766 | Konstrukce truhlářské:
82 | C-766622233-0 | OKNA KPL OTEV ZAZD RAM 2KR 1,45M2 | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001618 | 0.001618
83 | C-766622234-0 | OKNA KPL OTEV ZAZD RAM 2KR 2,10M2 | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001835 | 0.00367
84 | C-766622235-0 | OKNA KPL OTEV ZAZD RAM 2KR 2,10M2- | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002093 | 0.004186
85 | H-61143061-1 | OKNO PLAST 150x80 O1,S1 | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0251 | 0.0251
86 | H-61143066-1 | OKNO PLAST 100x180 O1,S1 | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0282 | 0.0564
87 | H-61143071-1 | OKNO PLAST 120x180 O1,S1 | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0321 | 0.0642
88 | C-766661112-0 | DVERE KPL OC ZAR 1KR 0,8M | KS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | C-766661122-0 | DVERE KPL OC ZAR 1KR 0,8M- | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | H-61160020-1 | DVERE VNIT CPL PLNE 60x197 NORMA | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.012
91 | H-61160021-1 | DVERE VNIT CPL PLNE 70x197 NORMA | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.014
92 | H-61160022-1 | DVERE VNIT CPL PLNE 80x197 NORMA | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.032
93 | H-61160023-1 | DVERE VNIT CPL PLNE 90x197 NORMA | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.018
94 | C-766660301-0 | DVERE VNIT SHRNOVACI PLAST 70x200, KOLEJ | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00083734 | 0.00083734
95 | C-766124101-0 | STENY KPL ZACHOD HPL 13MM S DVERMI | M2 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00027415 | 0.006799
96 | C-766665911-0 | DVERE KOVANI KOMPLET KLIKA | KS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | C-766665912-0 | DVERE KOVANI KOMPLET WC | KS | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | C-766665917-0 | DVERE KOVANI IMOBILNI | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | C-766664911-0 | OPR DVERI VYREZ OTVORU PRO MRIZKU | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | H-55344440-1 | MRIZKA VETRACI VM350 | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014 | 0.0028
101 | C-766694112-0 | TRUHL PARAPET SIRE -30 DELKY -160CM | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00014011 | 0.00028022
102 | C-766694122-0 | TRUHL PARAPET SIRE 30- DELKY -160CM | KS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00028022 | 0.00084066
103 | H-28341714-1 | PARAPET PVC VNITRNI BILY S 25CM | M | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.0096
104 | H-28341719-1 | PARAPET PVC VNITRNI BILY S 50CM | M | 3.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.02808
105 | C-998766102-0 | KONSTR TRUHLAR PRESUN HMOT VYSKA -12M | T | 0.28041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 766 | KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.28041
| oddíl 771 | Podlahy z dlaždic:
106 | C-771571114-0 | LEPENI+SPAR PODL KERAM HLADKE 400x400 | M2 | 40.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00146 | 0.059699
107 | H-59764131-1 | DLAZ HL POVRCH A 400x400x10 1 | M2 | 47.0235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.94047
108 | C-998771102-0 | DLAZBY PRESUN HMOT VYSKA -12M | T | 1.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 771 | PODLAHY Z DLAŽDIC CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1.0002
| oddíl 781 | Obklady:
109 | C-781411017-0 | LEP A SPAR OBKLAD VNI POROVIN 300x200 | M2 | 114.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0017763 | 0.20282
110 | H-59765821-1 | OBKLAD KERAM B JB HL 300x200 OT1 | M2 | 131.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 2.7574
111 | C-998781102-0 | OBKLADY PRESUN HMOT VYSKA -12M | T | 2.9603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 781 | OBKLADY CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2.9603
| oddíl 783 | Nátěry:
112 | C-783222100-0 | NATER KDK SYNTET 2x | M2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00026485 | 0.0013242
113 | C-783424240-0 | NATER SYNTET POTRUBI 50 Z+1+1E | M | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.332e-05 | 0.0019796
| 783 | NÁTĚRY CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.0033039
| oddíl 784 | Malby:
114 | C-784411301-0 | MALBA 1xPACOK OBRUS+SADRA MIST V 3,8M | M2 | 121.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00010195 | 0.012345
115 | C-784452371-0 | MALBA 2xPRIMAL BILA+STROP MIST V 3,8M | M2 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00023665 | 0.038101
| 784 | MALBY CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.050446
Poř. | Kód položky | Název položky | M.J. | Množství | CENA |  |  |  | HMOTNOST
čís. |  |  |  |  | Dodávka |  | Montáž
pol. |  |  |  |  | jednotková | celková | jednotková | celková | jednotková | celková
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
INSTALACE:
| oddíl 721 | Kanalizace vnitřní:
116 |  | Dmtz potrubi lit -dn 100 | M | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.154
117 |  | Dmtz potrubi kanal vni plast d -75mm | M | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.021
118 |  | Dmtz potrubi kanal vni plast d -114mm | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.004
119 |  | Kan. Potrubí stoupačky PVC KG- DN100 vč.tvarovek | m | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 |  | Kan. Potrubí podvěs PVC KG- DN125 vč.tvarovek | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 |  | Kan. Potrubí podvěs PVC KG- DN75 vč.tvarovek | m | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 |  | Kan. Potrubí připoj DN75 vč.tvarovek | m | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 |  | Kan. Potrubí připoj DN50 vč.tvarovek | m | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 |  | Kan. Potrubí připoj DN40 vč.tvarovek | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 |  | Vyvedení a upev. Odp.výustek DN 40,50 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 |  | Vyvedení a upev. Odp.výustek DN 100 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 |  | Ventil hlavice DN 100 + požární ucpávka | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 |  | Přivzd. hlavice DN 50 pod omítkou | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 |  | Vpust nerez DN100 suchá | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 |  | Zkouška těsnosti kanalizace | m | 56.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 721 | KANALIZACE VNITŘNÍ CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.179
| oddíl 722 | Vodovod vnitřní:
131 |  | Dmtz potrubi ocel zav -dn 25 | M | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.092
132 |  | Kulový uzávěr DN 25 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 |  | Kulový uzávěr DN 20 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 |  | Kulový uzávěr DN 15 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 |  | Armatury připoj. Ohříváku – sada | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 |  | Termoventil pro cirk.TV DN 20 s desinfekcí | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137 |  | Směšovací termoventil pro TV DN 20 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 |  | Čerpadlo cirkulace TV | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 |  | Trub.plast. ekoplast- DN 15 | m | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 |  | Trub.plast. ekoplast- DN 20 | m | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 |  | Trub.plast. ekoplast- DN 25 | m | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 |  | Izol. pro DN 15- 6 a 13 mm | m | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 |  | Izol. pro DN 20- 6 a 13 mm | m | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 |  | Izol. pro DN 25 - 6 mm | m | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 |  | Vyvedení výustek DN 15 | ks | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 |  | Nástěnky | ks | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 |  | Elektrický ohřívák repase původní 50L | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 |  | Přípomoce zednické sekání, průrazy 3x, střecha odvětrání 1x | kč | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 |  | Tlak. zkoušky potr. a desinfekce,rozbor | m | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 722 | VODOVOD VNITŘNÍ CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.092
| oddíl 725 | Zařizovací předměty ZTI:
150 |  | Dmtz klozet splachovaci | KS | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0.171
151 |  | Dmtz pisoar nadrz+4 musle | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.048
152 |  | Dmtz umyvadla diturvit,ocel,litina | KS | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0.171
153 |  | Dmtz zasobniku el tlakoveho -200 l | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0.155
154 |  | Umyvadlo 55cm vč. záp.uzav. | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155 |  | WC závěs+instal rám+tlačítko | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156 |  | Dopojovací manžeta WC | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
157 |  | Sprchový kout rohový 900/900– komplet bezbarierový | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 |  | Podomítkový záp.uzávěr pro výlevku | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 |  | Výlevka stojatá + splach. nádržka | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 |  | Pisoár bezdotyk ovládání | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 |  | Baterie umyvadlová stojánklová | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 |  | Baterie na zeď sprchová s hadicí a rukojetí | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 |  | Baterie dřezová pro výlevku +roháčky | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 |  | Bidet sestava s teplou vodou | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165 |  | madlo sklopné a pevné 400mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 |  | Skříň v úklid místnosti | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
167 |  | Dávkovač mýdla na zeď | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 |  | Zásobník ručníků jednorázové provedení | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
169 |  | Opadkový koš 6L malý nášlap otvírací | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 725 | ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.545
| oddíl 733 | Rozvody ÚT:
170 | C-733120815-0 | DMTZ POTR HLAD DO D 38 | M | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0020384 | 0.045864
171 | C-733221202-0 | POTR MED MEKKE PAJENI TVR D 15/1MM | M | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.0235
172 | C-733221204-0 | POTR MED MEKKE PAJENI TVR D 22/1MM | M | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.0025
173 | C-733291101-0 | TLAK ZKOUSKA POTRUBI MED D 35/1,5MM | M | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 733 | ROZVODY ÚT CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.071864
| oddíl 734 | Armatury ÚT:
174 | C-734200821-0 | DMTZ ARMATUR 2ZAVIT DO G 1/2 | KS | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00059216 | 0.0059216
175 | C-734222612-0 | VENT TERM S HLAV OVL V4262A G 1/2 | KS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
176 | C-734261313-0 | SROUBENI ROHOVE V4301 G 1/2 | KS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 734 | ARMATURY ÚT CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.0059216
| oddíl 735 | Otopná tělesa:
177 | C-735151821-0 | DMTZ OTOP TELES PANEL 2RAD L -1500 MM | KS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024077 | 0.12038
178 | C-735159210-0 | MTZ OTOP TELES PANEL 2RAD L -1150 MM | KS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | C-735159220-0 | MTZ OTOP TELES PANEL 2RAD L -1500 MM | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
180 | H-48459298-1 | TEL OTOP DESK RADIK KL 22 H600 L600 | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0.022
181 | H-48459300-1 | TEL OTOP DESK RADIK KL 22 H600 L700 | KS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.087
182 | H-48459305-1 | TEL OTOP DESK RADIK KL 22 H900 L700 | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0.116
183 | C-735000911-0 | OPR VYREGUL 2REG VENT/KOH OVL RUCNI | KS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
184 | C-735191901-0 | ODZKOUSENI TLAKEM OTOP TELES OCEL | M2 | 11.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | C-735494811-0 | VYPUSTENI VODY Z OTOP TELES | M2 | 11.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
186 | C-735191910-0 | NAPUST SYST VODOU PO OPR OTOP TELES | M2 | 11.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 735 | OTOPNÁ TĚLESA CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.34538
Poř. | Kód položky | Název položky | M.J. | Množství | CENA |  |  |  | HMOTNOST
čís. |  |  |  |  | Dodávka |  | Montáž
pol. |  |  |  |  | jednotková | celková | jednotková | celková | jednotková | celková
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
MONTÁŽNÍ PRÁCE:
| oddíl M21 | Montáže silnoproud:
187 | 210010015 | Montáž trubek plastových ohebných D 16 mm uložených volně | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
188 | 345711520 | trubka elektroinstalační ohebná Monoflex z PH 1416/1 | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.002
189 | 210010301 | Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2 | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
190 | 345715190 | krabice univerzální přístroj z PH KU 68/2-1902 | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5e-05 | 0.0004
191 | 210010321 | Montáž rozvodek zapuštěných plastových kruhových KU68-1903/KO, KR97/KO97V | kus | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192 | 345715630 | rozvodka krabicová z PH KR 97/5 | kus | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00019 | 0.00171
193 | 210100173 | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 3x4 mm2 | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | 210100349 | Ukončení kabelů koncovkou ucpávkovou do 4 žil do P 13,5 na ventilátoru a zdr. j. | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
195 | 210110041 | Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1 -jednopólový | kus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
196 | 345354001 | spínač zapuštěný kompletní, 10A/250V řazení 1, 1S, 1So | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
197 | 3453540002 | TANGO kompletní, 10A/250V, řazení 1, IP44 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6e-05 | 1.6e-05
198 | 210110082 | Montáž spínačů přípojek sporákových šroubové připojení s doutnavkou se zapojením vodičů | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
199 | 345363980 | spínač páčkový 25A zapuštěná montáž se signální doutnavkou 39563-23C | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00039 | 0.00039
200 | 210120401 | Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201 | 358221090 | jističochránič FL7-10/1N/003 1pólový-charakteristika B LSN 10B/1 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.0008
202 | 210201015 | Montáž svítidel LED bytových s krytem | kus | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
203 | 348900001 | A svít. přisazené s LED zdrojem 11W, IP43, Aura 2, LED-1L12A07K53/042.000 | kus | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
204 | 348900014 | B svít. přisazené s LEDzdrojem 15W, IP43, Aura 2, LED-3L02A07K53/042.000 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
205 | 210201055 | Montáž svítidel zářivkových nástěnných přisazených 1 zdroj | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
206 | 348900003 | N svít. nouzové přisazené 1hod. s piktogramem,Helios 108 NM 1h SE, IP42 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
207 | 210220321 | Montáž svorek hromosvodných na potrubí typ Bernard se zhotovením pásku | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
208 | 354421500 | svorka uzemňovací 2516 32X29X2 mm (OP) | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00025 | 0.00125
209 | 210290751 | Montáž ventilátorů do 1,5 kW | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
210 | 429900001 | ventilátor 230V, do 30W | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
211 | 210800525 | Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYM, NYY, YY 2,5 mm2 uložených volně | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
212 | 341410240 | vodič silový s Cu jádrem CY pocínovaný 2,50 mm2 | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-05 | 0.0006
213 | 210810005 | Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených volně | m | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
214 | 341110300 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 | m | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00013 | 0.0104
215 | 210810006 | Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených volně | m | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
216 | 341110360 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 | m | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00018 | 0.00396
217 | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  |  | 0
218 | 460680402 | Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárnic pro krabice 10x10x8 cm | kus | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8e-05 | 0.00072
219 | 460690031 | Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve stěnách cihelných průměru do 8 mm | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
220 | 460690061 | Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve stropech keramických průměru do 8 mm | kus | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
221 | HZS | Práce ceníkem nespecifikované |  |  |  |  | 0
222 | HZS900001 | revize el. zařízení | hod | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
223 | HZS900002 | úprava ve stáv. rozváděči | hod | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
224 | DN | Doplňkové náklady |  |  |  |  | 0
225 | DN4 | PPV6% | Kč | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
226 | NUS3 | Mimostav. doprava | Kč | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
227 | NUS5 | Ostatní | Kč | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| M21 | MONTÁŽE SILNOPROUD CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.022246
| oddíl M24 | Montáže vzduchotechniky:
228 | M-24-0 | MONTAZE VZDUCHOTECHNICKYCH ZARIZENI | KC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| M24 | MONTÁŽE VZDUCHOTECHNIKY CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem (bez DPH) : | [6 empty] | 0