## Oceněný výkaz výměr
OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR
Akce: POLIKLINIKA KOLÍN, SMETANOVA 764, 280 02 KOLÍN IV, ODVĚTRÁNÍ VEŘEJNÝCH WC - 2.NP
Profese: D.1.4.3 - VZDUCHOTECHNIKA
Počet stránek: 1 A4
Pozice | Popis elementů | Počet | Měrná | Dodávková cena |  | Montážní cena
|  |  | jednot. | jednot. | celková | jednot. | celková
Zařízení č. 1 - ODVĚTRÁNÍ VEŘEJNÝCH WC, 2.NP, ODVOD VZDUCHU
1 01 | Komfortní vyústka pro čtyřhranné potrubí, pro odvod vzduchu vč. regulace R1, rozměr 280x100 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 02 | Plastová dveřní oboustranná mřížka, rozměr 455x90, vč. vyříznutí otvoru do dveří | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 03 | Úpravy na stávajícím čtyřhranném potrubí | 6 | Nh | 0 | 0 | 0 | 0
1 04 | 1.04 ÷ 1.19 volné pozice
1 20 | Čtyřhranné pozinkované potrubí SK I., lištové příruby vč. tvarovek, orientační výměra, přesná výměra viz výkresová část - 100% tvarovek | 5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 2 - POMOCNÝ MATERIÁL
2 01 | Pomocný spojovací a těsnící materiál pro čtyřhranné a kruhové potrubí | 5 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
2 02 | Závěsový a kotvící systém pro ventilátory, klapky, potrubní rozvody apod. | 12 | soubor | 0 | 0 | 0 | 0
2 03 | Ocel pro vnitřní pomocné konstrukce, konzole apod. | 11 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
2 04 | Samolepící hliníková páska šíře 75 mm | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| CENA celkem bez DPH |  |  |  | 0 |  | 0
REKAPITULACE NÁKLADŮ - VZDUCHOTECHNIKA
| Dodávka |  |  | 0
| Montáž |  |  | 0
| Doprava |  |  | 0
| Přesun hmot po staveništi |  |  | 0
| Lešení a pomocné konstrukce |  |  | 0
| Dokumentace skutečného provedení |  |  | 0
| Zprovoznění, zaregulování, protokol o zaregulování |  |  | 0
| VZT celkem |  |  | 0
| DPH 21% |  |  | 0
| VZT celkem s daní |  |  | 0
Vypracoval: Jiří Svoboda, 06/2017