## Souhrn
Rekonstrukce ulice Okružní mezi ulicemi Továrni a Mnichovická
Celková rekapitulace nákladů v Kč
|  | Druh nákladů |  | Náklad v Kč
| E | Stavební část
|  | SO 101 Ulice Okružní | 0
|  | SO 102 dopravně inženýrská opatření | 0
|  | SO 301 - Rekonstrukce kanalizačních přípojek | 0
|  | SO 302 - Přípojky uličních vpustí | 0
|  | SO 401 Veřejné osvětlení | 0
|  | SO 701 Úpravy oplocení | 0
|  | SO 801 Sadové úpravy | 0
|  | SO 901 Městský mobiliář | 0
|  | Stavební část celkem |  | 0
Vedlejší a ostatní náklady
|  | Zařízení staveniště | 0
|  | Projektové práce | 0
|  | Geodetické práce | 0
|  | Ostatní náklady | 0
|  | Vedlejší a ostatní náklady celkem |  | 0
|  | Cena stavby bez DPH |  | 0
|  | DPH 21% | 0
|  | Cena stavby včetně DPH |  | 0
Při vyplňování soupisu prací je nutné respektovat dále uvedené pokyny:
1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro výběr zhotovitele (zák. č. 137/2006 Sb., §44, odst. (4), písm. a), tj. technické zprávy, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.
2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž, včetně přesunu hmot, lešení, pomocné konstrukce, zvedací mechanismy, povinné zkoušky, vzorky, atesty, apod. (pokud není uvedeno zvlášť).
3) Součástí jednotkových cen položek je i inženýrská činnost zhotovitele, komplexní zkoušky, včetně zkušebního provozu a zaregulování, včetně nákladů na spotřebu energií, kompletační a koordinační činnost, pojištění stavby, provozní řády, včetně zásahové dokumentace, návodů na obsluhu, potvrzení o shodě, apod. Tyto náklady musejí být rozpuštěny do nabídkových cen a nebudou zvlášť hrazeny.
4) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditélné součásti dodávky a montáže.
5) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují (např. hmoždinky, šrouby, upevňovací prvky, návlečky, popisky, štítky, apod)
6) V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkových cen a nebudou zvlášť hrazeny.
7) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 137/2006 Sb, §44, odst. (11). Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard technických parametrů a vzhledu a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady a koordinaci se všemi navazujícími profesemi.

## VON
Oceněný soupis prací
Stavba:
Objekt: |  | Rekonstrukce ulice Okružní mezi ulicemi Továrni a Mnichovická |  |  |  | Objednatel:
Část: |  | VON - vedlejší a ostatní náklady |  |  |  | Zhotovitel:
JKSO:
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Celkem |  |  |  | 0
|  | Zařízení staveniště |  |  |  | 0
1 | 03100 | Zařízení staveniště - zřízení, provoz, odstranění - položka obsahuje veškeré náklady zařízení staveniště, které nejsou uvedeny zvlášť | kpl | 1 |  | 0 | položka obsahuje: Vybudování zařízení staveniště (nutného pro výkon činnosti zhotovitele a jeho subdodavatelů - vybavení staveniště, zabezpečení staveniště), stroje a zařízení, zvedací mechanismy, označení stavby, provozní náklady (ostraha, nájmy, poplatky, údržba), včetně čištění komunikací, průběžného a závěrečného úklidu stavby, vyklizení staveniště (včetně vybourání a odvozu veškerého zařízení, uvedení do původního stavu)
|  | Projektové práce |  |  |  | 0
2 | 02940 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kus | 1 |  | 0 | digitální i tištěná forma v požadovaném počtu paré
|  | Geodetické práce |  |  |  | 0
3 | 02911 | Vytyčení stavby a geodetické práce dodavatele | kpl | 1 |  | 0
4 | 02911 | Vytýčení inženýrských sítí | kpl | 1 |  | 0
5 | 02945 | Geometrický plán | kus | 1 |  | 0
6 | 02911 | Zaměření skutečného provedení stavby | kpl | 1 |  | 0
|  | Ostatní náklady |  |  |  | 0
7 | 02730 | Opatření při výskytu kolizí | kpl | 1 |  | 0
8 | 02620 | Zkouška zemní pláně, modul přetvárnosti, zatěžovací zkouška deskou – minimálně 3 zkoušky, míra zhutnění – minimálně 3 zkoušky. | kpl | 1 |  | 0
8 | OST_03 | Revize elektrických zařízení | kpl | 1 |  | 0
9 | OST_04 | Ostatní zkoušky neuvedené v jednotlivých objektech | kpl | 1 |  | 0

## SO_101
Oceněný soupis prací
Stavba: |  | Rekonstrukce ulice Okružní mezi ulicemi Továrni a Mnichovická
Objekt: |  | SO 101 Ulice Okružní |  |  |  | Objednatel: |  |  | Cenová soustava: |  | OTSKP 2017
Část: | [5 empty] | Zhotovitel: |  |  | 0
JKSO:
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost jednotková | Hmotnost celkem | Suť jednotková | Suť celkem | Výpočet a komentář
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
| 1 | Zemní práce |  |  |  | 0
1 | 113138 | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM | m3 | 121.11 |  | 0 |  | 0 | 1.8 | 217.998 | =1010*0,1+(72+99+30,1)*0,1 Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
2 | 113174 | ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 5KM | m3 | 4.4 |  | 0 |  | 0 | 2.6 | 11.44 | =(30+14)*0,1 Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141. Kamenné kostky budou převezeny do skladu dle určení investora
3 | 113188 | Odstranění krytu chodníků z dlaždic, odvoz do 20 km | m3 | 4.23 |  | 0 |  | 0 | 2.95 | 12.479 | =(22,5+19,8)*0,1 Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
4 | 113328 | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM | m3 | 478.5 |  | 0 |  | 0 | 1.3 | 622.05 | =1010*0,4+(72+99+30,1)*0,2+(30+14+30,1)*0,2+(22,5+19,8+55)*0,2 zahrnuje odebrání pouze pod zeleným dělícím ostrůvkem v křižovatce 47 m2 odstranění podkladních vrstev pod stávajícím chodníkem od zastávky k úřadu Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
5 | 113524 | Odstranění chodníkových obrubníků betonových, odvoz 5 km | m | 228 |  | 0 |  | 0 | 0.29 | 66.12 | =14,5+16,5+92+105 Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
6 | 11352B | Odstranění chodníkových obrubníků betonových, doprava | tkm | 991.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Odvoz zeminy na skládku dalších 10 km
7 | 14102 | Poplatek za skládku | t | 930.087 |  | 0
8 | 121101 | Sejmutí ornice, včetně odvozu do 1 km | m3 | 53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | =530*0,1 položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravunezahrnuje uložení na trvalou skládku
9 | 123832 | Odkopávky komunikací tř. horniny II dle ČSN 73 6133, včetně odvozu do 2 km | m3 | 305 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku
10 | 171303 | Násypy v aktivní zóně se zhutněním na 101% PS | m3 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11 | 18120R | Úprava pláně se zhutněním | m2 | 1745 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
12 | 18130R | Úprava pláně bez zhutnění | m2 | 525 |  | 0
13 | 18232 | Rozprostření ornice v rovině tl. do 0,15 m | m2 | 525 |  | 0 |  |  |  |  | =4,5+22+29+23+66+28,5+31 položka zahrnuje:nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5
| 2 | Základy |  |  |  | 0
14 | 212636 | Trativody komplet z trubn plastových drenážních DN do 150 mm, rýha tř. těž. II | m | 194 |  | 0 |  |  |  |  | =2*97 Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp- zřízení spojovací vrstvy- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu- obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie
15 | 21450 | Konzolidační a sanační vrstvy z kameniva | m3 | 612.5 |  | 0 |  |  |  |  | Sanace podloží - možno použít betonového recyklátu či jiného recyklovaného štěrku položka zahrnuje zahrnuje dodávku kameniva předepsané frakce, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy, rozprostření se zhutněním
| 5 | Komunikace |  |  |  | 0
16 | 56313 | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM | m2 | 866 |  | 0 |  | 0 |  |  | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- nezahrnuje postřiky, nátěry
16 | 56315 | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 250MM | m2 | 356 |  | 0 |  | 0 |  |  | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- nezahrnuje postřiky, nátěry
17 | 56333 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM | m2 | 523 |  | 0 |  | 0 |  |  | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- nezahrnuje postřiky, nátěry
17 | 56334 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM | m2 | 978 |  | 0 |  | 0 |  |  | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- nezahrnuje postřiky, nátěry
18 | 56335 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM | m2 | 356 |  | 0 |  | 0 |  |  | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- nezahrnuje postřiky, nátěry
18 | 56361 | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM | m2 | 112 |  | 0 |  | 0 |  |  | - dodání recyklátu v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry
18 | 574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM S ARAMIDOVÝMI VLÁKNY FORTA FI | m2 | 866 |  | 0 |  | 0 |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu
19 | 574E76 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM | m2 | 866 |  | 0 |  | 0 |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
19 | 572113 | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | m2 | 866 |  | 0 |  | 0 |  |  | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení
20 | 572212 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | m2 | 866 |  | 0 |  | 0 |  |  | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení
20 | 572742 | DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK ASFALTU DO 2,0KG/M2 | m2 | 112 |  | 0 |  | 0 |  |  | - dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení
19 | 582611 | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM | m2 | 523 |  | 0 |  | 0 |  |  | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončenípoložka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m2)
20 | 582615 | Kryty dlážděné z betonových dlaždic barevných, tl. 80 mm do lože z kameniva | m2 | 18 |  | 0 |  | 0 |  |  | dlažba ve vjezdech - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar- očištění podkladu- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak- nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
21 | 582616 | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 100MM DO LOŽE Z KAM | m2 | 356 |  | 0 |  | 0 |  |  | dlažba v místě zvednuté křižovatky kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar- očištění podkladu- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak- nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
21 | 58261A | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM | m2 | 50.7 |  | 0 |  | 0 |  |  | - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar- očištění podkladu- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
22 | 58261B | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 |  |  | - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar- očištění podkladu- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak- nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
22 | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0
23 | 89712 | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  |  | položka zahrnuje:- mříže s rámem, koše na bahno, - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce
23 | 89921 | Výšková úprava poklopů | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  |  | - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).
24 | 89922 | Výšková úprava mříží | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  |  | - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).
| 9 | Ostatní konstrukce |  |  |  | 0
25 | 914161 | Svislá dopravní značka, základní velikost, hliník. S fólii tř. 1, dodávka a montáž | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  |  | položka zahrnuje:- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
26 | 914911R | SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  |  | položka zahrnuje:- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)-
27 | 915211 | Vodorovné dopravní značení stříkaným pastem - dodávka, pokládka | m2 | 26.5 |  | 0 |  | 0 |  |  | - nutnou opravu poškozených částínezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení
28 | 917212 | Betonové obrubníky záhonové šířky 80 mm | m | 283 |  | 0 |  | 0 |  |  | =58,5+59+4,5+5,5+2*69,5+4*1,5+10,5 Položka zahrnuje:dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentacíbetonové lože i boční betonovou opěrku.
29 | 917223 | Betonové obrubníky silniční šířky 100 mm | m | 63.4 |  | 0 |  | 0 |  |  | '=4*5,5+2*5,5+2*5,2+2*4+2*6 Položka zahrnuje:dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentacíbetonové lože i boční betonovou opěrku.
30 | 917224 | Betonové obrubníky silniční šířky 150 mm | m | 390.5 |  | 0 |  | 0 |  |  | =18+15+17,5+36+44,5+166+93,5 Položka zahrnuje:dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentacíbetonové lože i boční betonovou opěrku.
31 | 91725 | NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka zahrnuje:dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentacíbetonové lože i boční betonovou opěrku.
32 | 919122 | Řezání spár v asfaltovém krytu v tl. do 100 mm | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  |  | položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
33 | 93541 | ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100MM VČETNĚ MŘÍŽÍ | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  |  | položka zahrnuje:-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže- spárování, úpravy vtoku a výtoku- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování- měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě
34 | 96687 | VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  |  | - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů ,
Součástí jednotkových cen položek musí být: .
- dodávka včetně montáže pokud není uvedeno jednotlivě.
- vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a likvidace vybouraného a demontovaného materiálu, pokud není uvedeno zvlášť.
- příplatky na případné ztížené podmínky, které nejsou vykázány zvlášť.
Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a dodávek.

## SO_102
Oceněný soupis prací
Stavba: |  | Rekonstrukce ulice Okružní mezi ulicemi Továrni a Mnichovická
Objekt: |  | SO 102 dopravně inženýrská opatření |  |  |  | Objednatel: |  |  | Cenová soustava: |  | OTSKP 2017
Část: | [5 empty] | Zhotovitel: |  |  | 0
JKSO:
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost jednotková | Hmotnost celkem | Suť jednotková | Suť celkem | Výpočet a komentář
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
| 5 | Komunikace |  |  |  | 0
1 | 58301 | KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM | m2 | 24 |  | 0 |  | 0 |  |  | zřízení provizorní a odstranění autobusové zastávky - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar- očištění podkladu- uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
| 9 | Ostatní konstrukce |  |  |  | 0
2 | 914162 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  |  | položka zahrnuje:- dopravu demontované značky z dočasné skládky- osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částínezahrnuje dodávku značky
3 | 914163 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
4 | 914169 | DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ | ksden | 1800 |  | 0 |  | 0 |  |  | položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití
5 | 914942 | SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY MONT S PŘESUNEM | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  |  | položka zahrnuje:- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částínezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení
6 | 914943 | SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
7 | 914949 | SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ | ksden | 1800 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
Součástí jednotkových cen položek musí být: .
- dodávka včetně montáže pokud není uvedeno jednotlivě.
- vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a likvidace vybouraného a demontovaného materiálu, pokud není uvedeno zvlášť.
- příplatky na případné ztížené podmínky, které nejsou vykázány zvlášť.
Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a dodávek.

## SO_301
Oceněný soupis prací
Stavba: |  | Rekonstrukce ulice Okružní mezi ulicemi Továrni a Mnichovická
Objekt: |  | SO 301 - Rekonstrukce kanalizačních přípojek |  |  |  | Objednatel: |  |  | Cenová soustava: |  | ÚRS
Část: | [5 empty] | Zhotovitel: |  |  | 0
JKSO:
Datum: |  | 5.6.2017
P.Č. |  | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Jedn. hmotn. | Hmotnost | Jedn. suť | Suť | Komentář, odkaz na část dokumentace | Výpočet
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 9
|  |  | SO 301 - Rekonstrukce kanalizačních přípojek |  |  |  | 0
|  |  | Kanalizace |  |  |  | 0
|  |  | 001: Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | SP | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3-4 objemu do 1000 m3 | m3 | 43.2 |  | 0
2 |  | 133201101 | Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3 | m3 | 0 |  | 0
3 | SP | 151101102 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 86.4 |  | 0
4 | SP | 151101112 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 86.4 |  | 0
5 | SP | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 71.2162 |  | 0
6 | SP | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 712.1621 |  | 0
7 | SP | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 27.3308 |  | 0
8 | SP | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 28.0162 |  | 0
9 |  | 175151101 | Obsypání potrubí vč. prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu | m3 | 14.16 |  | 0
10 |  | 58337368 | Štěrkopísek | t | 25.488 |  | 0
|  |  | 008: Trubní vedení |  |  |  | 0
11 | SP | 87139991 | Montáž potrubí PP v otevřeném výkopu sklonu do 20 % | m | 23 |  | 0
12 | SP | 28617135 | Potrubí kanalizační PP DN 200 SN 12 s plným žebrem | m | 23 |  | 0
13 | SP |  | Zřízení šachet kanalizačních plastových na potrubí do DN 200 | ks | 3 |  | 0
14 | SP |  | Plastová kanalizační šachta D425 | ks | 3 |  | 0
15 |  | 899311112 | Osazení poklopů | ks | 3 |  | 0
16 |  | 55241014 | Poklop D400 (těžká doprava), bez odvětrání | ks | 3 |  | 0
17 |  | 892351111 | Zkouška vodotěsnosti potrubí do DN 200 | m | 23 |  | 0
18 |  | 892000091 | Kamerová prohlídka potrubí | m | 23 |  | 0
19 |  | 899000091 | Výstražná fólie | m | 23 |  | 0
|  |  | 099: Přesun hmot HSV |  |  |  | 0
20 | SP | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 0.092 |  | 0

## SO_302
Oceněný soupis prací
Stavba: |  | Rekonstrukce ulice Okružní mezi ulicemi Továrni a Mnichovická
Objekt: |  | SO 302 - Přípojky uličních vpustí |  |  |  | Objednatel: |  |  | Cenová soustava: |  | ÚRS
Část: | [5 empty] | Zhotovitel: |  |  | 0
JKSO:
Datum: |  | 5.6.2017
P.Č. |  | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Jedn. hmotn. | Hmotnost | Jedn. suť | Suť | Komentář, odkaz na část dokumentace | Výpočet
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 9
|  |  | SO 302 - Přípojky uličních vpustí |  |  |  | 0
|  |  | Kanalizace |  |  |  | 0
|  |  | 001: Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | SP | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3-4 objemu do 1000 m3 | m3 | 272.4 |  | 0
2 |  | 133201101 | Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3 | m3 | 10.62 |  | 0
3 | SP | 151101102 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 504.8 |  | 0
4 | SP | 151101112 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 504.8 |  | 0
5 | SP | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 443.53 |  | 0
6 | SP | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 4435.3 |  | 0
7 | SP | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 182.286 |  | 0
8 | SP | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 171.13 |  | 0
9 |  | 175151101 | Obsypání potrubí vč. prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu | m3 | 81.33 |  | 0
10 |  | 58337368 | Štěrkopísek | t | 146.394 |  | 0
|  |  | 002: Základy |  |  |  | 0
11 |  | 899623151 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop | m3 | 5 |  | 0
|  |  | 008: Trubní vedení |  |  |  | 0
12 | SP | 87139991 | Montáž potrubí PP v otevřeném výkopu sklonu do 20 % | m | 132 |  | 0
13 |  | 877350310 | Montáž tvarovek PP DN200 | kus | 7 |  | 0
14 | SP | 28617137 | Potrubí kanalizační PP do DN 300 SN 12 s plným žebrem | m | 65 |  | 0
15 | SP | 28617135 | Potrubí kanalizační PP DN 200 SN 12 s plným žebrem | m | 67 |  | 0
16 | SP | 28617215 | Odbočka PP DN 300/200 | ks | 7 |  | 0
17 | SP | 894411251 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí do DN 400 | ks | 3 |  | 0
18 | SP | 59224001 | Šachtové dno 100/525 kom, vyložené čedičem | ks | 1 |  | 0
19 | SP | 59224001 | Šachtové dno 100/525 | ks | 2 |  | 0
20 | SP | 59224307 | Šachtová skruž 100/100 | ks | 3 |  | 0
21 | SP | 59224306 | Šachtová skruž 100/100, obložená čedičem (360o) | ks | 3 |  | 0
22 | SP | 59224315 | Zákrytová deska 100-63/17 | ks | 2 |  | 0
23 |  | 59224315 R | Kónus 600/100x625/120 | ks | 1 |  | 0
24 | SP | 59224395 | Vyrovnávací prstenec 63/12 | ks | 2 |  | 0
25 | SP | 59224323 | Vyrovnávací prstenec 63/10 | ks | 1 |  | 0
26 |  | 59224320 | Vyrovnávací prstenec 63/6 | ks | 1 |  | 0
|  |  | Spádišťová hlava DN300 | ks | 2
27 |  | 899311112 | Osazení poklopů s rámem | ks | 3 |  | 0
28 |  | 55241014 | Poklop D400 (těžká doprava), bez odvětrání, samonivelační s PUR vložkou | ks | 3 |  | 0
29 |  | 28661491 | Těsnění elastomerové pro DN 1000 | ks | 10 |  | 0
30 |  | 892381111 | Zkouška vodotěsnosti potrubí do DN 300 | m | 65 |  | 0
31 |  | 892351111 | Zkouška vodotěsnosti potrubí do DN 200 | m | 67 |  | 0
32 |  | 892000091 | Kamerová prohlídka potrubí | m | 132 |  | 0
33 |  | 899000091 | Výstražná fólie | m | 132 |  | 0
|  |  | 099: Přesun hmot HSV |  |  |  | 0
34 | SP | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 0.723 |  | 0
|  |  | Ostatní |  |  |  | 0
35 |  | 990000002 | úprava stávající šachty - prostup DN 300 | ks | 1 |  | 0
36 |  | 990000004 | přečerpávání odpadních vod | hod | 100 |  | 0
37 |  | 990000009 | odstranění přípojek DN 200 kam. (odstranění potrubí ze země, odvoz na skládku, zaslepení konce potrubí) | komplet | 3 |  | 0

## SO_401
Oceněný soupis prací
Stavba: |  | Rekonstrukce ulice Okružní mezi ulicemi Továrni a Mnichovická
Objekt: |  | SO 401 Veřejné osvětlení |  | Objednatel:
Část: |  |  |  | Zhotovitel: |  |  |  |  | 0
JKSO:
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost jednotková | Hmotnost celkem | Suť jednotková | Suť celkem | Výpočet a komentář
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | Celkem |  |  |  | 0
|  | Dodávky zařízení |  |  |  | 0
1 | 560260 | stožár osv bezpatic UZM8-133/108/89Z žárZn +manžet | ks | 6 |  | 0
2 | 574361 | výložník osvětlov obloukový UZB1-1500Z žárZn | ks | 6 |  | 0
3 | 900115 | svít.venkovní Lamberga Katrina 16 C40-1400-L1 | ks | 6 |  | 0
4 | 560055 | stožár osv bezpatic K5-133/89/60Z žárZn +manžeta | ks | 2 |  | 0
5 | 900116 | svít.venkovní Lamberga Katrina 6 C40-1050-L1 | ks | 2 |  | 0
|  | Doprava a přesun dodávek |  |  |  | 0
6 |  | Doprava dodávek | % | 3.6 |  | 0
7 |  | přesun dodávek | % | 1 |  | 0
|  | Materiál elektromontážní |  |  |  | 0
8 | 431152 | pojistková patrona E27 (6-25A) | ks | 6 |  | 0
9 | 900102 | elvýzbr.stož.SR481-27-Z/Un,1xE27,IP20,průběžná | ks | 6 |  | 0
10 | 431152 | pojistková patrona E27 (6-25A) | ks | 2 |  | 0
11 | 900103 | elvýzbr.stož.SR481-27-Z/Un,1xE27,IP20,odbočná | ks | 2 |  | 0
12 | 101210 | kabel CYKY-J 4x16 | m | 245 |  | 0
13 | 199513 | štítek kabelový 60x24mm velký | ks | 17 |  | 0
14 | 191510 | smršťovací trubice KZ4X/6-16(4x16) | ks | 17 |  | 0
15 | 321501 | roura korugovaná KOPOFLEX KF09050 pr.50/41mm | m | 216 |  | 0
16 | 295011 | vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m) | m | 235 |  | 0
|  | Materiál zemní+stavební |  |  |  | 0
17 | 000046114 | písek kopaný 0-2mm | m3 | 11.2 |  | 0
18 | 000046164 | krycí deska KD1(50/17/3,5cm) | ks | 320 |  | 0
19 | 000046381 | výstražná fólie šířka 0,2m | m | 160 |  | 0
20 | 000046114 | písek kopaný 0-2mm | m3 | 1.05 |  | 0
21 | 000046164 | krycí deska KD1(50/17/3,5cm) | ks | 30 |  | 0
22 | 000046381 | výstražná fólie šířka 0,2m | m | 15 |  | 0
23 | 000046114 | písek kopaný 0-2mm | m3 | 0.7 |  | 0
24 | 000046164 | krycí deska KD1(50/17/3,5cm) | ks | 20 |  | 0
25 | 000046381 | výstražná fólie šířka 0,2m | m | 10 |  | 0
26 | 000046133 | beton B10 | m3 | 0.76 |  | 0
27 | 000046515 | roura korugovaná KOPODUR KD09110 pr.110/94mm | m | 14 |  | 0
28 | 000046525 | /roura korugovaná 09110/ spojka 02110 | ks | 2 |  | 0
29 | 000046133 | beton B10 | m3 | 0.67 |  | 0
30 | 000046515 | roura korugovaná KOPODUR KD09110 pr.110/94mm | m | 18 |  | 0
31 | 000046525 | /roura korugovaná 09110/ spojka 02110 | ks | 3 |  | 0
32 | 000046133 | beton B10 | m3 | 0.78 |  | 0
33 | 000046515 | roura korugovaná KOPODUR KD09110 pr.110/94mm | m | 21 |  | 0
34 | 000046525 | /roura korugovaná 09110/ spojka 02110 | ks | 4 |  | 0
35 | 000046114 | písek kopaný 0-2mm | m3 | 1.1 |  | 0
36 | 000046515 | roura korugovaná KOPODUR KD09110 pr.110/94mm | m | 22 |  | 0
37 | 000046525 | /roura korugovaná 09110/ spojka 02110 | ks | 4 |  | 0
38 | 000046134 | beton B13,5 | m3 | 4.56 |  | 0
39 | 000046453 | stožárové pouzdro plast SP315/1000 | ks | 6 |  | 0
40 | 000046134 | beton B13,5 | m3 | 0.42 |  | 0
41 | 000046452 | stožárové pouzdro plast SP250/1000 | ks | 2 |  | 0
|  | Elektromontáže |  |  |  | 0
42 | 210120101 | patrona závitové pojistky vč.styčného kroužku | ks | 6 |  | 0
43 | 210202103 | svítidlo výbojkové venkovní na výložník | ks | 6 |  | 0
44 | 210204011 | stožár osvětlovací ocelový do 12m | ks | 6 |  | 0
45 | 210204103 | výložník na stožár 1-ramenný do 35kg | ks | 6 |  | 0
46 | 210204201 | elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh | ks | 6 |  | 0
47 | 210120101 | patrona závitové pojistky vč.styčného kroužku | ks | 2 |  | 0
48 | 210202104 | svítidlo výbojkové venkovní na sadový stožár | ks | 2 |  | 0
49 | 210204002 | stožár osvětlovací sadový ocelový | ks | 2 |  | 0
50 | 210204201 | elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh | ks | 2 |  | 0
51 | 210810081 | kabel Cu(-1kV CYKY) volně uložený do 3x35/4x25 | m | 245 |  | 0
52 | 210950101 | označovací štítek na kabel | ks | 17 |  | 0
53 | 210100101 | ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 | ks | 68 |  | 0
54 | 210100252 | ukončení kabelu smršť.trubicí do 4x25-jen trubice | ks | 17 |  | 0
55 | 210100101 | ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2-znovuzapoje | ks | 8 |  | 0
56 | 210950202 | příplatek na zatažení do prostupu kabel do 2kg | m | 216 |  | 0
57 | 210010123 | trubka plast volně uložená do pr.50mm | m | 216 |  | 0
58 | 210220022 | uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm | m | 235 |  | 0
|  | Demontáže |  |  |  | 0
59 | 210204011 | stožár osvětlovací ocelový do 12m /dmtž | ks | 3 |  | 0
60 | 210100003 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 1 /dmtž | ks | 24 |  | 0
61 | 210202103 | svítidlo výbojkové venkovní na výložník /dmtž | ks | 3 |  | 0
61 | 210204125 | patice stožárová litinová /dmtž | ks | 3 |  | 0
61 | 210204201 | elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh /dmtž | ks | 3 |  | 0
62 | 210901062 | kabel Al(-1kV AYKY)volně uložený do 3x35/4x2 /dmtž | m | 45 |  | 0
|  | Montáže další obory |  |  |  | 0
63 | 250060011 | písmeno do velikosti 40mm | ks | 24 |  | 0
|  | Zemní práce |  |  |  | 0
1 | 460200143 | výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 60cm tz.3/ko1.2 | m | 160 |  | 0
2 | 460420381 | kabel.lože písek 2x10cm beton desky 50/15 na 15cm | m | 160 |  | 0
3 | 460490011 | výstražná fólie šířka do 30cm | m | 160 |  | 0
4 | 460560143 | zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 60cm tz.3 | m | 160 |  | 0
5 | 460600001 | odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku | m3 | 12.16 |  | 0
6 | 460620013 | provizorní úprava terénu třída zeminy 3 | m2 | 56 |  | 0
7 | 460200143 | výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 60cm tz.3/ko1.2 | m | 15 |  | 0
8 | 460030071 | bourání živičných povrchů 3-5cm | m2 | 5.25 |  | 0
9 | 460030082 | řezání spáry v betonu do 10cm | m | 30 |  | 0
10 | 460080103 | bourání betonu tl.10cm | m2 | 5.25 |  | 0
11 | 460420381 | kabel.lože písek 2x10cm beton desky 50/15 na 15cm | m | 15 |  | 0
12 | 460490011 | výstražná fólie šířka do 30cm | m | 15 |  | 0
13 | 460560143 | zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 60cm tz.3 | m | 15 |  | 0
14 | 460600001 | odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku | m3 | 1.93 |  | 0
15 | 460650022 | betonová vozovka vrstva 10cm vč.materiálu | m2 | 5.25 |  | 0
16 | 460650046 | litý asfalt tl.4cm vč.materiálu | m2 | 5.25 |  | 0
17 | 460200173 | výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 90cm tz.3/ko1.2 | m | 10 |  | 0
18 | 460420381 | kabel.lože písek 2x10cm beton desky 50/15 na 15cm | m | 10 |  | 0
19 | 460490011 | výstražná fólie šířka do 30cm | m | 10 |  | 0
20 | 460560173 | zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 90cm tz.3 | m | 10 |  | 0
21 | 460600001 | odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku | m3 | 0.76 |  | 0
22 | 460620013 | provizorní úprava terénu třída zeminy 3 | m2 | 3.5 |  | 0
23 | 460200305 | výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.5/ko1.2 | m | 7 |  | 0
24 | 460030071 | bourání živičných povrchů 3-5cm | m2 | 3.5 |  | 0
25 | 460030082 | řezání spáry v betonu do 10cm | m | 14 |  | 0
26 | 460080103 | bourání betonu tl.10cm | m2 | 3.5 |  | 0
27 | 460510031 | kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm | m | 14 |  | 0
28 | 460560305 | zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.5 | m | 7 |  | 0
29 | 460600001 | odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku | m3 | 1.43 |  | 0
30 | 460650017 | podklad a obetonování chrániček | m3 | 0.76 |  | 0
31 | 460650021 | betonová vozovka vrstva 5cm vč.materiálu | m2 | 3.5 |  | 0
32 | 460650042 | obalovaná drť ABJII tl.10cm vč.materiálu | m2 | 3.5 |  | 0
33 | 460200305 | výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.5/ko1.2 | m | 6 |  | 0
34 | 460030071 | bourání živičných povrchů 3-5cm | m2 | 3 |  | 0
35 | 460030082 | řezání spáry v betonu do 10cm | m | 12 |  | 0
36 | 460080103 | bourání betonu tl.10cm | m2 | 3 |  | 0
37 | 460510031 | kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm | m | 18 |  | 0
38 | 460560305 | zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.5 | m | 6 |  | 0
39 | 460600001 | odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku | m3 | 1.3 |  | 0
40 | 460650017 | podklad a obetonování chrániček | m3 | 0.67 |  | 0
41 | 460650021 | betonová vozovka vrstva 5cm vč.materiálu | m2 | 3 |  | 0
42 | 460650042 | obalovaná drť ABJII tl.10cm vč.materiálu | m2 | 3 |  | 0
43 | 460200305 | výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.5/ko1.2 | m | 7 |  | 0
44 | 460030071 | bourání živičných povrchů 3-5cm | m2 | 3.5 |  | 0
45 | 460030082 | řezání spáry v betonu do 10cm | m | 14 |  | 0
46 | 460080103 | bourání betonu tl.10cm | m2 | 3.5 |  | 0
47 | 460510031 | kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm | m | 21 |  | 0
48 | 460560305 | zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.5 | m | 7 |  | 0
49 | 460600001 | odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku | m3 | 1.52 |  | 0
50 | 460650017 | podklad a obetonování chrániček | m3 | 0.78 |  | 0
51 | 460650022 | betonová vozovka vrstva 10cm vč.materiálu | m2 | 3.5 |  | 0
52 | 460650046 | litý asfalt tl.4cm vč.materiálu | m2 | 3.5 |  | 0
53 | 460200273 | výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 90cm tz.3/ko1.2 | m | 11 |  | 0
54 | 460420386 | kabel.lože písek 2x10-15cm betondesky50/20 na40cm | m | 11 |  | 0
55 | 460510031 | kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm | m | 22 |  | 0
56 | 460560273 | zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 90cm tz.3 | m | 11 |  | 0
57 | 460600001 | odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku | m3 | 1.32 |  | 0
58 | 460620013 | provizorní úprava terénu třída zeminy 3 | m2 | 5.5 |  | 0
59 | 460100003 | pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,3/1,5m | ks | 6 |  | 0
60 | 460050703 | výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tz.3/ko1.2 | m3 | 4.98 |  | 0
61 | 460600001 | odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku | m3 | 4.98 |  | 0
62 | 460100002 | pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,25/1,5m | ks | 2 |  | 0
63 | 460050703 | výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tz.3/ko1.2 | m3 | 0.5 |  | 0
64 | 460600001 | odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku | m3 | 0.5 |  | 0
|  | Ostatní náklady |  |  |  | 0
65 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 6 |  | 0
66 | 218009011 | poplatek za recyklaci světelného zdroje | ks | 6 |  | 0
67 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 2 |  | 0
68 | 218009011 | poplatek za recyklaci světelného zdroje | ks | 2 |  | 0
69 | 219999011 | součinnost správce veřejného osvětlení | hod | 20 |  | 0
70 | 219999001 | dozory správců inženýrských sítí | hod | 10 |  | 0
|  | Revize |  |  |  | 0
71 | 217309013 | vypracování zprávy VR/cena akce do 1.000.000 kč | ks | 1 |  | 0
Součástí jednotkových cen položek musí být: .
- dodávka včetně montáže pokud není uvedeno jednotlivě.
- vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a likvidace vybouraného a demontovaného materiálu, pokud není uvedeno zvlášť.
- příplatky na případné ztížené podmínky, které nejsou vykázány zvlášť.
Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a dodávek.

## SO_701
Oceněný soupis prací
Stavba: |  | Rekonstrukce ulice Okružní mezi ulicemi Továrni a Mnichovická
Objekt: |  | SO 701 Úpravy oplocení |  |  |  | Objednatel: |  |  | Cenová soustava: |  | OTSKP 2017
Část: | [5 empty] | Zhotovitel: |  |  | 0
JKSO:
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost jednotková | Hmotnost celkem | Suť jednotková | Suť celkem | Výpočet a komentář
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 22.233
| 1 | Zemní práce |  |  |  | 0
1 | 122838 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM | m3 | 14.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | =1*0,25*58 položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu)
| 2 | Základy |  |  |  | 0
2 | 272324 | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) | m3 | 11.6 |  | 0 | 2.3 | 0 |  |  | včetně chrániček - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
| 7 | Přidružená stavební výroba |  |  |  | 0
3 | 76793 | OPLOCENÍ Z RÁMEČKOVÉHO PLETIVA | m2 | 88.74 |  | 0 | 2.3 | 0 |  |  | položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu.- jsou součástí dodávky jsou i sloupky
| 9 | Ostatní konstrukce |  |  |  | 0
4 | 966842 | ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA | m | 40 |  | 0 | 2.3 | 22.233 |  |  | - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141 - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů , - položka zahrnuje i odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek.
5 | 966844 | ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ PLECHOVÉHO | m | 20 |  | 0 | 2.3 | 11.117 |  |  | - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů , - položka zahrnuje i odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek.
Součástí jednotkových cen položek musí být: .
- dodávka včetně montáže pokud není uvedeno jednotlivě.
- vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a likvidace vybouraného a demontovaného materiálu, pokud není uvedeno zvlášť.
- příplatky na případné ztížené podmínky, které nejsou vykázány zvlášť.
Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a dodávek.

## SO_801
Oceněný soupis prací
Stavba: |  | Rekonstrukce ulice Okružní mezi ulicemi Továrni a Mnichovická
Objekt: |  | SO 801 Sadové úpravy |  |  |  | Objednatel: |  |  | Cenová soustava: |  | OTSKP 2017
Část: | [5 empty] | Zhotovitel: |  |  | 0
JKSO:
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost jednotková | Hmotnost celkem | Suť jednotková | Suť celkem | Výpočet a komentář
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
| 1 | Zemní práce |  |  |  | 0
1 | 111201 | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM | m2 | 150 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka zahrnuje odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm, spálení na hromadách nebo likvidaci štěpkováním
2 | 112014 | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka zahrnuje poražení stromu a osekání větví, spálení větví na hromadách nebo likvidaci štěpkováním, vytrhání nebo vykopání pařezů, veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů, zásyp jam po pařezech
3 | 18241 | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM | m2 | 525 |  | 0 |  | 0 |  |  | Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
4 | 18311 | ZALOŽENÍ ZÁHONU PRO VÝSADBU | m2 | 214 |  | 0 |  | 0 |  |  | položka zahrnuje založení záhonu, urovnání, naložení a odvoz odpadu, to vše bez ohledu na sklon terénu
5 | R | VÝSADBA TRVALEK VČETNĚ DODÁVKY | KUS | 6755 |  | 0 |  | 0 |  |  | položka zahrnuje založení záhonu, urovnání, naložení a odvoz odpadu, to vše bez ohledu na sklon terénu
6 | 183511 | CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ | m2 | 642 |  | 0 |  | 0 |  |  | Odplevelení trvalkových záhonů bude provedeno 3x položka zahrnuje dodání a rozprostření mulčovacíího štěrku v předepsané tloušťce nebo mulčovací textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci mulče proti erozi, přísady proti vznícení mulče, naložení a odvoz odpadu
7 | 18461 | MULČOVÁNÍ | m2 | 214 |  | 0 |  | 0 |  |  | položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném terénu
8 | 184B16 | VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 18CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  |  | Hloh nednosemenný Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
9 | 18471 | OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH | m2 | 195 |  | 0 |  | 0 |  |  | Údržba stromů běhěm 3 let položka zahrnuje odplevelení s nakypřením, vypletí, ošetření řezem, hnojením, odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem a složením
10 | 184721 | ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ D DO 50CM | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  |  | Údržba stromů běhěm 3 let Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
11 | 18600 | ZALÉVÁNÍ VODOU | m3 | 108 |  | 0 |  | 0 |  |  | Zalití stromů vč. dovozu vody - 20l/strom, 1x za 14 dní v měsících 03-09 po dobu tří let položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
Součástí jednotkových cen položek musí být: .
- dodávka včetně montáže pokud není uvedeno jednotlivě.
- vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a likvidace vybouraného a demontovaného materiálu, pokud není uvedeno zvlášť.
- příplatky na případné ztížené podmínky, které nejsou vykázány zvlášť.
Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a dodávek.

## SO_901
Oceněný soupis prací
Stavba: |  | Rekonstrukce ulice Okružní mezi ulicemi Továrni a Mnichovická
Objekt: |  | SO 901 Městský mobiliář |  |  |  | Objednatel: |  |  | Cenová soustava: |  | OTSKP 2017
Část: | [5 empty] | Zhotovitel: |  |  | 0
JKSO:
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost jednotková | Hmotnost celkem | Suť jednotková | Suť celkem | Výpočet a komentář
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
| 9 | Ostatní konstrukce |  |  |  | 0
1 | 93753 | MOBILIÁŘ - KOVOVÉ KOŠE NA ODPADKY | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  |  | Dodávka koše dle specifikace v technické zprávě, včetně sloupku pro sáčky na psí exkrementy Položka zahrnuje:- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu- nezbytné zemní práce a základové konstrukce- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku
2 | 93767 | MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY | Kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  | Pořízení přístřešku dle specifikace v technické zprávě včetně integrované lavičky Položka zahrnuje:- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu- nezbytné zemní práce a základové konstrukce- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku
Součástí jednotkových cen položek musí být: .
- dodávka včetně montáže pokud není uvedeno jednotlivě.
- vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a likvidace vybouraného a demontovaného materiálu, pokud není uvedeno zvlášť.
- příplatky na případné ztížené podmínky, které nejsou vykázány zvlášť.
Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a dodávek.