Název objektu (stavby prostoru):

SO 01 - Parkán

SO 02 - Suterén muzea

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE - PARKÁN

PROTOKOL  VNĚJŠÍCH  VLIVŮ č. 3/2016

vypracovaný dle ČSN 332000-5-51 ed.3 odbornou komisí v Blansku dne 20.4.2016.

Složení komise:

Předseda:	Ing. Radek Pírek - projektant elektro

Člen:		Michal Holub - projektant elektro

Člen:		Václav Jankovský, DiS. - HIP

Člen:		Ing. Martin Navrátil - vedoucí projektu

Člen:		Pavel Kolař - projektant ZTI, vytápění

Popis objektu:

Jedná se stávající areál kostela sv. Bartoloměje v Kolíně. V areálu jsou samostatné objekty SO 01 - Parkán a SO 02 - Suterén muzea.

Přehled změn a úprav dokumentace:

| ZMĚNA | DATUM ZMĚNY | ZAKÁZKA | VYPRACOVAL | SCHVÁLIL | POZNÁMKA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Seznam:

E.6.2.02_TABULKA PŮSOBENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3	       1x A4

SOUPIS ŘEŠENÝCH MÍSTNOSTÍ:

| Číslo místnosti | Účel | Stanovení prostoru |
| --- | --- | --- |
| 1.NP |  |  |
| SO 01 Parkán |  |  |
| SO 01 | venkovní prostor | Prostory zvlášť nebezpečné |
| SO 02 Suterén muzea |  |  |
| 101 | Hlavní vstup | Prostory nebezpečné |
| 102 | Chodba |  |
| 103 | WC invalidi | umývací prostor dle ČSN 332130 ed.2, ohraničený půdorysem zařizovacího předmětu, ostatní prostory nebezpečné |
| 104 | WC ženy |  |
| 105 | WC muži |  |
| 106 | Vedlejší vstup | Prostory nebezpečné |
| 107 | Sklad |  |