slim

dřevěná okna trojsklo

pozice

množství

popis

1

17 ks

Profil:	SLIM 78 / dřevěné okno

Dřevina:	smrk - napojovaný

Rozš. profil:

Barva:	RAL 9010 SM,MO,BO/RAL 9010 SM,MO,BO

Výplň:	4/12/4/12/4             Ug=0,7

Silikon:        transparentní

Rám:           rám okenní

Kování:	otvíravé levé, otvíravé-sklopné pravé, otvíravé levé, otvíravé-sklopné pravé

Křídlo:	4 * okenní křídlo rám dokola 75mm

Příčky:	8 * nalepovací příčka  24mm

Okapnice:	dřevo + oplechování

Těsnění:	bílé

Rozměry:	1300x2400mm

Hmotnost:	133kg

Typ kování:	Maco

4 * Multi-Matic, 4 * stříbrná

cena/mj

cena celkem

0,00

0,00

1a

17 ks

Profil:	SLIM 78 / dřevěné okno

Dřevina:	smrk - napojovaný

Rozš. profil:

Barva:	RAL 9010 SM,MO,BO/RAL 9010 SM,MO,BO

Výplň:	4/12/4/12/4             Ug=0,7

Silikon:        transparentní

Rám:           rám okenní

Kování:	sklopné křídlo, otvíravé levé, otvíravé-sklopné pravé

Křídlo:	3 * okenní křídlo rám dokola 75mm

Příčky:	10 * nalepovací příčka  24mm

Okapnice:	dřevo + oplechování

Těsnění:	bílé

Rozměry:	1300x2400mm

Hmotnost:	130kg

Typ kování:	Maco

3 * Multi-Matic, 3 * stříbrná

cena/mj

cena celkem

0,00

0,00

17 ks

Pákový ovladač tyč 3000mm - bílý

0,00

0,00

17 ks

Tyč 8 x 3000mm

17 ks

Krycí profil 3000mm - bílá 9001

17 ks

OL 90 N - nůžky + DK standartní - bílá 9016

17 ks

OL 90 N - páka vč. rohového převodu - bílá

0,00

mezisoučet:

pozice

množství

popis

2

3 ks

Profil:	SLIM 78 / dřevěné okno

Dřevina:	smrk - napojovaný

Rozš. profil:

Barva:	RAL 9010 SM,MO,BO/RAL 9010 SM,MO,BO

Výplň:	4/12/4/12/4             Ug=0,7

Silikon:        transparentní

Rám:           rám okenní

Kování:	sklopné křídlo, pevně v rámu

Křídlo:	okenní křídlo rám dokola 75mm, pevně-zasklívací drážka

Příčky:	4 * nalepovací příčka  24mm

Okapnice:	dřevo + oplechování

Těsnění:	bílé

Rozměry:	1200x1200mm

Hmotnost:	59kg

Typ kování:	Maco

Multi-Matic, stříbrná

cena/mj

cena celkem

0,00

0,00

Alternativní položka:

Alternativa: standard

2a

3 ks

Profil:	SLIM 78 / dřevěné okno

Dřevina:	smrk - napojovaný

Rozš. profil:

Barva:	RAL 9010 SM,MO,BO/RAL 9010 SM,MO,BO

Výplň:	4/12/4/12/4             Ug=0,7

Silikon:        transparentní

Rám:           rám okenní-fix

Kování:	pevně v rámu

Křídlo:	pevně-zasklívací drážka

Příčky:	6 * nalepovací příčka  24mm

Okapnice:	dřevo + oplechování

Těsnění:	bílé

Rozměry:	1200x1200mm

Hmotnost:	46kg

Typ kování:	Maco

0,00

0,00

Alternativní položka:

Alternativa: standard

2b

3 ks

Profil:	SLIM 78 / dřevěné okno

Dřevina:	smrk - napojovaný

Rozš. profil:

Barva:	RAL 9010 SM,MO,BO/RAL 9010 SM,MO,BO

Výplň:	4/12/4/12/4             Ug=0,7

Silikon:        transparentní

Rám:           rám okenní-fix

Kování:	pevně zasklený rám

Křídlo:	okenní křídlo rám dokola 75mm

Příčky:	6 * nalepovací příčka  24mm

Okapnice:	dřevo + oplechování

0,00

Mezisoučet:

0,00

Mezisoučet:

0,00

mezisoučet:

pozice

množství

popis

Těsnění:	bílé

Rozměry:	1200x1200mm

Hmotnost:	64kg

Typ kování:	Maco

* kyvné křídlo

0,00

0,00

3

2 ks

Profil:	SLIM 78 / dřevěné okno

Dřevina:	smrk - napojovaný

Rozš. profil:

Barva:	RAL 9010 SM,MO,BO/RAL 9010 SM,MO,BO

Výplň:	4/12/4/12/4             Ug=0,7

Silikon:        transparentní

Rám:           rám okenní

Kování:	otvíravé levé, otvíravé-sklopné pravé

Křídlo:	2 * okenní křídlo rám dokola 75mm

Příčky:	4 * nalepovací příčka  24mm

Okapnice:	dřevo + oplechování

Těsnění:	bílé

Rozměry:	1000x950mm

Hmotnost:	44kg

Typ kování:	Maco

2 * Multi-Matic, 2 * stříbrná

cena/mj

cena celkem

0,00

0,00

4

3 ks

Profil:	SLIM 78 / dřevěné okno

Dřevina:	smrk - napojovaný

Rozš. profil:

Barva:	RAL 9010 SM,MO,BO/RAL 9010 SM,MO,BO

Výplň:	4/12/4/12/4             Ug=0,7

Silikon:        transparentní

Rám:           rám okenní

Kování:	otvíravé levé, otvíravé-sklopné pravé

Křídlo:	2 * okenní křídlo rám dokola 75mm

Příčky:	8 * nalepovací příčka  24mm

Okapnice:	dřevo + oplechování

Těsnění:	bílé

Rozměry:	1300x2000mm

Hmotnost:	106kg

Typ kování:	Maco

2 * Multi-Matic, 2 * stříbrná

cena/mj

cena celkem

0,00

0,00

0,00

mezisoučet:

pozice

množství

popis

5

1 ks

Profil:	SLIM 78 / dřevěné okno

Dřevina:	smrk - napojovaný

Rozš. profil:

Barva:	RAL 9010 SM,MO,BO/RAL 9010 SM,MO,BO

Výplň:	4/12/4/12/4             Ug=0,7

Silikon:        transparentní

Rám:           rám okenní

Kování:	2 * otvíravé levé, otvíravé pravé, otvíravé levé, otvíravé-sklopné pravé, otvíravé pravé

Křídlo:	6 * okenní křídlo rám dokola 75mm

Příčky:	12 * nalepovací příčka  24mm

Okapnice:	dřevo + oplechování

Těsnění:	bílé

Rozměry:	2000x2400mm

Hmotnost:	210kg

Typ kování:	Maco

6 * Multi-Matic, 6 * stříbrná

cena/mj

cena celkem

0,00

0,00

6

1 ks

Profil:	SLIM 78 / dřevěné okno

Dřevina:	smrk - napojovaný

Rozš. profil:

Barva:	RAL 9010 SM,MO,BO/RAL 9010 SM,MO,BO

Výplň:	4/12/4/12/4             Ug=0,7

Silikon:        transparentní

Rám:           rám okenní

Kování:	2 * otvíravé oblé pravé, otvíravé oblé levé

Křídlo:	3 * okenní křídlo rám dokola 75mm

Příčky:	12 * nalepovací příčka  24mm

Okapnice:	dřevo + oplechování

Těsnění:	bílé

Rozměry:	2000x2400mm

Hmotnost:	198kg

Typ kování:	Maco

3 * Multi-Matic, 3 * stříbrná

cena/mj

cena celkem

0,00

0,00

0,00

mezisoučet:

pozice

množství

popis

7

1 ks

Profil:	SOFTLINE 78 - EURO / vchodové dveře

Dřevina:	smrk - fixní

Rozš. profil:

Barva:	LAZURA / LAZURA

Výplň:	4/12/4/12/4             Ug=0,7, hladká kazeta 34 mm smrk

Silikon:        transparentní

Kování:	Zámek Automatic, panty SFS, Pravý

Křídlo:	kridlo vchodove dvere euro

Příčky:	3 * dřevěná příčka  80mm,4 * nalepovací příčka         24mm

Okapnice:	bez okapnice

Těsnění:	hnědé

Rozměry:	1000x1830mm

Hmotnost:	66kg

* min výška je 1830mm

cena/mj

cena celkem

0,00

0,00

1 ks

klika pravá - kulatá Lusy, koule NRz, bez spodních rozet

0,00

0,00

1 ks

Bezpečnostní rozeta Ø 54mm, tl. dveří 77-83mm, nerez ocel broušená

0,00

0,00

1 ks

montážní materiál pro rozetové kování, tl.dveří 72-85mm

0,00

0,00

1 ks

montáž bezpečnostní kliky

0,00

0,00

1 ks

montáž rozety

0,00

0,00

0,00

mezisoučet:

pozice

množství

popis

8

8 ks

Profil:	SLIM 78 / dřevěné okno

Dřevina:	smrk - napojovaný

Rozš. profil:

Barva:	RAL 9010 SM,MO,BO/RAL 9010 SM,MO,BO

Výplň:	4/12/4/12/4             Ug=0,7

Silikon:        transparentní

Rám:           rám okenní

Kování:	sklopné křídlo

Křídlo:	okenní křídlo rám dokola 75mm

Okapnice:	dřevo + oplechování

Těsnění:	bílé

Rozměry:	1300x460mm

Hmotnost:	29kg

Typ kování:	Maco

Multi-Matic, stříbrná

cena/mj

cena celkem

0,00

0,00

9

3 ks

Profil:	SLIM 78 / dřevěné okno

Dřevina:	smrk - napojovaný

Rozš. profil:

Barva:	RAL 9010 SM,MO,BO/RAL 9010 SM,MO,BO

Výplň:	4/12/4/12/4             Ug=0,7

Silikon:        transparentní

Rám:           rám okenní

Kování:	sklopné křídlo, otvíravé levé, otvíravé-sklopné pravé

Křídlo:	3 * okenní křídlo rám dokola 75mm

Příčky:	10 * nalepovací příčka  24mm

Okapnice:	dřevo + oplechování

Těsnění:	bílé

Rozměry:	1000x2150mm

Hmotnost:	95kg

Typ kování:	Maco

3 * Multi-Matic, 3 * stříbrná

cena/mj

cena celkem

0,00

0,00

3 ks

Pákový ovladač tyč 3000mm - bílý

0,00

0,00

3 ks

Tyč 8 x 3000mm

3 ks

Krycí profil 3000mm - bílá 9001

3 ks

OL 90 N - nůžky + DK standartní - bílá 9016

3 ks

OL 90 N - páka vč. rohového převodu - bílá

0,00

mezisoučet:

pozice

množství

popis

10

1 ks

Profil:	SOFTLINE 78 - EURO / vchodové dveře

Dřevina:	smrk - fixní

Rozš. profil:

Barva:	RAL 9010 SM,MO,BO,MER,DB/RAL 9010 SM,MO,BO,MER,DB

Výplň:	4/12/4/12/4             Ug=0,7, hladká kazeta 34 mm smrk

Silikon:        transparentní

Kování:	Pevně v rámu, Zámek Automatic, panty SFS, Levý, Zámek Automatic, panty SFS, Pravý

Křídlo:	pevně-zasklívací drážka, 2 * kridlo vchodove dvere euro

Příčky:	6 * dřevěná příčka  80mm,22 * nalepovací příčka         24mm

Okapnice:	bez okapnice

Těsnění:	bílé

Rozměry:	1600x3600mm

Hmotnost:	205kg

* NENÍ NACENĚNO PANIKOVÉ KOVÁNÍ!!

* nutno upřesnit!

* 4 panty

cena/mj

cena celkem

0,00

0,00

1 ks

klika pravá - kulatá Lusy, koule NRz, bez spodních rozet

0,00

0,00

1 ks

Bezpečnostní rozeta Ø 54mm, tl. dveří 77-83mm, nerez ocel broušená

0,00

0,00

1 ks

montážní materiál pro rozetové kování, tl.dveří 72-85mm

0,00

0,00

1 ks

montáž bezpečnostní kliky

0,00

0,00

1 ks

montáž rozety

0,00

0,00

POLOŽKY CELKEM

0,00

0,00

mezisoučet:

pozice

množství

popis

11

370,548 m

okna součet bm

rozměr: x Š:

k položkám: 1,1a,2,3,4,5,6,7,8,9,10

cena/mj

cena celkem

0

0

12

147,31 m˛

okna součet m²

rozměr: 0

k položkám: 1,1a,2,3,4,5,6,7,8,9,10

cena/mj

cena celkem

0

0

13

6250,783 kg

Celková hmotnost oken

rozměr:

k položkám: 1,1a,2,3,4,5,6,7,8,9,10

cena/mj

cena celkem

0

0

14

28,918 m

Montáž oken, fixů a VD do stavebního otvoru nad 150 kg (způsob montáže a přesné ceny se stanoví po zaměření).

rozměr: x Š:11200,00 x V: 16800,00

k položkám: 5,6,10

cena/mj

cena celkem

0,00

0,00

15

346,830 m

Montáž oken, fixů a VD do stavebního otvoru do 150 kg (způsob montáže a přesné ceny se stanoví po zaměření).

rozměr: x Š:136200,00 x V: 210120,00

k položkám: 1,1a,2,3,4,7,8,9

cena/mj

cena celkem

0,00

0,00

0,00

mezisoučet:

pozice

množství

popis

16

370,548 m

demontáž špaletových oken

rozměr: x Š:147400,00 x V: 226920,00

k položkám: 1,1a,2,3,4,5,6,7,8,9,10

cena/mj

cena celkem

0,00

0,00

17

370,548 m

likvidace špaletových oken

rozměr: x Š:147400,00 x V: 226920,00

k položkám: 1,1a,2,3,4,5,6,7,8,9,10

cena/mj

cena celkem

0,00

0,00

18

370,548 m

Zednické zapravení - interiér - eurookno za špaletové okno

rozměr: x Š:147400,00 x V: 226920,00

k položkám: 1,1a,2,3,4,5,6,7,8,9,10

cena/mj

cena celkem

0,00

0,00

19

1 ks

Vnitřní lamino parapet bílý 400 mm

rozměr: x Š:67500,00

k položkám: 1,1a,3,4,5,6,8,9

cena/mj

cena celkem

0,00

0,00

20

67,500 m

Přechodový plech pozink 40x20

rozměr: x Š:67500,00

k položkám: 1,1a,3,4,5,6,8,9

cena/mj

cena celkem

0,00

0,00

0,00

mezisoučet:

pozice

množství

popis

21

67,500 m

montáž interiérového parapetu lamino na podezdívku - montáž bez úpravy

rozměr: x Š:67500,00

k položkám: 1,1a,3,4,5,6,8,9

cena/mj

cena celkem

0,00

0,00

22

67,500 m

montáž exteriérového parapetu - montáž bez úpravy

rozměr: x Š:67500,00

k položkám: 1,1a,3,4,5,6,8,9

cena/mj

cena celkem

0,00

0,00

23

1 km

doprava Kolín

cena/mj

cena celkem

0,00

0,00

24

99 ks

Okenní klika 4-poloh. ELEGANT ONS Nikl matný čtyřhran 7x7x32mm

rozměr: 0

cena/mj

cena celkem

0,00

0,00

Suma položek

0,00

Sleva z výrobků

Cena celkem bez DPH

DPH 21%

Celkem s DPH