## SO501
SOUPIS PRACÍ
Stavba: | ŽIŽKOVA 106, 108, JI; STAVEBNÍ ODDĚLENÍ OBJEKTU | Revitalizace ul. Pražské v Kolíně
Objekt: |  | SO 501 Ochrana/přeložka plynovodního potrubí
Část:
JKSO:
Objednatel: |  | Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I
Zhotovitel:
Datum: |  | 28.5.2018
P.Č. |  | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | SO 501 Ochrana/přeložka plynovodního potrubí |  |  |  | 0
|  |  | Plynovod |  |  |  | 0
|  |  | 001: Zemní práce |  |  |  | 0
1 | SP | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3-4 objemu do 1000 m3 | m3 | 140.24 |  | 0
2 | SP | 151101102 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 338.6 |  | 0
3 | SP | 151101112 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 338.6 |  | 0
4 | SP | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 191.92 |  | 0
5 | SP | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 1919.2 |  | 0
6 | SP | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 159.408 |  | 0
7 | SP | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 51.68 |  | 0
8 |  | 175151101 | Obsypání potrubí vč. prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu | m3 | 91.04 |  | 0
9 |  | 58337368 | Štěrkopísek | t | 163.872 |  | 0
|  |  | 008: Trubní vedení |  |  |  | 0
10 | SP | 230205035 | Montáž potrubí PE v otevřeném výkopu sklonu do 20 % | m | 223.85 |  | 0
11 | SP | R001 | PE 100RC SDR 17 (17,6) | m | 192.5 |  | 0
12 |  | R002 | PE 100RC SDR 17 (17,6) | m | 88 |  | 0
13 | SP | R003 | PE 100RC SDR 11 | m | 2 |  | 0
14 | SP | R004 | PE 100RC SDR 11 | m | 31 |  | 0
15 |  | R005 | PE 100RC GASLINE robust SDR 11 (svislá část přípojky) | m | 5 |  | 0
16 |  | R006 | Koleno PE dn 160- 90 st. el.tvarovka (vč. montáže) | ks | 1 |  | 0
17 |  | R007 | Koleno PE dn 160- 45 st. el.tvarovka (vč. montáže) | ks | 5 |  | 0
18 |  | R008 | Navrtávka plyn. přípojky PEd40/d160 (vč. montáže) | ks | 7 |  | 0
19 |  | R009 | Navrtávka plyn. přípojky PEd40/d50 (vč. montáže) | ks | 1 |  | 0
20 |  | R010 | Navrtávka plyn. přípojky PEd50/d160 (vč. montáže) | ks | 2 |  | 0
21 |  | 210800546 | Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYM, NYY, YY 4 mm2 uložených pevně; vč. propojení na stávající plynovod | m | 223.85 |  | 0
22 |  | 341408250 | Identifikační vodič | m | 223.85 |  | 0
23 |  | R011 | Výstražná fólie žlutá š.33 cm | m | 223.85 |  | 0
|  |  | 099: Přesun hmot HSV |  |  |  | 0
24 | SP | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 2.255 |  | 0
|  |  | Ostatní |  |  |  | 0
25 |  | R012 | Odplynění stávajícího potrubí min. dn160 | m | 224 |  | 0
26 |  | R013 | Odstranění potrubí dn 40 ze země, vč. odvozu a likvidace na skládce | m | 16.5 |  | 0
27 |  | R014 | Odstranění potrubí dn 160 ze země, vč. odvozu a likvidace na skládce | m | 176 |  | 0
28 |  | R015 | Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním | m | 223.85 |  | 0
29 |  | R016 | Propojovací práce-přeložka dn 160 (přepojení na přeložku dn160, odstavení pomocí balonovacích souprav a mimochodů, vč. balonovacích souprav) | kpl. | 8 |  | 0
30 |  | R017 | Propojovací práce-přeložka dn 40 (přepojení na přeložku dn40, odstavení pomocí balonovacích souprav, vč. balonovacích souprav) | kpl. | 1 |  | 0
31 |  | R018 | Revize plynovodu vč.revizní zprávy | kpl. | 5 |  | 0
32 |  | R019 | Revize plynovodu vč.revizní zprávy (plynovodní přípojky) | kpl. | 9 |  | 0
33 |  | R020 | Přepojení plynovodních přípojek | kpl. | 7 |  | 0
34 |  | R021 | Tlaková zkouška plynovodu a plynovod. přípojek | kpl. | 14 |  | 0
35 |  | R022 | Přesun HUP (drážka v obvodévém zdivu, nika, plyn. skříň vč vybavení, přepojení vnitř. plynovodu) | kpl. | 2 |  | 0
36 |  | R023 | Zaplynění plynovodů | m | 223.85 |  | 0
37 |  | R024 | Přechodové lávky | kpl. | 4 |  | 0
38 |  | R025 | Folie proti prorůstání kořenů (vč. výkopových prací a montáže) | m | 9.6 |  | 0
39 |  | R026 | Geodetické zaměření (před stavbou a po dokončení stavby) | kpl. | 2 |  | 0
40. |  | R027 | Geometrické plány pro zřízení VB | kpl. | 1 |  | 0