## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | ZADÁNÍ STAVBY
| Zakázka: |  | Přístavba vstupního prostoru a spojovací hodby
| Misto |  | ZŠ Prokopa Velikého, Kolín III.
Rozpočet:
| Objednatel: |  | Město Kolín |  |  |  | IČ: | 00235440
|  |  | Karlovo náměstí 78 |  |  |  | DIČ: | CZ00235440
|  | 28002 | Kolín-Kolín I
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 0 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 0 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2018-08-21
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0
| 60 | Úpravy povrchů, omítky |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Upravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 97 | Prorážení otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 712 | Živičné krytiny |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M22 | Montáž sdělovací a zabezp.tech |  |  | MON |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Pol
VÝKAZ VÝMĚR | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Přístavba vstupního prostoru a spojovací hodby | [20 empty] | STA
O: |  | ZŠ Prokopa Velikého, Kolín III. | [20 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 225.218 |  |  |  | 381.67 |  |  | DIL
1 | 113108315R00 | Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 15 cm | m2 | 201.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 66.495 |  |  | 0.625 | 125.94 |  |  | POL1_0
|  | 40,3*5 |  | 201.5 | [18 empty] | VV | 0
2 | 113107325R00 | Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.25 cm | m2 | 201.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 110.825 |  |  | 0.5015 | 101.05 |  |  | POL1_0
3 | 113202111R00 | Vytrhání obrub obrubníků silničních | m | 80.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 21.762 |  |  | 0.123 | 9.91 |  |  | POL1_0
|  | 40,3*2 |  | 80.6 | [18 empty] | VV | 0
4 | 113109330R00 | Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.30 cm | m2 | 36.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 26.136 |  |  | 2.067 | 75.03 |  |  | POL1_0
|  | 6,6*5,5 |  | 36.3 | [18 empty] | VV | 0
5 | 122201101R00 | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 | m3 | 27.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.368 | 10.09 |  |  | POL1_0
|  | 40,3*1*0,5+6,6*5,5*0,2 |  | 27.41 | [18 empty] | VV | 0
6 | 122201109R00 | Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 | m3 | 27.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.058 | 1.59 |  |  | POL1_0
7 | 132201110R00 | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ | m3 | 34.3475 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.365 | 12.54 |  |  | POL1_0
|  | 94,12*0,5*0,7 |  | 32.942 | [18 empty] | VV | 0
|  | 0,7*0,45*0,7*3 |  | 0.6615 | [18 empty] | VV | 0
|  | 3,1*0,3*0,4*2 |  | 0.744 | [18 empty] | VV | 0
8 | 162201102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m | m3 | 61.7575 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.074 | 4.57 |  |  | POL1_0
|  | 27,41+34,3475 |  | 61.7575 | [18 empty] | VV | 0
9 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 61.7575 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.652 | 40.27 |  |  | POL1_0
10 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 61.7575 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.011 | 0.68 |  |  | POL1_0
11 | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | 617.575 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
12 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 61.7575 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 189.7571 |  | 0 |  |  |  | 192.6 |  |  | DIL
13 | 215901101RT5 | Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, vibrační deskou | m2 | 160.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 24.06 |  |  | POL1_0
14 | 271531113R00 | Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm | m3 | 16.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.7816 | 28.5775 | 0 | 0 |  |  | 1.085 | 17.4 |  |  | POL1_0
|  | 160,4*0,1 |  | 16.04 | [18 empty] | VV | 0
15 | 274313511R00 | Beton základových pasů prostý C 12/15 | m3 | 39.148 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 98.8487 | 0 | 0 |  |  | 0.477 | 18.67 |  |  | POL1_0
|  | 94,12*0,5*0,8+0,7*0,8*0,45*3+3,1*0,3*0,4*2 |  | 39.148 | [18 empty] | VV | 0
16 | 273321311R00 | Železobeton základových desek C 16/20 | m3 | 24.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 60.7515 | 0 | 0 |  |  | 0.48 | 11.55 |  |  | POL1_0
|  | 160,4*0,15 |  | 24.06 | [18 empty] | VV | 0
17 | 274315911R00 | Příplatek k betonáži za použití čerpadla na beton | m3 | 63.208 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00224 | 0.14159 | 0 | 0 |  |  | 1.146 | 72.44 |  |  | POL1_0
|  | 39,148+24,06 |  | 63.208 | [18 empty] | VV | 0
18 | 273351215R00 | Bednění stěn základových desek - zřízení | m2 | 20.484 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0392 | 0.80297 | 0 | 0 |  |  | 1.6 | 32.77 |  |  | POL1_0
|  | (94,12+0,7*3+3,1*2)*0,2 |  | 20.484 | [18 empty] | VV | 0
19 | 273351216R00 | Bednění stěn základových desek - odstranění | m2 | 20.484 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.32 | 6.55 |  |  | POL1_0
20 | 273361921RT5 | Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20 | t | 0.6015 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0554 | 0.63485 | 0 | 0 |  |  | 15.231 | 9.16 |  |  | POL1_0
|  | 160,4*1,2*0,003034*1,03 |  | 0.6015 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 63.6237 |  | 0 |  |  |  | 512.53 |  |  | DIL
21 | 311271175RT6 | Zdivo z tvárnic hladkých tl. 20 cm, tvárnice P 6 - 650, 499 x 249 x 200 mm | m2 | 254.5261 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.17788 | 45.2751 | 0 | 0 |  |  | 0.608 | 154.75 |  |  | POL1_0
|  | 0,5*3*3,25+0,5*3*4,25+14,6*1,25-2*0,5*4+2,6*4,3*2+5,15*2,75+75,8*3,25 |  | 308.3725 | [18 empty] | VV | 0
|  | -1,6*0,75*11-1,6*2,09*10-1,6*2,5*2-3*2,5-1,1*2,05+4,2*3,25-1,54*2,2*2 |  | -57.521 | [18 empty] | VV | 0
|  | 3,1*2,75-1,72*2,82 |  | 3.6746 | [18 empty] | VV | 0
22 | 317147102RT2 | Překlad, výplň C 20/25, dl. 500,š. 200 mm, s výztuží 4 x R 12 mm a třmínky po 100 mm | kus | 234.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03636 | 8.5373 | 0 | 0 |  |  | 0.27358 | 64.24 |  |  | POL1_0
|  | (78+14,6+24,8)*2 |  | 234.8 | [18 empty] | VV | 0
23 | 317121044RT9 | Překlad nosný porobeton, světlost otv. do 180 cm, překlad nosný NOP V / 2 / 13 199 x 24,9 x 20 cm | kus | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.08434 | 2.1928 | 0 | 0 |  |  | 0.301 | 7.83 |  |  | POL1_0
24 | 317121044RT7 | Překlad nosný porobeton, světlost otv. do 180 cm, překlad nosný NOP III / 2 / 21 149 x 24,9 x 20 cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06313 | 0.06313 | 0 | 0 |  |  | 0.301 | 0.3 |  |  | POL1_0
25 | 317941123RT5 | Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22, včetně dodávky profilu I č.20 | t | 0.1448 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0971 | 0.15886 | 0 | 0 |  |  | 16.583 | 2.4 |  |  | POL1_0
|  | 5,365*0,0262*1,03 |  | 0.1448 | [18 empty] | VV | 0
26 | 317941123RT4 | Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22, včetně dodávky profilu I č.18 | t | 1.6331 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0971 | 1.7917 | 0 | 0 |  |  | 16.583 | 27.08 |  |  | POL1_0
|  | (3,4*2+3,5*2+3,9*4+3,4*2)*2*0,0219*1,03 |  | 1.6331 | [18 empty] | VV | 0
27 | 317941123RT2 | Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22, včetně dodávky profilu I č.14 | t | 0.2828 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0971 | 0.31026 | 0 | 0 |  |  | 16.583 | 4.69 |  |  | POL1_0
|  | 2,4*8*0,0143*1,03 |  | 0.2828 | [18 empty] | VV | 0
28 | 342264051RT4 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky požár.,Požární odolnost 30minut, bez izolace | m2 | 240.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02017 | 4.8586 | 0 | 0 |  |  | 1.011 | 243.53 |  |  | POL1_0
29 | 342264091R00 | Příplatek k podhledu sádrokart. za tl. desek 15 mm | m2 | 240.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00181 | 0.43599 | 0 | 0 |  |  | 0.032 | 7.71 |  |  | POL1_0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 36.7705 |  | 0 |  |  |  | 170.64 |  |  | DIL
30 | 430320030RAC | Schodišťová konstrukce ŽB beton C 16/20, bednění, výztuž 150 kg/m3 | m3 | 1.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3.0808 | 4.9292 | 0 | 0 |  |  | 42.6602 | 68.26 |  |  | POL2_0
31 | 434311114R00 | Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 16/20 | m | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.11369 | 4.0928 | 0 | 0 |  |  | 0.5685 | 20.47 |  |  | POL1_0
32 | 434351141R00 | Bednění stupňů přímočarých - zřízení | m2 | 6.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01693 | 0.10361 | 0 | 0 |  |  | 1.5396 | 9.42 |  |  | POL1_0
|  | 36*0,17 |  | 6.12 | [18 empty] | VV | 0
33 | 434351142R00 | Bednění stupňů přímočarých - odstranění | m2 | 6.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.26 | 1.59 |  |  | POL1_0
34 | 417121031R00 | Věnec z tvarovek U | m | 117.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.09417 | 11.0556 | 0 | 0 |  |  | 0.309 | 36.28 |  |  | POL1_0
|  | 78+14,6+24,8 |  | 117.4 | [18 empty] | VV | 0
35 | 417361821R00 | Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R) | t | 0.992 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0167 | 1.0085 | 0 | 0 |  |  | 27.673 | 27.45 |  |  | POL1_0
|  | 117,4*0,0065*1,3 |  | 0.992 | [18 empty] | VV | 0
36 | 417321414R00 | Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30 | m3 | 3.522 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5251 | 8.8934 | 0 | 0 |  |  | 1.448 | 5.1 |  |  | POL1_0
|  | 117,4*0,15*0,2 |  | 3.522 | [18 empty] | VV | 0
37 | 451577777R00 | Podklad pod dlažbu z kameniva těženého tl.do 10 cm | m2 | 41.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.16192 | 6.6873 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 2.07 |  |  | POL1_0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 43.7276 |  | 0 |  |  |  | 49.56 |  |  | DIL
38 | 564761111R00 | Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm | m2 | 63.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.38625 | 24.4496 | 0 | 0 |  |  | 0.028 | 1.77 |  |  | POL1_0
39 | 596111111R00 | Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam.do 4 cm | m2 | 63.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.167 | 10.5711 | 0 | 0 |  |  | 0.755 | 47.79 |  |  | POL1_0
40 | 59245308R | Dlažba přírodní 20x10x6 | m2 | 66.465 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.131 | 8.7069 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 63,3*1,05 |  | 66.465 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 60 | Úpravy povrchů, omítky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.2504 |  | 0 |  |  |  | 85.39 |  |  | DIL
41 | 602015187RT8 | Omítka stěn tenkovrstvá silikon, zatíraná 2mm | m2 | 304.982 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0041 | 1.2504 | 0 | 0 |  |  | 0.28 | 85.39 |  |  | POL1_0
|  | 39,975+204,687+23,1+37,22 |  | 304.982 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.8659 |  | 0 |  |  |  | 173.33 |  |  | DIL
42 | 612481211RU1 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Terranova | m2 | 254.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00491 | 1.2496 | 0 | 0 |  |  | 0.362 | 92.13 |  |  | POL1_0
43 | 612471411R00 | Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem | m2 | 254.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00635 | 1.6163 | 0 | 0 |  |  | 0.319 | 81.2 |  |  | POL1_0
Díl: | 62 | Upravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.0299 |  | 0 |  |  |  | 316.62 |  |  | DIL
44 | 622319012R00 | Soklová lišta hliník KZS Weber tl. 100 mm | m | 79.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00064 | 0.05117 | 0 | 0 |  |  | 0.2136 | 17.08 |  |  | POL1_0
45 | 622319121RV1 | Zateplovací systém, sokl, EPS P 80 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou | m2 | 39.975 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01038 | 0.41494 | 0 | 0 |  |  | 0.857 | 34.26 |  |  | POL1_0
|  | 79,95*0,5 |  | 39.975 | [18 empty] | VV | 0
46 | 622319132RV1 | Zatepl. fasáda, EPS F 100 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou | m2 | 204.687 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00934 | 1.9118 | 0 | 0 |  |  | 0.857 | 175.42 |  |  | POL1_0
|  | 68,25*3,2+2,4*2*4,4+4*3,5+1,4*3,5+14,6*1-1,6*2,09*10-1,6*2,49*2 |  | 231.612 | [18 empty] | VV | 0
|  | -1,1*2,05-1,6*0,75*11-3*2,49-2*0,5*4 |  | -26.925 | [18 empty] | VV | 0
47 | 622319133RV1 | Zatepl. fasáda, EPS F 110 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou | m2 | 23.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00969 | 0.22384 | 0 | 0 |  |  | 0.857 | 19.8 |  |  | POL1_0
48 | 622319133RV1 | Zatepl. fasáda, EPS F 120 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou | m2 | 37.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00969 | 0.36066 | 0 | 0 |  |  | 0.857 | 31.9 |  |  | POL1_0
49 | 31173512R | Hmoždinka zapoušt. STR 8/60U 2G x 155 mm se zátkou, ocelový šroubovací trn | kus | 2440 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | (204,687+23,1+37,22+39,975)*8+0,144 |  | 2440 | [18 empty] | VV | 0
50 | 622473187R00 | Příplatek za okenní lištu (APU) a rohovník- montáž | m | 636 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.06 | 38.16 |  |  | POL1_0
|  | 138+398+43*2+14 |  | 636 | [18 empty] | VV | 0
51 | 28350203R | Lišta okenní s tkaninou V09 dl. 2,4 m | m | 138 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0.0138 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
52 | 28350202R | Profil rohový PVC s mřížkou 10/10 l=2,5 m | m | 398 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0.0398 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
53 | 28350260R | Lišta parapetní PVC 503201 STOMIX 10-200 cm | m | 43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.00258 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
54 | 283502051R | Profil nadokenní pod omítku plast 10/10 2,0 m HPI, plastový profil skrytý, pro nadpraží u zateplovacích systémů | m | 43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0.0043 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
55 | 28350208R | Profil dilatační rohový typ V Weber l=2 m | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.007 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 3,5*4 |  | 14 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 39.5317 |  | 0 |  |  |  | 122.16 |  |  | DIL
56 | 631581000R00 | Násyp recyklovaným materiálem | m3 | 3.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.123 | 7.8551 | 0 | 0 |  |  | 1.836 | 6.79 |  |  | POL1_0
|  | pod schody: | [20 empty] | VV | 0
|  | 3,7 |  | 3.7 | [18 empty] | VV | 0
57 | 632441015RT2 | Potěr anhydritový, plocha do 100 m2, tl.50 mm, samonivelační potěr MFC Anhydrit 025 | m2 | 166.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.11025 | 18.3489 | 0 | 0 |  |  | 0.42372 | 70.52 |  |  | POL1_0
58 | 632441012RT2 | Potěr anhydritový, plocha do 100 m2, tl.35 mm, samonivelační potěr MFC Anhydrit 025 | m2 | 47.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.07071 | 3.3516 | 0 | 0 |  |  | 0.419 | 19.86 |  |  | POL1_0
59 | 632921911R00 | Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 40 mm | m2 | 41.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.24155 | 9.976 | 0 | 0 |  |  | 0.605 | 24.99 |  |  | POL1_0
|  | okapový chodník 50/50/5cm: | [20 empty] | VV | 0
|  | 41,3 |  | 41.3 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.43465 |  | 0 |  |  |  | 15.25 |  |  | DIL
60 | 648951411RT2 | Osazení parapetních desek dřevěných š. do 25 cm, včetně dodávky parapetní desky š. 20 cm | m | 42.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01012 | 0.43465 | 0 | 0 |  |  | 0.355 | 15.25 |  |  | POL1_0
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  |  | DIL
61 | 919735114R00 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.074 | 0.89 |  |  | POL1_0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02611 |  | 27.4437 |  |  |  | 55.43 |  |  | DIL
62 | 968083002R00 | Vybourání plastových oken do 2 m2 | m2 | 7.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.0078 | 0.03492 | 0.27238 |  |  | 0.521 | 4.06 |  |  | POL1_0
|  | 1,3*1,5*4 |  | 7.8 | [18 empty] | VV | 0
63 | 968062456R00 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 | m2 | 8.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.00899 | 0.067 | 0.60233 |  |  | 0.533 | 4.79 |  |  | POL1_0
|  | 3,1*2,9 |  | 8.99 | [18 empty] | VV | 0
64 | 968061112R00 | Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.03 | 0.06 |  |  | POL1_0
65 | 965081813RT1 | Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, nad 1 m2, ručně, dlaždice teracové | m2 | 47.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 3.081 |  |  | 0.38 | 18.01 |  |  | POL1_0
66 | 962022491R00 | Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC | m3 | 8.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00112 | 0.00932 | 2.5 | 20.8 |  |  | 2.605 | 21.67 |  |  | POL1_0
|  | 16*0,45*0,6 |  | 4.32 | [18 empty] | VV | 0
|  | schodiště,: | [20 empty] | VV | 0
|  | 4*1*1 |  | 4 | [18 empty] | VV | 0
67 | 963022819R00 | Bourání kamenných.schodišťových stupňů | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 2.688 |  |  | 0.285 | 6.84 |  |  | POL1_0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 414.87 |  |  | DIL
68 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 252.662 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.49 | 123.8 |  |  | POL1_0
69 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 4800.578 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 252,662*19 |  | 4800.578 | [18 empty] | VV | 0
70 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 252.662 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.942 | 238.01 |  |  | POL1_0
71 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 505.324 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.105 | 53.06 |  |  | POL1_0
|  | 252,662*2 |  | 505.324 | [18 empty] | VV | 0
72 | 979999997R00 | Poplatek za skládku čistá suť | t | 159.161 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 27,444-0,87 |  | 26.574 | [18 empty] | VV | 0
|  | 110,825+21,762 |  | 132.587 | [18 empty] | VV | 0
73 | 979990103R00 | Poplatek za skládku suti - beton | t | 26.136 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
74 | 979990112R00 | Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt | t | 66.495 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
75 | 979990191R00 | Poplatek za skládku suti - směsný odpad | t | 0.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 324.61 |  |  | DIL
76 | 998011001R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m | t | 380.997 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.852 | 324.61 |  |  | POL1_0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.471 |  | 0 |  |  |  | 67.44 |  |  | DIL
77 | 711111001RZ1 | Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP | m2 | 208.405 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.06877 | 0 | 0 |  |  | 0.0275 | 5.73 |  |  | POL1_0
|  | 160,4+94,12*0,5+0,7*0,45*3 |  | 208.405 | [18 empty] | VV | 0
78 | 711112001RZ1 | Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena, 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku | m2 | 36.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00052 | 0.01898 | 0 | 0 |  |  | 0.049 | 1.79 |  |  | POL1_0
|  | 73*0,5 |  | 36.5 | [18 empty] | VV | 0
79 | 711141559RZ3 | Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dodávky Sklobit G | m2 | 208.405 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00559 | 1.165 | 0 | 0 |  |  | 0.22991 | 47.91 |  |  | POL1_0
80 | 711142559RZ3 | Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dodávky Sklobit G | m2 | 36.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00598 | 0.21827 | 0 | 0 |  |  | 0.266 | 9.71 |  |  | POL1_0
81 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | t | 1.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.567 | 2.3 |  |  | POL1_0
Díl: | 712 | Živičné krytiny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.83646 |  | 0 |  |  |  | 231.37 |  |  | DIL
82 | 712372121RT1 | Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2,ocel,dřevo, tl. izolace do 200 mm, fólie ve specifikaci | m2 | 202.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.848 | 171.97 |  |  | POL1_0
83 | 28322103.AR | Fólie Pe tl.1,5, š. 1300 mm střešní šedá | m2 | 233.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0023 | 0.53641 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 202,8*1,15 |  | 233.22 | [18 empty] | VV | 0
84 | 712391172RT1 | Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie, 1 vrstva - materiál ve specifikaci | m2 | 202.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0.00608 | 0 | 0 |  |  | 0.11765 | 23.86 |  |  | POL1_0
85 | 69366198R | Geotextilie sklovláknitá 300 g/m2 š. 200cm 100% PP | m2 | 233.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.06997 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 202,8*1,15 |  | 233.22 | [18 empty] | VV | 0
86 | 712378003R00 | Atiková okapnice VIPLANYL RŠ 250 mm | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00184 | 0.092 | 0 | 0 |  |  | 0.252 | 12.6 |  |  | POL1_0
87 | 712378004R00 | Závětrná lišta VIPLANYL RŠ 250 mm | m | 60.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00184 | 0.11058 | 0 | 0 |  |  | 0.252 | 15.15 |  |  | POL1_0
88 | 712378007R00 | Rohová lišta vnitřní VIPLANYL RŠ 100 mm | m | 16.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00076 | 0.01224 | 0 | 0 |  |  | 0.189 | 3.04 |  |  | POL1_0
89 | 712378005R00 | Stěnová lišta vyhnutá VIPLANYL RŠ 70 mm | m | 16.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00057 | 0.00918 | 0 | 0 |  |  | 0.189 | 3.04 |  |  | POL1_0
90 | 998712101R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m | t | 0.836 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.048 | 1.71 |  |  | POL1_0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.8153 |  | 0 |  |  |  | 259.94 |  |  | DIL
91 | 713121121RT1 | Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá, materiál ve specifikaci | m2 | 332.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 49.93 |  |  | POL1_0
|  | 166,43*2 |  | 332.86 | [18 empty] | VV | 0
92 | 28375704R | Deska izolační stabilizov. EPS 100S 1000 x 500 mm | m3 | 19.9716 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 0.39943 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 166,43*0,12 |  | 19.9716 | [18 empty] | VV | 0
93 | 713191100RT9 | Položení separační fólie, včetně dodávky fólie | m2 | 213.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0.00214 | 0 | 0 |  |  | 0.07 | 14.97 |  |  | POL1_0
|  | 47,4+166,43 |  | 213.83 | [18 empty] | VV | 0
94 | 713111121RU2 | Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem, 2 vrstvy - včetně dodávky plsti tl.120+60 mm | m2 | 195.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00634 | 1.2406 | 0 | 0 |  |  | 0.462 | 90.4 |  |  | POL1_0
95 | 713111211RK3 | Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů, Jutafol N 110 standard | m2 | 195.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0.02935 | 0 | 0 |  |  | 0.18 | 35.22 |  |  | POL1_0
96 | 713141131R00 | Izolace tepelná střech plně lep.,1vrstvá | m2 | 202.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00255 | 0.51714 | 0 | 0 |  |  | 0.3181 | 64.51 |  |  | POL1_0
97 | 28375976R | Deska spádová EXTRAPOR 100 S Stabil | m3 | 31.3326 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 0.62665 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 202,8*0,15*1,03 |  | 31.3326 | [18 empty] | VV | 0
98 | 998713101R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | t | 2.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.74 | 4.91 |  |  | POL1_0
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.7392 |  | 0 |  |  |  | 204.5 |  |  | DIL
99 | 762332110R00 | Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 | m | 466.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00099 | 0.46188 | 0 | 0 |  |  | 0.262 | 122.24 |  |  | POL1_0
|  | 372,43+94,12 |  | 466.55 | [18 empty] | VV | 0
100 | 60515816R | Hranol konstrukční masivní KVH NSi 60x180 mm l=5m, NSi - nepohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 15% | m3 | 4.2234 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.5 | 2.1117 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 372,43*0,06*0,18*1,05 |  | 4.2234 | [18 empty] | VV | 0
101 | 60512622.AR | Fošna SM/JD hobl.II.jak.tl.5 dl. 200-390 š.15 | m3 | 0.7059 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.55 | 0.38825 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 94,12*0,05*0,15 |  | 0.7059 | [18 empty] | VV | 0
102 | 762341220R00 | M. bedn.střech rovn. z aglomer.desek šroubováním | m2 | 241.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.292 | 70.48 |  |  | POL1_0
|  | 195,67 |  | 195.67 | [18 empty] | VV | 0
|  | 45,7 |  | 45.7 | [18 empty] | VV | 0
|  | deka pro skap a závětrnou lištu: | [20 empty] | VV | 0
103 | 60726016.AR | Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 22 mm | m2 | 260.6796 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0139 | 3.6235 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 241,37*1,08 |  | 260.6796 | [18 empty] | VV | 0
104 | 762911111R00 | Impregnace řeziva máčením Bochemit QB | m2 | 224.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.01347 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
105 | 762395000R00 | Spojovací a ochranné prostředky pro střechy | m3 | 5.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02357 | 0.14048 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 5,96 |  | 5.96 | [18 empty] | VV | 0
106 | 998762102R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | t | 6.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.751 | 11.78 |  |  | POL1_0
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.20703 |  | 0 |  |  |  | 54.58 |  |  | DIL
107 | 764908301R00 | Oplechování parapetů poplastovaný pleh, rš 200 mm | m | 42.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00247 | 0.10609 | 0 | 0 |  |  | 0.884 | 37.97 |  |  | POL1_0
108 | 764908102RT2 | Kotlík žlabový kónický SOK ,vel.žlabu 150 mm, poplastovaný plech v ostatních barvách | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 0.0008 | 0 | 0 |  |  | 0.45 | 0.9 |  |  | POL1_0
109 | 764908109R00 | Odpadní trouby kruhové SROR, D100mm poplast.plech | m | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00312 | 0.02184 | 0 | 0 |  |  | 0.294 | 2.06 |  |  | POL1_0
110 | 764908105RT2 | Žlab podokapní půlkruhový R,velikost 150 mm, poplastovaný plech, v ostatních barvách | m | 34.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00225 | 0.0783 | 0 | 0 |  |  | 0.364 | 12.67 |  |  | POL1_0
111 | 998764101R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m | t | 0.207 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.737 | 0.98 |  |  | POL1_0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.5899 |  | 0.16 |  |  |  | 344.38 |  |  | DIL
112 | 767999801R00 | Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg | kg | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.0096 | 0.001 | 0.16 |  |  | 0.097 | 15.52 |  |  | POL1_0
|  | zábradlí: | [20 empty] | VV | 0
|  | 16*10 |  | 160 | [18 empty] | VV | 0
113 | 767200002RA0 | Zábradlí nerozové s výplní z tvrzeného skla, součástí dodávky je kotvení do podlahy | m | 7.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02513 | 0.18848 | 0 | 0 |  |  | 1.5775 | 11.83 |  |  | POL2_0
114 | 767616111R00 | Montáž oken a dveří vč. doplňků | m2 | 124.325 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.55 | 317.03 |  |  | POL1_0
|  | 2*0,5*4+1,6*0,75*11+2,09*1,6*10+3*2,49+1,6*2,49+3,5*2,8+2,2*4,1 |  | 80.914 | [18 empty] | VV | 0
|  | 3,5*2,8+2,2*4,1+1,1*2,05+1,4*1,97*2+2,2*4,1+1,3*1,5*4 |  | 43.411 | [18 empty] | VV | 0
115 | 61143196R | Okno plast. rám 82mm trojsklo ozn. 01, barva bílá, 2090/1600mm, fixní, v horní části sklopné h=600mm. | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.047 | 0.47 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
116 | 61143177R | Okno plast. rám 82mm trojsklo ozn. 02, barva bílá, 1600/750mm sklopné jednokřídlé | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.028 | 0.308 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
117 | 61143173R | Okno plast. rám 82mm trojsklo ozn. 03, barva bílá, vč. ovládacího táhla, 2000/500mm, jednokř./sklopné | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.032 | 0.128 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
118 | 61173900R | Dveře hlíníkové,dvoukřídlé s nadvětlíkem ozn. 04, 3000/2490mm,panikové kování,el. vrátný,samozavírač | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
119 | 61173901R | Dveře hlíníkové,asymetrické s nadvětlíkem ozn. 05, 1600/2490mm,panikové kování,el. vrátný,samozavírač | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
120 | 61173555R | Dveře hlíníkové,asymetrické s nadvětlíkem ozn. 06, 1600/2490mm,panikové kování,samozavírač,klika/klik | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.038 | 0.038 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
121 | 61143645R | Okno plast. rám dvojsklo ozn. 07, 3500/2800mm, BB, Prosklená fixní stěna s podávacím oknem-otevíravé | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
122 | 61143638R | Okno plast. rám dvojsklo ozn. 08, 2200/4100mm, Prosklená fixní stěna s dveřmi 800/2000mm,bílá bar | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
123 | 61143637R | Okno plast. rám dvojsklo ozn. 09, 3500/2800mm, Prosklená fixní stěna, barva bílá | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
124 | 61143636R | Okno plast. rám dvojsklo ozn. 10, 2200/4100mm, Prosklená fixní stěna, barva bílá | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
125 | 61174005R | Dveře hlíníkové, klika/klika, 1100/2050mm ozn. 11, Dveře hlíníkové,asimetrické s nadvětlíkem ozn. 05 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.062 | 0.062 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
126 | 61168603.AR | Dveře ocelové dvoukřídlé EI30 DP1-C4 ozn. 12, 1400/1970mm, klika/klika, samozavírač | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.031 | 0.062 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
127 | 61168604.AR | Dveře ocelové dvoukřídlé EI30 DP3-C4 ozn. 13, 1600/2820mm,nadsvětlík 820mm,klika/klika,samozavír | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
128 | 61168601.AR | Okno ocelové fixní EI45 DP1 ozn. 14, 1350/1500mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.028 | 0.112 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
129 | 69742500R | D+M rohož - čisticí zóna Shatwel vč. rámu do pod. | m2 | 4.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.0138 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 1,6*1+2*1,5 |  | 4.6 | [18 empty] | VV | 0
130 | 69742504R | D+M rohož - čisticí zóna Škrabák, vč. spodního dílu a odvodení vody | m2 | 3.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0025 | 0.009 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 1,6*1+2*1 |  | 3.6 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.7254 |  | 0 |  |  |  | 319.29 |  |  | DIL
131 | 771101210R00 | Penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 240.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.05058 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 12.04 |  |  | POL1_0
132 | 771475014RT1 | Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm, lepidlo Monoflex, spár.hm.ASO-Flexfuge (Schömburg) | m | 107.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.0343 | 0 | 0 |  |  | 0.236 | 25.3 |  |  | POL1_0
133 | 771275102R00 | Obklad keram.schod.stupňů hladkých do tmele 10x10 | m2 | 19.552 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00331 | 0.06472 | 0 | 0 |  |  | 1.79 | 35 |  |  | POL1_0
|  | 41,6*(0,3+0,17) |  | 19.552 | [18 empty] | VV | 0
134 | 771575109R00 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm | m2 | 240.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00475 | 1.1442 | 0 | 0 |  |  | 0.978 | 235.58 |  |  | POL1_0
135 | 59770102R | Dlaždice 33,3x33,3 cm cena min. 350,-Kč/m2 | m2 | 289.0461 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01812 | 5.2375 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | (240,88+19,552+14,85)*1,05 |  | 289.0461 | [18 empty] | VV | 0
136 | 771579795R00 | Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně | m2 | 240.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0.1927 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
137 | 771577831R00 | Podlahový profil dilatační DILEX-MP+MPV 25 | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 0.00138 | 0 | 0 |  |  | 0.20805 | 0.62 |  |  | POL1_0
138 | 998771101R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | t | 6.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.598 | 10.75 |  |  | POL1_0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.10899 |  | 0 |  |  |  | 66.58 |  |  | DIL
139 | 784195212R00 | Malba tekutá, bílá, 2 x | m2 | 495.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0.07431 | 0 | 0 |  |  | 0.10191 | 50.49 |  |  | POL1_0
|  | 254,53+240,88 |  | 495.41 | [18 empty] | VV | 0
140 | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální 1x | m2 | 495.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.03468 | 0 | 0 |  |  | 0.03248 | 16.09 |  |  | POL1_0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 28.4739 |  | 0 |  |  |  | 315 |  |  | DIL
141 | 210220021RT1 | Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2, včetně pásku FeZn 30 x 4 mm | m | 98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00099 | 0.09702 | 0 | 0 |  |  | 0.13 | 12.74 |  |  | POL1_0
142 | 210220101RT2 | Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry, včetně dodávky drátu FeZn 8 mm | m | 168 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00105 | 0.1764 | 0 | 0 |  |  | 0.49717 | 83.52 |  |  | POL1_0
143 | 210220211RT1 | Tyč jímací s upev. na stř.hřeben do 2 m, do dřeva, včetně dodávky jímací tyče + 2 držáků | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0065 | 0.065 | 0 | 0 |  |  | 0.48533 | 4.85 |  |  | POL1_0
144 | 210220372RT1 | Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva, včetně ochran.úhelníku + 2 držáky do zdi | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00364 | 0.02184 | 0 | 0 |  |  | 0.871 | 5.23 |  |  | POL1_0
145 | 210220401RT1 | Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota, včetně dodávky štítku | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.11 | 0.66 |  |  | POL1_0
146 | 211220801R00 | Změření zemního odporu, vč. měřicího protokolu | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.63 | 3.78 |  |  | POL1_0
147 | 210220301RT3 | Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SZ | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.0012 | 0 | 0 |  |  | 0.244 | 1.46 |  |  | POL1_0
148 | 210220302RT2 | Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně dodávky svorky SR 3a Fe | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.0018 | 0 | 0 |  |  | 0.35217 | 2.11 |  |  | POL1_0
149 | 210220302RT5 | Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně dodávky svorky SJ 1 k jímací tyči | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00039 | 0.0039 | 0 | 0 |  |  | 0.35217 | 3.52 |  |  | POL1_0
150 | 210220301RT2 | Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SS | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0.0022 | 0 | 0 |  |  | 0.244 | 4.88 |  |  | POL1_0
151 | 210190130R00 | Podružný rozvaděč - proudová ocharana, 5xsvětelný okruh, 2x zasuvkový okruh a 4x okruh ÚT | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 61.396 | 61.4 |  |  | POL1_0
152 | 210190124R00 | Přívod z RH do podružného rozvaděče 30m, vč. jištění v RH | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12.5535 | 12.55 |  |  | POL1_0
153 | 210810005RT1 | Kabel CYKY 3 x 1,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu | m | 550 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0.0935 | 0 | 0 |  |  | 0.05096 | 28.03 |  |  | POL1_0
154 | 210810006RT1 | Kabel CYKY 3 x 2,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu | m | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.0147 | 0 | 0 |  |  | 0.05096 | 3.57 |  |  | POL1_0
155 | 210810012RT1 | Kabel CYKY 4 x 6 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 0.023 | 0 | 0 |  |  | 0.05794 | 2.9 |  |  | POL1_0
156 | 34833270R | Svítidlo stropní LED bodové 24W | kus | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0013 | 0.0286 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
157 | 34800619.VR | Svítidlo nouzové LED | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
158 | 54151101R | Konvektor přímotopný nástěnný 750W s termostatem | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00442 | 0.00442 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
159 | 210111011RT6 | Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE, včetně dodávky zásuvky a rámečku | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0.00027 | 0 | 0 |  |  | 0.2475 | 0.74 |  |  | POL1_0
160 | 210110005RT1 | Spínač nástěnný křížový - řaz. 7, obyč.prostředí, včetně dodávky spínače 3553-07629 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.0002 | 0 | 0 |  |  | 0.34783 | 1.74 |  |  | POL1_0
161 | 210110001RT2 | Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí, včetně dodávky spínače 3553-01929 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 8e-05 | 0 | 0 |  |  | 0.30567 | 0.61 |  |  | POL1_0
162 | 210100030RAB | Stropní topná fóle Eco Film C520 šíře1200mm , 64,8m2 včetně termostatu | m | 57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.4899 | 27.9243 | 0 | 0 |  |  | 1.416 | 80.71 |  |  | POL2_0
163 | 44984124R | Přístroj hasicí práškový 21A | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0155 | 0.0155 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
164 | 21-1 | Revize elektrozařízení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
165 | 21-2 | Revize hromosvodu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp.tech |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0006 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
166 | 222323333R00 | Tlač. tablo s kamerou na stěnu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
167 | 222330802R00 | kabeláž mezi El vrátnými, ústředna s obrazovkou | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
168 | 222370002R00 | Rozhlasová ústředna vč. baterie, reproduktor rozhlasu 2x, kabeláž 30m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
169 | 449861010R | Detektor pohybu | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.0006 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
170 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | 2,5% | 0.025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 0,025 |  | 0.025 | [18 empty] | VV | 0
[21 empty] | 0 | 21
| 26 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | SUM
33
POPUZIV
END