Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje / telefon Místo, datum:  
 Kavřík / 732 837 223 Brno, 8. 11. 2018

**Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 zákona o zadávání veřejných zakázek u zadávacího řízení u nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem** **„V 00315 – Doplnění technologie čistění OV v ČOV TPCA“**

Vážená paní / Vážený pane,

na základě zmocnění zadavatele – **Město Kolín**, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, IČO: 00235440 – Vám dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zasílám vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k**zadávacímu řízení u nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „V 00315 – Doplnění technologie čistění OV v ČOV TPCA“** zadávanému v otevřeném nadlimitním řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

**Dotaz 1:**

Projektová dokumentace část Technická specifikace d.2.1.2 obsahuje položku:



Soupis prací pro PS 01.1 tuto položku neobsahuje. Může zadavatel položku doplnit nebo výměnu provede provozovatel?

***Odpověď:***

*Položka je součástí až druhé etapy (PS 01.2), která bude předmětem budoucí veřejné zakázky.*

**Dotaz 2:**

Projektová dokumentace obsahuje zmínku o demontážích stávajících zařízení. Výkaz výměr tyto položky neobsahuje. Může zadavatel upřesnit, jaká technologie (aerace, čerpadla, …) bude demontována, počet kusů, hmotnost. Může zadavatel tyto položky doplnit do výkazu výměr?

***Odpověď:***

*Do výkazu výměr do objektu PS 01.1 doplněna položka č.46 – Demontáž strojní technologie.* ***Upravený výkaz výměr je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace a účastníci závazně použijí toto aktualizované znění.***

**Dotaz 3:**

Ve výkazu výměr nejsou obsaženy provizoria. Ani PD tato provizoria příliš podrobně nepopisuje. Doplní zadavatel provizoria do výkazu výměr?

***Odpověď:***

*Do VRN doplněna položka č.5 – Provizorní opatření po dobu výstavby.* ***Upravený výkaz výměr je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace a účastníci závazně použijí toto aktualizované znění.***

*Současně se doplňuje do textu zprávy E.2 do kapitoly 2 následující žlutě vyznačeny text:*

***2 Podmínky a nároky na provádění stavby***

*Na provádění stavby nejsou kladeny žádné zvláštní nároky ani speciální podmínky. Stavba bude prováděna v souladu se všemi platnými normami, zákony a nařízeními.*

*Před dokončením úseků stavby obtokového potrubí se provede zkouška vodotěsnosti potrubí a osazených armatur. V úsecích mezi šachtami bude provedena zkouška vodotěsnosti stok. Zkoušky vodotěsnosti budou provedeny před zásypem uložených trubních sítí.*

*Po dobu výstavby napojení obtokového potrubí do stávající šachty umístěné na stávajícím odtoku z ČOV a instalace 2 uzávěrů bude nutné provést krátkodobé přečerpávání vypouštěných vyčištěných vod z ČOV přímo do rybníka. Provizorní čerpání bude v délce cca 15,0 m mezi stávajícím měrným profilem a vyústěním objektem z ČOV. Provizorní čerpání se předpokládá v rámci 1 pracovní směny.*

*Podmínkou pro převzetí díla je jeho dokončení a odstranění všech vad a nedodělků. Zhotovitel stavby předá stavebníkovi odsouhlasenou dokumentaci skutečného provedení stavby a geodetické zaměření všech rozhodujících vytyčovacích bodů stavby.*

**Dotaz 4:**

Kdo provede vyčerpání nádrží před zahájením rekonstrukce?

***Odpověď:***

*Vyčerpání AN provede provozovatel na své náklady.*

**Dotaz 5:**

V návrhu smlouvy o dílo je uvedena záruční doba 60 měsíců. Vztahuje se tato délka záruční doby pouze na stavební práce? Standardně je totiž záruka na strojně technologickou část 24 měsíců.

***Odpověď:***

*Tato záruka je koncipována na celé dílo.*

***Dodatečná informace:***

*Zadavatel stanovuje termín dodatečné prohlídky místa plnění na středu 14. 11. 2018 od 10:00 hodin v místě ČOV.*

*Zadavatel na základě provedených vysvětlení zadávací dokumentace upravuje lhůtu pro podání nabídek následovně:*

***Lhůta pro podání nabídek***

*Lhůta pro podání nabídek končí dne 30. 11. 2018 v 10:00 hod.*

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností mne, prosím, kontaktujte na e-mailu [**kavrik@sklegal.cz**](mailto:kavrik@sklegal.cz), příp. na tel. čísle +420 732 837 223.

S pozdravem

**Mgr. Ing. Ladislav Kavřík**

advokát

mobil: 732 837 223

Steska, Kavřík, advokátní kancelář, s.r.o.

Vídeňská 7, 639 00 Brno, IČ: 03045315

zapsán v seznamu advokátů vedeném

Českou advokátní komorou pod č. 14882