Vaše značka:	Naše značka:	Vyřizuje / telefon	Místo, datum:
		Kavřík / 732 837 223	Brno, 8. 11. 2018

- Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 zákona o zadávání veřejných zakázek u zadávacího řízení u nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „V 00315 – Doplnění technologie čistění OV v ČOV TPCA“

Vážená paní / Vážený pane,

na základě zmocnění zadavatele – Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, IČO: 00235440 – Vám dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zasílám vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k zadávacímu řízení u nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „V 00315 – Doplnění technologie čistění OV v ČOV TPCA“ zadávanému v otevřeném nadlimitním řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Dotaz 1:

- Projektová dokumentace část Technická specifikace d.2.1.2 obsahuje položku:

- Soupis prací pro PS 01.1 tuto položku neobsahuje. Může zadavatel položku doplnit nebo výměnu provede provozovatel?

- Odpověď:

- Položka je součástí až druhé etapy (PS 01.2), která bude předmětem budoucí veřejné zakázky.

Dotaz 2:

Projektová dokumentace obsahuje zmínku o demontážích stávajících zařízení. Výkaz výměr tyto položky neobsahuje. Může zadavatel upřesnit, jaká technologie (aerace, čerpadla, …) bude demontována, počet kusů, hmotnost. Může zadavatel tyto položky doplnit do výkazu výměr?

- Odpověď:

- Do výkazu výměr do objektu PS 01.1 doplněna položka č.46 – Demontáž strojní technologie. Upravený výkaz výměr je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace a účastníci závazně použijí toto aktualizované znění.

- Dotaz 3:

- Ve výkazu výměr nejsou obsaženy provizoria. Ani PD tato provizoria příliš podrobně nepopisuje. Doplní zadavatel provizoria do výkazu výměr?

- Odpověď:

- Do VRN doplněna položka č.5 – Provizorní opatření po dobu výstavby. Upravený výkaz výměr je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace a účastníci závazně použijí toto aktualizované znění.

- Současně se doplňuje do textu zprávy E.2 do kapitoly 2 následující žlutě vyznačeny text:

- 2 Podmínky a nároky na provádění stavby

- Na provádění stavby nejsou kladeny žádné zvláštní nároky ani speciální podmínky. Stavba bude prováděna v souladu se všemi platnými normami, zákony a nařízeními.

- Před dokončením úseků stavby obtokového potrubí se provede zkouška vodotěsnosti potrubí a osazených armatur. V úsecích mezi šachtami bude provedena zkouška vodotěsnosti stok. Zkoušky vodotěsnosti budou provedeny před zásypem uložených trubních sítí.

- Po dobu výstavby napojení obtokového potrubí do stávající šachty umístěné na stávajícím odtoku z ČOV a instalace 2 uzávěrů bude nutné provést krátkodobé přečerpávání vypouštěných vyčištěných vod z ČOV přímo do rybníka. Provizorní čerpání bude v délce cca 15,0 m mezi stávajícím měrným profilem a vyústěním objektem z ČOV. Provizorní čerpání se předpokládá v rámci 1 pracovní směny.

- Podmínkou pro převzetí díla je jeho dokončení a odstranění všech vad a nedodělků. Zhotovitel stavby předá stavebníkovi odsouhlasenou dokumentaci skutečného provedení stavby a geodetické zaměření všech rozhodujících vytyčovacích bodů stavby.

- Dotaz 4:

- Kdo provede vyčerpání nádrží před zahájením rekonstrukce?

- Odpověď:

- Vyčerpání AN provede provozovatel na své náklady.

- Dotaz 5:

- V návrhu smlouvy o dílo je uvedena záruční doba 60 měsíců. Vztahuje se tato délka záruční doby pouze na stavební práce? Standardně je totiž záruka na strojně technologickou část 24 měsíců.

- Odpověď:

- Tato záruka je koncipována na celé dílo.

- Dodatečná informace:

- Zadavatel stanovuje termín dodatečné prohlídky místa plnění na středu 14. 11. 2018 od 10:00 hodin v místě ČOV.

Zadavatel na základě provedených vysvětlení zadávací dokumentace upravuje lhůtu pro podání nabídek následovně:

- Lhůta pro podání nabídek

- Lhůta pro podání nabídek končí dne 30. 11. 2018 v 10:00 hod.

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností mne, prosím, kontaktujte na e-mailu kavrik@sklegal.cz, příp. na tel. čísle +420 732 837 223.

- S pozdravem

Mgr. Ing. Ladislav Kavřík

advokát

mobil: 732 837 223

Steska, Kavřík, advokátní kancelář, s.r.o.

Vídeňská 7, 639 00 Brno, IČ: 03045315

zapsán v seznamu advokátů vedeném

Českou advokátní komorou pod č. 14882