## Rekapitulace
Příloha č.1 Smlouvy o dílo - položkový rozpočet
STAVEBNÍ ÚPRAVA POKOJE S KOUPELNOU A WC
Na Hradbách čp.126, Kolín I, 280 02 - Synagoga
Investor: město KOLÍN, Karlovo náměstí čp. 78
STAVEBNÍ ÚPRAVA
CELKOVÝ ODHAD NÁKLADŮ
| Popis | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH
D.1 | STAVEBNÍ OBJEKTY | 0 | 0 | 0
D.1.1 | ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ | 0 | 0 | 0
D.1.4.1 | ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ | 0 | 0 | 0
D.1.4.2 | ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ | 0 | 0 | 0
D.1.4.7 | ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY | 0 | 0 | 0
CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY
|  | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH
|  | 0 | 0 | 0
Pokyny k vyplnění výkazů výměr:
1) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
2) Předpokládá se, že příslušná cena obsahuje veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže.
3) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
Tato specifikace množství je nedílnou součástí celého projektu pro výběr dodavatele dané akce. Ceny pro každou položku veškerý související materiál a práce včetně kompletní montáže, tak jak je uvedeno v technické zprávě. Ceny zařízení, která jsou ve výkresech označena jako celek musí být pro kompletní zařízení, tak jak je uvedeno v technické zprávě . Povinností dodavatele je překontrolovat výše uvedenou specifikaci a případný chybějící materiál doplnit a ocenit.
Veškeré použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice.
Výkaz výměr je zpracován dle dokumentace - dokumentace pro realizaci úprav, nenahrazuje rozpočet stavby prováděcí dokumentace.

## D11
Příloha č.1 Smlouvy o dílo - položkový rozpočet
STAVEBNÍ ÚPRAVA POKOJE S KOUPELNOU A WC
Na Hradbách čp.126, Kolín I, 280 02 - Synagoga
Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena
|  | Architektonicko stavební řešení |  |  |  | 0
|  | **: Nezařazeno |  |  |  | 0
1 | 001 | Veškeré zařízení a dodávky budou zkompletovány, nainstalovány, přikotveny a propojeny tak, aby byly při předání plně funkční. | soubor | 1 |  | 0
2 | 002 | Součástí každé dodávky je i funkční odskoušení jednotlivých částí zařízení a zařízení jako celku. | soubor | 1 |  | 0
3 | 003 | Všechny použité materiály a výrobky budou 1. jakostní třídy, musí mít příslušné atesty, certifikáty kvality a prohlášení o shodě dle platných předpisů v ČR. | soubor | 1 |  | 0
4 | 004 | Veškerými bezpečnostními normami stanovené nápisy jsou součástí dodávky. | soubor | 1 |  | 0
5 | 005 | V ceně dodávky musí být zahrnuty ceny za spotřebované energie, plyn a vodu v době výstavby. | soubor | 1 |  | 0
6 | 006 | V případě vzniklých škod zaviněných dodavatelem na veřejném či soukromém majetku v souvislosti s pracemi dle tohoto popisu, uhradí tyto škody plně dodavatel. | soubor | 1 |  | 0
7 | 007 | Součástí každé dodávky je i příslušná dokumentace (atesty, technické parametry, návody k obsluze, prohlášení o shodě, prohlášení o odborné montáži včetně doložení oprávnění k jejímu provádění). | soubor | 1 |  | 0
8 | 008 | Dodavatel předloží vzorky vybraných konstrukcí či materiálů ke schválení před vlastním použití. | soubor | 1 |  | 0
9 | 009 | Dodavatel provede a zajistní na svůj účet veškeré potřebné pomocné a ochranné konstrukce včetně lešení. V ceně lešení bude jeho doprava, montáž, demontáž a náklady spojené s pronájmem. | soubor | 1 |  | 0
10 | 0010 | Při stanovení ceny dle výkazu výměr je potřeba započítat všechny předpokládané doplňkové související | soubor | 1 |  | 0
11 | 0011 | Součástí každé dodávky je i příprava na komplexní zkoušky a provedení komplexních zkoušek, prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. | soubor | 1 |  | 0
12 | 0012 | Nátěry jsou přímo součástí dodávky jednotlivých prvků a konstrukcí. | soubor | 1 |  | 0
13 | 0013 | Dodavatel je povinen veškeré výrobky před jejich zabudováním do stavby předložit k odsouhlasení - (předložit vzorky) ke schválení zástupci TDI a AD před vlastním použitím. | soubor | 1 |  | 0
14 | 0014 | Stavební materiály nebudou používány pokud jejich hmotnostní aktivita Radonu je větší než 120 Bg/kg. | soubor | 1 |  | 0
15 | 0015 | Dodavatel bere na vědomí skutečnost, že výstavba může probíhat za plného provozu investora a případná omezení svých činností či zpřístupnění části staveniště pro průjezd vozidle či průchod chodců zahrne do své cenové nabídky. | soubor | 1 |  | 0
16 | 0016 | Dodavatel předloží prohlášení o vlastnostech konstrukcí s požární odolností. | soubor | 1 |  | 0
|  | 006: Úpravy povrchu |  |  |  | 0
1 | 612325421 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10% | m2 | 123.5166 |  | 0
2 | 611325421 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10% | m2 | 42 |  | 0
3 | 612311131 | Potažení vnitřních stěn štukem | m2 | 111.363 |  | 0
4 | 619991001 | Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 50.3521 |  | 0
5 | 629991011 | Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 7.5624 |  | 0
|  | 009: Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0
1 | 009_pozn.č.1 | Vystěhování stávajících prostor je samostatnou dodávkou investora |  | 0 |  | 0
2 | 009_SPEC 1 | D+M Olištování stropu osvětlovací lištou včetně nátěru - stropní osvětlovací lišta - Orac Dekor C 902 Brussel pro nepřímé LED | m | 22.045 |  | 0
3 | 009_SPEC 2 | Stavební přípomocné práce pro profese TZB (zdravotně technické instalace, elektroinstalace) kompletní včetně zapravení a povrchové úpravy | soubor | 1 |  | 0
4 | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 50.3521 |  | 0
5 | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 42 |  | 0
6 | 009_pozn.č.2 | Vybavení (lednice, věšáčky, záclony, závěsy) - není součástí výkazu výměr |  | 0 |  | 0
|  | 099: Přesun hmot HSV |  |  |  | 0
1 | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 0.52898 |  | 0
2 | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0.529 |  | 0
3 | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 10.051 |  | 0
4 | 997013831 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu - roztřídění dle platného katalogu odpadů, odvoz na příslušné skládky | t | 0.529 |  | 0
5 | 998018001 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m | t | 1.292 |  | 0
|  | 711: Izolace proti vodě |  |  |  | 0
1 | 711193121 | Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí hmotou minerální na bázi cementu a disperze dvousložková - 2x Akrizol WEBER | m2 | 6.5 |  | 0
2 | 711193131 | Izolace proti vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší minerální minerální na bázi cementu a disperze dvousložková - 2x Akrizol WEBER | m2 | 12.72 |  | 0
3 | 711131220R | Izolace proti zemní vlhkosti do koutů těsnící páskou WEBER be-14 | m | 3.67 |  | 0
4 | 998711101 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m | t | 0.069912 |  | 0
|  | 763: Konstrukce montované |  |  |  | 0
1 | 763111417 | SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB | m2 | 7.2636 |  | 0
2 | 763111712 | SDK příčka kluzné napojení ke stropu | m | 2.89 |  | 0
3 | 763111717 | SDK příčka základní penetrační nátěr | m2 | 7.264 |  | 0
4 | 763121473R | SDK stěna předsazená tl 200 mm profil CW+UW desky 2xH2 12,5 bez TI EI 60 - předstěna v m.č. 2.03 | m2 | 6.144 |  | 0
5 | 7631117120 | SDK předstěna kluzné napojení ke stropu | m | 1.2 |  | 0
6 | 763111713 | SDK předstěna ukončení ve volném prostoru | m | 2.12 |  | 0
7 | 763164531R | SDK obklad tvaru L š do 0,8 m profil CW+UW 50 desky 1xA 12,5 - SDK předsazený pás k vytvoření prostoru pro kolejnice, závěsy | m | 4.265 |  | 0
8 | 763121714 | SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr | m2 | 7.5088 |  | 0
9 | 763131411 | SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 35.5 |  | 0
10 | 763131451 | SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 6.5 |  | 0
11 | 763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr | m2 | 42 |  | 0
12 | 763131751 | Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu | m2 | 6.5 |  | 0
13 | 28329214 | Zábrana parotěsná | m2 | 7.15 |  | 0
14 | 998763301 | Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m | t | 1.0866 |  | 0
|  | 766: Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0
1 | 766812840R | Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových | kus | 1 |  | 0
2 | 766812812R | Demontáž stropních lišt dřevěných | m | 42.365 |  | 0
3 | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | kus | 4 |  | 0
4 | 766660411R | Montáž vchodových protipožárních dveří 1křídlových se zárubní bez nadsvětlíku do SDK příčky | kus | 1 |  | 0
5 | 61173161R | Dveře dřevěné požární 900x1970 mm profilované v bílé barvě včetně rámu / zárubně, kování, zámek, dveře včetně zárubně s požární odolností EI 30 DP3 - C4, označení štítkem s údaj o PO dle výhl. 202/1999 Sb.- řešeny jako přesná kopie stávajících dveří do č.m. 2.02 - barva, profilace, členění | kus | 1 |  | 0
6 | 766695212 | Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm | kus | 1 |  | 0
7 | 61187116R | Práh dveřní dřevěný dubový masiv, výška 30 mm dl 62 mm š do 100 mm | kus | 1 |  | 0
8 | 766695213 | Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm | kus | 1 |  | 0
9 | 61187181R | Práh dveřní dřevěný dubový masiv, výšky 30 mm dl 92cm š do 150 mm | kus | 1 |  | 0
10 | 998766101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m | t | 0.03592 |  | 0
|  | 771: Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0
1 | 771_SPEC 1 | Renovace podlahy v č.m. 2.03 dle technického doporučení a návodu od firmy WEBER - zachování stávajících parket |  | 0 |  | 0
2 | 771569-R1 | Spárování stávající parketové podlahy akrylátovým tmelem WEBER.COLOR AKR včetně vyplnění po obvodě | m2 | 6.5 |  | 0
3 | 771591-R1 | Dilatační obvodová izolace v min. tl. 3,0 mm včetně vyplnění pružným tmelem | m | 10.43 |  | 0
4 | 776121-R1 | Plošná penetrace podkladu pomocí WEBER.PODKLAD HALF | m2 | 6.5 |  | 0
5 | 771990-R1 | Vyrovnání podkladu nivelační hmotou WEBER.NIV DUR v min. tl. 15 mm - vytvoření samonosné podlahy pro položení keramické dlažby | m2 | 6.5 |  | 0
6 | 771574153 | Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem do 4 ks/m2 použité lepidlo WEBER FORFLEX SUPER - součástí budou veškeré nerezové ukončovací, přechodové, dilatační a další profily | m2 | 6.5 |  | 0
7 | 59761008R | Dlažba Marazzi Blend rettificato 300x1200x10,5 mm beige | m2 | 7.8 |  | 0
8 | 771579196R | Příplatek k montáž podlah keramických za spárování hmotou WBER COLOR PREMIUM | m2 | 6.5 |  | 0
9 | 771591169 | Montáž profilu dilatační spáry koutové provedení izolace | m | 3.67 |  | 0
10 | 63127545 | Dilatační profil ze sklovláknité tkaniny | m | 4 |  | 0
11 | 771474113 | Montáž řezaných soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm | m | 3 |  | 0
12 | 59761008R | Dlažba Marazzi Blend rettificato 300x1200x10,5 mm beige | m2 | 1.1049 |  | 0
13 | 59761002R | Obklad Marazzi Blend rettificato 30x120 cm cream | m2 | 0.5655 |  | 0
14 | 998771101 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m | t | 0.38604 |  | 0
|  | 775: Podlahy dřevěné |  |  |  | 0
1 | 775411820 | Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných | m | 42.365 |  | 0
2 | 775591920 | Oprava podlah dřevěných - vysátí povrchu | m2 | 42 |  | 0
3 | 775591919 | Oprava podlah dřevěných - broušení včetně zbavení nečistot | m2 | 6.5 |  | 0
4 | 775510952R | Připevnění nestabilní části stávajících parket | m2 | 6.5 |  | 0
5 | 7755919R1 | Renovace podlah dřevěných parketové podlahy - broušení, tmelení, lakování - lak matný Bona Mega, barevné dotónování Rich Tón | m2 | 35.5 |  | 0
6 | 775413320 | Montáž soklíku z parketové lišty | m | 32 |  | 0
7 | 61418203R | Podlahová lišta dub masiv 32x32 mm, e-00001359 + dotónování | m | 35.2 |  | 0
8 | 998775101 | Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 6 m | t | 0.01304 |  | 0
|  | 781: Obklady keramické |  |  |  | 0
1 | 781473810 | Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených | m2 | 4.52 |  | 0
2 | 781474153 | Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových do 4 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem použité lepidlo WEBER FORFLEX SUPER - součástí budou veškeré nerezové ukončovací, přechodové, dilatační a další profily | m2 | 12.154 |  | 0
3 | 59761002R | Obklad Marazzi Blend rettificato 30x120 cm cream | m2 | 15.1925 |  | 0
4 | 781495111R | Penetrace podkladu vnitřních obkladů pomocí WEBER.PODKLAD HALF | m2 | 12.154 |  | 0
5 | 781479196R | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování hmotou WBER COLOR PREMIUM | m2 | 18.062 |  | 0
6 | 781_SPEC 1 | D+M Magnety Schluter REMA (1x sada - 4 kusy) | sada | 3 |  | 0
7 | 781_pozn.č.1 | Výkaz výměr uvažuje použití magnetů na obklad / dlaždice - výkaz výměr neuvažuje použití nerez dvířek se vsazenými dlaždicemi |  |  |  | 0
8 | 998781101 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m | t | 0.35125 |  | 0
|  | 783: Nátěry |  |  |  | 0
1 | 783_SPEC 1 | Renovace stávající ocelových zárubní včetně odstranění stávajícího nátěru, broušení, tmelení, - oprava a nový nátěr | kus | 2 |  | 0
|  | 784: Malby |  |  |  | 0
1 | 784121001 | Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m | m2 | 165.5166 |  | 0
2 | 784121011 | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 165.517 |  | 0
3 | 784511035 | Lepení vliesových vzorovaných tapet na stěny | m2 | 18.0528 |  | 0
4 | 62468006R | Tapeta vliesová s ornamentem - La Diva 952875 - upřesněno investorem při realizaci | m2 | 20.8 |  | 0
5 | 784181121 | Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 189.352 |  | 0
6 | 784211-R1 | Dvojnásobné malby stěn v místnostech výšky do 3,80 m - Baumit 0981 - HBW 19 (Baumit 0152 HBW 22) - upřesněno investorem při realizaci | m2 | 30.5046 |  | 0
7 | 784211-R2 | Dvojnásobné malby stěn v místnostech výšky do 3,80 m - Baumit 0159 - HBW 76 - upřesněno investorem při realizaci | m2 | 51.9048 |  | 0
8 | 784211-R3 | Dvojnásobné malby stropu v místnostech výšky do 3,80 m - Baumit 0159 - HBW 76 - upřesněno investorem při realizaci | m2 | 35.5 |  | 0
9 | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m - Baumit 0159 - HBW 76 - upřesněno investorem při realizaci | m2 | 71.4425 |  | 0
|  | 787: Zasklívání |  |  |  | 0
1 | 787911125 | Montáž fólie na sklo | m2 | 2.5208 |  | 0
2 | 63479006 | Fólie na sklo matná, průsvitná - přesný typ dle výběru investora | m2 | 3.0252 |  | 0
3 | 998787201 | Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v do 6 m | % | 1.67 |  | 0
|  | V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0
1 | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | soubor | 1 |  | 0
|  | V03: Zařízení staveniště |  |  |  | 0
1 | 030001000 | Zařízení staveniště včetně nutných záborů | soubor | 1 |  | 0
|  | V04: Inženýrská činnost |  |  |  | 0
1 | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost dodavatele | soubor | 1 |  | 0
|  | V06: Územní vlivy |  |  |  | 0
1 | 060001000 | Územní vlivy | soubor | 1 |  | 0
2 | 065002000 | Mimostaveništní doprava materiálů | soubor | 1 |  | 0

## D141
Příloha č.1 Smlouvy o dílo - položkový rozpočet
Stavební úpravy POKOJE S KOUPELNOU A WC
Na Hradbách čp. 126, Kolín I, 280 02
ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ
Text položky | Označení | mj | počet mj | cena dodávky mj | cena montáže mj | cena mj | cena celkem
Úpravy pokoje s koupelnou a WC
ZDRAVOTECHNIKA
KANALIZACE
Připojovací potrubí plastové OSMA HT DN 40 |  | m | 2 |  |  | 0 | 0
Připojovací potrubí plastové OSMA HT DN 50 |  | m | 2 |  |  | 0 | 0
Připojovací potrubí plastové OSMA HT DN 100 |  | m | 4 |  |  | 0 | 0
Alt. TČ DN 70 |  | kus | 1 |  |  | 0 | 0
Lepené PVC (výtlak z přečerpávací stanice) pr. 36,2 mm |  | m | 2 |  |  | 0 | 0
Přečerpávací stanice Grundfos Sololift 2 CWC-3 |  | kus | 1 |  |  | 0 | 0
VODOVOD
Potrubí plastové PPR PN 20 DN 20 |  | m | 10 |  |  | 0 | 0
Tepelná izolace Mirelon pr. 20/6 mm |  | m | 10 |  |  | 0 | 0
ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
WC závěsné Jika odpad vodorovný Pure/Cubito hluboké splachování bílá |  | kus | 1 |  |  | 0 | 0
Sedátko WC Jika duraplastové s kov. panty Pure rychloupínací bílá |  | kus | 1 |  |  | 0 | 0
Předstěnové systémy ovládací desky Geberit Sigma 30 lesklá/matná/lesklá chrom |  | kus | 1 |  |  | 0 | 0
Předstěnové systémy modul pro WC - Concept Kombifix UP320 s výplní a tlumící vložkou bez tlačítka hl. 12 cm |  | kus | 1 |  |  | 0 | 0
Vanička litý mramor SanSwiss obdelník ILA včetně sifonu a krytu 900x1200x35 mm aluchrom/bílá |  | kus | 1 |  |  | 0 | 0
Radiátor koupelnový elektr. PURMO FLORES CH 600/1750mm, chrom |  | kus | 1 |  |  | 0 | 0
Elektrická topná patrona 700 W, thermal el 05 |  | kus | 1 |  |  | 0 | 0
Termostat el. topné vložky, digitální, TZ 63 |  | kus | 1 |  |  | 0 | 0
Zátka pro koupelnový radiátor, chromovaná 1/2´´ |  | kus | 1 |  |  | 0 | 0
Nemrznoucí směs - náplň radiátoru |  | l | 15 |  |  | 0 | 0
Nábytek skříňka s umyvadlem Dřevojas COL012_SZZ_100_XXX_N01_L01_T30_U012 960x420x460 mm bílá vysoký lesk |  | kus | 1 |  |  | 0 | 0
Zrcadlo s osvětlením UNI ZS 100 LED |  | kus | 1 |  |  | 0 | 0
Doplněk WC sada - Concept 100 sklo matné/chrom |  | kus | 1 |  |  | 0 | 0
Doplněk držák toal. papíru - Concept 100 s krytem chrom |  | kus | 1 |  |  | 0 | 0
Doplněk držák toal. papíru - Concept 100 bez krytu chrom |  | kus | 1 |  |  | 0 | 0
Doplněk háček - Concept 100 dvojitý chrom |  | kus | 2 |  |  | 0 | 0
Doplněk dávkovač - Concept 100 bez držáku sklo čiré |  | kus | 1 |  |  | 0 | 0
Doplněk sklenička - Concept 100 bez držáku sklo čiré |  | kus | 1 |  |  | 0 | 0
Doplněk držák - Concept 100 jednoduchý chrom |  | kus | 2 |  |  | 0 | 0
Příslušenství ke sprše Oras - mýdelník Hydra chrom |  | kus | 2 |  |  | 0 | 0
Doplněk koš - Concept 200 Style odpadkový 5l chrom |  | kus | 1 |  |  | 0 | 0
Baterie vanová - podomítková termostatická Concept 200 NEW nadomítková část chrom |  | kus | 1 |  |  | 0 | 0
Příslušenství k bateriím - - Concept 100 A1000NU podomítkový modul univerzální |  | kus | 1 |  |  | 0 | 0
Sprcha hlavová - Concept 300 Flat hranatá 250x250 mm/tl.4mm chrom |  | kus | 1 |  |  | 0 | 0
Příslušenství ke sprše - - Concept 300 sprchové rameno ze zdi 400 mm chrom |  | kus | 1 |  |  | 0 | 0
Příslušenství ke sprše - - Concept 300 hranatá výpusť vody s držákem sprchy chrom |  | kus | 1 |  |  | 0 | 0
Sprcha ruční - Concept 300 3-polohová hranatá 120x120 mm chrom |  | kus | 1 |  |  | 0 | 0
Příslušenství ke sprše - - Concept 300 sprchová hadice s otočnými koncovkami 1600 mm, G1/2" chrom |  | kus | 1 |  |  | 0 | 0
Baterie umyvadlová - stojánková páková Concept 200 NEW bez odtok. garnitury 115 mm chrom |  | kus | 1 |  |  | 0 | 0
Příslušenství k sifonům Alcaplast - umyvadlová výpusť CLICK-CLAK velka zatka 5/4" |  | kus | 1 |  |  | 0 | 0
Baterie sprchová Kludi podomítková páková Bozz komplet s bidetovou sprškou chrom |  | kus | 1 |  |  | 0 | 0
Zástěna sprchová dveře Ravak sklo BLIX BLDP2-120 1200x1900mm bright alu/transparent |  | kus | 1 |  |  | 0 | 0
Zástěna sprchová boční Ravak sklo BLIX BLPS 900x1900mm bright alu/transparent |  | kus | 2 |  |  | 0 | 0
Upevňovací a kotvící prvky (objímky, kombišrouby, hmoždinky ….) |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
Ostatní drobný a pomocný montážní materiál (tvarovky, fitinky ….) |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
Demontáž stávajícího zařízení a rozvodů ZTI |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
Montáž výše uvedených položek, vč. kompletace (vyplňte, pokud oceňujete montáž a kompletaci jako celek, t.j. neuvádíte jejich cenu u jednotlivých položek) |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
Ostatní náklady výše neuvedené (příprava zakázky, doprava, zkoušky, dokumentace skutečného provedení ….) |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
Celkem bez DPH | [6 empty] | 0

## D142
Příloha č.1 Smlouvy o dílo - položkový rozpočet
Akce : Synagoga Kolín - úprava vytápění
Pozice | Název | Dodavatel | MJ | množství | cena/MJ | cena celkem
Topný konvektor "Jaga-Strada" - stěnové provedení :
1. | STRW.065.100.16.133/20 | JAGA N.V. | ks | 2 |  | 0
2. | STRW.065.090.11.133/20 | JAGA N.V. | ks | 1 |  | 0
0
3. | Proventil Jaga s termostatickou hlavicí, 2x svěrné šroubení M24 : COLO.PF2.JW.3.110 | JAGA N.V. | kpl | 3 |  | 0
0
4. | Trubka měděná 18x1 | Supersan | m | 5 |  | 0
5. | Koleno měděné 90° k pájení 18x1 | Viega | ks | 21 |  | 0
6. | Přechodka s vnitřním závitem 1/2" a koncem na pájení (Cu 18) | Viega | ks | 6 |  | 0
0
7. | Demontáž otopného tělesa "UNIVA", v = 600 mm, d = 700 mm, tl. = 70 mm |  | ks | 3 |  | 0
8. | Demontáž radiátorového ventilu 1/2" |  | ks | 3 |  | 0
9. | Demontáž radiátorového šroubení 1/2" |  | ks | 3 |  | 0
10. | Demontáž ocelového potrubí 1/2" |  | m | 3 |  | 0
0
11. | Zkouška těsnosti |  | kpl | 1 |  | 0
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0

## D147
Příloha č.1 Smlouvy o dílo - položkový rozpočet
ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY
Materiál | ks | Cena ks | Cena celkem
Hrubá elektroinstalace
Diamantové kotouče fréza | 2 |  | 0
Kabel CYH 2x0,75 | 20 |  | 0
Kabel CYKY 3Ax1,5 | 25 |  | 0
Kabel CYKY 3Cx1,5 | 150 |  | 0
Kabel CYKY 3Cx2,5 | 130 |  | 0
Kabel koaxiální | 10 |  | 0
Krabice KP 68 | 20 |  | 0
Krabice KPR 68 | 8 |  | 0
Krabice na povrch 300x220x120 | 1 |  | 0
Montážní pěna střední | 1 |  | 0
Sádra stavební | 1 |  | 0
Trubka PVC 16 | 30 |  | 0
Víčko ZV 68 zaslepovací | 28 |  | 0
Vodič CY 4 zelenožlutý | 30 |  | 0
Kompletace elektroinstalace
Svorka světelná 4 vodičová | 32 |  | 0
Vypínač č.1 tango bílá | 4 |  | 0
Vypínač č.6 tango bílá | 4 |  | 0
Zásuvka datová jednoduchá tango bílá | 1 |  | 0
Zásuvka jednoduchá tango bílá | 17 |  | 0
Zásuvka satelitní koncová tango bílá | 1 |  | 0
Zásuvka jednoduchá na povrch | 1 |  | 0
Osvětlení
LED pásek 12V; 9,6W/m ; 120LED/m teplá bílá | 23 |  | 0
LED plochý ELOX profil 15x2mm | 23 |  | 0
LED zdroj 230V-12V/75W vnitřní | 3 |  | 0
Svítidlo EGLO 31609, MASERLO včetně světelného zdroje | 1 |  | 0
Svítidlo MAXlight CHICAGO T0030 včetně světelného zdroje | 2 |  | 0
Svítidlo MAXlight TERRA BIG F0006 včetně světelného zdroje | 2 |  | 0
Svítidlo MAXlight UFO C0880 včetně světelného zdroje | 1 |  | 0
Svítidlo PREZENT ELBA 8034 včetně světelného zdroje | 2 |  | 0
Rozvaděč
Drobný propojovací materiál rozvodnice | 1 |  | 0
Hlavní vypínač 63/3 | 1 |  | 0
Jistič 10B1 | 1 |  | 0
Jistič 16B1 | 4 |  | 0
Koncovka lišty propojovací | 2 |  | 0
Kryt zaslepovací | 3 |  | 0
Lišta propojovací | 0.5 |  | 0
Proudový chránič 63/4/0,03 | 1 |  | 0
Rozvaděč 42 modulů do zdi | 1 |  | 0
Svorkovnice nulová N7 | 1 |  | 0
Celkem: |  |  | 0
Montážní materiál |  |  | 0
Pomocný materiál
Přesun hmot
Montáž
Demontáž stávajícího zařízení a rozvodů
Zakreslení skutečného stavu
Výchozí revizní zpráva
Cena celkem bez DPH |  |  | 0