## SO1-SO2 REKAPITULACE
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení SO 1-SO 2
Akce | SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI VO KOLÍN II ETAPA
Projekt | II etapa EFEKT 2019
Investor | město Kolín
Z. č. | Z19-054
A. č. | Z19-054
Smlouva
Vypracoval | Martin Muller
Kontroloval | Jiří Tesař
Datum | duben 2019
Zpracovatel | ARTMETAL ČECHY s.r.o.
CÚ | 2019
Název | SO 1 VÝMĚNA SVÍTIDEL | SO 2 REKONSTRUKCE RVO
REKAPITULACE NÁKLADŮ
Dodávka materiálu svitidla, regulátory, rozvaděče | 0 | 0
Dodávka ostatního materiálu | 0 | 0
Montáže -demontáže | 0 | 0
Montáž - materiál | 0 | 0
Doprava - dopravní mechanizmy - plošina | 0 | 0
Zemní práce | 0 | 0
Dodav. Dokumentace, PD skutečného stavu, revize, atd. | 0 | 0
Rizika a pojištění 0,00% | 0 | 0
Základní náklady celkem | 0 | 0
Vedlejší náklady
Koordinace se správci sítí | 0 | 0
Provozní vlivy dopravní značení | 0 | 0
Protokol měření osvětlenosti komunikací | 0 | 0
Vyhodnocení úspor el.energie a CO2 | 0 | 0
Vedlejší náklady celkem | 0 | 0
Náklady celkem SO 1 a SO 2 | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH SO 1 a SO 2 | 0 | 0
CELKEM SOUČET NÁKLADŮ SO 1 - SO2 BEZ DPH |  | 0
CELKEM DPH SO 1 - SO 2 |  | 0
CELKEM CENA SO 1 - SO 2 VČETNĚ DPH |  | 0

## SO1 VÝMĚNA SVÍTIDEL
Položkový rozpočet
Akce: | Energetická optimalizace - opatření ke snížení energetické náročnosti VO města Kolín II etapa - MPO EFEKT 2019
Objekt: | SO1 - Výměna svítidel VO V RÁMCI VÝBĚRU ODBĚRNÝCH MÍST RVO23, RVO25, RVO32, RVO33, RVO34, RVO66
Vypracoval: | Jiří Tesař
Datum: | duben 2019
číslo | položka | množtví | jedn | materiál á 1 jed. | materiál celkem | montáž á 1 jed. | montáž celkem | cena celkem
001 | Demontáž stávajícího svítidla | 216 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
002 | Demontáž stávající kabeláže ve stožáru | 216 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
003 | Redukce výložníku 70-60mm NEBO ÚPRAVY VÝLOŽNÍKŮ | 216 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
004 | Svítidlo uliční 100W dle TZ | 53 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
005 | Svítidlo uliční 70W dle TZ | 63 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
006 | LED svítidlo / 5102 / 24 LED / 700 mA / 55W / 3000K- KOMPLET | 100 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
007 | Sodíková výbojka 100W | 53 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
008 | Sodíková výbojka 70W | 63 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
009 | Kabel CYKY 3x1,5 | 1800 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
010 | Doprava | 1 | soub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
011 | Odvoz a likvidace odpadu | 1 | soub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
012 | Koordinace se správci sítí | 20 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
013 | Výkon plošiny demontáže montáže | 400 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
014 | Výchozí revize | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
015 | KONTROLNÍ MĚŘENÍ OSVĚTLENOSTI | 1 | soub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
017 | Dopravní značení | 1 | soub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
018 | Projektová dokumentace skutečného provedení | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mezisoučty |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Celkem bez DPH | [6 empty] | 0
| DPH 21% | [5 empty] | Kč | 0
| CELKEM CENA VČETNĚ DPH 21% | [5 empty] | Kč | 0

## SO2 REKONSTRUKCE-OPTIMALIZACE
Položkový rozpočet
Akce: | Energetická optimalizace - opatření ke snížení energetické náročnosti VO města Kolín II etapa - MPO EFEKT 2019
Objekt: | SO 02 - REKONSTRUKCE - OPTIMALIZACE ODBĚRNÝCH MÍST RVO23, RVO25, RVO32, RVO33, RVO24, RVO66
Vypracoval: | JIŘÍ TESAŘ
Datum: | duben 2019
číslo | položka | množtví | jedn | materiál á jednotka | materiál celkem | montáž á jednotka | montáž celkem | cena celkem
Rekonstrukce RVO23 NA VÝFUKU, BENEŠOVA/U NEMOCNICE
001 | Demontáž stávajícího rozvaděče RVO 023 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
002 | Rozvaděč RVO23 NA VÝFUKU - samostatně stojící, dle PD vybavený - STÁVAJÍCÍ POLOHA | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
003 | Regulátor dle TZ, 3 fázový, 26 kVA/40A | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
004 | Betonový základ pro RVO23 + regulátor dle PD, 1.2m3 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
005 | Výkop pro betonový základ RVO + regulátoru | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
006 | Nový ROZVOD z RVO23 CYKY 4B 4*16mm SMĚR RADOVESNICE | 550 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
007 | Nový ROZVOD z RVO23 CYKY 4B 4*16mm SMĚR OK BENEŠOVSKÁ | 550 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
008 | Kabel CYKY 4x16 propoj RVO A REGULÁTORU | 2 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
009 | Kabel CYKY 3x1,5 OVLÁDÁNÍ PROPOJE REGULACE | 2 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
010 | Kabel CYKY 5x1,5 OVLÁDÁNÍ PROPOJE REGULACE | 2 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
011 | Nový STOŽÁR UZL 8 133/89 SMĚR RADOVESNICE | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
012 | Nový VÝLOŽNÍK UZB 1-1500 SMĚR RADOVESNICE | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
013 | Nový STOŽÁR UZL 8 133/89 SMĚR OK BENEŠOVSKÁ | 24 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
014 | Nový VÝLOŽNÍK UZB 1-1500 SMĚR OK BENEŠOVSKÁ | 24 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
015 | DEMONTÁŽ STOŽÁRŮ, VÝLOŽNÍKU A LŮŽKA STOŽÁRU | 34 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
016 | LŮŽKO STOŽÁRU UZL 8 | 34 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
017 | Nový STOŽÁR KLL 6 114/76/60 OBLAST NA VÝFUKU | 43 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
018 | DEMONTÁŽ STOŽÁRŮ, VÝLOŽNÍKU A LŮŽKA STOŽÁRU NA VÝFUKU | 43 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
019 | STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE SR 721 E14 | 77 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
020 | LŮŽKO STOŽÁRU KLL 6 | 43 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
021 | Zemnící drát FeZn 10mm nové rozvody napojení | 1004 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
022 | Chránička KOPOFLEX 75 nové rozvody napojení | 1004 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
023 | Krycí desky / výstražná fólie nové rozvody napojení | 1004 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
024 | Zemní kabelová spojka 4x16mm2 VÝMĚNA STOŽÁRŮ NA VÝFUKU | 82 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
025 | Výkop 30x70cm SMĚR RADOVESNICE - OK BENEŠOVSKÁ | 1004 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
026 | Zához, hutnění 30x50cm SMĚR RADOVESNICE - OK BENEŠOVSKÁ | 1004 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
027 | Pískové lože 20cm SMĚR RADOVESNICE - OK BENEŠOVSKÁ | 1004 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
028 | Spojovací a montážní materiál | 1 | soub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
029 | Napojení na stávající rozvody | 15 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OPTIMALIZACE RVO 23 - OBNOVA | [6 empty] | 0
číslo | položka | množtví | jedn | materiál á jednotka | materiál celkem | montáž á jednotka | montáž celkem | cena celkem
Rekonstrukce RVO66 sloučení S RVO 24,RVO25 - úprava RVO 24, RVO25
030 | Demontáž stávajícího rozvaděče RVO 066 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
031 | Rozvaděč RVO66 Na Magistrále ( sídl.vod. ) - samostatně stojící, dle PD vybavený - STÁVAJÍCÍ POLOHA | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
032 | Regulátor dle TZ, 3 fázový, 26 kVA/40A | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
033 | Rozvaděč RVO25 - úprava - přepojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
034 | Rozvaděč RVO24 - úprava - přepojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
035 | Betonový základ pro RVO66 + regulátor dle PD, 1.2m3 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
036 | Výkop pro betonový základ RVO + regulátoru | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
037 | Kabel CYKY 4x16 propoj RVO A REGULÁTORU | 2 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
038 | Kabel CYKY 3x1,5 OVLÁDÁNÍ PROPOJE REGULACE | 2 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
039 | Kabel CYKY 5x1,5 OVLÁDÁNÍ PROPOJE REGULACE | 2 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
040 | Nový STOŽÁR KLL 6 114/76/60 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
041 | DEMONTÁŽ STOŽÁRŮ, VÝLOŽNÍKU A LŮŽKA STOŽÁRU | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
042 | STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE SR 721 E14 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
043 | LŮŽKO STOŽÁRU KLL 6 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
044 | Spojovací a montážní materiál | 1 | soub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
045 | Napojení na stávající rozvody | 30 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OPTIMALIZACE RVO 66, RVO 34, RVO 25 | [6 empty] | 0
číslo | položka | množtví | jedn | materiál á jednotka | materiál celkem | montáž á jednotka | montáž celkem | cena celkem
Rekonstrukce RVO33 sloučení S RVO 32 - úprava RVO 32
046 | Demontáž stávajícího rozvaděče RVO 033 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
047 | Rozvaděč RVO33 MÍRU - samostatně stojící, dle PD vybavený - STÁVAJÍCÍ POLOHA | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
048 | Regulátor dle TZ, 3 fázový, 26 kVA/40A | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
049 | Rozvaděč RVO32 - úprava - přepojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
050 | Betonový základ pro RVO33 + regulátor dle PD, 1.2m3 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
051 | Výkop pro betonový základ RVO + regulátoru | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
052 | Kabel CYKY 4x16 propoj RVO A REGULÁTORU | 2 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
053 | Kabel CYKY 3x1,5 OVLÁDÁNÍ PROPOJE REGULACE | 2 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
054 | Kabel CYKY 5x1,5 OVLÁDÁNÍ PROPOJE REGULACE | 2 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
055 | Spojovací a montážní materiál | 1 | soub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
056 | Napojení na stávající rozvody | 18 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OPTIMALIZACE RVO 33, RVO 32 | [6 empty] | 0
Ostatní náklady související s rekonstrukcí RVO a přepojení sloučených RVO
057 | Pronájem PLOŠINY JEŘÁBU | 20 | hod |  |  | 0 |  | 0
058 | Doprava | 1 | soub |  |  | 0 |  | 0
059 | Odvoz a likvidace odpadu | 1 | soub |  |  | 0 |  | 0
060 | Koordinace se správcem sítě VO | 20 | hod |  |  | 0 |  | 0
061 | Úpravy na rozvodné síti VO slučovaných RVO | 1 | soub |  |  | 0 |  | 0
062 | Výchozí revize RVO 23, RVO 33, RVO 66 | 3 | ks |  |  | 0 |  | 0
063 | Projektová dokumentace skutečného provedení bloková schémata zapojení popisy vývodů z RVO a PRVO | 1 | ks |  |  | 0 |  | 0
| CELKEM OSTATNÍ NÁKLADY OPTIMALIZACE SLOUČENÝCH RVO | [6 empty] | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  |  | Kč |  | 0
| DPH 21% |  |  |  |  | Kč |  | 0
| CELKEM CENA VČETNĚ DPH 21% |  |  |  |  | Kč |  | 0

## PROTOKOL MĚŘENÍ OSVĚTLENOSTI
Položkový rozpočet
| Položka | Cena | Jednotka
| Cena za měření světelně technických parametrů (bez DPH) | 0 | Kč
| DPH 21 % | 0 | Kč
| Cena včetně DPH | 0 | Kč

## VYHODNOCENÍ ÚSPOR EL.EN.
Položkový rozpočet
| Položka | Cena | Jednotka
| Cena za vyhodnocení spotřeby el.energie po realizaci a prokázání dosažené úspory (bez DPH) (bez DPH) | 0 | Kč
| DPH 21 % | 0 | Kč
| Cena včetně DPH | 0 | Kč