## Stavba
#RTSROZP# | Příloha č.1 Smlouvy o dílo - položkový rozpočet
| Zakázka: | Fűgnerova 366 – dokončení podkrovních prostor
| Misto | Fűgnerova 366 na č.parc. st.2316, 280 02 Kolín II.
| Objednatel: | Město Kolín |  |  |  | IČ: | 002 35 440
|  | Karlovo náměstí 78 |  |  |  | DIČ: | CZ 002 35 440
| 280 12 | Kolín 1
| Zhotovitel: | název firmy |  |  |  | IČ: | číslo
|  | ulice čp. |  |  |  | DIČ: | CZ číslo
| PSČ | obec
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [5 empty] | Celkem
HSV | stavební část | [5 empty] | 0
PSV
MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [5 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0
0
0

## položkový rozpočet
Příloha č.1 Smlouvy o dílo - položkový rozpočet
Fűgnerova 366 – dokončení podkrovních prostor
|  | Fűgnerova 366 na č.parc. st.2316, 280 02 Kolín II. |  |  |  |  | POPUZIV
P.č. | Název položky |  | MJ | množství | cena / MJ | Celkem Kč
01 | Stavební úpravy |  |  |  | 0
| 31 | Zdi podpěrné a volné
1 | 311271177R00 | Dozdívky z tvárnic Ytong hladkých tl. 30 cm | m2 | 0.45 |  | 0
| 34 | Stěny a příčky
2 | 342255024R00 | Příčky z desek Ytong tl. 10 cm - 1.PP | m2 | 1.97 |  | 0
3 | 347013111R00 | Předstěna SDK,tl.55mm,1x ocel.kce CD,1x RB 12,5mm | m2 | 70.23 |  | 0
4 | 342013324R00 | Příčka SDK,ocel.kce, tl.150mm, RFI 12,5mm | m2 | 7.1 |  | 0
| 41 | Stropy a stropní konstrukce
5 | 416021123R00 | Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RBI 12,5 mm - WC | m2 | 4.73 |  | 0
| 43 | Schodiště
6 | 434200002RA0 | Schodiště vyrovnávací dřev. konstrukcí, dřev.stupnice | m DVČ | 1.16 |  | 0
Měrnou jednotkou je metr délky výstupní čáry (mDVČ). Výroba a osazení. Nátěr dřevěných části lazurovacím lakem.
| 61 | Úprava povrchů vnitřní
7 | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková -1.PP, 3,NP | m2 | 5.17 |  | 0
8 | 612409991R00 | Začištění omítek kolem oken,dveří apod. | m | 26.8 |  | 0
| 62 | Úprava povrchů vnější
9 | 622481211RT2 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny | m2 | 15.53 |  | 0
včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit
10 | 622471116R00 | Úprava stěn tenkovrstvou omítkou | m2 | 15.53 |  | 0
| 64 | Výplně otvorů
11 | 642942111RT4 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 - 1.PP | kus | 1 |  | 0
včetně dodávky zárubně dveří EW30 DP3-C, 80x197x11 cm
12 | 642941211RT4 | Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do SDK | kus | 1 |  | 0
jednostranné pouzdro 900/1970 mm
13 | 642202012RA0 | Vybourání a zazdění stěny s dveřmi, omítka - 2.NP | kus | 1 |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě
14 | 711212002RT5 | Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou - WC | m2 | 9.71 |  | 0
proti vlhkosti, stěrka tl. 3 mm, podlaha, vytaženo 20 cm a stěny a za sprch. kout do v. 180 cm , vč. systémových prvků
| 713 | Izolace tepelné
15 | 713111130RT1 | Izolace tepelné stropů vložená do strop. konstr. | m2 | 103.26 |  | 0
1 vrstva - materiál ve specifikaci
16 | 63151413.A | Deska z minerální plsti ISOVER UNI tl. 180 mm | m2 | 134.76 |  | 0
17 | 713134211RK6 | Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů | m2 | 75.19 |  | 0
parotěsná zábrana Jutafol N AL 170 speciál
18 | 713131130R00 | Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce | m2 | 75.19 |  | 0
tl. 100 mm 49,08 m2 a tl. 180 mm 26,11 m2
19 | 63151406 | Deska z minerální plsti ISOVER UNI tl. 100 mm | m2 | 64.0494 |  | 0
20 | 63151413.A | Deska z minerální plsti ISOVER UNI tl. 180 mm | m2 | 34.0735 |  | 0
21 | 713131130R00 | Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce | m2 | 44.14 |  | 0
22 | 63151408 | Deska z minerální plsti ISOVER UNI tl. 120 mm | m2 | 57.6027 |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace
23 | 721004CPVD | Potrubí z plast. trub odpadní systém HT DN100 | m | 3 |  | 0
24 | 721001CPVD | Potrubí z plast.trub připojovací - systém HT DN40 | m | 14 |  | 0
25 | 721002CPVD | Potrubí z plast.trub připojovací - systém HT DN50 | m | 8 |  | 0
26 | 7210010CPVD | Potrubí z plast. trub připojovací - systém HT DN100 | m | 1 |  | 0
27 | 7210011CPVD | Větrací hlavice DN 100 - ( stoup.K1) | ks | 1 |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod
28 | 722172311R00 | Potrubí z PPR PN16- D 20/2,8 mm | m | 9 |  | 0
29 | 722172312R00 | Potrubí z PPR PN16- D 25/3,5 mm | m | 10 |  | 0
30 | 722172331R00 | Potrubí z PPR PN20- D 20/3,4 mm | m | 15 |  | 0
31 | 722172332R00 | Potrubí z PPR PN20- D 25/4,2 mm | m | 5 |  | 0
32 | 722181211RT7 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm -studená | m | 19 |  | 0
vnitřní průměr do 22 mm
33 | 722181214RT7 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm- teplá | m | 20 |  | 0
vnitřní průměr do 22 mm
34 | 72200K001VD | Nástěnky pro ventil G1/2" | ks | 5 |  | 0
35 | 72200K003VD | Nástěnky pro baterii G1/2 " | pár | 1 |  | 0
36 | 72200K004VD | Armatury s jedním závitem | ks | 5 |  | 0
kohout kul.1/2"
37 | 72200K005VD | Montáž armatur s jedním závitem 1/2" | ks | 5 |  | 0
38 | 72500K003VD | D - dřez jednoduchý nerez s odkapem + sifon | soubor | 1 |  | 0
39 | 72200K006VD | Armatury se dvěma závity | ks | 2 |  | 0
kohout kulový KK 3/4 "
40 | 72200K007VD | Ventily zpětné ZV 3/4" | ks | 1 |  | 0
41 | 72200K008VD | Ventil termostatický směšovací 3/4 " | ks | 1 |  | 0
dodávka a montáž
42 | 72200K009VD | Expanzní nádoba 8l/10 bar pit. voda | ks | 1 |  | 0
(pro ohřívač TV)
43 | 72200K010VD | Proplach a desinfekce do DN 80 | m | 39 |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty
44 | 72500K002VD | WC - kombi, odpad vodorovný | soubor | 1 |  | 0
45 | 72500K001VD | U - umyvadlo keramické + sifon | soubor | 1 |  | 0
46 | 72500K004VD | Sprchovací box s vaničkou čtvrtkruh + montáž | soubor | 1 |  | 0
47 | 72500K007VD | Směš. baterie pák. stojánk. dřezová + propoj. hadičky | soubor | 1 |  | 0
48 | 72500K005VD | Elektr. ohřívač zásobník.závěsný 80 l+ poj. ventil | soubor | 1 |  | 0
49 | 72500K006VD | Směš. baterie nástěnná sprchová 1/2" - 150 mm (SP) | soubor | 1 |  | 0
50 | 72500K008VD | Směš. baterie stojánk. umavadl. +propoj. hadičky | soubor | 1 |  | 0
| 762 | Zařizovací předměty
51 | 595907486 | Deska cementotřísková Cetris PD tl. 28 mm | m2 | 10.22 |  | 0
52 | 762114110RT2 | M.konstr.stěn z řez.hraněn ocel.spojkami - předs. stěny | m | 88.28 |  | 0
včetně dodávky hranolů 60x60 mm
| 763 | Dřevostavby
53 | 763612132R00 | Obložení stěn z desek P+D,šroubo. | m2 | 59.44 |  | 0
Montáž obložení stěn šroubováním z desek cementotřískových nebo dřevoštěpkových na P+D. Spojovací materiál vruty.
54 | 595907483 | Deska cementotřísková Cetris PD tl. 22 mm | m2 | 16.15 |  | 0
55 | 60726014.A | Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 18 mm | m2 | 45.91 |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské
56 | 766670011R00 | Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří | kus | 2 |  | 0
57 | 766664121R00 | Montáž dveří, oc. zárubeň, kyvné 1kř. š. do 1 m -1.PP | kus | 1 |  | 0
58 | 61165619 | Dveře vnitř.80x197 cm - Požár. od. EI30 (E30, EW30) 1.PP | kus | 1 |  | 0
59 | 61164219 | Dveře vnitř.prof.plné 1kř. 70 a 90x197 cm dub | kus | 2 |  | 0
60 | 61181251.A | Zárubeň obkladová Sapeli š. 70 cm/tl. stěny 7-15cm | kus | 1 |  | 0
61 | 61181253.A | Zárubeň obkladová Sapeli š. 90 cm/tl. stěny 7-15cm -posuv | kus | 1 |  | 0
62 | 766695213R00 | Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm | kus | 2 |  | 0
63 | 766694111R00 | Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 100 cm | kus | 2 |  | 0
64 | 61198999 | Deska parapetní dřevěná | m | 1.7 |  | 0
65 | 61187181 | Prah dubový délka 90 cm šířka 15 cm tl. 2 cm | kus | 1 |  | 0
66 | 61187161 | Prah dubový délka 80 cm šířka 15 cm tl. 2 cm | kus | 1 |  | 0
67 | 61190K001VD | Palubky SM tl.32 mm P+D | m2 | 185.38 |  | 0
68 | 61191684 | Palubka obkladová SM tloušťka 20 mm | m2 | 10.37 |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic
69 | 771570012RAI | Dlažba z dlaždic keramických 20 x 20 cm | m2 | 4.73 |  | 0
do tmele, dlažba ve specifikaci
70 | 597CA01VD | Dlažba keramická orientační cena (upřesní investor) | m2 | 4.92 |  | 0
| 775 | Podlahy vlysové a parketové
71 | 775542022R00 | Podložka Mirelon pod lamelové podlahy | m2 | 65.56 |  | 0
72 | 77554K001VD | Podlah. krytina Vinil | m2 | 65.56 |  | 0
lepená na HDF "click system"
| 781 | Obklady (keramické)
73 | 781415015R00 | Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20 cm | m2 | 14.26 |  | 0
74 | 771KO2VD | Keramický obklad - orientační cena | m2 | 14.83 |  | 0
| 784 | Malby
75 | 78400K001VD | Malby | celek | 1 |  | 0
| H01 | Budovy občanské výstavby - přesuny hmot
76 | 998011002R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m | t | 2.478 |  | 0
77 | 998711202R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m | celek | 1 |  | 0
78 | 998713202R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m | celek | 1 |  | 0
79 | 998721202R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m | celek | 1 |  | 0
80 | 998722202R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m | celek | 1 |  | 0
81 | 998725202R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m | celek | 1 |  | 0
82 | 998762202R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | celek | 1 |  | 0
83 | 998763201R00 | Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m | celek | 1 |  | 0
84 | 998766202R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | celek | 1 |  | 0
85 | 998771202R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m | celek | 1 |  | 0
86 | 998775202R00 | Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m | celek | 1 |  | 0
87 | 998781202R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m | celek | 1 |  | 0
| M21 | Elektromontáže
88 | 21001K001VD | Vodič CY 4 | m | 40 |  | 0
89 | 21001K002VD | KabelCYKY 2x1,5 | m | 30 |  | 0
90 | 21001K003VD | Kabel CYKY 3x1,5 | m | 220 |  | 0
91 | 21001K004VD | Kabel CYKY 3x2,5 | m | 200 |  | 0
92 | 21001K005VD | Kabel CYKY 5x10 | m | 20 |  | 0
93 | 21001K006VD | Krabic. rozvodka KR97/5 vč. KO97V+SP96 | ks | 5 |  | 0
94 | 21001K007VD | Krab. panc. 8107 72x72x42 IP40+ S66 | ks | 10 |  | 0
95 | 21001K008VD | Trubka oheb. PVC monoflex 1420 | m | 180 |  | 0
96 | 21001K009VD | Spínač 10A/250V stř. Clas.3553-01289 řaz.1 | ks | 3 |  | 0
97 | 21001K010VD | Přepínač 10A/250V stř Clas.3553-05289 řaz.5 | ks | 1 |  | 0
98 | 21001K011VD | Přepínač 10A/250V Clas 3553-06289 řaz.6 | ks | 2 |  | 0
99 | 21001K012VD | Zásuvka 16A/250v stř Clas 5547-2389 | ks | 4 |  | 0
100 | 21001K013VD | Zásuvka 2 násob 16A/250V Clas 5512-2249 | ks | 7 |  | 0
101 | 21001K014VD | Proud.chránič 4 pol OFI-25-4-030AC 10 KA | ks | 1 |  | 0
102 | 2100K0015VD | Ventilátor s doběhem ax. IP44 | ks | 1 |  | 0
103 | 2100K0016VD | Jistič LPN 3pol/ch.B/20A | ks | 2 |  | 0
104 | 2100K0017VD | Jistič LPN 1pol/ch.B/2A | ks | 5 |  | 0
105 | 2100K0018VD | Jistič LPN 1pol/ch.B/16A | ks | 4 |  | 0
106 | 2100K0019VD | Jistič LPN 1pol/ch.B/10A | ks | 3 |  | 0
107 | 2100K0020VD | Spínač páčkový APN-32-3 3pol 32A na lištu | ks | 1 |  | 0
108 | 2100K021VD | Stykač 1 pol RSI-20-10/20A na lištu | kus | 4 |  | 0
109 | 2100K022VD | Žárovka E27 do 100W | ks | 2 |  | 0
110 | 2100K023VD | Svítidlo žár. 51-0140-001/60W IP44 o 180 opal kryt | ks | 1 |  | 0
111 | 2100K024VD | Svítidlo zář.Falcon-P-236-AR-EP/IP20/ průb 50731 | ks | 10 |  | 0
112 | 2100K025VD | Zářivka lineár.T8 36 W pr 26 mm, l 1200 mm | ks | 20 |  | 0
113 | 2100K026VD | Tyč zemnící ZT1,5 FeZn 1500/28 | ks | 1 |  | 0
114 | 2100K027VD | Svorka k tyči zem. | ks | 16 |  | 0
115 | 2100K031VD | Drát A1MgSi pr.8 mm polotvr. | m | 120 |  | 0
116 | 2100K032VD | Svorka na okap žlab SO 1 šroub | ks | 4 |  | 0
117 | 2100K033VD | Svorka zkušební Rd7-10/16 mm | ks | 5 |  | 0
118 | 2100K034VD | Svorka na okap. žlab Rd6-10 mm | kus | 4 |  | 0
119 | 2100K035VD | PV SPANNsnap pr8/H16 mm na hřeben 204269 | ks | 30 |  | 0
120 | 2100K036VD | Ochraná trubka svodu OT délka 1,7m | ks | 4 |  | 0
121 | 2100K038VD | Krabice KSK 100/IP66 101x101x61 mm HF | ks | 6 |  | 0
122 | 2100K039VD | Lišta vkládací LHD HFHD 20x20 | ks | 22 |  | 0
123 | 2100K040VD | Závěs svítidla 200 mm | ks | 20 |  | 0
124 | 2100K041VD | Šňůra CMFM 3x1,5 | ks | 50 |  | 0
125 | 2100K044VD | Skříň rozvaděče R3 prázdná 36TE | ks | 1 |  | 0
126 | 2100K045VD | Asfalt 80 | kg | 0.8 |  | 0
127 | 2100K046VD | Vodič Cu pod omítkou do 1x16 | m | 40 |  | 0
128 | 2100K047VD | Kabel Cu pod omítku do 2x4/3x2,5¦/5x1,5 | m | 30 |  | 0
129 | 2100K048VD | Kabel CYKY volně do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 420 |  | 0
130 | 2100K050VD | Kabel Cu pod omítku do 5x10 | m | 20 |  | 0
131 | 2100K051VD | Ukončení v rozvaděči, zapojení do 2,5 mm | ks | 50 |  | 0
132 | 2100K052VD | Ukončení v rozvaděči, zapojení do 16 mm2 | ks | 15 |  | 0
133 | 2100K053VD | Krab. rozvodka vč. svork. a zapojení KR97 | ks | 5 |  | 0
134 | 2100K054VD | Krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111 | ks | 10 |  | 0
135 | 2100K055VD | Trubka plast oheb.pod omítku 2323/pr23 | m | 180 |  | 0
136 | 2100K056VD | Spínač zapuštěný vč. zapojení 1 pol/řaz1 | ks | 3 |  | 0
137 | 2100K057VD | Přepíč. zapuštěný cč. zapoj. sériový/řaz 5-5A | ks | 1 |  | 0
138 | 2100K058VD | Přepíč. zapuštěný cč. zapoj.střídavý/řaz.6 | ks | 2 |  | 0
139 | 2100K059VD | Zásuvka domovní zap. vč. zapojení | ks | 11 |  | 0
140 | 2100K061VD | Proud. chránič vč.zap. 4pól/25A | ks | 1 |  | 0
141 | 2100K062VD | Jistič vč.zap.3 pól/25A | ks | 2 |  | 0
142 | 2100K063VD | Jistič vč. zapoj.1 pól/25 A | ks | 11 |  | 0
143 | 2100K067VD | Přístroj modulový na lištu DIN vč.zap. do 25A/3 pól. | ks | 1 |  | 0
144 | 2100K068VD | Přístroj modulový na lištu DIN vč.zap. do 25A/1 pól. | ks | 4 |  | 0
145 | 2100K069VD | Svítidlo zářivkové prům. strop./1 zdroj | ks | 1 |  | 0
146 | 2100K070VD | Svítidlo zářivkové řadové závěs./2 zdroje | ks | 10 |  | 0
147 | 2100K071VD | Tyč. zemnič 2m vč.připojení | ks | 4 |  | 0
148 | 2100K072VD | Svorka hromosvod do 4 šroubů | ks | 12 |  | 0
149 | 2100K073VD | Svorka hromosvod do 2 šroubů | ks | 13 |  | 0
150 | 2100K074VD | Svod vč. podpěr drát do pr.10 mm | m | 120 |  | 0
151 | 2100K077VD | Ochrana zemní svorky nátěrem | ks | 4 |  | 0
152 | 2100K079VD | Ochraný úhelník, držáky do zdiva | ks | 4 |  | 0
153 | 2100K080VD | Úprava ovládání osvětlení | ks | 1 |  | 0
154 | 2100K081VD | Krabice plast pro P rozvod vč. zapoj.8111 | ks | 6 |  | 0
155 | 2100K082VD | Lišta vkládací, pevně uložená do š.40 mm | ks | 22 |  | 0
156 | 2100K083VD | Montáž ventilátoru do 1,5 kW | kus | 1 |  | 0
157 | 2100K084VD | Šňůra lehká volně uložená do 5x2,5 | m | 10 |  | 0
158 | 2100K085VD | Montáž top. panelu se zapojením | ks | 4 |  | 0
159 | 2100K087VD | Osazení a montáž rozvaděče R3 | ks | 1 |  | 0
160 | 2100K088VD | Demontáže stávajících rozvodů | ks | 1 |  | 0
161 | 2100K089VD | Demontáže stávajícího jímacího vedení | ks | 1 |  | 0
162 | 2100K090VD | Poplatky za recyklaci svítidel | ks | 10 |  | 0
163 | 2100K091VD | Poplatky za recyklaci světel. zdroje | ks | 20 |  | 0
164 | 2100K092VD | Revize | ks | 1 |  | 0
165 | 2100K094VD | Podružný materiál | celek | 1 |  | 0
166 | 2100K093VD | PPV pro elektromontáže | celek | 1 |  | 0
| S | Přesuny sutí
167 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m | t | 0.201 |  | 0
168 | 979083191R00 | Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m | t | 2.01 |  | 0
10x skládka Radim
169 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 0.201 |  | 0
170 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | t | 0.201 |  | 0
171 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 0.201 |  | 0
172 | 979CA01VD | Poplatek za skládku Radim - netříděná suť | t | 0.201 |  | 0
V Kolíně dne |  |  | dne
objednatel: |  |  |  | zhotovitel:
město Kolín |  |  |  | firma
zast. Michalem Najbrtem, |  |  |  | zast.: jednatel,
místostarostou města Kolín |  |  |  | jednatelem