Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje / telefon Místo, datum:  
 Kavřík / 732 837 223 Brno, 17. 3. 2021

**Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 zákona o zadávání veřejných zakázek u zadávacího řízení u nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „V 00467 – Doplnění technologie čistění OV v ČOV TPCA – 2. etapa – nové vyhlášení“**

Vážená paní / Vážený pane,

na základě zmocnění zadavatele – **Město Kolín**, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, IČO: 00235440 – Vám dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zasílám vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 k**zadávacímu řízení u nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „V 00467 – Doplnění technologie čistění OV v ČOV TPCA – 2. etapa – nové vyhlášení“** zadávanému v otevřeném nadlimitním řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

**Dotaz 1:**

V dodatečných informacích č. 2 uvádíte, že zkouška vodotěsnosti nádrže není nutné provádět, nicméně ve VV tato položka zůstala – jak toto ocenit? Nebo dojde k úpravě VV?

Dotaz 5:

V SO01.2a je v položkách 1 a 2 popsána zkouška vodotěsnosti nádrže. Je nutné tuto zkoušku provádět, když je tato nádrž v provozu a v rámci rekonstrukce se nepředpokládá zásah do její konstrukce.

Odpověď:

Zkoušku vodotěsnosti nádrže není nutné provádět, protože se nezasahuje do obvodových zdí konstrukce nádrže.

***Odpověď:***

*Zadavatel v rámci zpřehlednění raději ještě upravil výkaz výměr a odstranil uvedenou položku. Opravený výkaz výměr je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.*

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností mne, prosím, kontaktujte na e-mailu [**kavrik@sklegal.cz**](mailto:kavrik@sklegal.cz), příp. na tel. čísle +420 732 837 223.

S pozdravem

**Mgr. Ing. Ladislav Kavřík**

advokát

mobil: 732 837 223

Steska, Kavřík, advokátní kancelář, s.r.o.

Vídeňská 7, 639 00 Brno, IČ: 03045315

zapsán v seznamu advokátů vedeném

Českou advokátní komorou pod č. 14882