## CENA CELKEM SO01-SO02
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení SO 1-SO 2
Akce | SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI VO KOLÍN III. ETAPA
Projekt | III. etapa EFEKT 2021
Investor | město Kolín
Z. č. | 122D22100 1356
A. č. | 122D22100 1356
Smlouva
Vypracoval | Ing. Ondřej Dolejší
Kontroloval | Jiří Tesař
Datum | ZÁŘÍ 2021
Zpracovatel | ARTMETAL JIŘÍ TESAŘ s.r.o.
CÚ | ZÁŘÍ 2021
Název | SO 1 VÝMĚNA SVÍTIDEL | SO 2 REKONSTRUKCE RVO
REKAPITULACE NÁKLADŮ
Dodávka materiálu svitidla, regulátory, rozvaděče | 0 | 0
Montáže -demontáže | 0 | 0
Doprava - dopravní mechanizmy - plošina | 0 | 0
Zemní a stavební práce | 0 | 0
Dokumentace, PD skutečného stavu, revize, atd. | 0 | 0
Základní náklady celkem | 0 | 0
Vedlejší náklady
Koordinace se správci sítí | 0 | 0
Provozní vlivy dopravní značení a likvidace odpadu | 0 | 0
Vedlejší náklady celkem | 0 | 0
Náklady celkem SO 1 a SO 2 | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH SO 1 a SO 2 | 0 | 0
CELKEM SOUČET NÁKLADŮ SO 1 - SO2 BEZ DPH |  | 0
CELKEM DPH SO 1 - SO 2 |  | 0
CELKEM CENA SO 1 - SO 2 VČETNĚ DPH |  | 0
Zadavatel neodpovídá za kalkulační vzorce v tabulkách - za správnou výslednou cenu odpovídá uchazeč zakázky

## 1. SO1 VÝMĚNA SVÍTIDEL
Položkový rozpočet výměna svítidel
Akce: | Energetická optimalizace - opatření ke snížení energetické náročnosti VO města Kolín III etapa - MPO EFEKT 2021
Objekt: | SO1 - Výměna svítidel VO V RÁMCI VÝBĚRU ODBĚRNÝCH MÍST RVO 13, 14, 26, 27, 28, 29, 30, 31
Vypracoval: | Jiří Tesař, Ing. Ondřej Dolejší,
Datum: | ZÁŘÍ 2021
číslo | položka | množtví | jedn | materiál á 1 jednotka | materiál celkem | montáž demontáž á 1 jednotka | montáž demontáž celkem | cena celkem
001 | Demontáž stávajícího svítidla | 264 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
002 | Demontáž stávající kabeláže ve stožáru | 264 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
003 | Redukce výložníku 70-60mm NEBO ÚPRAVY VÝLOŽNÍKŮ | 264 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
004 | Svítidlo 9051 - SV-2 SAFÍR 2 100W / SF100 | 16 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
005 | Svítidlo 9052 - SV-3 SAFÍR 1 70W / SF70 | 27 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
006 | Svítidlo 9058 - SV-AMPERA MIDY-53A/727/700mA ≤ 2700 K / AM53 | 109 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
007 | Svítidlo 9059 - SV-AMPERA MIDY-69A/727/700mA ≤ 2700 K / AM63 | 38 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
008 | Svítidlo 9061 - ISLA LED 51W/727/500mA ≤ 2700 K / IS51 | 74 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
009 | Sodíková výbojka 100W | 16 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
010 | Sodíková výbojka 70W | 27 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
011 | Kabel CYKY 3x1,5 | 2640 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
012 | Svorka SV-A 9.10.4 stožárová výzbroj | 264 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
013 | Doprava | 1 | soub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
014 | Odvoz a likvidace odpadu | 1 | soub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
015 | Koordinace se správci sítí | 50 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
016 | Výkon plošiny demontáže montáže | 400 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
017 | Výchozí revize | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
018 | Dopravní značení | 1 | soub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
019 | Projektová dokumentace skutečného provedení | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem bez DPH - SO1 - Výměna svítidel VO | [5 empty] | Kč | 0
| DPH 21% | [5 empty] | Kč | 0
| CELKEM CENA VČETNĚ DPH 21% | [5 empty] | Kč | 0
Zadavatel neodpovídá za kalkulační vzorce v tabulkách - za správnou výslednou cenu odpovídá uchazeč zakázky

## 2.SO2 REKONSTRUKCE-OPTIMALIZACE
Položkový rozpočet REGULACE STABILIZACE
Akce: | Energetická optimalizace - opatření ke snížení energetické náročnosti VO města Kolín III etapa - MPO EFEKT 2021
Objekt: | SO 02 - REKONSTRUKCE - OPTIMALIZACE ODBĚRNÝCH MÍST RVO 13, 14, 26, 27, 28, 29, 30, 31
Vypracoval: | Jiří Tesař, Ing. Ondřej Dolejší,
Datum: | ZÁŘÍ 2021
číslo | položka | množtví | jedn | materiál á 1 jednotka | materiál celkem | montáž demontáž á 1 jednotka | montáž demontáž celkem | cena celkem
Rekonstrukce RVO 031 Štítarská – garáže sloučení S RVO 26,RVO 30, RVO 31 - úprava RVO 26, RVO30
001 | Demontáž stávajícího rozvaděče RVO 031 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
002 | Rozvaděč RVO 031 Štítarská – garáže - samostatně stojící Rozváděč RVO v plastové skříni GE Polysafe výbava dle PD, 8 vývodů - STÁVAJÍCÍ POLOHA | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
003 | Regulátor STPi dle TZ, 3 fázový, 26 kVA/40A | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
004 | Rozvaděč RVO26 - úprava - přepojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
005 | Rozvaděč RVO30 - úprava - přepojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
006 | Betonový základ pro RVO31 + regulátor dle PD, 1.2m3 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
007 | Výkop pro betonový základ RVO + regulátoru | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
008 | Kabel CYKY 4x16 propoj RVO A REGULÁTORU | 8 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
009 | Kabel CYKY 3x1,5 OVLÁDÁNÍ PROPOJE REGULACE | 8 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
010 | Kabel CYKY 5x1,5 OVLÁDÁNÍ PROPOJE REGULACE | 8 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
011 | Spojovací a montážní materiál | 1 | soub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
012 | Napojení na stávající rozvody | 30 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OPTIMALIZACE RVO 31, 30, 26 - OBNOVA | [6 empty] | 0
číslo | položka | množtví | jedn | materiál á 1 jednotka | materiál celkem | montáž demontáž á 1 jednotka | montáž demontáž celkem | cena celkem
Rekonstrukce RVO 27 sloučení S RVO 28 - úprava RVO 28
013 | Demontáž stávajícího rozvaděče RVO 027 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
014 | Rozvaděč RVO 027 Rimavské Soboty 2 - samostatně stojící Rozváděč RVO v plastové skříni GE Polysafe výbava dle PD, 8 vývodů - STÁVAJÍCÍ POLOHA | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
015 | Regulátor STPi dle TZ, 3 fázový, 26 kVA/40A | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
016 | Rozvaděč RVO28 - úprava - přepojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
017 | Betonový základ pro RVO 027 + regulátor dle PD, 1.2m3 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
018 | Výkop pro betonový základ RVO + regulátoru | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
019 | Kabel CYKY 4x16 propoj RVO A REGULÁTORU | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
020 | Kabel CYKY 3x1,5 OVLÁDÁNÍ PROPOJE REGULACE | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
021 | Kabel CYKY 5x1,5 OVLÁDÁNÍ PROPOJE REGULACE | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
022 | Spojovací a montážní materiál | 1 | soub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
023 | Napojení na stávající rozvody | 30 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OPTIMALIZACE RVO 27, RVO 28 | [6 empty] | 0
číslo | položka | množtví | jedn | materiál á 1 jednotka | materiál celkem | montáž demontáž á 1 jednotka | montáž demontáž celkem | cena celkem
Rekonstrukce RVO 29
024 | Demontáž stávajícího rozvaděče RVO 033 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
025 | Rozvaděč RVO 029 Bezručova – přechod - samostatně stojící Rozváděč RVO v plastové skříni GE Polysafe výbava dle PD, 8 vývodů - STÁVAJÍCÍ POLOHA | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
026 | Regulátor STPi dle TZ, 3 fázový, 26 kVA/40A | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
027 | Rozvaděč RVO29 - úprava - přepojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
028 | Betonový základ pro RVO33 + regulátor dle PD, 1.2m3 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
029 | Výkop pro betonový základ RVO + regulátoru | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
030 | Kabel CYKY 4x16 propoj RVO A REGULÁTORU | 8 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
031 | Kabel CYKY 3x1,5 OVLÁDÁNÍ PROPOJE REGULACE | 8 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
032 | Kabel CYKY 5x1,5 OVLÁDÁNÍ PROPOJE REGULACE | 8 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
033 | Spojovací a montážní materiál | 1 | soub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
034 | Napojení na stávající rozvody | 30 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OPTIMALIZACE RVO 29 | [6 empty] | 0
číslo | položka | množtví | jedn | materiál á 1 jednotka | materiál celkem | montáž demontáž á 1 jednotka | montáž demontáž celkem | cena celkem
Rekonstrukce RVO 14
035 | Demontáž stávajícího rozvaděče RVO 014 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
036 | Rozvaděč RVO 014 Žižkova 2 - gymnázium - samostatně stojící, dle PD vybavený - STÁVAJÍCÍ POLOHA | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
037 | Regulátor STPi dle TZ, 3 fázový, 26 kVA/40A | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
038 | Rozvaděč RVO14 - úprava - přepojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
039 | Betonový základ pro RVO33 + regulátor dle PD, 1.2m3 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
040 | Výkop pro betonový základ RVO + regulátoru | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
041 | Kabel CYKY 4x16 propoj RVO A REGULÁTORU | 8 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
042 | Kabel CYKY 3x1,5 OVLÁDÁNÍ PROPOJE REGULACE | 8 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
043 | Kabel CYKY 5x1,5 OVLÁDÁNÍ PROPOJE REGULACE | 8 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
044 | Spojovací a montážní materiál | 1 | soub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
045 | Napojení na stávající rozvody | 30 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OPTIMALIZACE RVO 14 | [6 empty] | 0
číslo | položka | množtví | jedn | materiál á 1 jednotka | materiál celkem | montáž demontáž á 1 jednotka | montáž demontáž celkem | cena celkem
Rekonstrukce RVO 13
046 | Demontáž stávajícího rozvaděče RVO 013 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
047 | Rozvaděč RVO 013 Žižkova - Čechovy Sady - samostatně stojící, dle PD vybavený - STÁVAJÍCÍ POLOHA | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
048 | Regulátor dle TZ, 3 fázový, 26 kVA/40A | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
049 | Rozvaděč RVO14 - úprava - přepojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
050 | Betonový základ pro RVO33 + regulátor dle PD, 1.2m3 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
051 | Výkop pro betonový základ RVO + regulátoru | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
052 | Kabel CYKY 4x16 propoj RVO A REGULÁTORU | 8 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
053 | Kabel CYKY 3x1,5 OVLÁDÁNÍ PROPOJE REGULACE | 8 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
054 | Kabel CYKY 5x1,5 OVLÁDÁNÍ PROPOJE REGULACE | 8 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
055 | Spojovací a montážní materiál | 1 | soub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
056 | Napojení na stávající rozvody | 18 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OPTIMALIZACE RVO 13 | [6 empty] | 0
Ostatní náklady související s rekonstrukcí RVO a přepojení sloučených RVO
číslo | položka | množtví | jedn | materiál á 1 jednotka | materiál celkem | montáž demontáž á 1 jednotka | montáž demontáž celkem | cena celkem
059 | Pronájem PLOŠINY JEŘÁBU | 50 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
060 | Doprava | 1 | soub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
061 | Odvoz a likvidace odpadu | 1 | soub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
062 | Koordinace se správcem sítě VO | 100 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
063 | Úpravy na rozvodné síti VO slučovaných RVO | 1 | soub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
064 | Výchozí revize RVO 13, RVO 14, RVO 27, RVO 29, RVO 31 | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
065 | Projektová dokumentace skutečného provedení bloková schémata zapojení popisy vývodů z RVO a PRVO | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OSTATNÍ NÁKLADY | [6 empty] | 0
0
| Celkem bez DPH |  |  |  |  | Kč |  | 0 | 0
| DPH 21% |  |  |  |  | Kč |  | 0 | 0
| CELKEM CENA VČETNĚ DPH 21% |  |  |  |  | Kč |  | 0
Zadavatel neodpovídá za kalkulační vzorce v tabulkách - za správnou výslednou cenu odpovídá uchazeč zakázky