## PD Plynovodní přípojka
Příloha č. 1 k SOD ze dne ……………………………
SOUPIS PRACÍ
Stavba: |  | Fűgnerova 366 - PD plynovodní přípojka a ústředníteplovodní vytápění
280 02 Kolín II, Fűgnerova č.p. 366
Objekt: |  | 20-0210A - Domovní plynovod
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0
26 | K | 132212111 | Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných | m3 | 3.3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01
27 | K | 451573111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku | m3 | 0.3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01
28 | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 0.6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01
30 | M | 58337331 | štěrkopísek frakce 0/22 | t | 1.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01
29 | K | 174111101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručě s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 2.4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
| D | 723 | Zdravotechnika - vnitřní plynovod |  |  |  | 0
8 | K | 723160204R | Montáž plynoměrné skříně | soubor | 1 |  | 0
1 | M | 40565110R1 | Plynmoěrný domek ocelový 1200x550x240 | kus | 1 |  | 0
2 | K | 723160205 | Přípojky k plynoměrům spojované na závit bez ochozu G 5/4 | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01
3 | K | 723160335 | Přípojky k plynoměrům rozpěrky přípojek G 5/4 | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01
9 | K | 723231165 | Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1 1/4 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01
6 | K | 723261913 | Montáž plynoměrů při rekonstrukci plynoinstalací s odvzdušněním maximální průtok Q (m3/h) 16 m3/h | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01
5 | M | 38822272 | plynoměr membránový nízkotlaký se šroubením Qmax 10m3/h, PN 0,05MPa, rozteč 250 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01
13 | K | 723111205R1 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovacích svařováním, bezešvých běžných DN 32 - Bralen | m | 2 |  | 0
12 | K | 723170115 | Potrubí z plastových trub Pe100 spojovaných elektrotvarovkami PN 0,4 Mpa (SDR 11) D 40 x 3,7 mm | m | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01
22 | K | 877171101 | Montáž tvarovek na plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01
23 | M | 28615970R | elektropřechod PE/ocel SDR11 PE 100 PN16 D 40mm/32 | kus | 2 |  | 0
25 | K | 899721111 | Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm | m | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01
24 | K | 899722111 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm | m | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01
15 | K | 723150366 | Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky Ø 44,5/2,6 | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01
11 | K | 723181022 | Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním DN 15 | m | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01
10 | K | 723181025 | Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním DN 32 | m | 35 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01
20 | K | 733191113 | Manžeta prostupová pro ocelové potrubí do DN 50 | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01
21 | K | 460510036R1 | Zhotovení prostupů pro potrubí ve zdivu vč. zpětného zapravení a začištění | kus | 10 |  | 0
14 | K | 998723102 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 50 m v objektech výšjy přes 6 do 12 m | t | 0.164 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0
| D | 58-M | Revize vyhrazených technických zařízení |  |  |  | 0
7 | K | 580506015 | Domovní plynovody kontrola umístění, funkce a těsnosti plynoměru do 10 m3/h | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01
16 | K | 580506015R1 | Revize plynu vnější, vnitřní | kus | 1 |  | 0
19 | K | 580506028R1 | Domovní plynovody - tlaková zkouška kontrola před natlakováním plynovodu DN do 50 | m | 50 |  | 0
17 | K | 580506036 | Domovní plynovody odvzdušnění plynovodu DN do 50 délky přes 20 do 50 m | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01
SOUPIS PRACÍ
Objekt: |  | 20-0210B - Ústřední vytápění
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
| D | 731 | Ústřední vytápění - kotelny |  |  |  | 0
1 | K | 731244494 | Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační montáž kotlů kondenzačních ostatních typů o výkonu přes 28 do 50 kW | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01
2 | M | 48417693R1 | kotel ocelový plynový kondenzační závěsný pro vytápění 8,7 - 48 kW | kus | 1 |  | 0
50 | M | 48417693R2 | ekvitermní regulace | sada | 1 |  | 0
51 | M | 48417693R3 | prostorový termostat s týdením programem | kus | 1 |  | 0
4 | K | 731810332 | Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů soustředným potrubím vedeným svisle šikmou střechou, průměru 80/125 mm | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01
5 | K | 731810342 | Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů prodloužení soustředného potrubí, průměru 80/125 mm | m | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01
49 | K | 731810342R1 | Zaizolování odtahu spalin vč. oplechování v původním prostoru | kpl | 1 |  | 0
6 | K | 998731102 | Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.24 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01
| D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0
8 | K | 732331616 | Nádoby expanzní tlakové s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 50 l | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01
16 | K | 998732102 | Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.006 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01
| D | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 0
24 | K | 733223102 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením D 15/1 | m | 109 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01
23 | K | 733223103 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením D 18/1 | m | 185 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01
22 | K | 733223104 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením D 22/1 | m | 92 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01
21 | K | 733223105 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením D 28/1,5 | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01
20 | K | 733223106 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením D 35/1,5 | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01
19 | K | 733223107 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením D 42/1,5 | m | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01
55 | K | 733191113 | Manžeta prostupová pro ocelové potrubí do DN 50 | kus | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01
56 | K | 460510036R1 | Zhotovení prostupů pro potrubí ve zdivu vč. zpětného zapravení a začištění | kus | 36 |  | 0
26 | K | 733291101 | Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných D do 35/1,5 | m | 109 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01
25 | K | 733291102 | Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných D přes 35/1,5 do 64/2,0 | m | 109 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01
27 | K | 998733102 | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovených z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.689 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0
15 | K | 734211118 | Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G1/4 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01
9 | K | 734251213 | Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak do 6 bar G 1 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01
14 | K | 734291122 | Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 3/8 | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01
10 | K | 734291246 | Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závity G 1 1/2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01
13 | K | 734292713 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01
12 | K | 734292714 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4 | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01
11 | K | 734292717 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01
18 | K | 734411124R | Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 100 mm, 0-120°C | kus | 1 |  | 0
17 | K | 734421102R | Tlakoměry s pevným stonkem spodní připojení (radiální) tlaku 0-16 bar průměru 80 mm | kus | 1 |  | 0
43 | K | 734209113 | Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN15) | kus | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01
41 | M | 55129208 | armatura připojovací radiátorová VK pro 1/2 trubkovou soustavu přímá s vypouštěním 1/2´´x3/4E | kus | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01
44 | K | 737209103 | Montáž závitových armatur s 1 závitem G 1/2 (DN15) | kus | 48 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01
42 | M | 55128666R | adaptér pro Cu trubky 15mm | kus | 48 |  | 0
45 | K | 734221682 | Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 100°C kapalinové otopných těles VK | kus | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01
52 | K | 998734102 | Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.035 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01
| D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0
28 | K | 735152373 | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 587 W | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01
29 | K | 735152573 | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 1007 W | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01
30 | K | 735152574 | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 1175 W | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01
31 | K | 735152575 | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1343 W | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01
32 | K | 735152576 | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1511 W | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01
33 | K | 735152577 | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1679 W | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01
34 | K | 735152579 | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 2015 W | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01
35 | K | 735152580 | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 2351 W | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01
36 | K | 735152581 | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1600 mm / 2686 W | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01
37 | K | 735152582 | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1800 mm / 3022 W | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01
38 | K | 735152583 | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 2000 mm / 3358 W | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01
39 | K | 735152584 | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 2300 mm / 3862 W | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01
40 | K | 998735102 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.921 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0
| D | 000 | Ostatní |  |  |  | 0
57 | K | 460510036R2 | Stavební přípomoce | kpl | 1 |  | 0
| D | 58-M | Revize vyhrazených technických zařízení |  |  |  | 0
47 | K | 580201001 | Provozní revize tlakových nádob stabilních obsahu do 0,2 m3 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01
46 | K | 580507208R | Plynové kotle do 50 kW uvedení kotle do provozu | kus | 1 |  | 0
48 | K | 580507218 | Plynové kotle do 50 kW kontrola funkce odtahu spalin - revize | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01
SOUPIS PRACÍ
Objekt: |  | 20-0210C - Domovní kanalizace
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0
| D | 9 | Ostatní konstukce a práce, bourání |  |  |  | 0
4 | K | 974031142 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm vč. zpětného zapravení a uvedení do původního stavu | m | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01
5 | K | 974031164 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm vč. zpětného zapravení a uvedení do původního stavu | m | 15 |  | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0
17 | K | 721175203 | Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé připojovací DN 50 | m | 15 |  | 0
17 | K | 725869218R | Montáž zápachových uzávěrek podomítkových DN 50 | kus | 1 |  | 0
19 | M | 55161830R1 | uzávěrka zápachová pro odvod kondenzátu podomítková DN 32 | kus | 1 |  | 0
21 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 | m | 15 |  | 0
27 | K | 998721102 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovených z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.009 |  | 0
SOUPIS PRACÍ
Objekt: |  | 20-0210D - Domovní elektroinstalace
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0
| D | D1 | Elektroinstalace |  |  |  | 0
| D | D2 | Kabely a vodiče + elektroinst. Mat. |  |  |  | 0
1 | K | Pol1 | Trubka ohebná PVC 20mm | m | 5 |  | 0
2 | K | Pol2 | Tvarovky a příchytky | ks | 20 |  | 0
3 | K | Pol3 | Trubka tuhá PVC 20mm | m | 18 |  | 0
4 | K | Pol4 | kabel CYKY 3Jx4 | m | 45 |  | 0
5 | K | Pol5 | kabel CYKY 3Jx2,5 | m | 30 |  | 0
6 | K | Pol6 | kabel CYKY 3Jx1,5 | m | 15 |  | 0
7 | K | Pol7 | CY 6 z/ž | m | 45 |  | 0
8 | K | Pol8 | Zásuvka jednoduchá IP44 2PE | ks | 4 |  | 0
9 | K | Pol9 | Vypínač jednopólový IP44 | ks | 1 |  | 0
10 | K | Pol10 | Rozvodnice nástěnná IP65, 8mod., na omítku, průhl. dveře, | ks | 1 |  | 0
11 | K | Pol11 | Jistič 10B-1 10kA | ks | 1 |  | 0
12 | K | Pol12 | Jistič 20B-1 10kA | ks | 1 |  | 0
13 | K | Pol13 | 10B-1N-030AC Chránič proudový s jističem 10A 1P+1N B 30mA 10kA | ks | 1 |  | 0
14 | K | Pol14 | 16B-1N-030AC Chránič proudový s jističem 16A 1P+1N B 30mA 10kA | ks | 1 |  | 0
15 | K | Pol15 | Svorka bernard vč. pásku | ks | 4 |  | 0
16 | K | Pol16 | Piktogram únikový východ | ks | 1 |  | 0
17 | K | Pol17 | Krabice instalační 80x80x40 víčko IP44 + průchodky | ks | 4 |  | 0
18 | K | Pol18 | LED svítidlo krytí IP65, délka 120 cm, výkon 40W, 3800 Im, 4000K | ks | 1 |  | 0
19 | K | Pol19 | Spotřební a podružný materiál | kpl | 1 |  | 0
| D | D3 | Montážní práce |  |  |  | 0
20 | K | Pol20 | Montáž elektroinstalace | kpl | 1 |  | 0
21 | K | Pol21 | Zednické práce | hod | 10 |  | 0
22 | K | Pol22 | Výchozí revize | ks | 5 |  | 0
23 | K | Pol23 | Stavební přípomoce | kpl | 1 |  | 0
Náklady stavby celkem | [6 empty] | Cena bez DPH
|  | 20-0210A - Domovní plynovod |  |  |  |  | 0
|  | 20-0210B - Ústřední vytápění |  |  |  |  | 0
|  | 20-0210C - Domovní kanalizace |  |  |  |  | 0
|  | 20-0210D - Domovní elektroinstalace |  |  |  |  | 0
|  | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0
|  | DPH 21 % |  |  |  |  | 0
|  | Cena celkem vč. DPH 21 |  |  |  |  | 0
| V Kolíně dne ……………………… |  |  | V Kolíně dne ………………………
| Objednatel |  |  | Zhotovitel
město Kolín
zast. Michalem Najbrtem,
místostarostou města Kolín