## Rekapitulace
REKAPITULACE
Sazby DPH
Rekapitulace cen stavebních objektů | [5 empty] | snížená | základní
[6 empty] | 15% | 21%
P.č. | Typ | Kód objektu | Název objektu | JKSO | Cena celkem | DPH snížená | DPH základní | Cena celkem s DPH
1. | S | 201122 | Základní škola Kutnohorská 179 Kolín |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | O | ELEKTRO | Soc. zařízení 2NP | ESI | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Č | ELMONT | Elektromontáž | ESI | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | CELKEM |  | 0 | 0 | 0 | 0

## 1
Stavba: | 201122 |  | Základní škola Kutnohorská 179 Kolín
Objekt:
Část:
JKSO:
[7 empty] | Jednotková cena - základ DPH |  |  |  |  | Hodnota DPH
TYP | Zařazení | KCN | Kód položky | Název | MJ | Množství | 15% | 21% | Cena celkem | J. hmotnost | J. suť | 15% | 21% | Poznámka
[5 empty] | Celkem bez DPH |  |  |  | 0
[5 empty] | DPH snížené |  | 15% |  | 0
[5 empty] | DPH základní |  | 21% |  | 0
[5 empty] | Celkem s DPH |  |  |  | 0

## 2
Stavba: | 201122 |  | Základní škola Kutnohorská 179 Kolín
Objekt: | ELEKTRO |  | Soc. zařízení 2NP
Část: |  |  | Elektro
JKSO: | ESI
[7 empty] | Jednotková cena - základ DPH |  |  |  |  | Hodnota DPH
TYP | Zařazení | KCN | Kód položky | Název | MJ | Množství | 15% | 21% | Cena celkem | J. hmotnost | J. suť | 15% | 21% | Poznámka
[5 empty] | Celkem bez DPH |  |  |  | 0
[5 empty] | DPH snížené |  | 15% |  | 0
[5 empty] | DPH základní |  | 21% |  | 0
[5 empty] | Celkem s DPH |  |  |  | 0

## 3
Stavba: | 201122 |  | Základní škola Kutnohorská 179 Kolín
Objekt: | ELEKTRO |  | Rekonstrukce soc. zařízení 2NP
Část: | ELMONT |  | Elektromontáž
JKSO: | ESI
[7 empty] | Jednotková cena - základ DPH |  |  |  |  | Hodnota DPH
TYP | Zařazení | KCN | Kód položky | Název | MJ | Množství | 15% | 21% | Cena celkem | J. hmotnost | J. suť | 15% | 21% | Poznámka
D | M |  | 21-M | Elektromontáže |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210010015 | Montáž trubek plastových ohebných D 16 mm uložených volně | m | 22 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 345711520 | trubka elektroinstalační ohebná Monoflex z PH 1416/1 | m | 22 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210010301 | Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2 | kus | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 345715190 | krabice univerzální přístroj z PH KU 68/2-1902 | kus | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210010313 | Montáž krabic odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných KO100, KO125 | kus | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 345715240 | krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH KO125 | kus | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210010321 | Montáž rozvodek zapuštěných plastových kruhových KU68-1903/KO, KR97/KO97V | kus | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 345715630 | rozvodka krabicová z PH KR 97/5 | kus | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210100173 | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 3x4 mm2 | kus | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210100349 | Ukončení kabelů koncovkou ucpávkovou do 4 žil do P 13,5 na ventilátoru a zdr. j. | kus | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210110041 | Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1 -jednopólový | kus | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 345354001 | TANGO kompletní, řazení 1, 1So | kus | 7 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
M | M | A | 3453540002 | TANGO kompletní, 10A/250V, řazení 1, IP44 | kus | 7 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210110082 | Montáž spínačů přípojek sporákových šroubové připojení s doutnavkou se zapojením vodičů | kus | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 345363980 | spínač páčkový 25A zapuštěná montáž se signální doutnavkou 39563-23C | kus | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210110142 | Montáž ovladač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1/0 -tlačítkový zapínací | kus | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 345354351 | TANGO kompletní tlač. ovladač, řazení 1/0 | kus | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210111016 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2x (2P + PE) dvojnásobná | kus | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 345511024 | zásuvka dvojitá TANGO kompletní, 16A/250V, 2P+PE s 3. st. přep ochrany | kus | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210120431 | Montáž jističů dvoupólových nn do 25 A bez krytu | kus | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 358221091 | jističochránič FL7-10B/1N/003 | kus | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 358221092 | jističochránič FL7-16B/1N/003 | kus | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210201015 | Montáž svítidel LED bytových s krytem | kus | 14 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 348900001 | A svítidlo LED přisazené 15W, 1430lm, 4000K, IP43 | kus | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 348900014 | B svítidlo LED přisazené 20W, 1840lm, 4000K, IP43 | kus | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210201055 | Montáž svítidel nástěnných přisazených 1 zdroj | kus | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 348900003 | N svítidlo přisazené nouzové LED 102 M1h, 2W, IP42 s piktogramem | kus | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210220321 | Montáž svorek hromosvodných na potrubí typ Bernard se zhotovením pásku | kus | 8 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 354421500 | svorka uzemňovací 2516 32X29X2 mm (OP) | kus | 8 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210290751 | Montáž ventilátorů do 1,5 kW | kus | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
M | MD | MAT | 429900001 | ventilátor 230V, do 30W, s časovým doběhem | kus | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210800525 | Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYM, NYY, YY 2,5 mm2 uložených volně | m | 30 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 341410240 | vodič silový s Cu jádrem CY pocínovaný 2,50 mm2 | m | 30 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210810005 | Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených volně | m | 80 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 341110300 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 | m | 80 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210810006 | Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených volně | m | 37 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 341110360 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 | m | 37 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
D | M |  | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
K | M | 946 | 460680402 | Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárnic pro krabice 10x10x8 cm | kus | 16 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
K | M | 946 | 460680592 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 5 cm a šířky do 5 cm | m | 15 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
K | M | 946 | 460690031 | Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve stěnách cihelných průměru do 8 mm | kus | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
K | M | 946 | 460690061 | Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve stropech průměru do 8 mm | kus | 42 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
D | M |  | HZS | Práce ceníkem nespecifikované |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
K | HZS |  | HZS900001 | revize el. zařízení | hod | 11 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
K | HZS |  | HZS900002 | úprava ve stáv. rozváděči | hod | 7 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
D | OST |  | DN | Doplňkové náklady |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
K | NUS | NUS | DN4 | PPV6% | Kč | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
D | OST |  | NUS | Náklady na umístění stavby |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
K | NUS | NUS | NUS3 | Mimostav. doprava |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
K | NUS | NUS | NUS5 | Ostatní |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Celkem bez DPH |  |  |  | 0
[5 empty] | DPH snížené |  | 15% |  | 0
[5 empty] | DPH základní |  | 21% |  | 0
[5 empty] | Celkem s DPH |  |  |  | 0