## Rekapitulace
Mateřská škola
Bezručova 801 , Kolín II
Rekonstrukce ústředního vytápění pavilonu „P2“
Soubor | cena celkem
REKAPITULACE
Plynové odběrné zařízení | 0
Plynová instalace | 0
Otopná tělesa | 0
Armatury | 0
Potrubní rozvody, tepelné izolace | 0
Elektrické podlahové vytápění | 0
Demontáže | 0
- Podrobný rozpis výše uvedených souborů je uveden v následujících listech
- Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) započítat buď v jednotlivých souborech, nebo uvést samostatně
v části "ostatní náklady" (níže)
OSTATNÍ NÁKLADY
Stavební výpomoci (prostupy, drážky pro rozvody …) | 0
Zednické a malířské práce (opravy povrchů stěn, podlah, stropu …. – po zásahu) | 0
Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) - nejsou-li zahrnuty v jednotlivých souborech | 0
0
0
0
0
0
0
Celkem bez DPH | 0
POZN. : - Při stanovení ceny dle výkazu výměr je třeba započítat všechny předpokládané doplňkové související prvky
a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční.

## Plynové odběrné zařízení (POZ)
Mateřská škola
Bezručova 801 , Kolín II
Rekonstrukce ústředního vytápění pavilonu „P2“
Text položky | mj | počet mj | cena dodávky mj | cena montáže mj | cena mj | cena celkem
Plynové odběrné zařízení (POZ)
Nástěnný plynový kondenzační kotel „Geminox“, typ „THRs 10-50 C“ | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Snímač venkovní teploty „QAC34“ - v ceně kotle | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Rozšiřující modul AVS75.391/109 pro 2. čerpadlový okruh + připojovací kabel AVS82.490 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Sada svorek SVS75.391 pro modul AVS75.391/109 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
Čidlo teploty topné vody QAD36 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Multifunkční prostorový přístroj QAA75.611 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
VOLITELNÉ : Web-server pro 4 přístroje RVS/LMS | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Tlaková expanzní nádoba „Reflex“ NG 35/6 (V = 35 l , PN 6) | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků (HVDT) DN 100, závitová hrdla 5/4“, odvzdušnění, vypouštění - viz detail na výkrese UT-05 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Rozdělovač topné vody DN 50, 1x hrdlo 5/4“, 2x hrdlo 1" + vypouštění 1/2", stav. délka cca 460 mm - viz detail na výkrese UT-05 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Sběrač topné vody DN 50, 1x hrdlo 5/4“, 2x hrdlo 1" + vypouštění 1/2", stav. délka cca 460 mm - viz detail na výkrese UT-05 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Elektronické oběhové čerpadlo "Grundfos" Alpha2 25-40 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Elektronické oběhové čerpadlo "Grundfos" Alpha2 25-60 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Nádobka na kondenzát se sifonem | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Neutralizační box kondenzátu „Neutra N14“ | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Hadice 1/2“ pro odvod kondenzátu | m | 2 |  |  | 0 | 0
Plastové kanalizační hrdlové potrubí HT - DN 40 + tvarovky - pro odvod kondenzátu (výměru upřesnit dle skutečné situace) | m | 2 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Odvody spalin, přívody spalovacího vzduchu
Kotlový adaptér DN 125/80 , 200 mm vč. hrdla - pro koaxiální připojení kotle THRs - v ceně kotle | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Koaxiální koleno DN 125/80 , 87° s kontrolním otvorem | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Koaxiální trubka plastová DN 125/80 - 1 m | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Koaxiální trubka plastová DN 125/80 - 0,5 m | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Krytka zděře vnitřní DN 125 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Fasádní průchodka stěnou DN 125/80 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Fasádní patní koleno s ukotvením, krytkou zděře a přívodem vzduchu DN 125/80 nerez | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Fasádní kontrolní kus přímý DN 125/80 nerez | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Fasádní trubka koaxiální DN 125/80 nerez | m | 4.5 |  |  | 0 | 0
Fasádní hlavice se svěrnou objímkou DN 125/80 nerez | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Fasádní svěrná objímka DN 125 nerez | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Fasádní kotvící třemen DN 125 nerez | ks | 4 |  |  | 0 | 0
Prodloužení kotvícího třmenu – vedení po zateplené fasádě | ks | 4 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Montáž strojní části POZ | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
Montáž systému odvodu spalin a přívodu spalovacího vzduchu | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
Montáž odvodu kondenzátu z plynového kotle | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
Elektroinstalační práce, vč. materiálu kabelových tras v délce do 50 m (odhad) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Ostatní náklady na montáž zdroje tepla (pomocné konstrukce k upevnění zařízení a potrubí, drobný montážní a spojovací materiál, doprava ….) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
Revize spalinových cest | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Uvedení plynového kotle do provozu, zaškolení obsluhy | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0
POZN. : - Výměry odvodů spalin a přívodů spalovacího vzduchu nutno upřesnit dle skutečné situace na stavbě.
- Výměry regulačních prvků a elektroinstalací jsou informativní, musí být upřesněny profesí M+R
a elektro
- Montážní práce je možno uvést buď u každé položky zvlášť, nebo celkovými částkami v závěru oddílu

## Plyn
Mateřská škola
Bezručova 801 , Kolín II
Rekonstrukce ústředního vytápění pavilonu „P2“
Text položky | mj | počet mj | cena dodávky mj | cena montáže mj | cena mj | cena celkem
Plynová instalace
Redukce ocelová varná DN 40/25 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Kohout kulový uzavírací - plyn 1“ | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Šroubení přímé mosazné 1“ | ks | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Potrubí ocelové závitové, mat. tř. 11 1“ | m | 2 |  |  | 0 | 0
Koleno ocelové varné 1“ | ks | 4 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Nátěr plynového potrubí 1“ základní + krycí žlutý, vč. opravy nátěru původního potrubí (materiál + práce) | m | 3 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Montáž plynové instalace | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Zkouška těsnosti plyn. instalace, ověření funkčnosti stávajícího detektoru úniku plynu a havarijního uzávěru | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Revize plynové instalace | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Ostatní náklady na montáž plynové instalace (montážní a pomocný materiál, doprava ….) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0
POZN. : Montážní práce je možno uvést buď u každé položky zvlášť, nebo celkovou částkou v závěru oddílu

## Otopná tělesa
Mateřská škola
Bezručova 801 , Kolín II
Rekonstrukce ústředního vytápění pavilonu „P2“
Text položky | mj | počet mj | cena dodávky mj | cena montáže mj | cena mj | cena celkem
Ocelové deskové radiátory „RADIK VENTIL KOMPAKT“ (spodní připojení, integrovaná ventil. vložka)
21 VK – 600/400 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
22 VK – 400/1000 | ks | 8 |  |  | 0 | 0
22 VK – 400/1100 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
22 VK – 600/400 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
22 VK – 600/500 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
22 VK – 600/1100 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
22 VK – 600/1200 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
22 VK – 900/600 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
22 VK – 900/800 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
22 VK – 900/900 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
22 VK – 900/1100 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
33 VK – 400/500 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
33 VK – 400/600 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
33 VK – 400/1000 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
33 VK – 400/1200 | ks | 6 |  |  | 0 | 0
33 VK – 400/1400 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
33 VK – 600/600 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
33 VK – 600/700 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
33 VK – 600/1000 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
33 VK – 600/1100 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
33 VK – 600/1200 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
33 VK – 900/700 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
33 VK – 900/800 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Ostatní náklady na montáž otopných těles (montážní a pomocný materiál, doprava ….) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Montáž otopných těles | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Topná a dilatační zkouška, zaregulování topného systému, nastavení ventilů otopných těles | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0
POZN. : Montážní práce je možno uvést buď u každé položky zvlášť, nebo celkovou částkou v závěru oddílu

## Armatury
Mateřská škola
Bezručova 801 , Kolín II
Rekonstrukce ústředního vytápění pavilonu „P2“
Text položky | mj | počet mj | cena dodávky mj | cena montáže mj | cena mj | cena celkem
Armatury
Armatury - plynové odběrné zařízení
Odstředivý odkalovač s magnetickou vložkou „Giacomini“, typ „R146CX005“ DN 25 (1“) | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Kulový kohout závitový „Giacomini“, typ R250D - 1" | ks | 7 |  |  | 0 | 0
Kulový kohout závitový „Giacomini“, typ R250D - 5/4" | ks | 6 |  |  | 0 | 0
Zpětný ventil závitový s pružinou, kovová klapka - 1" | ks | 2 |  |  | 0 | 0
Filtr závitový mosazný, nerez sítko - 5/4" | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Kohout plnící a vypouštěcí 1/2" | ks | 8 |  |  | 0 | 0
Kohout plnící a vypouštěcí 3/4" | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Automatický odvzdušňovací ventil 1/2" | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Teploměr 0-120°C + jímka | kpl | 4 |  |  | 0 | 0
Kohout se šroubením na hadici („zahradní“) - pro potřeby napouštění systému a údržby – napojen na stávající vodovod | ks | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Armatury - topný systém
Termostatická hlavice „Heimeier-K“, pro veřejné prostory (zajištění proti zcizení) | ks | 17 |  |  | 0 | 0
Termostatická hlavice „Heimeier-F“, s dálkovým nastavením | ks | 2 |  |  | 0 | 0
Ruční hlavice „Heimeier“ s maticí M30x1,5 | ks | 20 |  |  | 0 | 0
Dvojité uzavírací-regulační radiátorové šroubení „Heimeier“, typ „Vekolux“ 1/2“ | ks | 39 |  |  | 0 | 0
Vypouštěcí přípravek pro radiátorová šroubení | ks | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Montážní a pomocný materiál pro montáž armatur (šroubení, vsuvky, těsnění ….) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0
POZN. : Součástí dodávky armatur bude i pomocný materiál (šroubení, vsuvky, těsnění ….), nezbytný k jejich
instalaci do potrubních rozvodů.
Montáže armatur je možno uvést u každé položky zvlášť, nebo je zahrnout do celkových částek
za montáž POZ a otopných těles v příslušných oddílech

## Potrubí, tep. izolace
Mateřská škola
Bezručova 801 , Kolín II
Rekonstrukce ústředního vytápění pavilonu „P2“
Text položky | mj | počet mj | cena dodávky mj | cena montáže mj | cena mj | cena celkem
Potrubní rozvody, tepelné izolace
Rozvody z měděných trubek
Potrubí z trubek měděných 15x1 | m | 65 |  |  | 0 | 0
Potrubí z trubek měděných 18x1 | m | 35 |  |  | 0 | 0
Potrubí z trubek měděných 22x1 | m | 135 |  |  | 0 | 0
Potrubí z trubek měděných 28x1,5 | m | 20 |  |  | 0 | 0
Potrubí z trubek měděných 35x1,5 | m | 4 |  |  | 0 | 0
Tvarovky a fitinky pro měděné potrubí | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Plastové potrubí „EVO PP-RCT“ 20x2,3 (přípojka kohoutu 1/2“ se šroubením na hadici - pro potřeby napouštění systému a údržby) | m | 3 |  |  | 0 | 0
Tvarovky pro plastové potrubí „EVO PP-RCT“ DN 20 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Upevnění potrubí - dvojité příchytky, konzole, závit. tyče, objímky, kombišrouby, hmoždinky …. | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Tepelně izolační trubice pro potrubí, na bázi PE (např. „TUBEX“) - vnitřní průměr/tloušťka
15/10 | m | 10 |  |  | 0 | 0
18/10 | m | 4 |  |  | 0 | 0
22/10 | m | 28 |  |  | 0 | 0
28/10 | m | 4 |  |  | 0 | 0
28/15 | m | 16 |  |  | 0 | 0
35/15 | m | 4 |  |  | 0 | 0
Sponky pro izolační trubice (100 ks/bal) | bal | 3 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Izolace HVDT DN 125 ("anuloidu") rohože z minerální vlny tl. 30 mm s povrch. úpravou ztuženou hliníkovou fólií | m2 | 0.6 |  |  | 0 | 0
Tepelná izolace rozdělovače a sběrače - rohože z minerální vlny tl. 30 mm s povrch. úpravou ztuženou hliníkovou fólií | m2 | 0.6 |  |  | 0 | 0
Páska lepící s Al-fólií | m | 5 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Montáž potrubí a tepelných izolací | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Zkouška těsnosti celé topné soustavy | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Ostatní náklady na montáž potrubí, tepelných izolací a příslušenství (montážní a pomocný materiál, doprava ….) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0
POZN. : Montážní práce je možno uvést buď u každé položky zvlášť, nebo celkovou částkou v závěru oddílu

## Podlahové vytápění
Mateřská škola
Bezručova 801 , Kolín II
Rekonstrukce ústředního vytápění pavilonu „P2“
Text položky | mj | počet mj | cena dodávky mj | cena montáže mj | cena mj | cena celkem
Elektrické podlahové vytápění
Elektrická podlahová topná fólie „ECOFILM F 1008“ (80 W/m2) , šířka pásu 1 m | bm | 13 |  |  | 0 | 0
Dvouvrstvá lepená podložka „HEAT-PAK“ ( tl. 3 + 4 = 7 mm) | m2 | 13 |  |  | 0 | 0
Krycí PE fólie 0,2 mm | m2 | 13 |  |  | 0 | 0
Izolační podložka pod topné rohože „STARLON“ , tl. 3 mm | m2 | 13 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Termostat podlahového vytápění s týdenní programem a podlahovým teplotním čidlem - délka kabelu cca 4 m | ks | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Montáž elektrického podlahového vytápění, vč. elektroinstalačního materiálu (kabely, kabelové chráničky ….) - odhad | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Úprava stávající betonové vrstvy podlahy | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0
POZN. : - Montáž elektrického podlahového vytápění provede odborná elektroinstalační firma
- Výměry nezahrnují podlahovou krytinu - provede stavební firma.
Jako podlahová krytina se doporučuje vinylová podlaha „FATRACLICK“.
- Montážní práce je možno uvést buď u každé položky zvlášť, nebo celkovou částkou v závěru oddílu

## Demontáže
Mateřská škola
Bezručova 801 , Kolín II
Rekonstrukce ústředního vytápění pavilonu „P2“
Text položky | mj | počet mj | cena dodávky mj | cena montáže mj | cena mj | cena celkem
Demontáže
Demontáž stacionárního plynového kotle do výkonu 50 kW, včetně odtahu spalin (do délky 10 m) | kpl | 2 |  |  | 0 | 0
Demontáž čerpadla oběhového závitového DN 25 (vnější závit 6/4“) | kpl | 2 |  |  | 0 | 0
Demontáž tlakové expanzní nádoby do objemu 50 l | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Demontáž armatur závitových se dvěma závity, do DN 25 (1") | ks | 95 |  |  | 0 | 0
Demontáž závitových armatur s jedním závitem do DN 25 (1“) | ks | 10 |  |  | 0 | 0
Demontáž litinových článkových radiátorů 300/200 , do 25 článků na jeden radiátor | ks | 20 |  |  | 0 | 0
Demontáž litinových článkových radiátorů 500/200 , do 25 článků na jeden radiátor | ks | 12 |  |  | 0 | 0
Demontáž litinových článkových radiátorů 1000/200 do 15 článků na jeden radiátor | ks | 8 |  |  | 0 | 0
Demontáž ocelových deskových radiátorů 22-600/800 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
Demontáž potrubí z ocel. trubek závitových 1/2" – 2" | m | 180 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Likvidace odpadu | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0
POZN. : V případě stávajícího potrubí se předpokládá pouze demontáž viditelných úseků. Potrubí ve stavebních
konstrukcích bude ponecháno, pokud nebude bránit rekonstruci. Místa zústění stávajícího potrubí
do stavebních konstrukcích budou zapravena a vzhledově sjednocena s okolím – provedeno v rámci
stavebních prací.