## REKAPITULACE
Stavba : | Kolín_Tovární 45_bytový dům | U2
Vytvoření 2 bytových jednotek pro imobilní spoluobčany
REKAPITULACE - SILNOPROUD
UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
1. | El. montáže dle 21 M | 0
2. | Materiál nosný | 0
3. | Podružný materiál = 5% z materiálu nosného | 0
4. | Pomocné práce = 3% z ceníku 21 M a materiálu | 0
5. | Ceník 46 M | 0
6. | Ceník VC 7/32 | 0
7. | Ceník - rozvaděče | 0
8. | Ceník - revize výchozí | 0
A | CELKEM URN | 0
10. | Hodinová zúčtovací sazba | 0
B | CELKEM URN + HZS | 0
12. | Příplatek za recyklaci - svítidla 21 ks | 0
NÁKLADY CELKEM |  | 0

## CENÍK21M
Stavba : | Kolín_Tovární 45_bytový dům
| Vytvoření 2 bytových jednotek pro imobilní spoluobčany |  | U2
VC 7/155 CENÍK 21M - ELEKTROMONTÁŽE
poř.č. | číslo pol. | popis položky | m.j. | počet | jed. cena | celkem
1 | 210014022 | krab.univerzální KU 68-1901 | ks | 70 | 0 | 0
2 | 210014024 | krab.univerální KU 68-1903 vč. zapojení | ks | 35 | 0 | 0
3 | 210014226 | trubka Kopoxlex KF09050BA el.istal.ohebná izol.. | m | 25 | 0 | 0
4 | 210014182 | připojení plynového kotle vč.termostatu | ks | 1 | 0 | 0
5 | 210015021 | odvíčkování/zavíčkování krabice - víčko na šrouby | ks | 25 | 0 | 0
6 | 210015035 | osazení hmoždinky HM 8 do betonu pál.cihel | ks | 100 | 0 | 0
7 | 210040224 | úprava otvoru pro nové rozvaděče RB | ks | 2 | 0 | 0
8 | 210086550 | CYKY 3Ox1,5 mm2 750V (PU) | m | 100 | 0 | 0
9 | 210086551 | CYKY 3Jx1,5 mm2 750V (PU) | m | 200 | 0 | 0
10 | 210086554 | CYKY 3Jx2,5 mm2 750V (PU) | m | 250 | 0 | 0
11 | 210086590 | CYKY 5Jx2,5 mm2 750V (PU) | m | 30 | 0 | 0
12 | 210086593 | CYKY 5Jx6 mm2 750V (PU) | m | 30 | 0 | 0
13 | 210086593 | SYKFY 5x2x0,5 | m | 30 | 0 | 0
14 | 210101000 | ukonč.vod.CU/Al v rozváděči vč.zap.konce do 2,5 mm2 | ks | 230 | 0 | 0
15 | 210101001 | ukonč.vod.CU/Al v rozváděči vč.zap.konce do 6 mm2 | ks | 20 | 0 | 0
16 | 210111065 | úprava slaboproudu-přemístění doroz.zařízení a STA | ks | 6 | 0 | 0
17 | 210111070 | spín.zapuš.prost.obyč. TANGO řaz.1 | ks | 4 | 0 | 0
18 | 210111072 | spín.zapuš.prost.obyč. TANGO řaz.5 | ks | 4 | 0 | 0
19 | 210111073 | spín.zapuš.prost.obyč. TANGO řaz.6 | ks | 12 | 0 | 0
20 | 210111080 | spín.nástěnný ABB řaz.5 IP44 | ks | 2 | 0 | 0
21 | 210113012 | zás.zapuš.prost.obyč.TANGO dvojnásobná | ks | 24 | 0 | 0
22 | 210113012 | zás.zapuš.prost.obyč.TANGO jednonásobná | ks | 4 | 0 | 0
23 | 210113041 | zás.nást.prost.vlhké s víčkem 5518-2929 B IP44 | ks | 8 | 0 | 0
24 | 210201012 | A/svít.žár.koupelnové LED24W 230V IP65 | ks | 4 | 0 | 0
25 | 210202021 | B/svít.zář.MODUS ED4000_Z60/2 26W 3800lm IP40 | ks | 2 | 0 | 0
26 | 210202025 | E/svít.zář.TREVOS SB 110 1x10W s vypínačem a trubicí | ks | 2 | 0 | 0
27 | 210202025 | C/svít.LED čtvercové nástěnné E6060 40W IP20 | ks | 6 | 0 | 0
28 | 210202051 | D/svít.LED čtvercové nástěnné PS18 18W IP20 | ks | 7 | 0 | 0
29 | 210292090 | Eurotermostat pro ovl.plyn.kotle | ks | 2 | 0 | 0
30 | 210292091 | čidlo vlhkosti CV701 | ks | 2 | 0 | 0
31 | 210292092 | ventilátor ER -AP100H s hygrostatem | ks | 2 | 0 | 0
32 | 210292093 | přemístění dorozumívacího zařízení v bytě | ks | 2 | 0 | 0
33 | 210292094 | zvláštní panel s Braillovým písmem pro byt 1,2 | ks | 1 | 0 | 0
34 | 210292095 | sada ABB pro nouzovou signalizaci 3280B-C10001 | ks | 2 | 0 | 0
35 | 210221004 | uzemění FeZn drát průměr 10mm na HOP | m | 10 | 0 | 0
36 | 210223032 | svorka ochranného pospojení ZSA 16 s páskem | ks | 6 | 0 | 0
37 | 210223101 | ochranné pospojení vodičem CY 4 mm2 (pu) | m | 30 | 0 | 0
[5 empty] | Celkem | 0

## MONTÁŽNÍ MATERIÁL
Stavba : |  | Kolín_Tovární 45_bytový dům |  | U2
Vytvoření 2 bytových jednotek pro imobilní spoluobčany
MONTÁŽNÍ MATERIÁL
poř.č. | číslo pol. | popis položky | m.j. | počet | jed. cena | celkem
1 | 00314 | krabice KU 68-1901 přístrojová | ks | 70 | 0 | 0
2 | 20017 | sádra stavební (balení 30kg) | kg | 70 | 0 | 0
3 | 00316 | krabice KU 68-1903 rozvodná | ks | 35 | 0 | 0
4 | 20017 | sádra stavební (balení 30kg) | kg | 35 | 0 | 0
5 | 00059 | trubka Kopoxlex KF09050BA el.istal.ohebná izol.. | m | 25 | 0 | 0
6 | 05151 | hmoždinka HM 8/1 do tvrdých materiálů s vrutem | ks | 100 | 0 | 0
7 | 02920 | CYKY 3Ox1,5 mm2 | m | 100 | 0 | 0
8 | 33914 | CYKY 3Jx1,5 mm2 | m | 200 | 0 | 0
9 | 33918 | CYKY 3Jx2,5 mm2 | m | 250 | 0 | 0
10 | 02960 | CYKY 5Jx2,5 mm2 | m | 30 | 0 | 0
11 | 02960 | CYKY 5Jx1,5 mm2 | m | 100 | 0 | 0
12 | 02961 | CYKY 5Jx6 mm2 | m | 30 | 0 | 0
13 | 02962 | SYKFY 5x2x0,5 | m | 30 | 0 | 0
14 | 01700 | spínač 3558-A01340 ABB přístroj řaz.1,1So | ks | 4 | 0 | 0
15 | 01707 | kryt 3558A-A651 B TANGO jednoduchý | ks | 4 | 0 | 0
16 | 01710 | rámeček 3901A-B10 B TANGO 1.násobný | ks | 4 | 0 | 0
17 | 01702 | spínač 3558-A05340 ABB přístorj řaz.5 | ks | 4 | 0 | 0
18 | 01708 | kryt 3558A-A652 B TANGO dělený | ks | 4 | 0 | 0
19 | 01710 | rámeček 3901A-B10 B TANGO 1.násobný | ks | 4 | 0 | 0
20 | 01703 | spínač 3558-A06340 ABB přístroj řaz 6,6So | ks | 12 | 0 | 0
21 | 01707 | kryt 3558A-A651 B TANGO jednoduchý | ks | 12 | 0 | 0
22 | 01710 | rámeček 3901A-B10 B TANGO 1.násobný | ks | 12 | 0 | 0
23 | 01703 | spínač 3558-A07340 ABB přístroj řaz 7,7So | ks | 6 | 0 | 0
24 | 01707 | kryt 3558A-A651 B TANGO jednoduchý | ks | 6 | 0 | 0
25 | 01710 | rámeček 3901A-B10 B TANGO 1.násobný | ks | 6 | 0 | 0
26 | 00818 | spínač 3558A-05940 B TANGO řaz.5 zapuštěný IP44 | ks | 2 | 0 | 0
27 | 35075 | zás.5518A-2989 B TANGO jednonás.zapušť. IP20 | ks | 4 | 0 | 0
28 | 35044 | zás.5512A-2349 B TANGO dvojzás.zapušť. | ks | 24 | 0 | 0
29 | 35075 | zás.5518A-2989 B TANGO jednonás.zapušť. IP44 | ks | 8 | 0 | 0
30 | 37288 | A/svít.žár.koupelnové LED24W 230V IP65 | ks | 4 | 0 | 0
31 | 37292 | B/svít.zář.MODUS ED4000_Z60/2 26W 3800lm IP40 | ks | 2 | 0 | 0
32 | 32015 | E/svít.zář.TREVOS SB 110 1x10W s vypínačem a trubicí | ks | 2 | 0 | 0
33 | 37296 | C/svít.LED čtvercové nástěnné E6060 40W IP20 | ks | 6 | 0 | 0
34 | 37296 | D/svít.LED čtvercové nástěnné PS18 18W IP20 | ks | 7 | 0 | 0
35 | 09989 | ventilátor ER-AP100H s hygrostatem | ks | 2 | 0 | 0
36 | 04921 | drát Cu průměr 8 mm zemnící | kg | 1 | 0 | 0
37 | 13495 | svorka ZSA 16 zemnící | ks | 6 | 0 | 0
38 | 13499 | pásek ZS 16 Cu uzemňovací 15x500mm | ks | 6 | 0 | 0
39 | 33736 | CY 4 mm2 zelenožlutý | m | 30 | 0 | 0
40 | 09984 | úprava slaboproudu-doroz.zařízení a STA | ks | 6 | 0 | 0
41 | 09985 | zvláštní panel s Braillovým písmem pro byt 1,2 | ks | 1 | 0 | 0
42 | 09986 | sada ABB pro nouzovou signalizaci 3280B-C10001 | ks | 2 | 0 | 0
43 | 09987 | Čidlo vlhkosti CV | ks | 2 | 0 | 0
44 | 09988 | Eurotermostat pro ovl.plyn.kotle | ks | 2 | 0 | 0
45 | 09989 | Dozbrojení elektroměrového rozváděče RE2 | ks | 1 | 0 | 0
46 | 09990 | Výzbroj rozváděče RB1,RB2 | ks | 2 | 0 | 0
0
|  | Prořez 5% |  |  |  | 0
|  | Mezisoučet |  |  |  | 0
|  | Podružný materiál 5% z nosného materiálu |  |  |  | 0
|  | Materiál celkem |  |  |  | 0

## MONTÁŽ ROZVADĚČŮ
Stavba : | Kolín_Tovární 45_bytový dům
U2
VC - 7/32 - ROZVADĚČE
poř.č. | číslo pol. | popis položky | m.j. | počet | jed. cena | celkem
1 | A-9100-1 | Montáž zapuštěného rozváděče do váhy 100kg | ks | 4 | 0 | 0
2 | N-7321-1 | Kontrola rozváděče vč. vystavení atestu | ks | 3 | 0 | 0
[5 empty] | Celkem | 0

## ROZVÁDĚČE
Stavba : | Kolín_Tovární 45_bytový dům
U2
VC - 7/32 - ROZVADĚČE
poř.č. | číslo pol. | popis položky | m.j. | počet | jed. cena | celkem
1 | 01 | Výroba rozváděče RB1,2 | ks | 2 | 0 | 0
2 | 02 | Výroba rozváděče R-NV | ks | 2 | 0 | 0
3 | 03 | Dozbrojení RE2 | ks | 1 | 0 | 0
[5 empty] | Celkem | 0

## VÝCH.REVIZE
Stavba : | Kolín_Tovární 45_bytový dům
U2
CENÍK VC - 7/161/89 - M
poř.č. | číslo pol. | popis položky | m.j. | počet | jed. cena | celkem
1 |  | Výchozí revize el. zařízení dle ČSN 331500 | hod. | 8 | 0 | 0
[5 empty] | Celkem | 0

## HZS
Stavba : | Kolín_Tovární 45_bytový dům
U2
HZS
poř.č. | číslo pol. | popis položky | m.j. | počet | jed. cena | celkem
1 |  | Spolupráce s revizním technikem | hod. | 2 | 0 | 0
2 |  | Práce neuvedené v ceníku demontáže | hod. | 5 | 0 | 0
3 |  | Zabezpečení pracoviště | hod. | 2 | 0 | 0
4 |  | Stavební přípomoce -sekání drážek,průrazy,štukování | hod. | 60 | 0 | 0
5 |  | Spolupráce s ostatními profesemi | hod. | 4 | 0 | 0
[5 empty] | Celkem | 0