VZMR "Oprava hygienického zázemí v budově MP Kolín"

- Doplnění zadávací dokumentace na základě dotazu

Dotaz:

Žádáme o bližší specifikaci technické vlastnosti požadovaného elektronického zámku. Dle zadávací PD by se mělo napojit na stávající „dráty“.

Jedná se o elektromechanický zámek namontovaný ve dveřním křídle ( například Assa Abloy EL560,……) nebo jen elektromagnet v zárubni ( tzv. bzučák BEFO-BEFO)? Čtečka je na stěně?

Odpověď:

Dveře označené v tabulce výrobků jako 01/P a 01/L budou vybaveny elekromechanickým zámkem ovládaným stávajícím „docházkovým systémem“ pro autorizaci vstupu pomocí osobní karty zaměstnance. Vstup pomocí čtečky umístěné na stěně, únik bez omezení. Docházkový systém se nebude měnit, je tedy třeba zajistit kompatibilitu systému a zámku dveří. Toto bude upřesněno s dodavatelem docházkového systému v rámci realizace stavby. Zde je fotografie stávajícího zámku dveří.