## Kryci list
Stavební úpravy v areálu národní kulturní památky kostela sv. Bartoloměje - expozice Elektrozařízení
Soupis prací
Zadavatel: | Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12, Kolín
Zpracovatel: | Masák & Partner, s.r.o., Rooseveltova 39/575, 160 00 Praha 6
Datum: | 2017-12-15
REKAPITULACE
Kód stavebního objektu | Popis objektu
SO | Stavební úpravy v areálu národní kulturní památky Kostela sv. Bartoloměje - expozice Elektrozařízení | 0
HLAVNÍ AKTIVITY
1_SO-01 | Zvonice
2_SO-02 | Stará škola
5_SO-05 | Parter
7_VRN | Vedlejší a rozpočtové náklady
VEDLEJŠÍ AKTIVITY
2_SO-02 | Stará škola
7_VRN | Vedlejší a rozpočtové náklady
NEZPŮSOBILÉ AKTIVITY
2_SO-02 | Stará škola
|  | Celkem (bez DPH) | 0
|  | DPH 21% | 0
|  | Celkem (včetně DPH) | 0
Za zhotovitele |  | Za objednatele
Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum :
Podpis: |  | Podpis :
Poznámka :

## Všeobecné podmínky
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
Kód | Popis
Všeobecné podmínky
SK.00a: Společné
SK.00a_01 | Veškeré výměry jsou čisté plochy, případné ztratné, prořezy je nutné zohlednit v jednotkové ceně - pokud není uvedeno jinak
SK.00a_02 | Pokud není uvedeno jinak, je nutné do jednotkové ceny zahrnout dodávku, montáž a dopravu.
SK.00a_03 | Jednotkové ceny musí zahrnovat všechny součásti nutné k provedení, jako kotvící materiál a podobně.
SK.00a_04 | Pokud jsou uvedeni výrobci jedná se pouze o příklad standardu
SK.00a_05 | Při stanovení jednotkové ceny je nutné vycházet ze všech částí projektové dokumentace
SK.00a_06 | Stavební přípomoce - jedná se o vytvoření drážek, drobné stavební otvory a jejich zapravení a ostatní drobné stavební práce pro TZB. Tuto skutečnost je nutné zohlednit do jednotkové ceny této položky navíc nebudou hrazeny.
SK.00a_07 | Při stanovení jednotkové ceny jednotlivých výrobků je nutno vycházet z popisů uvedených v tabulcích prvků.
SK.00a_08 | Jednotkové ceny položek musí zohledňovat skutečnost, že se jedná o práci na pámtkovém objektu (NKP)
SK.00b: Příkladné položky
SK.00b_01 | Všechny konkrétní výrobky uváděné v dokumentaci jsou výhradně příkladným návrhem a mohou být nahrazeny za jiné odpovídajících parametrů. Ty paramentry, které výrobek v daném navrhovaném řešení vyžaduje, jsou a musí být jako jednotlivé parametry uvedeny na příslušných místech v dokumentaci a následně dodrženy. Všechny ostatní parametry výrobku slouží pro orientaci a vysvětlení návrhového řešení a nejsou závazné. Při nahrazení takových výrobků musí dodavatel započítat do ceny i potřebu úpravy projektových podkladů, protože návrh musí být vždy po všech stránkách koordinován a prověřen se všemi částmi projektu.
SK.00b_02 | Příkladné výrobky jsou uváděny pouze tam, kde slouží jako vysvětlení zvoleného navrhu a postupu, který vždy z principu věci musí být řešen konkrétně a neuvedení příkladného výrobku by mohlo vést k mylným nebo mnohoznačným výkladům.
SK.00b_03 | Příkladné výrobky jsou dále takové, kde je nezbytná jejich důkladná prostorová a funkční koordinace s ostatními parametry projektu a jiný způsob, než uvedení příkladného výrobu by nezaručil dostatečné prokázání všech souvislostí návrhu.
SK.00b_04 | Příkladné výrobky jsou dále využity v místech, kde slouží jako určení kvalitativní hladiny výrobku, kterou nelze vyjádřit jiným způsobem a dodavatel při volbě obdobné náhrady musí vzít v potaz všechny vlastnosti výrobku včetně kvality jeho zpracování vyjádřené příkladným výrobkem.
SK.00b_05 | Příkladné výrobky jsou dále využity v místech, kde jsou nezbytné z důvodu kompatibility návrhu se zařízeními jiných staveb nebo zařízeními stáatních a jiných orgánů, kde by jejich záměna vyloučila funkčnost návrhu.
SK.00b_06 | Příkladné výrobky jsou dále využity v místech, kde byly konkrétní výrobky diskutovány, navrženy a schváleny dotčenými orgány státní správy a jejich náhrada je nežádoucí.
SK.00b_07 | O schválení předkládané náhrady rozhodne vždy odborná komise složená ze zástupců investora, technického dozoru stavby, autorského dozoru a zástupců památkové péče a to písemně. Ke změně příkladných položek schválených v rámci závazného stanoviska DOSS musí vydat souhlas i příslušný DOSS a to příslušným správním úkonem. Položky vyznačené v položkovém rozpočtu nahrazované dodavatelem za jiný musí být již při výběrovém řízení doloženy technickými listy a volba náhrady bude součástí hodnocení nabídek. Všechny nahrazované položky musí být schváleny. Schválení náhrady musí být vždy vč. konstatování, že byla dostatečně navržena a posouzena i koordinace a všechny dopady změny do ostatních částí projektu.
SK.01: Zařízení staveniště
SK.01_01 | Zhotovitel je povinen zajistit včas v potřebném rozsahu zásobování staveniště vodou a udržovat je po celou dobu trvání stavby. Veškeré, s tím spojené náklady a náklady za spotřebovanou vodu pro účely stavby, nese zhotovitel. Voda musí být zajištěna za obvyklou úplatu též pro ostatní na stavbě se podílející firmy. Zhotovitel zajistí v tomto smyslu příslušné dohody se všemi na stavbě se přímo podílejícími firmami.
SK.01_02 | Zhotovitel je povinen obstarat včas a v rozsahu odpovídajícím potřebám stavby komunikační pojítka (telefon, fax) a po celou dobu stavby je udržovat v provozu. Náklady spojené s instalací a likvidací těchto komunikačních pojítek, jakož i náklady na jejich provoz a běžné poplatky nese zhotovitel.
SK.01_03 | Všem ostatním na stavbě zúčastněným firmám musí být pro služební účely umožněno použití komunikačních pojítek za obvyklou úplatu. Zhotovitel zajistí v tomto směru příslušné dohody s ostatními na stavbě se podílejícími firmami.
SK.01_04 | Zhotovitel je povinen poskytnout trvale všem na stavbě se podílejícím firmám k dispozici za přiměřený poplatek skladovací prostor a shromažďovací místnost, pokud to bude potřebné. Eventuelní potřebné úpravy v této souvislosti provede na své náklady zhotovitel.
SK.01_05 | Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště zřídit 1 kancelář pro potřeby činnosti technického a autorského dozoru investora s možností vytápění, vybavenou 1 stolem, 2 židlemi, skříní. Dále je zhotovitel povinen zajistit vhodnou místnost pro konání kontrolních dnů stavby.
SK.01_06 | Pokud není v soupisu prací a dodávek stanoveno jinak, je zhotovení a údržba event. nutných dopravních komunikací a cest na stavbě v odpovídajícím provedení, pokud jsou třeba pro provádění prací a výkonů zhotovitele, a následně jejich odstranění a znovuuvedení do původního stavu, věcí zhotovitele. Tyto dopravní komunikace a cesty musí být trvale k dispozici i všem ostatním, na stavbě se podílejícím firmám. Za tuto činnost nebude poskytnuta žádná zvláštní náhrada
SK.01_07 | Obstarání záboru veřejných prostranství, dočasných omezení dopravních označení a dalších skutečností nutných k provádění prací při střetu s provozem na veřejných komunikacích je povinností zhotovitele a nebude zvlášť hrazeno. Zhotovitel hradí rovněž všechny správní poplatky spojené s používáním veřejných ploch a komunikací. Zhotovitel zajistí vybudování informační cedule stavby dle pokynu objednatele. Zajistí rovněž případnou spolupráci v rámci akcí public-relations organisovaných objednatelem.
SK.01_08 | Spotřeba veškeřých médií je součásti ceny jenotlivých položek. Spotřeba médií během stavby bude přefakurováno z investora na dodavatele.
SK.21: Ostatní práce a výrobky
SK.21_01 | Nabídka zahrnuje dodávku a montáž materiálů a výrobků podle níže uvedené specifikace, vč. dopravy na stavbu a vnitrostaveništní manipulace, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále odstranění původních vrstev komunikací a chodníků, provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, zatmelení, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla
SK.32: Technika prostředí staveb
SK.32_01 | Nabídka zahrnuje dodávku a montáž materiálů a výrobků podle níže uvedené specifikace, vč. dopravy na stavbu a vnitrostaveništní manipulace, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, zatmelení, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla. Součástí díla je dodání potřebných atestů výrobků, provedení provozních zkoušek včetně dodání protokolů a dodání revizních zpráv a zaškolení obsluhy. Tyto práce a dodávky jsou součástí nabídky a nebudou zvlášť hrazeny
SK.32_02 | Jednotkové ceny položek musí zohledňovat možnou změnou tras na základě restaurátroského záměru. Tyto změny nebudou zvlášť hrazeny.
SK.50: Lešení
SK.50_01 | Nabídka zahrnuje veškeré ochráné prvky
SK.50_02 | Nabídka zahrnuje dopravu, montáž, demontáž a pronájem lešení
SK.50_03 | Dobu pronájmu lešení je nutné uvažovat s ohledem na využití pro stavební část, TZB část, i pro ochranu prvků
SK.50_04 | Doba pronájmu lešení vychází z harmonogramu dodavatele, tuto skutečnost je nutné zakalkulovat do nabídídkové ceny
SK.51: Ostatní
SK.51_01 | Dokumentace skutečného provedení musí být zpracována dodatelem a její cenu je nutné zohlednit v jednotkových cenách položek, tato dokumentace nebude zvlášť hrazena.
SK.51_02 | Výrobní a montážní dokumentace musí být zpracována dodatelem a její cenu je nutné zohlednit v jednotkových cenách položek, tato dokumentace nebude zvlášť hrazena.
SK.51_03 | Restaurátorský průzkum a záměr je nutné zohlednit v jednotkových cenách položek, tato dokumentace nebude zvlášť hrazen.
SK.51_04 | Pasportizaci objektu je nutné zohlednit v jednotkových cenách položek, tato dokumentace nebude zvlášť hrazena.
SK.51_05 | Inženýrské činnosti potřebné k provádění stavby, včetně zajištění kolaudace a potřebných dokumentů, je nutné zohlednit v jednotkových cenách položek, tato dokumentace nebude zvlášť hrazeno.
SK.51_06 | Rozpočet skutečného provedení, je nutné zohlednit v jednotkových cenách položek, tato dokumentace nebude zvlášť hrazen.
SK.51_07 | Do jednotkových cen je nutné zohlednit práci na památkovém objektu, nebude zvlášť hrazeno.

## Celková rekapitulace stavby
Stavební úpravy v areálu národní kulturní památky kostela sv. Bartoloměje - expozice Elektrozařízení
Celková rekapitulace stavby
Popis | Cena
SO: Stavební úpravy v areálu národní kulturní památky Kostela sv. Bartoloměje - expozice Elektrozařízení | 0
Hlavní aktivity
1_SO-01: Zvonice
1.D.1.4: Technika prostředí staveb
1.D.1.4.b: Zařízení slaboproudé elektrotechniky
1.D.1.4.b.01: SK (Strukturovaná kabeláž)
1.D.1.4.b.01.01: SK (Strukturovaná kabeláž)
1.D.1.4.b.02: Ostatní pro SK
1.D.1.4.b.02.01: Ostatní dodávky
1P: Přesun hmot
1P: Přesun hmot
P: Přesun hmot
P: Přesun hmot
2_SO-02: Stará škola
2.D.1.4: Technika prostředí staveb
2.D.1.4.e: Zařízení slaboproudé elektrotechniky
2.D.1.4.e.01: SK (Strukturovaná kabeláž)
2.D.1.4.e.01.01: SK (Strukturovaná kabeláž)
2.D.1.4.e.02: Ostatní pro SK
2.D.1.4.e.02.01: Ostatní dodávky
2P: Přesun hmot
2P: Přesun hmot
P: Přesun hmot
P: Přesun hmot
5_SO-05: Parter
5.D.1.1: Architektonicko - stavební řešení
5.D.1.1.11: Orientační systém
5.D.1.1.11.01: Orientační systém
5.D.1.1.11.01.1: Orientační systém
5P: Přesun hmot
5P: Přesun hmot
P: Přesun hmot
P: Přesun hmot
7_VRN: Vedlejší a rozpočtové náklady
VRN: Vedlejší a rozpočtové náklady
VRN: Vedlejší a rozpočtové náklady
V02: Zařízení staveniště
V02.: Zařízení staveniště
V04: Ostatní náklady
V04.: Ostatní náklady
Vedlejší aktivity
2_SO-02: Stará škola
2.D.1.1: Architektonicko - stavební řešení
2.D.1.1.12: Expozice
2.D.1.1.12.01: Expozice
2.D.1.1.12.01.1: Expozice
7_VRN: Vedlejší a rozpočtové náklady
VRN: Vedlejší a rozpočtové náklady
VRN: Vedlejší a rozpočtové náklady
V03: Inženýrská činnost
V03.: Inženýrská činnost
V06: BOZP
V06.: BOZP
Nezpůsobilé aktivity
2_SO-02: Stará škola
2.D.1.1: Architektonicko - stavební řešení
2.D.1.1.12: Expozice
2.D.1.1.12.01: Expozice
2.D.1.1.12.01.1: Expozice

## Rekapitulace hlavni aktivity
Stavební úpravy v areálu národní kulturní památky kostela sv. Bartoloměje - expozice Elektrozařízení
Rekapitulace hlavní aktivity
Popis | Cena
SO: Stavební úpravy v areálu národní kulturní památky Kostela sv. Bartoloměje - expozice_x000D_Elektrozařízení
1_SO-01: Zvonice
1.D.1.4: Technika prostředí staveb
1.D.1.4.b: Zařízení slaboproudé elektrotechniky
1.D.1.4.b.01: SK (Strukturovaná kabeláž)
1.D.1.4.b.01.01: SK (Strukturovaná kabeláž)
1.D.1.4.b.02: Ostatní pro SK
1.D.1.4.b.02.01: Ostatní dodávky
1P: Přesun hmot
1P: Přesun hmot
P: Přesun hmot
P: Přesun hmot
2_SO-02: Stará škola
2.D.1.4: Technika prostředí staveb
2.D.1.4.e: Zařízení slaboproudé elektrotechniky
2.D.1.4.e.01: SK (Strukturovaná kabeláž)
2.D.1.4.e.01.01: SK (Strukturovaná kabeláž)
2.D.1.4.e.02: Ostatní pro SK
2.D.1.4.e.02.01: Ostatní dodávky
2P: Přesun hmot
2P: Přesun hmot
P: Přesun hmot
P: Přesun hmot
5_SO-05: Parter
5.D.1.1: Architektonicko - stavební řešení
5.D.1.1.11: Orientační systém
5.D.1.1.11.01: Orientační systém
5.D.1.1.11.01.1: Orientační systém
5P: Přesun hmot
5P: Přesun hmot
P: Přesun hmot
P: Přesun hmot
7_VRN: Vedlejší a rozpočtové náklady
VRN: Vedlejší a rozpočtové náklady
VRN: Vedlejší a rozpočtové náklady
V02: Zařízení staveniště
V02.: Zařízení staveniště
V04: Ostatní náklady
V04.: Ostatní náklady
Celkem (bez DPH) | 0
DPH 21% | 0
Celkem (včetně DPH) | 0

## Hlavní aktivity
Poř. | Kód | Kód dle dokumentace | Popis | Popis pokračování | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena | Cen. soustava | Počet
|  |  | SO: Stavební úpravy v areálu národní kulturní památky Kostela sv. Bartoloměje - expozice Elektrozařízení |  |  |  |  | 0 |  | 87
|  |  | 1_SO-01: Zvonice |  |  |  |  | 0 |  | 14
|  |  | 1.D.1.4: Technika prostředí staveb |  |  |  |  | 0 |  | 13
|  |  | 1.D.1.4.b: Zařízení slaboproudé elektrotechniky |  |  |  |  | 0 |  | 13
|  |  | 1.D.1.4.b.01: SK (Strukturovaná kabeláž) |  |  |  |  | 0 |  | 6
|  |  | 1.D.1.4.b.01.01: SK (Strukturovaná kabeláž) |  |  |  |  | 0 |  | 6
1. | 1.D.1.4.b.01.01_021 | Projekce zvony m.č. 201 | Tranparentní LCD 55" včetně kotvícího materiálu, s multidisplay controlerem a nástěnným držákem, - Wide Screen (16:9) Open Frame TFT LCD |  | ks | 3 |  | 0 | vlastní | 1
2. | 1.D.1.4.b.01.01_022 |  | Montáž - Tranparentní LCD 55" včetně kotvícího materiálu |  | ks | 3 |  | 0 | vlastní | 1
3. | 1.D.1.4.b.01.01_023 | Projekce zvony m.č. 201 | Přehrávač multimediálního obsahu v rozlišení 1080p60. Uložiště dat SD karta vhodný pro provoz 24/7.. - podpora RS-232 B 1 player synchronizační |  | ks | 3 |  | 0 | vlastní | 1
4. | 1.D.1.4.b.01.01_024 |  | Montáž - Přehrávač multimediálního obsahu v rozlišení 1080p60. Uložiště dat SD k |  | ks | 3 |  | 0 | vlastní | 1
5. | 1.D.1.4.b.01.01_025 | Budova Zvonice | Kompletní sada audio, video a řídících kabelů, přípojných panelů, konektory, ostatní instalační - materiál |  | soubor | 1 |  | 0 | vlastní | 1
6. | 1.D.1.4.b.01.01_026 |  | Montáž - Kompletní sada audio, video a řídících kabelů, přípojných panelů, konek |  | soubor | 1 |  | 0 | vlastní | 1
|  |  | 1.D.1.4.b.02: Ostatní pro SK |  |  |  |  | 0 |  | 7
|  |  | 1.D.1.4.b.02.01: Ostatní dodávky |  |  |  |  | 0 |  | 7
7. | 1.D.1.4.b.02.01_008 |  | Zaškolení uživatele |  | soubor | 1 |  | 0 | vlastní | 1
8. | 1.D.1.4.b.02.01_009 |  | Výchozí revize elektrického zařízení, funkční zkoušky |  | soubor | 1 |  | 0 | vlastní | 1
9. | 1.D.1.4.b.02.01_010 |  | Koordinační činnost (Památkáři, Investor, Stavbyvedoucí, Profese) |  | soubor | 1 |  | 0 | vlastní | 1
10. | 1.D.1.4.b.02.01_011 |  | Technická příprava |  | soubor | 1 |  | 0 | vlastní | 1
11. | 1.D.1.4.b.02.01_012 |  | Programování systému |  | soubor | 1 |  | 0 | vlastní | 1
12. | 1.D.1.4.b.02.01_013 |  | Oživení systému |  | soubor | 1 |  | 0 | vlastní | 1
13. | 1.D.1.4.b.02.01_014 |  | Základní nastavení |  | soubor | 1 |  | 0 | vlastní | 1
|  |  | 1P: Přesun hmot |  |  |  |  | 0 |  | 1
|  |  | 1P: Přesun hmot |  |  |  |  | 0 |  | 1
|  |  | P: Přesun hmot |  |  |  |  | 0 |  | 1
|  |  | P: Přesun hmot |  |  |  |  | 0 |  | 1
14. | 998011003.RB |  | Přesun hmot HSV+PSV |  | soubor | 1 |  | 0 | vlastní | 1
|  |  | 2_SO-02: Stará škola |  |  |  |  | 0 |  | 61
|  |  | 2.D.1.4: Technika prostředí staveb |  |  |  |  | 0 |  | 60
|  |  | 2.D.1.4.e: Zařízení slaboproudé elektrotechniky |  |  |  |  | 0 |  | 60
|  |  | 2.D.1.4.e.01: SK (Strukturovaná kabeláž) |  |  |  |  | 0 |  | 44
|  |  | 2.D.1.4.e.01.01: SK (Strukturovaná kabeláž) |  |  |  |  | 0 |  | 44
15. | 2.D.1.4.e.01.01_125 | Mulitmediální stěna m.č. 102 | LCD 32" s charakteristikou 16/7, jas min 400cd/m2, možnost použít v portraide, s multidisplay - controlerem a nástěnným držákem, Wide Screen (16:9) Open Frame TFT LCD |  | ks | 2 |  | 0 | vlastní | 1
16. | 2.D.1.4.e.01.01_126 |  | Montáž - LCD 32" s charakteristikou 16/7, jas min 400cd/m2, možnost použít v por |  | ks | 2 |  | 0 | vlastní | 1
17. | 2.D.1.4.e.01.01_127 | Mulitmediální stěna m.č. 102 | LCD 21,5" s charakteristikou 16/7, jas min 400cd/m2, možnost použít v portraitmode, s multidisplay - controlerem a nástěnným držákem, Wide Screen (16:10) High Brightness Industrial Display |  | ks | 2 |  | 0 | vlastní | 1
18. | 2.D.1.4.e.01.01_128 |  | Montáž - LCD 21,5" s charakteristikou 16/7, jas min 400cd/m2, možnost použít v p |  | ks | 2 |  | 0 | vlastní | 1
19. | 2.D.1.4.e.01.01_129 | Mulitmediální stěna m.č. 102 | LCD 10,1" s charakteristikou 16/7, jas min 400cd/m2, možnost použít v portraitmode, s multidisplay - controlerem a nástěnným držákem, Open Frame TFT LCD |  | ks | 2 |  | 0 | vlastní | 1
20. | 2.D.1.4.e.01.01_130 |  | Montáž - LCD 10,1" s charakteristikou 16/7, jas min 400cd/m2, možnost použít v p |  | ks | 2 |  | 0 | vlastní | 1
21. | 2.D.1.4.e.01.01_131 | Mulitmediální stěna m.č. 102 | Přehrávač multimediálního obsahu v rozlišení 1080p60. Uložiště dat SD karta vhodný pro provoz 24/7.. - podpora RS-232 B 1 player synchronizační |  | ks | 7 |  | 0 | vlastní | 1
22. | 2.D.1.4.e.01.01_132 |  | Montáž - Přehrávač multimediálního obsahu v rozlišení 1080p60. Uložiště dat SD k |  | ks | 7 |  | 0 | vlastní | 1
23. | 2.D.1.4.e.01.01_133 | Mulitmediální stěna m.č. 102 | Aktivní reproduktory bílé - Typ soustavy 2.0, Aktivní, Celkový výkon sestavy 60 W (2x30w), - Frekvence 50 Hz-20000 Hz |  | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 1
24. | 2.D.1.4.e.01.01_134 |  | Montáž - Aktivní reproduktory bílé - Typ soustavy 2.0, Aktivní, Celkový výkon s |  | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 1
25. | 2.D.1.4.e.01.01_137 | Školní tabule m.č. 102 | Datový projektor svítivosti 3100ANSI s nativním rozlišením 1280x800. DLP chip s technologií lampy - laser/LED. Životnost lampy 20000 hod. Projekční poměr 0,28:1. Input VGA + HDMI . Řízení pomocí IR + / LAN |  | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 1
26. | 2.D.1.4.e.01.01_138 |  | Montáž - Datový projektor svítivosti 3100ANSI s nativním rozlišením 1280x800. D |  | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 1
27. | 2.D.1.4.e.01.01_141 | Školní tabule m.č. 102 | Aktivní reproduktory bílé - Typ soustavy 2.0, Aktivní, Celkový výkon sestavy 60 W (2x30w), - Frekvence 50 Hz-20000 Hz |  | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 1
28. | 2.D.1.4.e.01.01_142 |  | Montáž - Aktivní reproduktory bílé - Typ soustavy 2.0, Aktivní, Celkový výkon s |  | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 1
29. | 2.D.1.4.e.01.01_145 | Školní tabule m.č. 102 | Přehrávač multimediálního obsahu v rozlišení 1080p60. Uložiště dat SD karta vhodný pro provoz 24/7.. - podpora RS-232 B 1 player synchronizační |  | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 1
30. | 2.D.1.4.e.01.01_146 |  | Montáž - Přehrávač multimediálního obsahu v rozlišení 1080p60. Uložiště dat SD k |  | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 1
31. | 2.D.1.4.e.01.01_147 | Stroj Fotolab m.č. 208 | Open frame LED LCD Monitor 22", rozlišení 960x960, jas 450 cd/m2,Uložiště dat SD karta vhodný pro - provoz 24/7.. podpora RS-232, rozměr 393.3x393mm |  | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 1
32. | 2.D.1.4.e.01.01_148 |  | Montáž - Open frame LED LCD Monitor 22", rozlišení 960x960, jas 450 cd/m2,Ulož |  | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 1
33. | 2.D.1.4.e.01.01_151 | Stroj Fotolab m.č. 208 | Přehrávač multimediálního obsahu v rozlišení 1080p60. Uložiště dat SD karta vhodný pro provoz 24/7.. - podpora RS-232 B 1 player synchronizační |  | ks | 2 |  | 0 | vlastní | 1
34. | 2.D.1.4.e.01.01_152 |  | Montáž - Přehrávač multimediálního obsahu v rozlišení 1080p60. Uložiště dat SD k |  | ks | 2 |  | 0 | vlastní | 1
35. | 2.D.1.4.e.01.01_153 | Stroj A.R. m.č. 208 | Tablet s 64bitovou architekturou a pohybovým koprocesorem M9, multidotykový Retina 12.9" LED - 2732x2048 , interní paměť 32GB, WiFi, Bluetooth 4.2, 2x webkamera, 4x reproduktory, Touch ID, / Lightning konektor, iOS 9 |  | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 1
36. | 2.D.1.4.e.01.01_154 |  | Montáž - Tablet s 64bitovou architekturou a pohybovým koprocesorem M9, multid |  | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 1
37. | 2.D.1.4.e.01.01_155 | Room Mapping m.č. 204 | Stroj Hologram: sklo pro hologram s projekční folií, konstrukční prvky |  | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 1
38. | 2.D.1.4.e.01.01_156 |  | Montáž - sklo pro hologram s projekční folií, konstrukční prvky |  | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 1
39. | 2.D.1.4.e.01.01_157 | Room Mapping m.č. 204 | Stroj Hologram: 1chip DLP dataprojektor Laser/LED zdrojem a vyměnitelným objektivem 0,8:1 |  | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 1
40. | 2.D.1.4.e.01.01_158 |  | Montáž - 1chip DLP dataprojektor Laser/LED zdrojem a vyměnitelným objektivem 0,8 |  | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 1
41. | 2.D.1.4.e.01.01_161 | Room Mapping m.č. 204 | Stroj Hologram: Aktivní reproduktory bílé - Typ soustavy 2.0, Aktivní, Celkový výkon sestavy 60 W - (2x30w), Frekvence 50 Hz-20000 Hz |  | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 1
42. | 2.D.1.4.e.01.01_162 |  | Montáž - Aktivní reproduktory bílé - Typ soustavy 2.0, Aktivní, Celkový výkon s |  | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 1
43. | 2.D.1.4.e.01.01_165 | Room Mapping m.č. 204 | Stroj Hologram: Kompaktní subwoofer tvaru krychle; režimy Auto/On/Off; nastavení fáze, hlasitosti a - dělícího kmitočtu |  | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 1
44. | 2.D.1.4.e.01.01_166 |  | Montáž - Kompaktní subwoofer tvaru krychle; režimy Auto/On/Off; nastavení fáze, |  | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 1
45. | 2.D.1.4.e.01.01_167 | Room Mapping m.č. 204 | Stroj Hologram: Přehrávač multimediálního obsahu v rozlišení 1080p60. Uložiště dat SD karta vhodný - pro provoz 24/7.. podpora RS-232 B 1 player synchronizační |  | ks | 2 |  | 0 | vlastní | 1
46. | 2.D.1.4.e.01.01_168 |  | Montáž - Přehrávač multimediálního obsahu v rozlišení 1080p60. Uložiště dat SD k |  | ks | 2 |  | 0 | vlastní | 1
47. | 2.D.1.4.e.01.01_169 | Stroj Myšlenky m.č. 203 | profesionální LCD monitor 70", 1920 x 1080, 700 cd/m2, 24/7 včetně adaptéru a nástěnného držáku |  | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 1
48. | 2.D.1.4.e.01.01_170 |  | Montáž - profesionální LCD monitor 70", 1920 x 1080, 700 cd/m2, 24/7 včetně adap |  | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 1
49. | 2.D.1.4.e.01.01_171 | Stroj Myšlenky m.č. 203 | Počítač - Intel Core i7 6700 Skylake, RAM 8GB DDR4, Intel HD Graphics 530, SSD 256GB, Wi-Fi, - Bluetooth 4.0, VGA, 2x DisplayPort, LAN, USB 3.0, USB |  | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 1
50. | 2.D.1.4.e.01.01_172 |  | Montáž - Počítač - Intel Core i7 6700 Skylake, RAM 8GB DDR4, Intel HD Graphics 5 |  | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 1
51. | 2.D.1.4.e.01.01_173 | Stroj Myšlenky m.č. 203 | trackovaci motion tracking kamera včetně adaptéru |  | ks | 2 |  | 0 | vlastní | 1
52. | 2.D.1.4.e.01.01_174 |  | Montáž - trackovaci motion tracking kamera včetně adaptéru |  | ks | 2 |  | 0 | vlastní | 1
53. | 2.D.1.4.e.01.01_175 | Řídící systém m.č. 111 | Kompletní řídící systém - POUZE HARDWARE - řídící panel včetně řídící jednotky pro kompletní - ovládání prostor - zobrazovače, zvuk, osvětlení, AV technika. Vlastní softwarové vybavení a / přehrávané zvuky a scény jsou součástí výkazu expozic. |  | soubor | 1 |  | 0 | vlastní | 1
54. | 2.D.1.4.e.01.01_176 |  | Montáž - Kompletní řídící systém - řídící panel včetně řídící jednotky pro komp |  | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 1
55. | 2.D.1.4.e.01.01_177 | Budova Staré školy | Ovládání světel + dalších systémů silnoproudu - dodávka neobsahuje podružný rozvaděč, interfacová - technika |  | soubor | 1 |  | 0 | vlastní | 1
56. | 2.D.1.4.e.01.01_178 |  | Montáž - ovládání světel + dalších systémů silnoproudu - dodávka neobsahuje pod |  | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 1
57. | 2.D.1.4.e.01.01_179 | Budova Staré školy | Kompletní sada audio, video a řídících kabelů, přípojných panelů, konektory, ostatní instalační - materiál |  | soubor | 1 |  | 0 | vlastní | 1
58. | 2.D.1.4.e.01.01_180 |  | Montáž - Kompletní sada audio, video a řídících kabelů, přípojných panelů, konek |  | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 1
|  |  | 2.D.1.4.e.02: Ostatní pro SK |  |  |  |  | 0 |  | 16
|  |  | 2.D.1.4.e.02.01: Ostatní dodávky |  |  |  |  | 0 |  | 16
59. | 2.D.1.4.e.02.01_001 |  | Stavební materiál pro zapravení drážky trubky ve stěně |  | soubor | 1 |  | 0 | vlastní | 1
60. | 2.D.1.4.e.02.01_002 |  | Montáž - Stavební materiál, … |  | soubor | 1 |  | 0 | vlastní | 1
61. | 2.D.1.4.e.02.01_003 |  | Ostatní instalační materiál (pásky, vruty, hmoždinky, konektory,..) |  | soubor | 1 |  | 0 | vlastní | 1
62. | 2.D.1.4.e.02.01_004 |  | Montáž - Ostatní instalační materiál, … |  | soubor | 1 |  | 0 | vlastní | 1
63. | 2.D.1.4.e.02.01_005 |  | Průraz přes patro nebo stěnu, průměr 16-25mm |  | ks | 25 |  | 0 | vlastní | 1
64. | 2.D.1.4.e.02.01_006 |  | Značení kabelů |  | soubor | 1 |  | 0 | vlastní | 1
65. | 2.D.1.4.e.02.01_007 |  | Sváření optické kabeláže, měření a vyhotovení měřících protokolů |  | soubor | 1 |  | 0 | vlastní | 1
66. | 2.D.1.4.e.02.01_008 |  | Zaškolení uživatele |  | soubor | 1 |  | 0 | vlastní | 1
67. | 2.D.1.4.e.02.01_009 |  | Výchozí revize elektrického zařízení, funkční zkoušky |  | soubor | 1 |  | 0 | vlastní | 1
68. | 2.D.1.4.e.02.01_010 |  | Koordinační činnost (Památkáři, Investor, Stavbyvedoucí, Profese) |  | soubor | 1 |  | 0 | vlastní | 1
69. | 2.D.1.4.e.02.01_011 |  | Technická příprava |  | soubor | 1 |  | 0 | vlastní | 1
70. | 2.D.1.4.e.02.01_012 |  | Programování systému |  | soubor | 1 |  | 0 | vlastní | 1
71. | 2.D.1.4.e.02.01_013 |  | Oživení systému |  | soubor | 1 |  | 0 | vlastní | 1
72. | 2.D.1.4.e.02.01_014 |  | Základní nastavení |  | soubor | 1 |  | 0 | vlastní | 1
73. | 2.D.1.4.e.02.01_015 |  | Stavební přípomoci, ostatní přípomocné práce, vrtání, řezání |  | soubor | 1 |  | 0 | vlastní | 1
74. | 2.D.1.4.e.02.01_016 |  | Protipožární utěsnění průrazů |  | soubor | 1 |  | 0 | vlastní | 1
|  |  | 2P: Přesun hmot |  |  |  |  | 0 |  | 1
|  |  | 2P: Přesun hmot |  |  |  |  | 0 |  | 1
|  |  | P: Přesun hmot |  |  |  |  | 0 |  | 1
|  |  | P: Přesun hmot |  |  |  |  | 0 |  | 1
75. | 998011003.RB |  | Přesun hmot HSV+PSV |  | soubor | 1 |  | 0 | vlastní | 1
|  |  | 5_SO-05: Parter |  |  |  |  | 0 |  | 2
|  |  | 5.D.1.1: Architektonicko - stavební řešení |  |  |  |  | 0 |  | 1
|  |  | 5.D.1.1.11: Orientační systém |  |  |  |  | 0 |  | 1
|  |  | 5.D.1.1.11.01: Orientační systém |  |  |  |  | 0 |  | 1
|  |  | 5.D.1.1.11.01.1: Orientační systém |  |  |  |  | 0 |  | 1
76. | X040.AH |  | Orientační systém areálu |  | soubor | 1 |  | 0 | vlastní | 1
|  |  | 5P: Přesun hmot |  |  |  |  | 0 |  | 1
|  |  | 5P: Přesun hmot |  |  |  |  | 0 |  | 1
|  |  | P: Přesun hmot |  |  |  |  | 0 |  | 1
|  |  | P: Přesun hmot |  |  |  |  | 0 |  | 1
77. | 998011003.RB |  | Přesun hmot HSV+PSV |  | soubor | 1 |  | 0 | vlastní | 1
|  |  | 7_VRN: Vedlejší a rozpočtové náklady |  |  |  |  | 0 |  | 10
|  |  | VRN: Vedlejší a rozpočtové náklady |  |  |  |  | 0 |  | 10
|  |  | VRN: Vedlejší a rozpočtové náklady |  |  |  |  | 0 |  | 10
|  |  | V02: Zařízení staveniště |  |  |  |  | 0 |  | 7
|  |  | V02.: Zařízení staveniště |  |  |  |  | 0 |  | 7
78. | V02_001 |  | Popisová položka, pokud není uvedeno jinak, je nutné do jednotkové ceny zahrnout: dopravu, montáž, - nájem a průběžnou údržbu veškerých zařízení a materiálů | [5 empty] | vlastní | 1
79. | V02_002 |  | Připojení zařízení stavby na technickou infrastrukturu - rozovod vody, kanalizace, elektrická - energie |  | soubor | 1 |  | 0 | vlastní | 1
80. | V02_003 |  | Zřízení zařízení staveniště |  | soubor | 1 |  | 0 | vlastní | 1
81. | V02_004 |  | Vybavení zařízení staveniště - buňky, WC, hygienické zařizení, zabezpečení staveniště oplocením, - osvětlení |  | soubor | 1 |  | 0 | vlastní | 1
82. | V02_005 |  | Dopravní značení |  | soubor | 1 |  | 0 | vlastní | 1
83. | V02_006 |  | Zrušení zařízení staveniště, včetně úpravy terénu | Veškeré činnosti spojené se zrušením staveniště včetně uvedení částí neřešených projektovou dokumentací dotčených stavbou do původního stavu. | soubor | 1 |  | 0 | vlastní | 1
84. | V02_007 |  | Zabezpečení staveniště během realizace stavby. Alarm, strážní služba staveniště |  | soubor | 1 |  | 0 | vlastní | 1
|  |  | V04: Ostatní náklady |  |  |  |  | 0 |  | 3
|  |  | V04.: Ostatní náklady |  |  |  |  | 0 |  | 3
85. | V04_001 |  | Ochranu architektonických prvků a povrchů např. zabedněním nebo opláštěním |  | soubor | 1 |  | 0 | vlastní | 1
86. | V04_006 |  | Vzorkování výrobků, materiálů, povrchových úprav |  | soubor | 1 |  | 0 | vlastní | 1
87. | 045002000 |  | Kompletační a koordinační činnost | Jedná se zejména o věcnou a časovou koordinaci s ostatními pracemi probíhajícími na objektech v rámci jiných zakázek. | sou | 1 |  | 0 | vlastní | 1

## Rekapitulace vedlejsi aktivity
Stavební úpravy v areálu národní kulturní památky kostela sv. Bartoloměje - expozice Elektrozařízení
Rekapitulace vedlejší aktivity
Popis | Cena
SO: Stavební úpravy v areálu národní kulturní památky Kostela sv. Bartoloměje - expozice_x000D_Elektrozařízení | 0
2_SO-02: Stará škola | 0
2.D.1.1: Architektonicko - stavební řešení | 0
2.D.1.1.12: Expozice | 0
2.D.1.1.12.01: Expozice | 0
2.D.1.1.12.01.1: Expozice | 0
7_VRN: Vedlejší a rozpočtové náklady | 0
VRN: Vedlejší a rozpočtové náklady | 0
VRN: Vedlejší a rozpočtové náklady | 0
V03: Inženýrská činnost | 0
V03.: Inženýrská činnost | 0
V06: BOZP | 0
V06.: BOZP | 0
Celkem (bez DPH) | 0
DPH 21% | 0
Celkem (včetně DPH) | 0

## Vedlejsi aktivity
Poř. | Kód | Kód dle dokumentace | Popis | Popis pokračování | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena | Cen. soustava | Počet
|  |  | SO: Stavební úpravy v areálu národní kulturní památky Kostela sv. Bartoloměje - expozice Elektrozařízení |  |  |  |  | 0 |  | 31
|  |  | 2_SO-02: Stará škola |  |  |  |  | 0 |  | 27
|  |  | 2.D.1.1: Architektonicko - stavební řešení |  |  |  |  | 0 |  | 27
|  |  | 2.D.1.1.12: Expozice |  |  |  |  | 0 |  | 27
|  |  | 2.D.1.1.12.01: Expozice |  |  |  |  | 0 |  | 27
|  |  | 2.D.1.1.12.01.1: Expozice |  |  |  |  | 0 |  | 27
1. | 2.D.1.1.12.01.1_001 |  | D+ M mulitmediální stěny, vč. rámu, adjustace, obsahu |  | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 1
2. | 2.D.1.1.12.01.1_002 |  | Animovaný film o historii Kolína |  | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 1
3. | 2.D.1.1.12.01.1_003 |  | Dřevěné opláštění projektoru |  | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 1
4. | 2.D.1.1.12.01.1_004 |  | D+M jednoduché stroje / mechanické principy - Přemysl otakar II – založení Kolína |  | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 1
5. | 2.D.1.1.12.01.1_005 |  | D+M jednoduché stroje / mechanické principy - Zahájena stavba sv. Bartoloměje |  | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 1
6. | 2.D.1.1.12.01.1_006 |  | D+M jednoduché stroje / mechanické principy - Požár města |  | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 1
7. | 2.D.1.1.12.01.1_007 |  | D+M jednoduché stroje / mechanické principy - Volavka – Lužní lesy |  | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 1
8. | 2.D.1.1.12.01.1_008 |  | D+M jednoduché stroje / mechanické principy - Stavba železnice |  | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 1
9. | 2.D.1.1.12.01.1_009 |  | D+M Stavebnice věž |  | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 1
10. | 2.D.1.1.12.01.1_011 |  | D+M stroj – Letopočet |  | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 1
11. | 2.D.1.1.12.01.1_012 |  | D+M stroj – Stínohra |  | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 1
12. | 2.D.1.1.12.01.1_013 |  | D+M stroj – A.R., vč adjustace, obsahu a aplikace |  | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 1
13. | 2.D.1.1.12.01.1_014 |  | D+M stroj – Světelná loutna, vč. adjustace, technologie |  | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 1
14. | 2.D.1.1.12.01.1_015 |  | D+M stroj - Fotolab, vč. technologie řízení oken, fyzická kompletace, montáž, obsah |  | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 1
15. | 2.D.1.1.12.01.1_016 |  | D+M stroj – Gramofon, vč. adjustace, technologie, obsah |  | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 1
16. | 2.D.1.1.12.01.1_017 |  | D+M stroj - Orrery |  | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 1
17. | 2.D.1.1.12.01.1_018 |  | D+M stroj - Room mapping Hologram, otevírání nábytku, 3 pohyby, - řídící technologie včetně mechanické části; pohybu, vč. obalu a adjustace projektoru / , spouštěcího tlačítka, obsahu (video, grafika, zvuk) |  | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 1
18. | 2.D.1.1.12.01.1_019 |  | D+M stroj Myšlenky - obsah |  | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 1
19. | 2.D.1.1.12.01.1_020 |  | Bedna s dřevěnými kostkami na hraní pro děti. (kromě klasických tvarů i tvary speciální středověké - - např. ke složení lomeného oblouku, atp.) Materiál dub masiv, povrchová úprava patina. |  | ks | 2 |  | 0 | vlastní | 1
20. | 2.D.1.1.12.01.1_021 |  | Stojany k exponátům |  | ks | 25 |  | 0 | vlastní | 1
21. | 2.D.1.1.12.01.1_022 |  | Matrice pro výrobu metodických listů pro školní návštěvy (grafika, text, metodika) |  | ks | 2 |  | 0 | vlastní | 1
22. | 2.D.1.1.12.01.1_025 |  | Zprovoznění expozice a koordinace s AV technologií |  | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 1
23. | 2.D.1.1.12.01.1_026 |  | Velké cedule do expozice cca 10 – grafika |  | ks | 15 |  | 0 | vlastní | 1
24. | 2.D.1.1.12.01.1_027 |  | Velké cedule do expozice cca 10 – realizace |  | ks | 15 |  | 0 | vlastní | 1
25. | 2.D.1.1.12.01.1_028 |  | Malé cedule do expozice cca 50 – grafika |  | ks | 50 |  | 0 | vlastní | 1
26. | 2.D.1.1.12.01.1_029 |  | Malé cedule do expozice cca 50 – realizace |  | ks | 50 |  | 0 | vlastní | 1
27. | 2.D.1.1.12.01.1_030 |  | Dekorace / staré knihy, dobová svítidla, atd. |  | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 1
|  |  | 7_VRN: Vedlejší a rozpočtové náklady |  |  |  |  | 0 |  | 4
|  |  | VRN: Vedlejší a rozpočtové náklady |  |  |  |  | 0 |  | 4
|  |  | VRN: Vedlejší a rozpočtové náklady |  |  |  |  | 0 |  | 4
|  |  | V03: Inženýrská činnost |  |  |  |  | 0 |  | 1
|  |  | V03.: Inženýrská činnost |  |  |  |  | 0 |  | 1
28. | V03_002 |  | Komplexní vyzkoušení stavby - (Zkušební provoz) | Komplexní zkušební provoz koordinovaně pro veškerá technologická zařízení všech stavebních i inženýrských objektů po dobu 6 měsíců od uvedení stavby do provozu v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky. Dodavatel poskytuje po celou dobu zkušebního provozu okamžitou a bezvýhradnou součinnost při zkušebním provozování stavby a při odstraňování případných vad a nedodělků během tohoto provozování zjištěných. | soubor | 1 |  | 0 | vlastní | 1
,
,
,
, |  |  | V06: BOZP |  |  |  |  | 0 |  | 3
, |  |  | V06.: BOZP |  |  |  |  | 0 |  | 3
29. | V06_001 |  | Koordinátor BOZP (dodavatele stavby) |  | soubor | 1 |  | 0 | vlastní | 1
,
,
30. | V06_002 |  | Plán BOZP |  | soubor | 1 |  | 0 | vlastní | 1
,
,
31. | V06_003 |  | Bezpečnostní prvky jinde neuvedené v souladu s plánem BOZP, Ochranné pomůcky pro pohyb osob na - staveništi |  | soubor | 1 |  | 0 | vlastní | 1
,
,
,
,
,
,
,
,

## Rekapitulace nezpůsob aktivity
Stavební úpravy v areálu národní kulturní památky kostela sv. Bartoloměje - expozice Elektrozařízení
Rekapitulace nezpůsobilé aktivity
SO: Stavební úpravy v areálu národní kulturní památky Kostela sv. Bartoloměje - expozice_x000D_Elektrozařízení
2_SO-02: Stará škola
2.D.1.1: Architektonicko - stavební řešení
2.D.1.1.12: Expozice
2.D.1.1.12.01: Expozice
2.D.1.1.12.01.1: Expozice
Celkem (bez DPH) | 0
DPH 21% | 0
Celkem (včetně DPH) | 0

## Nezpůsobilé aktivity
Poř. | Kód | Kód dle dokumentace | Popis | Popis pokračování | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena | Cen. soustava
|  |  | SO: Stavební úpravy v areálu národní kulturní památky Kostela sv. Bartoloměje - expozice Elektrozařízení |  |  |  |  | 0
|  |  | 2_SO-02: Stará škola |  |  |  |  | 0
|  |  | 2.D.1.1: Architektonicko - stavební řešení |  |  |  |  | 0
|  |  | 2.D.1.1.12: Expozice |  |  |  |  | 0
|  |  | 2.D.1.1.12.01: Expozice |  |  |  |  | 0
|  |  | 2.D.1.1.12.01.1: Expozice |  |  |  |  | 0
1 | 2.D.1.1.12.01.1_001 |  | Aplikace – detektivní hra - programování |  | ks | 1 |  | 0 | vlastní
2 | 2.D.1.1.12.01.1_002 |  | Aplikace – detektivní hra – scénář, grafika, animace |  | ks | 1 |  | 0 | vlastní
3 | 2.D.1.1.12.01.1_003 |  | Aplikace – web / Bartoloměj návrší |  | ks | 1 |  | 0 | vlastní
4 | 2.D.1.1.12.01.1_004 |  | Logo Bartoloměj návrší |  | ks | 1 |  | 0 | vlastní
5 | 2.D.1.1.12.01.1_005 |  | Malé CI / razítko, vizitka, dresscode |  | ks | 1 |  | 0 | vlastní
6 | 2.D.1.1.12.01.1_006 |  | Tiskoviny / A4 – grafika |  | ks | 1 |  | 0 | vlastní
7 | 2.D.1.1.12.01.1_007 |  | Textař |  | ks | 1 |  | 0 | vlastní