## List2 (hidden)
1

## Rekapitulace
REKAPITULACE
Stavba: | KOLÍN - KARLOVO NÁMĚSTÍ
Zhotovitel:
Oddíl: | TECHNOLOGIE VODNÍCH PRVKŮ |  | Vypracoval:
Datum:
|  | Oddíl, název, typ | MJ | Počet | Cena celkem
I. TECHNOLOGIE
|  | Technologické zařízení | 1 | kpl | 0
|  | Nerezové prvky | 1 | kpl | 0
|  | Instalační materiál | 1 | kpl | 0
|  | Stavební a pomocné práce | 1 | kpl | 0
|  | Montáž, doprava atd. | 1 | kpl | 0
|  | Cena celkem technologie |  |  | 0
II. ELEKTROINSTALACE
|  | Materiál | 1 | kpl | 0
|  | Montáž, doprava atd. | 1 | kpl | 0
|  | Cena celkem elektroinstalace |  |  | 0
|  | CENA CELKEM BEZ DPH |  |  | 0
|  | DPH 21% |  |  | 0
|  | CENA CELKEM S DPH |  |  | 0

## Technologie
ROZPOČET
Stavba: | KOLÍN - KARLOVO NÁMĚSTÍ
Zhotovitel:
Oddíl: | TECHNOLOGIE VODNÍCH PRVKŮ |  | Vypracoval:
Část: | TECHNOLOGICKÁ |  | Datum:
Pol. | Kat. ozn. | Oddíl, název, typ | MJ | Počet | Cena jed. | Cena celkem
I. Technologické zařízení
1 |  | Vícevtokový mokroběžný vodoměr registrační G 1" | ks | 2 |  | 0
2 |  | Předfiltr hrubých nečistot G 1'' plastový se zpětným proplachem | ks | 1 |  | 0
3 |  | Změkčovací stanice G 1", 230 V, 15 W s kapacitou 100 dH x m3 | ks | 1 |  | 0
4 |  | Elektromagnetický ventil G 1" 230V, 15W. Dvoucestný vnitřním pilotem řízený ventil. Tělo ventilu a kryt jsou vyrobené z mědi. Ventil je uzavřen, když solenoid není pod napětím. | ks | 2 |  | 0
5 |  | Potrubní oddělovač, vnitřní prostor rozdělen do tří komor, se skládá z těla z červeného bronzu nebo z nerezové oceli, ventilové vložky s vestavěným zpětným ventilem a vypouštěcím kohoutem, výstupního zpětného ventilu, tří kulových ventilů pro připojení přístroje na měření diferenčního tlaku, G 3/4" | ks | 1 |  | 0
6 |  | Senzor hlídání hladiny | kpl | 3 |  | 0
7 |  | Čerpadlo výtrysku kašny - monoblokové odstředivé čerpadlo s jedním oběhovým kolem. Materiálové provedení - tělo čerpadla z litiny, oběhové kolo z litiny, hřídel z nerezové oceli a mechanická ucpávka keramická s příměsi uhlíku. Třífázový motor z třídou izolace F a krytím IP 54., 400 V, 1,5 kW | ks | 1 |  | 0
8 |  | Čerpadlo výtrysku fontánky- monoblokové odstředivé čerpadlo s jedním oběhovým kolem. Materiálové provedení - tělo čerpadla z litiny, oběhové kolo z litiny, hřídel z nerezové oceli a mechanická ucpávka keramická s příměsi uhlíku. Třífázový motor z třídou izolace F a krytím IP 54., 400 V, 1,1 kW | ks | 1 |  | 0
9 |  | Předfiltra čerpadla 8 litrový plastový s uzavírací , vypouštěcí zátkou a plastovým záchytným košem. Velikost oka v koši 2,5 mm. | ks | 2 |  | 0
10 |  | Monoblokové odstředivé čerpadlo filtrace s integrovaným předfiltrem pro zachycení hrubších nečistot. Materiálové provedení - tělo a oběhové kolo čerpadla z termoplastu, hřídel z nerez oceli, koš filtru z polypropylenu, mechanická ucpávka keramická. 230 V, 0,5 kW | ks | 2 |  | 0
11 |  | Plastový filtr Ø 400 v horní a spodní částí polyfúzně svařen, osazen manometrem, ručním odvzdušňovacím ventilkem a výpustí vody a písku. Max pracovní tlak 2,5 kg/cm². Filtrační náplň křemičitý písek zrnitostí 1- 4 mm a 0,6-1,2 mm. Boční 6 cestný ruční ventil. | ks | 2 |  | 0
12 |  | UV lampa nízkotlaká 230 V, 25W | ks | 2 |  | 0
13 |  | Automatické dávkování dezinfekce ASEKO /stávající/ | ks | 2 |  | 0
14 |  | Plastová zásobní nádrž 20 l, PE vč. plastové záchytné vany 20 l, PE | ks | 4 |  | 0
15 |  | Kalové ponorné čerpadlo s kolem volně průtočným do 25 mm, 230 V, 0,37 kW, nerez | ks | 1 |  | 0
16 |  | Přečerpávací jímka plastová 350x350x400 mm | ks | 1 |  | 0
17 |  | Světlo LED nerez na noze, WW teplá bílá 3000 K, 9*3W, 30degree, 24V DC | ks | 8 |  | 0
|  | Mezisoučet technologie vodních prvků |  |  |  | 0
II. Nerezové prvky
18 |  | Napouštěcí box kašny Æ 110 mm | ks | 1 |  | 0
19 |  | Bezpečnostní přepad kašny | ks | 1 |  | 0
20 |  | Tryska filtrace | ks | 2 |  | 0
21 |  | Sací prostup výtrysků kašny DN 80 | ks | 1 |  | 0
22 |  | Ochranný koš sacích prostupů 250/250/200 mm | ks | 1 |  | 0
23 |  | Výtlačný prostup filtrace kašny DN 40 | ks | 1 |  | 0
24 |  | Propojovací rozvod fitrace DN 40 | ks | 2 |  | 0
25 |  | Prostup dopouštění kašny DN 32 vč. chráničky senzor | ks | 1 |  | 0
26 |  | Prostup bezpeč. přepad/vypouštění kašny DN 100 | ks | 1 |  | 0
27 |  | Rozvodnice světel | ks | 2 |  | 0
28 |  | Prostup světla DN 25 | ks | 8 |  | 0
29 |  | Nástavec světla | ks | 8 |  | 0
30 |  | Příruba prostupu pro stažení olova | ks | 15 |  | 0
31 |  | Podstavec čerpadla výtrysku | ks | 1 |  | 0
32 |  | Podstavec filtrace | ks | 1 |  | 0
33 |  | Podstavec dezinfekce | ks | 1 |  | 0
|  | Mezisoučet nerezových prvků |  |  |  | 0
III. Instalační materiál
34 |  | Trubka PVC PN 10, lep. D 90 vč. fitinek | m | 1 |  | 0
35 |  | Trubka PVC PN 10, lep. D 75 vč. fitinek | m | 6 |  | 0
36 |  | Trubka PVC PN 10, lep. D 63 vč. fitinek | m | 10 |  | 0
37 |  | Trubka PVC PN 10, lep. D 50 vč. fitinek | m | 25 |  | 0
38 |  | Trubka PVC PN 10, lep. D 32 vč. fitinek | m | 12 |  | 0
39 |  | Trubka PVC KG SN 4, D 110 vč. fitinek | m | 3 |  | 0
40 |  | Chránička korudovaná D 40 | m | 25 |  | 0
41 |  | Ventil kulový lepicí D 075 | ks | 1 |  | 0
42 |  | Ventil kulový lepicí D 063 | ks | 3 |  | 0
43 |  | Ventil kulový lepicí D 050 | ks | 12 |  | 0
44 |  | Ventil kulový lepicí D 032 | ks | 15 |  | 0
45 |  | Ventil kulový lepicí D 016 vypouštěcí | ks | 10 |  | 0
46 |  | Klapka zpětná pružinová D 063 | ks | 4 |  | 0
47 |  | Klapka zpětná pružinová D 050 | ks | 3 |  | 0
48 |  | Klapka zpětná MS 1" | ks | 2 |  | 0
49 |  | Přiruba PVC-U D 90 | ks | 1 |  | 0
50 |  | Hrdlo příruby PVC-U D 90 | ks | 1 |  | 0
51 |  | Těsnění ploché pro příruby 3 mm U D 90 | ks | 1 |  | 0
52 |  | Šroub M16 vč. matky a 2 podložek, nerez | ks | 24 |  | 0
53 |  | Kotvící materiál a úchyty - pozink, plast | kg | 20 |  | 0
54 |  | Lepidlo PVC na bázi tetrahydrofuranu 1 kg | ks | 4 |  | 0
55 |  | Čisticí prostředek pro lepené spoje z PVC 1.0 l | ks | 2 |  | 0
56 |  | Teflonová páska žlutá 12mm x 0,1 10 metrů | ks | 4 |  | 0
57 |  | Izolace na potrubí tl. 15 mm | kpl | 1 |  | 0
58 |  | Drobný instalační materiál | kpl | 1 |  | 0
59 |  | Potrubní oddělovač, tělo z mosazi, 2-kulové ventily, ochrana dle ČSN EN 1717 do rizikové třídy 4 (BA), voda do 65°C, provozní tlak max.10 bar, DN25, 1 | ks | 1 |  | 0
60 |  | pH sonda ASEKO vč. příslušenství | ks | 2 |  | 0
61 |  | Redox sonda ASEKO vč. příslušenství | ks | 2 |  | 0
|  | Mezisoučet instalační materiál |  |  |  | 0
IV. Stavební a pomocné práce
62 |  | Olovo pro zhotovení dna – Pb plech 1,2mm D+M | m² | 16.5 |  | 0
63 |  | Olovo pro zhotovení svislých stěn včetně středového sloupu – Pb plech 1mm D+M | m² | 16 |  | 0
64 |  | Jádrové vrtání do dna kašny dle PD | ks | 6 |  | 0
65 |  | Jádrové vrtání ve stěně šachty dle PD | ks | 9 |  | 0
66 |  | Frézování drážky ve dně kašny dle PD | m´ | 25 |  | 0
67 |  | Demontáž a likvidace stávající technologie | kpl | 1 |  | 0
68 |  | Přesun hmot a likvidace stavebního odpadu | kpl | 1 |  | 0
69 |  | Zapravení betonem rozvody v drážkach kašny | kpl | 1 |  | 0
70 |  | Těsnící materiál | kpl | 1 |  | 0
|  | Mezisoučet stavební a pomocné práce |  |  |  | 0
V. Montáž, doprava
71 |  | Tlakové zkoušky potrubí | kpl | 1 |  | 0
72 |  | Montáž | hod | 110 |  | 0
73 |  | Zkušební provoz | hod | 8 |  | 0
74 |  | Mimostaveništní doprava | kpl | 1 |  | 0
75 |  | Návod pro obsluhu a údržbu | ks | 2 |  | 0
76 |  | Uvedení do provozu zašk. obsluhy | hod | 4 |  | 0
77 |  | Dokumentace konečného provedení stavby | ks | 2 |  | 0
78 |  | Vedlejší náklady | kpl | 1 |  | 0
|  | Mezisoučet montáž, doprava |  |  |  | 0
|  | Cena celkem bez DPH |  |  |  | 0

## Elektroinstalace
ROZPOČET
Stavba: | KOLÍN - KARLOVO NÁMĚSTÍ
Zhotovitel:
Oddíl: | TECHNOLOGIE VODNÍCH PRVKŮ |  |  |  | Vypracoval:
Část: | SILNOPROUDÁ |  |  |  | Datum:
Pol. | Oddíl, název, typ | MJ | Počet | Cena materiálu jed. | Cena montáže jed. | Cena celkem
I. Materiál
1 | modulární rozv. IP65 700x500x230 | ks | 1 |  |  | 0
2 | PG11------ Vývodka PG11 s maticí | ks | 14 |  |  | 0
3 | PG21------ Vývodka PG21 s maticí | ks | 1 |  |  | 0
DIGITÁLNÍ SPÍNACÍ HODINY - 3 MODUL, denní/týdenní/měsíční/roční/99 let
4 | SHT-1 /230 1-kanál, 100 programů, automaticky letní/zimní čas, výstup 1x16A, cívka AC 230 V | ks | 6 |  |  | 0
SONDY k HLADINOVÉMU RELÉ
5 | SHR-2 hladinová sonda - nerezová elektroda uložená v PVC krytu | ks | 8 |  |  | 0
6 | B6/1 Jistič , char B, 1-pólový | ks | 4 |  |  | 0
7 | IG542717P- Skříňka Combiester 540x270x171mm | ks | 2 |  |  | 0
8 | Transformátor 230/24V DC,250VA +/-5% | ks | 2 |  |  | 0
9 | B10/1 , char B, 1-pólový | ks | 3 |  |  | 0
10 | BM617310-- Jistič C10/3,6kA | ks | 2 |  |  | 0
11 | 40-3 Páčkový spínač | ks | 1 |  |  | 0
12 | RSI-20-10-A230 Instalační stykač | ks | 3 |  |  | 0
13 | 25/4/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól | ks | 1 |  |  | 0
14 | ZSE-03 Soklová zásuvka | ks | 1 |  |  | 0
15 | Relé instalační, 2Z/20A, 230V AC | ks | 2 |  |  | 0
16 | 6B-1N-030A -6A | ks | 2 |  |  | 0
17 | Ventilátor se žaluzie | ks | 1 |  |  | 0
HLADINOVÉ RELÉ
18 | HRH-1/230 hlídací hladiny s 1stavovým. i 2stav. hlídáním,hlídání ve dvou nezávislých nádržíchnastav.citlivost i čas.prodleva,měřící frekv. 50Hz | ks | 5 |  |  | 0
SVORKOVNICE KRABICOVÁ
19 | 273-102 4x1-2,5mm2 | ks | 40 |  |  | 0
20 | 273-105 5x1-2,5mm2 | ks | 40 |  |  | 0
ŠNŮRA STŘEDNÍ PRYŽOVÁ
21 | H07RN-F-G 3x2.5 mm2 , pevně | m | 150 |  |  | 0
22 | H07RN-F-G 3x4 mm2 , pevně | m | 150 |  |  | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE
23 | CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně | m | 65 |  |  | 0
24 | CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně | m | 40 |  |  | 0
PVC kabely a vodiče
25 | J-Y(ST)-Y 2x2x0,60 , pevně | m | 20 |  |  | 0
OHEBNÁ CHRÁNIČKA KOPOFLEX
26 | KF09040 světlost 32mm | m | 50 |  |  | 0
ZÁSUVKA NN, PRAKTIK IP 44 (PLAST)
27 | 5518-2929 B Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem; d. Praktik; b. bílá | ks | 6 |  |  | 0
28 | 5518-2029 B Zásuvka dvojnásobná IP 44, s ochrannými kolíky, s víčky; d. Praktik; b. bílá | ks | 2 |  |  | 0
29 | LV 24X22 LIŠTA VKLÁDACÍ (2m v kartonu) | m | 8 |  |  | 0
30 | LH 40X40 LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu) - DVOJ. ZÁMEK | m | 16 |  |  | 0
TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST
31 | 1220 d 20 mm, pevně | m | 25 |  |  | 0
ŠŇŮRA PVC
32 | H05VV-F-G 5x1 mm2 , pevně | m | 130 |  |  | 0
33 | H05VV-F-G 3x1 mm2 , pevně | m | 30 |  |  | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA)
34 | H07V-K 1.5 mm2 , pevně | m | 65 |  |  | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
35 | CY 4 , pevně | m | 16 |  |  | 0
36 | CY 16 , pevně | m | 20 |  |  | 0
37 | A11 Krabice odbočná plastová, šedá, prázdná, IP 54,12 otv. | ks | 8 |  |  | 0
SPÍNAČ DO VLHKA V IZOL. IP44 "PRAKTIK"
38 | 3553-01929 1-pólový vypínač | ks | 1 |  |  | 0
stropní a nástěnná svítidla
39 | SKP-100/B KRUH IP44 bílá 230V 100W/E27 | ks | 1 |  |  | 0
OSAZENÍ HMOŽDINKY DO BETONU
40 | HM6 | ks | 50 |  |  | 0
41 | podružný materiál | kpl | 1 |  |  | 0
| Mezisoučet materiálů |  |  |  |  | 0
II. Doprava, ostatní
42 | Seřízení odzkoušení el. technologie | ks | 1 |  |  | 0
43 | Tech. dokumentace skutečného stavu | ks | 1 |  |  | 0
44 | Celk.prohl.el.zaříz. měření a vyhotovení revizní zprávy | ks | 1 |  |  | 0
45 | Mimostaveništní doprava | kpl | 1 |  |  | 0
| Mezisoučet montáž, doprava |  |  |  |  | 0
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0