## Celkova_rekapitulace
Projektant: | AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář Plynárenská 830 280 02 Kolín IV |  | Soupis výkonů
Investor: | Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I |  | Zpracoval: Z. Sychrová
Projekt : | Rekonstrukce lékárny |  | Září 2016
REKAPITULACE CENY
SO | Cena CZK | revize | Kč celkem
| Rekonstrukce lékárny |  | 0
| Celkem 1: |  | 0
Projektová dokumentace
TDI , BOZ
Geodetické práce (vytyčení, průběžné zaměřování, geometrické zaměření skutečného stavu)
| Celkem 2: |  | 0
| Cena celkem /CZK/ bez DPH |  | 0
| DPH 21% |  | 0
| Konečná cena /CZK/ vč. DPH |  | 0
Jméno společnosti:
Zodpovědná osoba :
Podpis:
| Datum: | datum:

## lekarna_SA
Projektant: |  | AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář Plynárenská 830 280 02 Kolín IV |  |  |  | Soupis výkonů
Investor: |  | Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I |  |  |  | Zpracoval: Z. Sychrová
Projekt : |  | Rekonstrukce lékárny |  |  |  | Září 2016
Architektonicko stavební část
Číslo pozice |  | SOUPIS VÝKONŮ | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena CZK bez DPH
Poznámka:
1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby (zák. č. 137/2006 Sb., §44, odst. (4), písm. a), tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.
2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
3) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditélné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW).
4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
5) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro provádění stavby vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 137/2006 Sb, §44, odst. (9).
6)Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuelní nutnost úpravy projektu pro výběr zhotovitele půjde k tíží uchazeče (vybraného dodavatele).
7) Součástí cenové nabídky je i likvidace obalového materiálu
8) Před započetím výroby a montáže je nutné prověřit navržené potrubní trasy vzhledem ke skutečnému stavu stavby
9) Součástí dodávky je i dokumentace skutečného provedení
REKAPITULACE
1 | 9 | Bourání |  |  |  | 0
2 | 34 | Stěny a příčky |  |  |  | 0
3 | 71 | Střecha |  |  |  | 0
4 | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0
5 | 62 | Úprava povrchů vnější |  |  |  | 0
6 | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0
7 | 641 | Výplně otvorů |  |  |  | 0
8 | 642 | Dveře |  |  |  | 0
9 | 09 | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0
10 | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0
11 | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0
12 | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0
13 | 783 | Nátěry |  |  |  | 0
14 | 784 | Malby |  |  |  | 0
15 |  | Ostatní práce a dodávky |  |  |  | 0
|  | CELKEM SOUPIS VÝKONŮ bez DPH |  |  |  | 0
1 | 9 | Bourání
1.1 | 965 08-1713.R00 | Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 | m2 | 4.7 | 0 | 0 |  |  | -0.02 | -0.094
| zádveří | 4.7 | 4.7
1.2 | 965 04-2141.RT3 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, sbíječka tl. mazaniny 6 cm | m3 | 0.666 | 0 | 0 |  |  | -2.2 | -1.4652
| zádveří | 4,7*0,06 | 0.282
| podesta | 6,4*0,06 | 0.384
1.3 | 620 90-2121.R00 | Opracování bet. konstrukcí broušením | m2 | 3.753 | 0 | 0 |  |  | -
| schody | 0,167*1,5*6+0,3*1,5*5 | 3.753
1.4 | 968 06-2247.R00 | Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. nad 4 m2 | m2 | 202.755 | 0 | 0 |  |  | -0.023 | -4.6634
| L 1 | 1,5*3,9*2 | 11.7
| L 2 | 5,9*3,9*3 | 69.03
| L 3 | 2,75*3,9*1 | 10.725
| L 4 | 2,6*1,8*1 | 4.68
| L 5 | 3,1*2,9*1 | 8.99
| L 6 | 1,5*2,1*2 | 6.3
| L 7 | 2,55*2,1*8 | 42.84
| L 8 | 2,6*5,0*1 | 13
| LD 1 | 4,6*3,9*1 | 17.94
| LD 2 | 3,1*3,9 | 12.09
| LD 3 | 1,4*3,9 | 5.46
1.5 | 767 63-1800.R00 | Demontáž oken pro beztmelé zasklení,vč.zasklení - meziokenní vložky | m2 | 8.4 | 0 | 0 |  |  | -0.065 | -0.546
|  | 0,5*2,1*8 | 8.4
1.6 | 968 06-1113.R00 | Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 m2 | m2 | 202.76 | 0 | 0
|  | 202.76 | 202.76
1.7 | 968 09-5001.R00 | Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm | m | 29.1 | 0 | 0 |  |  | -0.01113 | -0.32388
|  | 2,6+3,1+1,5*2+2,55*8 | 29.1
1.8 | 784 40-2801.R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 113.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 19,2*3,9*2+19,2*3,2*2-185,2-5,46-8,4+40,22 | 113.8
1.9 | 978 01-5291.R00 | Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % | m2 | 3.9 | 0 | 0 |  |  | -0.06 | -0.234 | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97_ | 9_ | 01_
| schody | ((1,0*1,5)/2)*2+1,9*1,0+0,5*1,0 | 3.9
1.10 | 978 01-3191.R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 7.4 | 0 | 0 |  |  | -0.05 | -0.37 |  |  |  | 12 | 0 | 31 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7.4 | 7.4
1.11 | 767 99-6801.R00 | Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg - zábradlí | kg | 55 | 0 | 0 |  |  | -0.001 | -0.055
1.12 | 764 41-0850.R00 | Demontáž parapetních plechů | m | 50.55 | 0 | 0 |  |  | -0.00135 | -0.068242
|  | 13,55*2+1,5*2+5,9*3+2,75*1 | 50.55
1.13 | 979 08-1111.R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 7.8197 | 0 | 0 |  | 0 |  | -7.8197
1.14 | 979 08-1121.R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 10 km | t | 70.3772 | 0 | 0
1.15 | 979 99-0102.R00 | Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel | t | 2.1632 | 0 | 0
1.16 | 979 99-0162.R00 | Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo | t | 5.5332 | 0 | 0
1.17 | 979 r01 | Prodej kov.konstrukcí do Kovošrotu | t | -0.12324 | 0 | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
2 | 34 | Stěny a příčky
2.1 | 311 27-1177.RT2 | Zdivo z tvárnic Ytong hladkých tl. 30 cm | m2 | 31.85 | 0 | 0 | 0.20765 | 6.6137
| 1.NP | 1,5*1*2+5,9*1,0*3+2,75*1,0*1 | 23.45
| 2.NP | 0,5*2,1*8 | 8.4
2.2 | 342 94-8112.R01 | Kotvení zděných dílců do stávajících okolních konstrukci bude provedeno pomocí ocelových nerezových pásků a kotev. | m | 28 | 0 | 0 | 0.00102 | 0.02856
| 1.NP | 1*2*2+1,0*3*2+*1,0*1*2 | 12
| 2.NP | 8*4*0,5 | 16
2.3 | 311 23-8114.R00 | Zdivo POROTHERM 24 P+D P15 na MC 10, tl. 240 mm | m2 | 2.884 | 0 | 0 | 0.25277 | 0.72899
| rampa | 0,77*2+0,84*1,6 | 2.884
|  | CELKEM |  |  |  | 0 |  | 7.3712
3 | 71 | Střecha
3.1 | 712 37-1801.RZ4 | Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC, 1 vrstva - včetně dod. fólie Fatrafol 810 tl.1,5mm, celoplošně lepená | m2 | 4.8 | 0 | 0 | 0.00261 | 0.012528
[6 empty] | 0 |  | 0.012528
4 | 61 | Úpravy povrchů vnitřní
4.1 | 612 42-1637.R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková | m2 | 36.9 | 0 | 0 | 0.04766 | 1.7587
| 1.NP | 1,5*1*2+5,9*1,0*3+2,75*1,0*1 | 23.45
| 2.NP | 0,8*2,1*8 | 13.45
4.2 | 622 48-1211.RT2 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny | m2 | 36.9 | 0 | 0 | 0.00367 | 0.13542
| 1.NP | 1,5*1*2+5,9*1,0*3+2,75*1,0*1 | 23.45
| 2.NP | 0,8*2,1*8 | 13.45
4.3 | 612 40-9991.RT2 | Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi | m | 204.5 | 0 | 0 | 0.00238 | 0.48671
|  | (1,5+2,9)*2*2+(5,5+2,9)*2*3+(2,75+2,9)*2*1+(2,6+1,8)*2*1+(3,1+2,9)*2*1+(1,5+2,1)*2*2+(2,5+2,1)*2*8+(2,6+5)*2*1-31,3 | 172
|  | (4,6+3,9)*2+(3,1+3,9)*2+(1,4+3,9)*2-4,6-3,1-1,4 | 32.5
|  | CELKEM |  |  |  | 0 |  | 2.3808
5 | 62 | Úprava povrchů vnější
5.1 | 620 99-1121.R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení | m2 | 174.995 | 0 | 0 | 4e-05 | 0.0069998
| okna | (1,5*2,9)*2+(5,5*2,9)*3+(2,75*2,9)*1+(2,6*1,8)*1+(3,1*2,9)*1+(1,5*2,1)*2+(2,5*2,1)*8+(2,6*5)*1 | 139.495
| dveře | (4,6*3,9)+(3,1*3,9)+(1,4*3,9) | 35.5
5.2 | 622 47-2162.R00 | Omítka stěn vnější z MS silikonová slož. II.ručně vč.jádra | m2 | 40.8 | 0 | 0 | 0.035 | 1.428
| 1.NP s jádrem | 1,5*1*2+5,9*1,0*3+2,75*1,0*1 | 23.45
| 2.NP s jádrem | 0,8*2,1*8 | 13.45
| schody | ((1,0*1,5)/2)*2+1,9*1,0+0,5*1,0 | 3.9
5.3 | 622 48-1211.RT2 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny | m2 | 36.9 | 0 | 0 | 0.00367 | 0.13542
| 1.NP | 1,5*1*2+5,9*1,0*3+2,75*1,0*1 | 23.45
| 2.NP | 0,8*2,1*8 | 13.45
5.4 | 629 45-1111.R00 | Vyrovnávací vrstva MC šířky do 15 cm | m | 53.55 | 0 | 0 | 0.0106 | 0.56763
| parapety | 1,5*2+5,5*3+2,75*1+2,6*1+3,1*1+1,5*2+2,5*8+2,6*1 | 53.55
|  | CELKEM |  |  |  | 0 |  | 2.1381
6 | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce
6.1 | 632 41-1150.RT1 | Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 50 mm, cementový potěr 25 Cemix 020, 25 Mpa | m2 | 11.1 | 0 | 0 | 0.095 | 1.0545
| zádveří | 4.7 | 4.7
| podesta | 6.4 | 6.4
|  | CELKEM |  |  |  | 0 |  | 1.0545
7 | 641 | Výplně otvorů
7.1 |  | Osazení rámů oken plastových včetně všech funkčních pásek (int.strana - parotěsná vrstva ext.strana - paropropustná vrstva) | mb | 203.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 12 | 0 | 1 | [6 empty] | 2 | 0 | -695400 | 0 | 0 | 0
|  | (1,5+2,9)*2*2+(5,5+2,9)*2*3+(2,75+2,9)*2*1+(2,6+1,8)*2*1+(3,1+2,9)*2*1+(1,5+2,1)*2*2+(2,5+2,1)*2*8+(2,6+5)*2*1 | 203.3
Povrchovou úpravu, členění včetně způsobu provedení mřížek, prosklení, kování upřesní investor při realizaci stavby. Součinitel prostupu tepla Uw max. 1,2 W/m2K. Kování bude provedeno jako celoobvodové s mikroventilací
Okna lékárna
7.2 | L 1 | Okno plastové- izolační dvojsklo, dvoukřídlové, s poutcem v horní třetině, horní díl - pevné zasklení, spodní díl - otevíravé a sklápěcí, barva - bílá rozměr 1500 x 2900 mm | ks | 2 | 0 | 0
7.3 | L 2 | Okno plastové- izolační dvojsklo, osmikřídlové, se sloupkem, s poutcem v horní třetině, horní křídla - pevné zasklení, spodní křídla - otevíravé a sklápěcí, barva - bílá rozměr 5500 x 2900 mm | ks | 3 | 0 | 0 | [7 empty] | 12 | 0 | 3 | [6 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | L 3 | Okno plastové- izolační dvojsklo, čtyřkřídlové, se svislým sloupkem v polovině okna, s poutcem v horní třetině, horní křídlo - pevné zasklení, spodní křídlo - otevíravé a sklápěcí, barva - bílá rozměr 2750 x 2900 mm | ks | 1 | 0 | 0 | [7 empty] | 12 | 0 | 3 | [6 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | L 4 | Okno plastové- izolační dvojsklo,se sloupkem, dvoukřídlové, otevíravé a sklápěcí, barva - bílá rozměr 2600 x 1800 mm | ks | 1 | 0 | 0 | [7 empty] | 12 | 0 | 3 | [6 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | L 5 | Okno plastové - čtyřkřídlové, se sloupkem v polovině okna, s poutcem v dolní třetině, otevíravé a sklápěcí, spodní křídla sklápěcí, zasklená bezpečnostním sklem, barva - bílá rozměr 3100 x 2900 mm | ks | 1 | 0 | 0 | [7 empty] | 12 | 0 | 3 | [6 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.7 | L 6 | Okno plastové - izolační dvojsklo, jednokřídlové, otevíravé a sklápěcí, barva - bílá rozměr 1500 x 2100 mm | ks | 2 | 0 | 0
7.8 | L 7 | Okno plastové -izolační dvojsklo, dvoukřídlové, se sloupkem v polovině okna, otevíravé a sklápěcí, barva - bílá rozměr 2500 x 2100 mm | ks | 8 | 0 | 0
7.9 | L 8 | Okno plastové -izolační dvojsklo, šestikřídlové, se sloupkem v polovině okna s dvěma poutci ve střední části, otevíravé a sklápěcí, barva - bílá, ovládání pákovým mechanismem z úrovně podlahy rozměr 2600 x 5000 mm | ks | 1 | 0 | 0
Před zadáním výplní otvorů do výroby je bezpodmínečně nutné, aby výrobce osobně ověřil velikost stávajících otvorů a upřesnil s dodavatelem stavební části definitivní velikost výplní otvorů, řešení ostění, parapetů a nadpraží, členění výplní otvorů, kování, způsob otevírání a zastiňující prvky (žaluzie, atd.)!!!
7.10 | 766 69-4114.R00 | Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm | kus | 4 | 0 | 0
|  | 2+2 | 4
7.11 | 766 69-4114.R00 | Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 260 cm | kus | 10 | 0 | 0
|  | 1+8+1 | 10
7.12 | 766 69-4114.R00 | Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.nad 260 cm | kus | 5 | 0 | 0
|  | 3+1+1 | 5
7.13 | 607-75510R | Parapet interiér PVC šíře 150mm dl. 6m fólie mram. | m | 64.3 | 0 | 0
|  | ((1,5)*2+(5,5)*3+(2,75)*1+(2,6)*1+(3,1)*1+(1,5)*2+(2,5)*8+(2,6)*1)*1,2 | 64.3
|  | CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0
8 | 642 | Dveře
8.1 |  | Osazení rámů vchod. dveří včetně funkčních pásek (int.strana - parotěsná vrstva ext.strana - paropropustná vrstva) | mb | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 12 | 0 | 1 | [6 empty] | 2 | 0 | -695400 | 0 | 0 | 0
|  | (4,6+3,9)*2+(3,1+3,9)*2+(1,4+3,9)*2 | 41.6
Dveře lékárna
8.2 | LD1 | hliníková sestava se vstupními exteriérovými dveřmi, dveře dvoukřídlové vodorovně posuvné, prosklené, ostatní dílce - pevné zasklení, bezpečnostní sklo, bezpečnostní zámek, barva - bílá, automaticky otevírané na fotobuňku, s elektrickým pohonem možnost mechanického otevření při výpadku el. proudu rozměr 3100+1500 x 3900 mm | ks | 1 | 0 | 0
8.3 | LD2 | hliníková sestava se vstupními dveřmi, dveře dvoukřídlové posuvné, 1500/2100 mm, prosklené, ostatní dílce - pevné zasklení, bezpečnostní sklo, bezpečnostní zámek, barva - bílá, automaticky otevírané na fotobuňku, s elektrickým pohonem možnost mechanického otevření při výpadku el. proudu rozměr 3100 x 3900 mm | ks | 1 | 0 | 0
8.4 | LD3 | plastová sestava, se vstupními exteriérovými dveřmi, dveře dvoukřídlové asymetrické prosklené, hlavní křídlo 900/1970 mm, nadsvětlík - pevné zasklení, bezpečnostní sklo, bezpečnostní zámek, barva - bílá rozměr 1400 x 3900 mm | ks | 1 | 0 | 0
| Poznámka | Povrchovou úpravu, členění, prosklení, kování, typ zárubní, použití prahů - upřesní investor při realizaci stavby. Před zadáním výplní otvorů do výroby výrobce prověří skutečné provedení otvorů !!!
Nové vstupní dveře budou osazeny do polohy původních dveří. Vstupní dveře budou vybaveny dorazovým těsněním doplněným kartáčkem a bezpečnostním zámkem vložkovým.
Součinitel prostupu tepla vstupních dveří max. UD=1,7 W/m2K, Prosklení dveří bude v provedení bezpečnostním sklem.
|  | CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0
9 | 09 | Ostatní konstrukce a práce
9.1 | 941 94-1031.R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m | m2 | 253.5 | 0 | 0 | 0.01838 | 4.6593
|  | 14,8*8*2+3,7*4,5 | 253.5
9.2 | 941 94-1191.R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 | m2 | 253.5 | 0 | 0 | 0.00085 | 0.21547
9.3 | 941 94-1831.R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m | m2 | 253.5 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4 | 941 95-5001.R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 168.5 | 0 | 0 | 0.00121 | 0.20389
9.5 | 952 90-1111.R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 393.1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8,1+7,3+34,90+10,7+29,10+4,7+33,90+14,0+16,10+20,90 | 179.7
|  | 13,50+30,0+21,80+25,80+17,80+15,0+21,70+21,20+46,60 | 213.4
9.6 | 998 01-1002.R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m | t | 18.0358 | 0 | 0 | 0 | 5.0787
|  | CELKEM |  |  |  | 0
10 | 764 | Konstrukce klempířské
| Poznámka | Veškeré prvky nutno zaměřit před zadáním do výroby !!!!!!
Lékárna - klempířské výrobky
10.1 |  | KL 1 - Venkovní okenní parapetní ocelový pozinkovaný plech poplastovaný tl.0,5mm, délka 1500 mm, RŠ 220 mm, barva: hnědá | ks | 2 | 0 | 0
10.2 |  | KL 2 - Venkovní okenní parapetní ocelový pozinkovaný plech poplastovaný tl.0,5mm, délka 5500 mm, RŠ 220 mm, barva: hnědá | ks | 3 | 0 | 0
10.3 |  | KL 3 - Venkovní okenní parapetní ocelový pozinkovaný plech poplastovaný tl.0,5mm, délka 2750 mm, RŠ 270 mm, barva: hnědá | ks | 1 | 0 | 0
10.4 |  | KL 4 - Venkovní okenní parapetní ocelový pozinkovaný plech poplastovaný tl.0,5mm, délka 1500 mm, RŠ 270 mm, barva: hnědá | ks | 2 | 0 | 0
10.5 |  | KL 5 - Venkovní okenní parapetní ocelový pozinkovaný plech poplastovaný tl.0,5mm, délka 2500 mm, RŠ 270 mm, barva: hnědá | ks | 8 | 0 | 0
10.6 | 764 77-8113.R00 | KL 6 - Žlab půlkruhový - ocelový pozinkovaný plech poplastovaný tl.0,5mm, RŠ330 mm, barva: hnědá | m | 8.2 | 0 | 0
10.7 | 764 77-8106.R00 | Kotlík žlabový kulatý, žlab 333 mm, D 100mm | kus | 2 | 0 | 0
10.8 | 764 77-8122.R00 | KL 7 -Dešťový svod Ø 100 - ocelový pozinkovaný plech poplastovaný tl.0,5mm, RŠ330 mm, barva: hnědá | m | 10.6 | 0 | 0
10.9 | 764 77-5308.R00 | KL 8 - Přechodová lišta - ocelový pozinkovaný plech poplastovaný tl.0,5mm,délka 1850 mm, RŠ 190 mm, barva: hnědá | ks | 2 | 0 | 0
10.10 |  | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m | % | 0 | 0 | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
11 | 767 | Konstrukce zámečnické
17.1 |  | Přístřešek nerez vč.montáže |  | 462.21
17.1.1 |  | sloup 101,6/4 dl.4 750 mm 3 ks celkem 14 250 mm | kg | 137.23 | 0 | 0
17.1.2 |  | trám 80/160/5 dl. 3 000 mm 2 ks celkem 6 000 mm | kg | 101.87 | 0 | 0
17.1.3 |  | vaznička 160/8 dl. 3 700 mm 6 ks celkem 22 200 mm | kg | 223.11 | 0 | 0
17.2 | 787 89-2311.r02 | Krytina zastřešení u vstupu do lékárny s tmel. sklem bezpečnostním tl.15 mm | m2 | 12.21 | 0 | 0
|  | 3,7*3,3 | 12.21
17.3 |  | Vstup zábradlí schodiště nerez vč.montáže |  | 54.94
17.3.1 |  | madlo 42,4/5 dl. 260 mm, 3 ks celkem 780 mm | kg | 3.6 | 0 | 0
17.3.2 |  | madlo 42,4/5 dl 1 300 mm, 3 ks celkem 3 900 mm | kg | 17.99 | 0 | 0
17.3.3 |  | madlo 42,4/5 dl. 750 mm, 1 ks celkem 750 mm | kg | 3.46 | 0 | 0
17.3.4 |  | sloupek 44,5/4 dl. 900 mm, 1 ks celkem 900 mm | kg | 3.6 | 0 | 0
17.3.5 |  | madlo 42,4/5 dl. 1 900 mm, 3 ks celkem 5 700 mm | kg | 26.29 | 0 | 0
17.4 |  | Dodávka a montáž čistící zóny u vstupu vnitřní 450x600 mm | ks | 1 | 0 | 0
17.5 |  | Dodávka a montáž čistící zóny u vstupu vnitřní 450x550 mm | ks | 1 | 0 | 0
17.6 | 998 76-7202.R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | % | 0 | 0 | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
12 | 771 | Podlahy z dlaždic
12.1 | 771 10-1210.RT1 | Penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 14.853 | 0 | 0
| podesta | 6.4 | 6.4
| zádveří | 4.7 | 4.7
| schody | 0,167*1,5*6+0,3*1,5*5 | 3.753
12.2 | 711 21-0020.RAA | Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou Aquafin 2 K, proti vlhkosti, pružná hydroizolace | m2 | 32.3 | 0 | 0
| podesta | 6.4 | 6.4
| zádveří | 4.7 | 4.7
| schody | 0,167*1,5*6+0,3*1,5*5 | 3.753
12.3 | 771 27-5206.RT2 | Obklad keram.schod.stupňů relief.do tmele, Adesilex P 22 (Mapei), Keracolor FF (spár.hmota) | m2 | 3.753 | 0 | 0
| schody | 0,167*1,5*6+0,3*1,5*5 | 3.753
12.4 | 771 27-7807.R00 | Hrana stupně profil TREP - S výšky 8 mm | m | 9 | 0 | 0
| schody | 1,5*6 | 9
12.5 | 771 57-5109.R00 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm | m2 | 10.5825 | 0 | 0
| podesta | 6.4 | 6.4
| zádveří | 4,7-0,45*0,55-0,45*0,6 | 4.1825
12.6 | 597-642030R | Slinutá keramická dlažba 300x300x9 mm mrazuvzdorná | m2 | 16.1203 | 0 | 0
| podesta | 6,4*1,08 | 6.912
| zádveří | (4,7-0,45*0,55-0,45*0,6)*1,08 | 4.5171
| schody | (0,167*1,5*6+0,3*1,5*5)*1,25 | 4.6913
12.7 | R 04 | Ukončovací lišta nerez s oblou hranou D+M | m | 4.1 | 0 | 0
| zádveří | (0,45+0,55+0,45+0,6)*2 | 4.1
12.8 | 998 77-1201.R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m | % | 0 | 0 | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
13 | 783 | Nátěry
13.1 | 783 20-1811.R00 | Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním | m2 | 19.11 | 0 | 0
| mříž v lékárně | 4,9*3,9 | 19.11
13.2 | 783 29-3213.R00 | Nátěr kov.konstr.Eternal disperz. základ+2x email | m2 | 19.11 | 0 | 0
| mříž v lékárně | 4,9*3,9 | 19.11
|  | CELKEM |  |  |  | 0
14 | 784 | Malby
14.1 | 784 19-1201.R00 | Penetrace podkladu hloubková | m2 | 150.7 | 0 | 0
|  | 19,2*3,9*2+19,2*3,2*2-185,2-5,46-8,4+40,22 | 113.8
| 1.NP | 1,5*1*2+5,9*1,0*3+2,75*1,0*1 | 23.45
| 2.NP | 0,8*2,1*8 | 13.45
14.2 | 784 19-5322.R00 | Malba tekutá Primalex Fortisimo, barva, 2 x | m2 | 150.7 | 0 | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
15 |  | Ostatní práce a dodávky
15.1 |  | Demontáž části hromosvodu, zpětná montáž s úpravou, včetně uzemnění zastřešení vstupu do lékárny | soubor | 1 | 0 | 0
15.2 |  | Doplnění rozváděče, napojení el.ovládání dveří | soubor | 1 | 0 | 0
15.3 |  | Demontáž a zpětná montáž VZT jednotky | soubor | 1 | 0 | 0
15.4 |  | Demontáž a zpětná montáž otopných těles | soubor | 1 | 0 | 0
15.5 |  | Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. |  |  |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
|  | CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  | 0