Příloha č. 04

Technická specifikace předmětu zakázky

k zakázce na dodávky s názvem:

„Pořízení 2 ks mobilního sociálního zařízení pro návštěvníky města Kolína“

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 SB., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ)

- Zadavatel

Název/Obchodní firma:			město Kolín

Sídlo:					Karlovo nám. 78

Zastoupen:				Mgr. Michaelem Kašparem, starostou města

IČ:					00235440

DIČ:					CZ00235440

Adresa profilu zadavatele:		https://zakazky.mukolin.cz

Požadované minimální technické parametry nového zařízení – 1 ks Smart mobilní toalety s úpravou pro imobilní osoby a 1 ks Smart mobilní toalety (dále také jako „zařízení“)

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Účastníkem nabídnutá zařízení:

Účastník dostatečně technicky popíše nabízené zařízení včetně uvedení výrobce, typového označení, cenové kalkulace apod.

Smart mobilní toaleta s úpravou pro imobilní osoby (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| Toaleta včetně recirkulační či splachovací sady | ANO/NE |
| umyvadlo pro mytí rukou s rezervoárem vody o objemu min. 60l | ANO/NE |
| zásobník toaletního papíru | ANO/NE |
| držák včetně hygienických papírových WC sedátek | ANO/NE |
| zrcadlo | ANO/NE |
| háček pro zavěšení oděvů | ANO/NE |
| ruční dávkovač gelového mýdla | ANO/NE |
| ruční dávkovač s desinfekčním roztokem pro hygienu WC sedátka | ANO/NE |
| solární LED noční osvětlení uvnitř toalety s pohybovým čidlem | ANO/NE |
| odpadkový koš s víkem | ANO/NE |
| Volitelný design (polep) na vnější straně WC | ANO/NE |
| provoz WC pouze ze solární energie, bez napojení na el. síť, zajišťující provoz WC minimálně 72 hodin bez slunečního svitu | ANO/NE |
| otevírání WC pomocí placených SMS zpráv | ANO/NE |
| otevírání WC pomocí platební karty | ANO/NE |
| sledování četnosti využití toalety se záznamem historie použití ve webové aplikaci | ANO/NE |
| on-line monitoring aktuálního stavu: - hladiny kalové vody a odpadu - hladiny čisté vody - hlášení přesné polohy s časem změny polohy pomocí GPS | - ANO/NE - ANO/NE - ANO/NE |
| LED osvětlení v denním režimu vypnuté, po setmění s minimální intenzitou osvětlení, po otevření dveří s plnou intenzitou na stanovenou dobu. Po uplynutí této doby možnost aktivace pohybovým vnitřním čidlem. Po opuštění toalety se osvětlení přepne do klidového stavu. | ANO/NE |
| Montáž solárního panelu proběhne odděleně od WC na slunném místě | ANO/NE |
| Dobíjecí USB zdířka včetně připojovacího kabelu typ mini USB a iPhone pro dobíjení mobilních telefonů venku i uvnitř toalety | ANO/NE |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

Smart mobilní toaleta (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| Toaleta včetně recirkulační či splachovací sady | ANO/NE |
| umyvadlo pro mytí rukou s rezervoárem vody o objemu min. 60l | ANO/NE |
| zásobník toaletního papíru | ANO/NE |
| držák včetně hygienických papírových WC sedátek | ANO/NE |
| zrcadlo | ANO/NE |
| háček pro zavěšení oděvů | ANO/NE |
| ruční dávkovač gelového mýdla | ANO/NE |
| ruční dávkovač s desinfekčním roztokem pro hygienu WC sedátka | ANO/NE |
| solární LED noční osvětlení uvnitř toalety s pohybovým čidlem | ANO/NE |
| odpadkový koš s víkem | ANO/NE |
| Volitelný design (polep) na vnější straně WC | ANO/NE |
| provoz WC s napojením na el. síť (například ze sloupu veřejného osvětlení) | ANO/NE |
| otevírání WC pomocí placených SMS zpráv | ANO/NE |
| sledování četnosti využití toalety se záznamem historie použití ve webové aplikaci | ANO/NE |
| on-line monitoring aktuálního stavu: - hladiny kalové vody a odpadu - hladiny čisté vody - hlášení přesné polohy s časem změny polohy pomocí GPS | - ANO/NE - ANO/NE - ANO/NE |
| LED osvětlení v denním režimu vypnuté, po setmění s minimální intenzitou osvětlení, po otevření dveří s plnou intenzitou na stanovenou dobu. Po uplynutí této doby možnost aktivace pohybovým vnitřním čidlem. Po opuštění toalety se osvětlení přepne do klidového stavu. | ANO/NE |
| Dobíjecí USB zdířka včetně připojovacího kabelu typ mini USB a iPhone pro dobíjení mobilních telefonů venku i uvnitř toalety | ANO/NE |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |