Příloha č.1

Požadavky na protipožární dveře vč. zárubní, kování,  kukátek včetně montáže u bytových jednotek a prostor sloužících k podnikání:

Jedná se o objekt na adrese Tyršova 976, Kolín 2

1.NP – prostor sloužící k podnikání  - lékárna 1x chodba 1x a sklad hořlavin

2.NP – bytové jednotky 1 až 5 celkem 5Ks

3.NP -  bytové jednotky 7 až 11 celkem 5Ks

4.NP - bytové jednotky 13 až 17 celkem 5Ks

5.NP - bytové jednotky 19 až 23 celkem 5Ks

6.NP - bytové jednotky 25 až 29 celkem 5Ks

7.NP - bytové jednotky 31 až 35 celkem 5Ks

8.NP - bytové jednotky 37 až 41 celkem 5Ks

9.NP - bytové jednotky 43 až 47 celkem 5Ks

10.NP - bytové jednotky 49 až 53 celkem 5Ks

11.NP - bytové jednotky 55 až 59 celkem 5Ks

12.NP - bytové jednotky 61 až 65 celkem 5Ks

13.NP - bytové jednotky 67 až 71 celkem 5Ks

14.NP - bytové jednotky 73 až 77 celkem 5Ks

15.NP - bytové jednotky 79 až 83 celkem 5Ks

16.NP - bytové jednotky 85 až 89 celkem 5Ks

Celkem se jedná o 75 kusů bytových dveří vč. zárubní, kování a kukátka a 2 kusů dveří do lékárny včetně zárubní a kování.

Protipožární dveře musí splňovat požadavky PBŘ ( příloha č. 5 ), PPN ( příloha č.6 ) a zápis o kontrole dveří ( příloha č.7 ).

Firma si sama zabezpečí zaměření dveří a zárubní.