## IO12_TITUL
INVESTOR / CLIENT | [7 empty] | DODAVATEL / CONTRACTOR
MĚSTO KOLÍN
Karlovo náměstí 78
280 12 Kolín 1
| Tel : | 321 748 111 |  |  | Fax :
| e-mail : |  | podatelna@mukolin.cz
HLAVNÍ PROJEKTANT / CHIEF ENGINEER | [7 empty] | PROJEKTANT ČÁSTI / DESIGNER OF PART
| SATER - PROJEKT s.r.o. | [7 empty] | QUESTIMA s.r.o.
| Plynárenská 671, Kolín IV | [7 empty] | Ostrovského 253/3
| 280 02 Kolín 2 | [7 empty] | 150 00 Praha 5
| Tel : | +420 321 717 203 |  |  | Fax : | +420 321 717 204 |  |  | Tel : | +420 257 003 419 |  | Fax :
| e-mail : |  | info@sater-projekt.cz | [5 empty] | e-mail : |  | rozpocty@questima.cz
STUPEŇ PROJEKTU / LEVEL OF DOCUMENTATION
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
ROZPOČET
4
3
2
1
0 | 25.03.2013 |  | PRVNÍ VÝTISK | [10 empty] | VL.VÁŠA | ING.DOBIÁŠ
Č. | DATUM |  | POPIS |  |  |  |  | NAVRHL |  |  | ZPRACOVAL |  | KONTROLOVAL | KONTR. - PO | SCHVÁLIL
REVIZE / REVISION
STAVBA / |  |  |  | "PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR KOLÍNSKÝ ZÁMEK" přístavba jižního křídla tzv.Purkrabství
CONSTRUCTION
MÍSTO STAVBY / |  |  |  | k.ú.Kolín, parc.č.st. 184/1
LOCATION
ČÁST PROJEKTU / |  |  |  | B - INŽENÝRSKÉ OBJEKTY
PART OF PROJECT
DÍL PROJEKTU / | [13 empty] | POČET A4
SECTION OF PROJ.
PROFESE / | [13 empty] | STUPEŇ | DPS
BRANCH
OBJEKT / |  |  |  | IO 12 - PŘÍPOJKA TEPLOVODU | [9 empty] | SOUBOR
UNIT
POČET VYHOTOV. / |  |  |  | ČÍSLO KOPIE / |  |  | ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO / JOB NR |  |  |  |  | ČÍSLO DOKUMENTU / DOCUMENT NR |  |  | REVIZE
NR OF PRINTS |  |  |  | NR OF COPY |  |  | 056 43 - 12 |  |  |  |  | B - IO 12.4 |  |  | 0
6 | [6 empty] | SPISOVÁ ZNAČKA
OR: C.21233 - MĚST. SOUD V PRAZE

## IO12_REKAPITULACE
Stavba: | "PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR KOLÍN ZÁMEK" přístavba jižního křídla tzv. Purkrabství
Objekt: | IO 12 Přípojka teplovodu
Kód | Popis | Cena
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Montáže | 272450.592
1 | Zemní práce | 18621.952
IO12.1 | Teplovodní přípojka - potrubní část | 51696
IO12.2 | Ostatní | 50880
IO12.3 | Potrubí ústředního vytápění | 43231
IO12.4 | Armatury | 56769
IO12.5 | Nátěry | 2825
IO12.6 | Izolace tepelné | 13225
IO12.7 | Sdělovací kabel | 25440
IO12.8 | Ostatní - přesun hmot | 9762.64
| Objekt celkem (bez DPH) | 272450.592

## IO12_Rozpočet
| Stavba: | "PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR KOLÍN ZÁMEK" přístavba jižního křídla tzv. Purkrabství
| Objekt: | IO 12 Přípojka teplovodu
Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena dodávka | Jedn. cena montáž | Cena
| IO12 | Přípojka teplovodu |  |  |  |  | 272450.592
| 1 | Zemní práce |  |  |  |  | 18621.952
1 | 132201201 | Hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm - hornina 3, množství do 100 m3 | m3 | 23.68 |  | 130 | 3078.4
výkop pro parovod; (25,60+2,00*2) *0,80*1,00
2 | 162201211 | Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem - hornina 1 až 4, do 10 m | m3 | 33.152 |  | 220 | 7293.44
zásyp; (16,576) *2
3 | 167101101 | Nakládání, vykládání a překládání neulehlého výkopku - nakládání, množství do 100 m3, hornina 1 až 4 | m3 | 16.576 |  | 35 | 580.16
zásyp; (16,576)
4 | 174101101 | Zásyp sypaninou - jáma, šachta, rýha nebo kolem objektů, se zhutněním | m3 | 16.576 |  | 74 | 1226.624
výkop pro parovod; (25,60+2,00*2) *0,80*0,70
5 | 162701105 | Vodorovné přemístění výkopku - hornina 1 až 4, na skládku | m3 | 7.104 |  | 170 | 1207.68
výkopek; (23,68)
zásyp; -(16,576)
6 | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 12.7872 |  | 160 | 2045.952
přepočet m3 na tuny - x1,8
7,104 *1,8
7 | 451572111 | Lože a obsyp potrubí v otevřeném výkopu - kamenivo drobné těžené 0-4 mm | m3 | 7.104 |  | 449 | 3189.696
pro parovod; (25,60+2,00*2) *0,80*0,30
| IO12.1 | Teplovodní přípojka - potrubní část |  |  |  |  | 51696
dodávka předizolovaného potrubí Isoplus
1 | IO12.1.01 | DN 60,3/140 – trubka 6m | ks | 9 | 2040 |  | 18360
2 | IO12.1.02 | Ohyb 90° - DN 60,3/140 – 0,60m x 0,60m | ks | 4 | 935 |  | 3740
3 | IO12.1.03 | Ohyb 90° - DN 60,3/140 – 0,60m x 1,00m | ks | 1 | 1342 |  | 1342
4 | IO12.1.04 | Ohyb 90° - DN 60,3/140 – 1,00m x 1,00m | ks | 3 | 1505 |  | 4515
5 | IO12.1.05 | Ohyb 90° - DN 60,3/140 – 0,60m x 1,20m | ks | 2 | 1410 |  | 2820
6 | IO12.1.06 | PE smršťovací přesuvná objímka – komplet - DN 60,3/140 | ks | 18 | 633 |  | 11394
7 | IO12.1.07 | CANUSA smršt. víko Simplex CSS-70 90-40/150-90 | ks | 4 | 416 |  | 1664
8 | IO12.1.08 | Těsnící kruh stěnový - DN 60,3/140 | ks | 6 | 150 |  | 900
9 | IO12.1.09 | Dilatační polštář 1000x120x40 | ks | 44 | 64 |  | 2816
10 | IO12.1.10 | Montážní podkládky, trámky z tvrdé pěny | ks | 14 | 20 |  | 280
11 | IO12.1.11 | Výstražná folie siťovaná – zelená – š. 25cm | m | 60 | 6 |  | 360
12 | IO12.1.12 | Přípojná krabice výstražného systému - HPD 2 | ks | 1 | 905 |  | 905
13 | IO12.1.13 | Doprava na staveniště | ks | 1 |  | 2600 | 2600
| IO12.2 | Ostatní |  |  |  |  | 50880
1 | IO12.2.01 | Montáž rozvodů Logstor | soubor | 1 |  | 43680 | 43680
2 | IO12.2.02 | Kontrolní prozáření svaru | soubor | 6 |  | 1000 | 6000
3 | IO12.2.03 | Proměření výstražného systému | soubor | 1 |  | 1200 | 1200
| IO12.3 | Potrubí ústředního vytápění |  |  |  |  | 43231
Potrubí ústředního vytápění ocelové závitové
1 | IO12.3.01 | DN 3/4" | m | 1 | 301 |  | 301
Potrubí ústředního vytápění ocelové hladké
2 | IO12.3.02 | DN 60,3/2,9 | m | 64 | 606 |  | 38784
3 | IO12.3.03 | Trubková hrdla DN 50 na stav. R+S | kus | 2 | 310 |  | 620
4 | IO12.3.04 | montáž hrdel na stáv.R+S, úpravy ve stáv. PS | soubor | 1 |  | 1200 | 1200
5 | IO12.3.05 | Odvzdušňovací nádobka do DN 50 | kus | 4 | 479 |  | 1916
6 | IO12.3.06 | Orientační štítky + MTZ | soubor | 2 | 205 |  | 410
| IO12.4 | Armatury |  |  |  |  | 56769
Kulové kohouty uzavírací ocelové
1 | IO12.4.01 | DN 20, PN 1,6 | ks | 1 | 254 |  | 254
2 | IO12.4.02 | DN 50, PN 1,6 | ks | 5 | 1079 |  | 5395
3 | IO12.4.03 | Měřič tepla | ks | 1 | 42000 |  | 42000
4 | IO12.4.04 | Montáž uzavíracích armatur | ks | 6 |  | 220 | 1320
5 | IO12.4.05 | Montáž měřiče tepla včetně příslušenství | ks | 1 |  | 740 | 740
6 | IO12.4.06 | Kohouty vypouštěcí kulové PN 10 - G 1/2'' | ks | 4 | 220 |  | 880
7 | IO12.4.07 | Teploměr DRT, délka 160 mm | ks | 4 | 485 |  | 1940
8 | IO12.4.08 | Tlakoměr diferenční D60 | ks | 2 | 1680 |  | 3360
9 | IO12.4.09 | Ventily odvzdušňovací G 3/8'' | ks | 4 | 220 |  | 880
| IO12.5 | Nátěry |  |  |  |  | 2825
1 | IO12.5.01 | Nátěry syntetické potrubí-dvojnásobný, základní-do DN 50 | m | 65 |  | 37 | 2405
2 | IO12.5.02 | Nátěry doplňkových konstrukcí | m2 | 4 |  | 105 | 420
| IO12.6 | Izolace tepelné |  |  |  |  | 13225
1 | IO12.6.01 | Izolace ROCKWOOL PIPO ALS - tl.60 mm-DN 60/3 | m | 63 | 175 |  | 11025
2 | IO12.6.02 | Montáž tepelné izolace | soubor | 1 |  | 2200 | 2200
| IO12.7 | Sdělovací kabel |  |  |  |  | 25440
1 | IO12.7.01 | Komunikační kabel TCEKFY 3P 1.0 D včetně položení | m | 135 | 120 |  | 16200
2 | IO12.7.02 | komunikační skříň | soubor | 2 | 1470 |  | 2940
3 | IO12.7.03 | svorkovnice+držáky, vývodky | soubor | 1 | 2000 |  | 2000
4 | IO12.7.04 | Lišta vkládací PVC 40x40 | m | 10 | 110 |  | 1100
5 | IO12.7.05 | Proměření kabelu včetně měřící protokolu | suobor | 1 | 1200 |  | 1200
6 | IO12.7.06 | Drobný montážní materiál | soubor | 1 | 750 |  | 750
7 | IO12.7.07 | Montáž kom.skřínky | soubor | 1 |  | 420 | 420
8 | IO12.7.08 | Zapojení komunikačního kabelu ve skříních | soubor | 1 |  | 270 | 270
9 | IO12.7.09 | Výstražná fólie síťovaná-červená | m | 35 | 16 |  | 560
| IO12.8 | Ostatní - přesun hmot |  |  |  |  | 9762.64
1 | IO12.8.01 | Přesun hmot | % | 244066 | 4% |  | 9762.64