## Stavba
#RTSROZP# | Příloha č.3 Smlouvy o dílo - položkový rozpočet
| Zakázka: | Rekonstrukce výdejních míst v MŠ Masarykova
| Misto | MŠ Masarykova 891, 280 02 Kolín II.; pavilony B a C
| Objednatel: | Město Kolín |  |  |  | IČ: | 002 35 440
|  | Karlovo náměstí 78 |  |  |  | DIČ: | CZ 002 35 440
| 280 12 | Kolín 1
| Zhotovitel: | název firmy |  |  |  | IČ: | číslo
|  | ulice čp. |  |  |  | DIČ: | CZ číslo
| PSČ | obec
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [5 empty] | Celkem
HSV | pavilon C - typ A v 1.NP - stavební úpravy | [5 empty] | 0
PSV | pavilon C - typ A v 1.NP - ZTI, UV, VZT, E | [5 empty] | 0
MON | MON | [5 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [5 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0
0
0

## pav.C_1.NP-stavba
Příloha č.3 Smlouvy o dílo - položkový rozpočet
Rekonstrukce výdejního místa MŠ Masarykova v pavilonu C - typ A v 1.NP
|  | MŠ Masarykova 891, 280 02 Kolín II., pavilon C, č.parc. st.5445 |  |  |  |  | POPUZIV
P.č. | Název položky |  | MJ | množství | cena / MJ | Celkem Kč
01 | Stavební úpravy |  |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce
1 | 311101212.R | Vytvoření prostupů konstrukcemi pro vedení ZTI, vč. zapravení po protažení trubek, uvedení do původního stavu konstrukcí (vodorovné konstrukce) | kus | 8 |  | 0
|  | 8 |  | 8
2 | 342272205 | Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 50 mm | m2 | 2.618 |  | 0
|  | (0,25+0,6)*3,08 |  | 2.618
3 | 349234831 | Doplnění zdiva (s dodáním hmot) dveřních obrub | m | 4.8 |  | 0
|  | 2*2+0,8 |  | 4.8
| 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
4 | 612142001 | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn | m2 | 2.618 |  | 0
|  | (0,25+0,6)*3,08 |  | 2.618
5 | 612311141 | Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | 54.824 |  | 0
|  | ((2,4+4,2+2,4+4,2)*3,08) |  | 40.656
|  | ((1,1+1,2+1,1+1,2)*3,08) |  | 14.168
6 | 612315402 | Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% | m2 | 7.314 |  | 0
|  | ((2,4+4,2+2,4+4,2)*3,08+9,67)*0,11 |  | 5.536
|  | ((1,1+1,2+1,1+1,2)*3,08+2,0)*0,11 |  | 1.778
7 | 622143003 | Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou | m | 10.24 |  | 0
8 | 553430230 | profil omítkový rohový pro omítky vnitřní 12mm s úzkou kulatou hlavou 4,0mm | m | 9.24 |  | 0
|  | 3*3,08 |  | 9.24
9 | 56245709 | dvířka revizní 300x300 bílá | kus | 1 |  | 0
|  | 1 |  | 1
| 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání
10 | 962032230 | Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3 | m3 | 0.152 |  | 0
|  | (0,57+0,25)*0,06*3,08 |  | 0.152
11 | 965081223 | Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2 | m2 | 11.67 |  | 0
|  | 2,0+9,67 |  | 11.67
12 | 965081611 | Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných | m | 17.37 |  | 0
|  | 2,4+0,25+4,2+0,3+0,3+0,7+2,4+0,12+0,7+0,9+1,2+1,1+0,4+2,4 |  | 17.37
13 | 978011141 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 % | m2 | 7.314 |  | 0
|  | ((2,4+4,2+2,4+4,2)*3,08+9,67)*0,11 |  | 5.536
|  | ((1,1+1,2+1,1+1,2)*3,08+2,0)*0,11 |  | 1.778
14 | 978059541 | Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2 | m2 | 14.77 |  | 0
|  | (2,4+0,25+4,2+0,3+0,3+0,7+2,4)*1,4 |  | 14.77
| 997 | Přesun sutě
15 | 997006511 | Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením do 100 m | t | 2.601 |  | 0
16 | 997006519 | Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km | t | 13.005 |  | 0
|  | 2,601*5 |  | 13.005
| 998 | Přesun hmot
17 | 998011002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m | t | 3.13 |  | 0
18 | 998011018 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m | t | 3.13 |  | 0
| 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty
19 | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel | soubor | 1 |  | 0
20 | 725320822 | Demontáž dřezů dvojitých bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách | soubor | 2 |  | 0
21 | 725619101.R | Montáž lednice | kus | 1 |  | 0
Poznámka k položce: vč. dodávky vlastní lednice dle specifikace v dokumentaci
22 | 725619102.R | Montáž mikrovlnné trouby | kus | 1 |  | 0
Poznámka k položce: vč. dodávky vlastního zařízení dle specifikace v dokumentaci
23 | 725629101.R | Montáž myčky | kus | 1 |  | 0
Poznámka k položce: vč. dodávky vlastní myčky dle specifikace dokumentace
24 | 725672800 | Demontáž chladniček plynových | soubor | 1 |  | 0
25 | 725672800.1 | Demontáž myčky | soubor | 1 |  | 0
| 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa
26 | 735121810 | Demontáž otopných těles ocelových článkových | m2 | 4 |  | 0
|  | 2*2 |  | 4
| 741 | Elektroinstalace - silnoproud
27 | 741311815 | Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení šroubové přes 2 svorky do 4 svorek | kus | 6 |  | 0
28 | 741315823 | Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení šroubové 2P+PE | kus | 8 |  | 0
29 | 741371821 | Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) v bytových nebo společenských místnostech modulového systému zářivkových, délky do 1100 mm | kus | 2 |  | 0
| 763 | Konstrukce suché výstavby
30 | 763123133 | Stěna předsazená bezpečnostní ze sádrokartonových desek se dvěma ocelovými plechy tl. 1 mm s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů CD a UD s kotvením stěna tl. 150 mm, TI tl. 40 mm 2 x dvojitě opláštěná deskami tl. 2 x 2 x 12,5 mm impregnovanými H2, EI 30 | m2 | 3.92 |  | 0
|  | 2,8*1,4 |  | 3.92
31 | 763131551 | Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI | m2 | 12.837 |  | 0
|  | (2,0+9,67)*1,1 |  | 12.837
32 | 763131714 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr | m2 | 12.837 |  | 0
33 | 763131751 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany | m2 | 12.837 |  | 0
34 | 28329274 | fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2 | m2 | 14.121 |  | 0
|  | 12,837*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 14.121
| 764 | Konstrukce klempířské
35 | 764051413 | Police z nerezové oceli 700*200 | kpl | 1 |  | 0
Poznámka k položce: vč. kotvení do zdi na profily L na chemické kotvy M10
| 766 | Konstrukce truhlářské
36 | 766441822 | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky přes 1m | kus | 2 |  | 0
Poznámka k položce: demontáž dřevěných pultů
37 | 766811111 | Montáž kuchyňských linek korpusu spodních skříněk šroubovaných na stěnu, šířky jednoho dílu do 600 mm | kus | 5 |  | 0
38 | 60722283 | deska dřevotřísková laminovaná 2070x2800mm tl 18mm | m2 | 29.155 |  | 0
|  | 0,85*4+0,9*3+1,7*3+1,0*3+0,9*1,5+0,85*1,7 |  | 16.995
|  | 1,7*2+0,6*4+1,7+1,7*0,6 |  | 8.52
|  | 0,85*0,6+0,65*2+0,9*0,45*2 |  | 2.62
|  | 0,6*1,7 |  | 1.02
39 | 766811141 | Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů trouby | kus | 1 |  | 0
40 | 766811143 | Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů lednice | kus | 1 |  | 0
41 | 766811151 | Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk šroubovaných na stěnu, šířky jednoho dílu do 600 mm | kus | 3 |  | 0
|  | 3 |  | 3
42 | 766811212 | Montáž kuchyňských linek pracovní desky bez výřezu, délky jednoho dílu přes 1000 do 2000 mm | kus | 2 |  | 0
43 | 60722259 | deska dřevotřísková surová 2070x2800mm tl 38mm | m2 | 1.98 |  | 0
Poznámka k položce: dekor bílý mramor
|  | 1,75*0,6+1,55*0,6 |  | 1.98
44 | 766811221 | Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za vyřezání otvoru (včetně zaměření) | kus | 2 |  | 0
45 | 766811311 | Montáž kuchyňských linek dvířek spodních skříněk plných | kus | 5 |  | 0
46 | 766811351 | Montáž kuchyňských linek dvířek horních skříněk plných | kus | 5 |  | 0
47 | 766811411 | Montáž kuchyňských linek úchytů dvířek spodních skříněk | kus | 7 |  | 0
48 | 766811412 | Montáž kuchyňských linek úchytů dvířek horních skříněk | kus | 5 |  | 0
49 | 54916356 | kování nábytkové skříňová pozinkovaná UZ/35 | 100 kus | 1 |  | 0
50 | 54931584 | závěs dveřní nosný k zašroubování 60x10mm | 100 kus | 1 |  | 0
51 | 766812830 | Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1500 do 1800 mm | kus | 1 |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické
52 | 767641800 | Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří do 2,5 m2 | kus | 1 |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic
53 | 771121011 | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu | m2 | 12.837 |  | 0
|  | (2,0+9,67)*1,1 |  | 12.837
54 | 771151022 | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm | m2 | 12.837 |  | 0
|  | (2,0+9,67)*1,1 |  | 12.837
55 | 771161012 | Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry koutové (při styku podlahy se stěnou) | m | 19.03 |  | 0
|  | (2*(4,2+2,4)+1,2+1,1+1,1+0,7)*1,1 |  | 19.03
56 | 59054166 | profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 15mm | m | 20.933 |  | 0
|  | 19,03*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 20.933
57 | 771474112 | Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm | m | 17.75 |  | 0
|  | (2,4+0,25+4,2+0,3+0,15+2,1+0,7+2,4)*1,1+1,1+1,2+1,0+0,7 |  | 17.75
58 | 59761338 | sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 445x85mm | kus | 44.375 |  | 0
|  | ((2,4+0,25+4,2+0,3+0,15+2,1+0,7+2,4)*1,1+1,1+1,2+1,0+0,7)/0,44*1,1 |  | 44.375
59 | 771574111 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 6 do 9 ks/m2 | m2 | 12.837 |  | 0
|  | (2,0+9,67)*1,1 |  | 12.837
60 | 59761011 | dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2 | m2 | 14.121 |  | 0
|  | (2,0+9,67)*1,1*1,1 |  | 14.121
| 781 | Dokončovací práce - obklady
61 | 781474112 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 19.25 |  | 0
|  | (2,4+0,25+4,2+0,3+0,15+2,1+0,7+2,4)*1,4*1,1 |  | 19.25
62 | 59761062 | dekor keramický pro interiér i exteriér přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 21.175 |  | 0
|  | (2,4+0,25+4,2+0,3+0,15+2,1+0,7+2,4)*1,4*1,1*1,1 |  | 21.175
| 783 | Dokončovací práce - nátěry
63 | 783301313 | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým | m2 | 1.2 |  | 0
|  | (2*2+0,8)*0,25 |  | 1.2
64 | 783314101 | Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický | m2 | 1.2 |  | 0
|  | (2*2+0,8)*0,25 |  | 1.2
65 | 783324201 | Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný akrylátový | m2 | 1.2 |  | 0
66 | 783325101 | Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný akrylátový | m2 | 1.2 |  | 0
67 | 783327101 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný akrylátový | m2 | 1.2 |  | 0
68 | 783806811 | Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním | m2 | 11.704 |  | 0
|  | (1,1+0,8)*2*3,08 |  | 11.704
69 | 783806811.1 | Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním | m2 | 66.494 |  | 0
|  | ((2,4+4,2+2,4+4,2)*3,08+9,67) |  | 50.326
|  | ((1,1+1,2+1,1+1,2)*3,08+2,0) |  | 16.168
| 784 | Dokončovací práce - malby a tapety
70 | 784221101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 73.144 |  | 0
|  | ((2,4+4,2+2,4+4,2)*3,08+9,67)*1,1 |  | 55.359
|  | ((1,1+1,2+1,1+1,2)*3,08+2,0)*1,1 |  | 17.785
| VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce
71 | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 |  | 0

## pav.C_1.NP-ZTI
Příloha č.3 Smlouvy o dílo - položkový rozpočet
Rekonstrukce výdejního místa MŠ Masarykova v pavilonu C - typ A v 1.NP
|  | MŠ Masarykova 891, 280 02 Kolín II., pavilon C, č.parc. st.5445 |  |  |  |  | POPUZIV
P.č. | Název položky |  | MJ | množství | cena / MJ | Celkem Kč
02 | Zdravotechnika, vytápění, vzduchotechnika a elektro |  |  |  | 0
| 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
1 | 721174025 | Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 110 | m | 8 |  | 0
2 | 721174043 | Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 50 | m | 3 |  | 0
3 | 721174063 | Potrubí z plastových trub polypropylenové větrací DN 110 | m | 8 |  | 0
4 | 721242105 | Čistící kus z PP DN 110 | kus | 1 |  | 0
5 | 721290111 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 | m | 11 |  | 0
| 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod
6 | 722176111 | Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D do 16 mm | m | 8 |  | 0
7 | 28615133 | trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 20mm dl 4m | m | 8 |  | 0
8 | 722176112 | Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 16 do 20 mm | m | 8 |  | 0
9 | 28615152 | trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 20 D 20mm dl 4m | m | 8 |  | 0
10 | 722179191 | Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu | soubor | 2 |  | 0
11 | 722179192 | Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce při průměru trubek do 32 mm, do 15 svarů | soubor | 2 |  | 0
12 | 722181221 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | 16 |  | 0
13 | 722224152 | Armatury s jedním závitem ventily kulové zahradní uzávěry PN 15 do 120° C G 1/2 - 3/4 | kus | 2 |  | 0
Poznámka k položce: kulový uzávěr vody pro D20
14 | 722290215 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100 | m | 16 |  | 0
| 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty
15 | 725219101 | Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na konzoly | soubor | 1 |  | 0
Poznámka k položce: viz specifikace ve výpisu dokumentace
16 | 64211005 | umyvadlo keramické závěsné bílé 550x420mm | kus | 1 |  | 0
Poznámka k položce: přesná specifikace viz výpis dokumentace
17 | 725319112 | Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů automatických | soubor | 1 |  | 0
Poznámka k položce: přesná specifikace viz výpis dokumentace
18 | 55231350 | dvojdřez nerez nástavný 1200x600mm | kus | 1 |  | 0
Poznámka k položce: přesná specifikace viz výpis dokumentace
| 751 | Vzduchotechnika
19 | 751514762 | Montáž větrací hlavice, průměru přes 100 do 200 mm | kus | 2 |  | 0
|  | 2 |  | 2
20 | 42981260 | hlavice výfuková Pz VZT D 100mm | kus | 2 |  | 0
| 763 | Konstrukce suché výstavby
21 | 763172312 | Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 300 x 300 mm | kus | 1 |  | 0
22 | 59030711 | dvířka revizní s automatickým zámkem 300x300mm | kus | 1 |  | 0
| VRN4 | Inženýrská činnost
23 | 043114000 | Zkoušky tlakové | kpl | 1 |  | 0
| 751 | Vzduchotechnika
24 | 751111011 | Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru do 100 mm | kus | 1 |  | 0
Poznámka k položce: dodávka včetně instalační sady a zpětné klapky - specifikace dle výkazu dokumentace
|  | 1 |  | 1
25 | 42914101 | ventilátor axiální potrubní skříň z plastu průtok 100m3/h D 100mm 13W IP44 | kus | 1 |  | 0
Poznámka k položce: přesná specifikace viz výkaz dokumentace
26 | 751514762 | Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm | kus | 1 |  | 0
27 | 42981260 | hlavice výfuková Pz VZT D 100mm | kus | 1 |  | 0
28 | 751537011 | Montáž kruhového potrubí ohebného neizolovaného z Al laminátové hadice, průměru do 100 mm | m | 8 |  | 0
29 | 42981010 | trouba VZT kruhová spirálně vinutá Pz tl 0,5mm D 100mm | m | 8 |  | 0
| 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod
30 | 722190901 | Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění | kus | 2 |  | 0
| 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
31 | 733221104 | Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných měkkým pájením Ø 22/1 | m | 4 |  | 0
32 | 733291101 | Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5 | m | 4 |  | 0
| 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa
33 | 735151356 | Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 754 W | kus | 1 |  | 0
Poznámka k položce: přesná specifikace viz výpis v dokumentaci, vč. dodávky hlavic
34 | 735164512 | Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky tělesa přes 1500 mm | kus | 1 |  | 0
35 | 54153026 | těleso trubkové přímotopné 1500x750mm 600W | kus | 1 |  | 0
Poznámka k položce: otopný žebřík na stěnu - přesná specifikace viz výkaz dokumentace
| 23-M | Montáže potrubí
36 | 230170001 | Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN do 40 | sada | 1 |  | 0
37 | 230170011 | Zkouška těsnosti potrubí DN do 40 | m | 4 |  | 0
| 741 | Elektroinstalace - silnoproud
38 | 741110001 | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 16 do 23 mm | m | 20 |  | 0
39 | 34571063 | trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323 | m | 20 |  | 0
40 | 741110002 | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm | m | 20 |  | 0
41 | 34571065 | trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2329 | m | 20 |  | 0
42 | 741120001 | Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2 | m | 5 |  | 0
43 | 34140840 | vodič izolovaný s Cu jádrem 1,50mm2 | m | 5 |  | 0
44 | 741120001.1 | Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2 | m | 10 |  | 0
45 | 34140841 | vodič izolovaný s Cu jádrem 2,50mm2 | m | 10 |  | 0
46 | 741122122 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 | m | 20 |  | 0
47 | PKB.711895 | CYKYLO-O 3x1,5 | km | 0.024 |  | 0
|  | 0,02*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.024
48 | 741122122.1 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 | m | 80 |  | 0
49 | 34111030 | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 | m | 96 |  | 0
|  | 80*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 96
50 | 741122122.2 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 | m | 240 |  | 0
51 | PKB.711021 | CYKY-J 3x2,5 | km | 0.288 |  | 0
52 |  | 0,24*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.288
53 | 741130021 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 2,5 mm2 | kus | 21 |  | 0
54 | 741220001 | Montáž skříní přístrojových prázdných plastových nebo hliníkových, pohledové plochy vel. 65x55 až 100x60 mm | kus | 4 |  | 0
55 | 34571532 | krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 107x107 mm, hloubka 50 mm | kus | 4 |  | 0
56 | 741220001.1 | Montáž skříní přístrojových prázdných plastových nebo hliníkových, pohledové plochy vel. 65x55 až 100x60 mm | kus | 4 |  | 0
57 | 34571524 | krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 132x132 mm, hloubka 72 mm | kus | 4 |  | 0
58 | 741220001.2 | Montáž skříní přístrojových prázdných plastových nebo hliníkových, pohledové plochy vel. 65x55 až 100x60 mm | kus | 3 |  | 0
59 | 34571524.2 | krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 132x132 mm, hloubka 72 mm | kus | 3 |  | 0
60 | 741310001 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednopólových | kus | 1 |  | 0
61 | 34535512 | spínač jednopólový 10A bílý | kus | 1 |  | 0
62 | 741310022 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých | kus | 2 |  | 0
63 | 34535553 | přepínač střídavý řazení 6 10A bílý | kus | 2 |  | 0
64 | 741313001 | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE | kus | 4 |  | 0
65 | 34555101 | zásuvka 1násobná 16A bílý | kus | 4 |  | 0
66 | 741313001.1 | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE | kus | 5 |  | 0
67 | 34555121 | zásuvka 2násobná 16A bílá | kus | 5 |  | 0
68 | 741320103 | Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A s krytem | kus | 5 |  | 0
69 | 35822109 | jistič 1pólový-charakteristika B 10A | kus | 1 |  | 0
70 | 35822111 | jistič 1pólový-charakteristika B 16A | kus | 4 |  | 0
71 | 741320103.1 | Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A s krytem | kus | 1 |  | 0
72 | 35822111.1 | jistič 1pólový-charakteristika B 16A | kus | 1 |  | 0
73 | 741372061 | Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených stropních panelových, obsahu do 0,09 m2 | kus | 1 |  | 0
74 | 34851156 | svítidlo LED 23W s mikroprizmatickým krytem | kus | 1 |  | 0
75 | 34851128 | svítidlo LED 27W s mikroprizmatickým krytem | kus | 2 |  | 0
|  | 2 |  | 2
76 | 741372062 | Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených stropních panelových, obsahu přes 0,09 do 0,36 m2 | kus | 2 |  | 0
77 | 741378003 | Zřízení upevňovacích bodů pro svítidla s vyvrtáním díry s osazením závěsného háku v betonu | kus | 6 |  | 0
78 | 741810001 | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč | kus | 1 |  | 0
79 | 741812001 | Zkoušky vodičů a kabelů izolační vodiče do 1 kV, průřezu žily 300 až 800 mm2 | m | 5 |  | 0
80 | 741812011 | Zkoušky vodičů a kabelů izolační kabelu silového do 1 kV, počtu a průřezu žil do 4x 25 mm2 | kus | 3 |  | 0
81 | 741820102 | Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel | soubor | 1 |  | 0
82 | 998741101 | Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.3 |  | 0
| 58-M | Revize vyhrazených technických zařízení
83 | 580103003 | Elektrická instalace kontrola stavu elektrického okruhu včetně instalačních, ovládacích a jistících prvků bez připojených spotřebičů v prostoru bezpečném přes 10 vývodů | okruh | 5 |  | 0
84 | 580106003 | Měření při revizích izolačních odporů vnitřního zapojení rozvaděče nebo rozvodnice | měření | 5 |  | 0
85 | 580107001 | Pomocné práce při revizích vypnutí vedení, přezkoušení vypnutého stavu, označení tabulkou a opětné zapnutí | kus | 5 |  | 0
86 | 580107011 | Pomocné práce při revizích kontrola zkratových poměrů v rozvaděči a vypínací schopnosti přístrojů | kus | 5 |  | 0
| VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce
87 | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby - elektroinstalace | … | 1 |  | 0
Poznámka k položce: digitální forma

## Rekapitulace
Příloha č.3 Smlouvy o dílo - položkový rozpočet
Rekonstrukce výdejního místa MŠ Masarykova v pavilonu C - typ A v 1.NP
Rekapitulace dílů
Číslo | Název |  |  | Celkem
pavilon C - typ A v 1.NP - stavební úpravy |  |  |  | 0
pavilon C - typ A v 1.NP - ZTI, UV, VZT, E |  |  |  | 0
Cena celkem |  |  |  | 0
V Kolíně dne |  | dne
objednatel: |  |  | zhotovitel: |  | END
město Kolín |  |  | firma
zast. Michalem Najbrtem, |  |  | zast.: jednatel,
místostarostou města Kolín |  |  | jednatelem