## Souhrn
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:
Stavba: | MŠ Kmochova 335
Místo: | Kmochova 335
Zadavatel: | Městský úřad Kolín
Uchazeč:
Kód | Objekt, Soupis prací | Cena bez DPH [CZK] | DPH 21% |  |  |  | Cena s DPH [CZK]
| Náklady stavby celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.1.1.a | Architektonicko-Stavební část | 0 | 0 |  |  |  | 0
D.1.4.2 | Zdravotechnika | 0 | 0 |  |  |  | 0
D.1.4.5 | Elektroinstalace | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Gastro | 0 | 0 |  |  |  | 0
Účastníkem výběrového řízení se předpokládá odborně způsobilá firma s plnou zodpovědností za stanovení rozsahu prací prostřednictvím prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace s příslušnými stranami a za provedení kompletního funkčního díla. Povinností účastníka výběrového řízení je seznámit se všemi částmi projektové dokumentace, tj. technickou zprávou, výkresy, výkazy materiálu atd. Upozornit na případné nedostatky a chyby a v případě nejasností vznést dotazy k dokumentaci.
Součástí nabídkové ceny musí být kompletní dodávka a montáž dle výkresů, technické zprávy, standardů a specifikací, včetně veškerých prací a materiálu nutných pro řádnou funkci díla. Součástí dodávky jsou veškeré stavební výpomoci, požární ucpávky, kotevní konstrukce, závěsy, izolace, označení a nátěry. Všechny položky jsou včetně montáže a pomocného materiálu. Nebude-li tak učiněno, předpokládá se, že cena účastníka zahrnuje veškeré součásti k zajištění kompletnosti díla.
Projektant upozorňuje, že v případě, kdy zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, odkazy na patenty a vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel budoucímu zhotoviteli, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, navrhnout ekvivalentní dodávky a materiály, avšak s minimálně stejnými technickými parametry, výkony a kvalitou. V této dokumentaci uvedené označení dodávek a materiálů tak slouží pouze k určení nejnižších standardů kvality díla a zhotovitel je povinen všechny výrobky před jejich zabudováním do stavby předložit k odsouhlasení investorovi!
Při realizaci je dodavatel povinen postupovat v souladu příslušnými předpisy a návody pro montáž jednotlivých zařízení, dodržovat bezpečnostní a protipožární předpisy.

## Architektonicko-stavební řešení
Položkový soupis prací a dodávek | [23 empty] | #TypZaznamu#
| MŠ Kmochova 335 | [22 empty] | STA
[21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.1.a | Architektonicko-stavební řešení | [21 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.31 |  | 0 |  |  | 26.38 |  |  |  |  | DIL
18 | 416021121R00 | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné zelenými deskami sádrokartonovými, nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard | m2 | 25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01186 | 0.3 | 0 | 0 | RTS 18/ I | 0.95 | 23.75 |  |  |  |  | POL1_
|  | s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, | [21 empty] | POP
19 | 784442022RT1 | Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech přes 3,8m do 5 m, jednobarevné, jednonásobné | m2 | 25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0.01 | 0 | 0 | RTS 18/ I | 0.10506 | 2.63 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.49 |  | 0 |  |  | 31.48 |  |  |  |  | DIL
20 | 611421131RT2 | Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy do 5 %, štukových | m2 | 36 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00225 | 0.08 | 0 | 0 | RTS 18/ I | 0.15578 | 5.61 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [21 empty] | POP
21 | 612401191RT2 | Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0032 | 0.01 | 0 | 0 | RTS 18/ I | 0.22498 | 0.45 |  |  |  |  | POL1_
|  | jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [21 empty] | SPI
22 | 612401391RT2 | Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou | kus | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03562 | 0.28 | 0 | 0 | RTS 18/ I | 0.88293 | 7.06 |  |  |  |  | POL1_
|  | jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [21 empty] | SPI
23 | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi | m | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00238 | 0.03 | 0 | 0 | RTS 18/ I | 0.18233 | 2.19 |  |  |  |  | POL1_
25 | 612421231RT2 | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových | m2 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00355 | 0.04 | 0 | 0 | RTS 18/ I | 0.17016 | 1.7 |  |  |  |  | POL1_
|  | okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [21 empty] | SPI
27 | 612100010RAA | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou včetně omítky a malby | m2 | 7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.15056 | 1.05 | 0 | 0 | RTS 18/ I | 2.0668 | 14.47 |  |  |  |  | POL2_
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.09 |  | 0 |  |  | 7.97 |  |  |  |  | DIL
28 | 631311121R00 | Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivě do 1 m2 tloušťky do 80 mm | m3 | 0.02 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5 | 0.05 | 0 | 0 | RTS 18/ I | 4.66 | 0.09 |  |  |  |  | POL1_
|  | prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, | [21 empty] | SPI
29 | 631312141R00 | Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách | m3 | 0.09795 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5 | 0.24 | 0 | 0 | RTS 18/ I | 5.33 | 0.52 |  |  |  |  | POL1_
|  | prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, | [21 empty] | SPI
30 | 631416221R00 | Mazanina betonová ze suché směsi, samonivelační tloušťky přes 50 do 80 mm pevnost v tlaku 20 MPa | m3 | 0.19795 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.8685 | 0.37 | 0 | 0 | RTS 18/ I | 2.982 | 0.59 |  |  |  |  | POL1_
31 | 632411110R00 | Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 20 MPa, tloušťky 10 mm, bez penetrace | m2 | 24 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01785 | 0.43 | 0 | 0 | RTS 18/ I | 0.282 | 6.77 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  | 3.54 |  |  |  |  | DIL
34 | 941955001R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m | m2 | 20 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00121 | 0.02 | 0 | 0 | RTS 18/ I | 0.177 | 3.54 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 9.28 |  |  |  |  | DIL
37 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | RTS 18/ I | 0.308 | 7.7 |  |  |  |  | POL1_
39 | 953981103R00 | Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 110 mm, M 12, ampule pro chemickou kotvu | kus | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 18/ I | 0.158 | 1.58 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.5 |  |  | 15.46 |  |  |  |  | DIL
42 | 965042121R00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2 | m3 | 0.093 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.2 | RTS 18/ I | 12.56 | 1.17 |  |  |  |  | POL1_
43 | 965042131R00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2 | m3 | 0.375 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.83 | RTS 18/ I | 10.88 | 4.08 |  |  |  |  | POL1_
44 | 965048130R00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 30% | m2 | 25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00105 | 0.03 | RTS 18/ I | 0.099 | 2.48 |  |  |  |  | POL1_
45 | 965081713RT2 | Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 | m2 | 25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.5 | RTS 18/ I | 0.078 | 1.95 |  |  |  |  | POL1_
|  | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár | [21 empty] | SPI
49 | 968061125R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 18/ I | 0.05 | 0.15 |  |  |  |  | POL1_
|  | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [21 empty] | SPI
51 | 968095002R00 | Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 100 cm, | m | 2.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01507 | 0.04 | RTS 18/ I | 0.11 | 0.28 |  |  |  |  | POL1_
52 | 969021111R00 | Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm | m | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00059 | 0 | 0.037 | 0.19 | RTS 18/ I | 0.443 | 2.22 |  |  |  |  | POL1_
55 | 978059531R00 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 | m2 | 10.448 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.71 | RTS 18/ I | 0.3 | 3.13 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, | [21 empty] | SPI
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 3.6 |  |  |  |  | DIL
56 |  | Průměr 200 | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0 | RTS 18/ I | 0.9 | 3.6 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 21 |  |  |  |  | DIL
61 | 999281145R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, nošením | t | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 18/ I | 2.1 | 21 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 700B | Demontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.83 |  |  | 9.04 |  |  |  |  | DIL
62 | 721220801R00 | Demontáž zápachových uzávěrek DN 70 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0031 | 0.01 | RTS 18/ I | 0.31 | 0.62 |  |  |  |  | POL1_
64 | 725310828R00 | Demontáž dřezů jednodílných velkokuchyňských | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0405 | 0.04 | RTS 18/ I | 0.207 | 0.21 |  |  |  |  | POL1_
|  | bez výtokových armatur, | [21 empty] | SPI
67 | 725590811R00 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky do 6m | t | 1.2554 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 18/ I | 3.169 | 3.98 |  |  |  |  | POL1_
|  | vodorovně do 100 m, | [21 empty] | SPI
68 | 725820801R00 | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" | soubor | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00156 | 0 | RTS 18/ I | 0.217 | 0.43 |  |  |  |  | POL1_
69 | 766812840R00 | Demontáž kuchyňských linek délky přes 1800 do 2100 mnm | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0.17 | RTS 18/ I | 0.95 | 0.95 |  |  |  |  | POL1_
70 | 766825811R00 | Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0881 | 0.09 | RTS 18/ I | 0.39 | 0.39 |  |  |  |  | POL1_
71 | 766825821R00 | Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových | kus | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.1104 | 0.44 | RTS 18/ I | 0.46 | 1.84 |  |  |  |  | POL1_
72 | 725610810EL | Demontáž el. sporáku | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0.07 | RTS 18/ I | 0.31 | 0.31 |  |  |  |  | POL1_
73 | 725620800EL | Demontáž el. vařičů, pevně připojených | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01088 | 0.01 | RTS 18/ I | 0.31 | 0.31 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.25 |  | 0 |  |  | 35.09 |  |  |  |  | DIL
74 | 711212000R00 | Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky | m2 | 67 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0 | 0 | RTS 18/ I | 0.095 | 6.37 |  |  |  |  | POL1_
75 | 711212002RT3 | Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační proti vlhkosti | m2 | 67 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0034 | 0.23 | 0 | 0 | RTS 18/ I | 0.385 | 25.8 |  |  |  |  | POL1_
76 | 711212601R00 | Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky těsnicí pás do spoje podlaha stěna š 120 mm | m | 25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.01 | 0 | 0 | RTS 18/ I | 0.11 | 2.75 |  |  |  |  | POL1_
77 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m | t | 0.1069 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 18/ I | 1.567 | 0.17 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [21 empty] | SPI
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 15.18 |  |  |  |  | DIL
85 | 766660032RA0 | Montáž a dodávka dveří dřevěných, montáž obložkové zárubně, montáž kliky a štítku, montáž a dodávka dveřního prahu.( šířek 90,80,70 cm) | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00144 | 0 | 0 | 0 | RTS 18/ I | 5.0585 | 15.18 |  |  |  |  | POL2_
89 | 54914622R | kování interiérové kliky se štíty pro klíč; povrch - kliky pochromované TiN (zlatá); povrch - štíty leštěná nerez TiN (zlatá) | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
96 | 12710124PAR | Parapet nerez tl.1mm - leštěný s mřížkou | bm | 2.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0079 | 0.02 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.21 |  |  |  |  | DIL
113 | 775981122Rs2 | Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, nerez ocel, uložení do tmele, výška profilu 10 mm, šířka profilu 10 mm | m | 1.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 | RTS 18/ I | 0.152 | 0.21 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.09 |  | 0 |  |  | 32.56 |  |  |  |  | DIL
115 | 777155020R00 | Podlahy lité polyuretanové protiskluzné | m2 | 25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0036 | 0.09 | 0 | 0 | RTS 18/ I | 1.2925 | 32.31 |  |  |  |  | POL1_
|  | dvouvrstvé s odolností proti otěru popřípadě s protiskluzovou úpravou nebo s dekorativním posypem. Obsahuje impregnační nátěr, tmelení a vrstvení celé plochy reakční hmotou. Tloušťka cca 2,5 mm. | [21 empty] | SPI
|  | včetně penetračního nátěru s tvrdidlem. | [21 empty] | POP
116 | 998777101R00 | Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 6 m | t | 0.16808 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 18/ I | 1.499 | 0.25 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [21 empty] | SPI
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.26 |  | 0 |  |  | 53.11 |  |  |  |  | DIL
117 | 781101210R00 | Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady | m2 | 42 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0 | 0 | RTS 18/ I | 0.05 | 2.1 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávky materiálu. | [21 empty] | POP
118 | 781111116R00 | Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 90 mm | kus | 20 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 18/ I | 0.11 | 2.2 |  |  |  |  | POL1_
119 | 781419706R00 | Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně | m2 | 42 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
120 | 781475116R00 | Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 300 mm, , kladených do flexibilního tmele | m2 | 42 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00524 | 0.22 | 0 | 0 | RTS 18/ I | 0.9584 | 40.25 |  |  |  |  | POL1_
121 | 781497131RS1 | Lišty k obkladům profil ukončovací nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, | m | 22 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00042 | 0.01 | 0 | 0 | RTS 18/ I | 0.12 | 2.64 |  |  |  |  | POL1_
122 | 781497132RS1 | Lišty k obkladům profil rohový nerez ododlná proti oděru, uložení do tmele, výška profilu 8 mm | m | 36 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00042 | 0.02 | 0 | 0 | RTS 18/ I | 0.12 | 4.32 |  |  |  |  | POL1_
126 | 998781101R00 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m | t | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 18/ I | 1.598 | 1.6 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.9 |  |  |  |  | DIL
127 | 783220010RAB | Nátěry kovových doplňkových konstrukcí syntetické základní a dvojnásobný krycí | m2 | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 | RTS 18/ I | 0.37975 | 1.9 |  |  |  |  | POL2_
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  | 4.03 |  |  |  |  | DIL
129 | 784161401R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná | m2 | 30 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0.01 | 0 | 0 | RTS 18/ I | 0.03248 | 0.97 |  |  |  |  | POL1_
131 | 784165512R00 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné | m2 | 30 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 0.01 | 0 | 0 | RTS 18/ I | 0.10191 | 3.06 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 787 | Zasklívání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 5.4 |  |  |  |  | DIL
132 | 787911112R00 | Montáž zrcadla na stěnu, lepidlem, plochy od 2 m2 do 5 m2 | m2 | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | RTS 17/ II | 2.7 | 5.4 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 799 | TZB |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
160 | varna | Ventilátor TT Silent/Dalap AP 200, 810/1020m3/h | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
161 | varna | Externí regulátor otáček Vents R1 | ks | 2 | 0 | 0
162 | varna | Kanálový nástavec na čtvercové desce 200/250x250 mm | ks | 1 | 0 | 0
163 | varna | Spiro 200 mm/1 m , Potrubí spirálově vinuté | bm | 9 | 0 | 0
164 | varna | Oblouk segmentový 90° 200 mm | ks | 2 | 0 | 0
165 | varna | KVK2-H-1.0 300x75 vyústka komfortní | ks | 3 | 0 | 0
166 | varna | Mřížka kruhová hliníková se sítem DN 200 mm | ks | 2 | 0 | 0
167 | varna | IZO-VENT 12 metal 1m2 | m2 | 2 | 0 | 0
168 | varna | MBE 200R2/4,0 kW elektrický ohřívač | ks | 1 | 0 | 0
169 | varna | TGBK 330 kanálové teplotní čidlo | ks | 1 | 0 | 0
170 | varna | REG 230/400 regulátor elektrických ohřívačů | ks | 1 | 0 | 0
171 | varna | Časový spínač CS 3-1 | ks | 1 | 0 | 0
172 | varna | Klapka uzavírací těsná se servopohonem DN 200 mm | ks | 1 | 0 | 0
173 | varna | Centrální systém regulace | ks | 1 | 0 | 0
174 | sklad | MiniVent M1/100 N/C, Tichý koupelnový ventilátor | ks | 1 | 0 | 0
175 | sklad | 100/500 KP, kruhové plastové potrubí | ks | 1 | 0 | 0
176 | sklad | 100/500 KP, Izolace pro kruhové potrubí | ks | 1 | 0 | 0
177 | sklad | VP NVM 100 N, nerez mřížka se síťkou a přírubou | ks | 1 | 0 | 0
178 | sklad | Ventila KZK 100, kruhová zpětná klapka těsná | ks | 1 | 0 | 0
179 |  | montáž vzduchotechniky | kpl. | 1 | 0 | 0
181 |  | Klimatizace split 7kw, včetně instalace a rozvodů | kpl. | 1 | 0 | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 19.7 |  |  |  |  | DIL
136 | 979091295R00 | Příplatek za vodo.přemístění suti při rekonstrukci | t | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 18/ I | 0.052 | 0.21 |  |  |  |  | POL8_
137 | 979094111R00 | Nakládání nebo překládání vybouraných hmot | t | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 18/ I | 2.612 | 10.45 |  |  |  |  | POL8_
138 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 18/ I | 0.933 | 3.73 |  |  |  |  | POL8_
139 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 18/ I | 0.49 | 1.96 |  |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [21 empty] | POP
140 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL8_
141 | 979990107R00 | Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva | t | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL8_
142 | 979087312R00 | Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění vybouraných hmot nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m | t | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 18/ I | 0.832 | 3.33 |  |  |  |  | POL8_
|  | nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, | [21 empty] | SPI
|  | S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek. | [21 empty] | POP
144 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 18/ I | 0.006 | 0.02 |  |  |  |  | POL8_
|  | s hrubým urovnáním, | [21 empty] | SPI
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
145 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_2
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [21 empty] | POP
146 | 005122 R | Provozní vlivy | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. | [21 empty] | POP
147 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_2
|  | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | [21 empty] | POP
148 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). | [21 empty] | POP
149 | 005231020R | Individuální a komplexní vyzkoušení | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení. | [21 empty] | POP
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
150 | 005261030R | Finanční rezerva | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_2
|  | Finanční rezerva požadovaná objednatelem jako součást smluvní ceny. Způsob jejího stanovení, čerpání a vykazování definuje objednatel. | [21 empty] | POP
[22 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on R6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## Zdravotechnika
Položkový soupis prací a dodávek | [23 empty] | #TypZaznamu#
| MŠ Kmochova 335 | [22 empty] | STA
[21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.4.2 | Zdravotechnika | [21 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.67 |  | 0.57 |  |  | 31.95 |  |  |  |  | DIL
1 | 612403384R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 70 x 70 mm | m | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00849 | 0.08 | 0 | 0 | RTS 18/ I | 0.197 | 1.87 |  |  |  |  | POL1_
|  | jakékoliv šířky rýhy, | [21 empty] | SPI
2 | 631312141R00 | Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách | m3 | 0.21375 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5 | 0.53 | 0 | 0 | RTS 18/ I | 5.33 | 1.14 |  |  |  |  | POL1_
|  | prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, | [21 empty] | SPI
3 | 941955004R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m | m2 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00592 | 0.06 | 0 | 0 | RTS 18/ I | 0.26 | 2.6 |  |  |  |  | POL1_
4 | 970241150R00 | Řezání prostého betonu hloubka řezu 150 mm | m | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0 | RTS 18/ I | 1.35 | 13.5 |  |  |  |  | POL1_
5 | 974031142R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm | m | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0 | 0.009 | 0.09 | RTS 18/ I | 0.247 | 2.35 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [21 empty] | POP
6 | 974042564R00 | Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm | m | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.48 | RTS 18/ I | 1.104 | 10.49 |  |  |  |  | POL1_
|  | s betonovým podkladem, | [21 empty] | SPI
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0.01 |  |  | 7.64 |  |  |  |  | DIL
8 | 721170956R00 | Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky do potrubí hrdlového, D 140 mm | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0124 | 0.01 | 0 | 0 | RTS 18/ I | 1.398 | 1.4 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [21 empty] | POP
9 | 721170965R00 | Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 110 mm | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00675 | 0.01 | 0 | 0 | RTS 18/ I | 0.709 | 0.71 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [21 empty] | POP
10 | 721176103R00 | Potrubí z plastových trub polypropylenové (PP), připojovací, D 50 mm, s 1,8 mm, DN 50 | m | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00047 | 0 | 0 | 0 | RTS 18/ I | 0.359 | 1.8 |  |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [21 empty] | POP
13 | 721171803R00 | Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm | m | 2.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 0.01 | RTS 18/ I | 0.031 | 0.08 |  |  |  |  | POL1_
|  | odpadního nebo připojovacího, | [21 empty] | SPI
14 | 721194105R00 | Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci | kus | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 18/ I | 0.174 | 0.7 |  |  |  |  | POL1_
|  | vyvedení a upevnění odpadních výpustek, | [21 empty] | SPI
15 | 721194107R00 | Zřízení přípojek na potrubí D 75 mm, materiál ve specifikaci | kus | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 18/ I | 0.211 | 0.84 |  |  |  |  | POL1_
|  | vyvedení a upevnění odpadních výpustek, | [21 empty] | SPI
16 | 721223423RT2 | Vpusti, zápachové uzávěrky a odtokové žlaby podlahové, D 50, 75, 110 mm, se svislým odtokem, zápachový uzávěr funkční i pří vyschnutí, 123x123mm/115x115mm | kus | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00075 | 0 | 0 | 0 | RTS 18/ I | 0.2 | 0.8 |  |  |  |  | POL1_
17 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 | m | 25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 18/ I | 0.048 | 1.2 |  |  |  |  | POL1_
18 | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m | t | 0.07736 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 18/ I | 1.47 | 0.11 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [21 empty] | SPI
19 |  | Napojení klimatizace na odpad, včetně sifonu | soubor | 1 | 0 | 0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.2 |  | 0.01 |  |  | 41.34 |  |  |  |  | DIL
19 | 722130801R00 | Demontáž potrubí do DN 25 | m | 7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00213 | 0.01 | RTS 18/ I | 0.173 | 1.21 |  |  |  |  | POL1_
20 | 722131933R00 | Opravy vodovodního, propojení dosavadního potrubí, DN 25 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00099 | 0 | 0 | 0 | RTS 18/ I | 0.669 | 1.34 |  |  |  |  | POL1_
21 | 722172331R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí | m | 24.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00401 | 0.1 | 0 | 0 | RTS 18/ I | 0.5429 | 13.3 |  |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [21 empty] | POP
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [21 empty] | POP
22 | 722172332R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí | m | 15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00522 | 0.08 | 0 | 0 | RTS 18/ I | 0.6343 | 9.51 |  |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [21 empty] | POP
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [21 empty] | POP
23 | 722172333R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí | m | 3.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00541 | 0.02 | 0 | 0 | RTS 18/ I | 0.6828 | 2.39 |  |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [21 empty] | POP
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [21 empty] | POP
24 | 722181213RT7 | Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm | m | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | RTS 18/ I | 0.129 | 1.23 |  |  |  |  | POL1_
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [21 empty] | POP
25 | 722181213RT9 | Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 28 mm | m | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | RTS 18/ I | 0.129 | 1.55 |  |  |  |  | POL1_
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [21 empty] | POP
26 | 722181213RU2 | Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 35 mm | m | 3.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | RTS 18/ I | 0.142 | 0.5 |  |  |  |  | POL1_
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [21 empty] | POP
27 | 722181214RT7 | Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 22 mm | m | 7.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | RTS 18/ I | 0.129 | 0.97 |  |  |  |  | POL1_
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [21 empty] | POP
28 | 722181214RT9 | Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 28 mm | m | 7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | RTS 18/ I | 0.129 | 0.9 |  |  |  |  | POL1_
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [21 empty] | POP
29 | 722190401R00 | Přípojky ke strojům a zařízením vyvedení a připojení výpustek, DN 15 | kus | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 18/ I | 0.425 | 2.13 |  |  |  |  | POL1_
30 | 722190402R00 | Přípojky ke strojům a zařízením vyvedení a připojení výpustek, DN 20 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 18/ I | 0.425 | 0.85 |  |  |  |  | POL1_
31 | 722190901R00 | Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě | kus | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 18/ I | 0.165 | 0.66 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně vypuštění a napuštění, | [21 empty] | SPI
36 | 722280106R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 | m | 25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 18/ I | 0.029 | 0.73 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [21 empty] | POP
37 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 59.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | RTS 18/ I | 0.062 | 3.69 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodání desinfekčního prostředku. | [21 empty] | POP
38 | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m | t | 0.2895 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 18/ I | 1.327 | 0.38 |  |  |  |  | POL7_
vodorovně do 50 m
39 |  | Bojler vodorovný 160l, včetně montáže a zapojení | kus | 1 | 0 | 0 | [17 empty] | SPI
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.53 |  |  |  |  | DIL
41 | 725814101R00 | 5x Rohové ventily rohový ventil, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, mosaz, kulový ventil 2x | soubor | 7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | RTS 18/ I | 0.124 | 0.87 |  |  |  |  | POL1_
44 | 725869218R00 | Montáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty U-sifonu, | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 | RTS 18/ I | 0.246 | 0.49 |  |  |  |  | POL1_
45 | 551620240N | Sifon dřezový DN50/40, PP/nerez (do teploty 95°C) | kus | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
46 | 998725101R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m | t | 0.11467 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 18/ I | 1.517 | 0.17 |  |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [21 empty] | SPI
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 3.11 |  |  |  |  | DIL
47 | 979091295R00 | Příplatek za vodo.přemístění suti při rekonstrukci | t | 0.5894 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 18/ I | 0.052 | 0.03 |  |  |  |  | POL8_
48 | 979094111R00 | Nakládání nebo překládání vybouraných hmot | t | 0.5894 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 18/ I | 2.612 | 1.54 |  |  |  |  | POL8_
49 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 0.5894 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 18/ I | 0.933 | 0.55 |  |  |  |  | POL8_
50 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 0.5894 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 18/ I | 0.49 | 0.29 |  |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [21 empty] | POP
51 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 11.1986 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL8_
52 | 979990107R00 | Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva | t | 0.5894 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL8_
53 | 979087312R00 | Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění vybouraných hmot nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m | t | 0.5894 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 18/ I | 0.832 | 0.49 |  |  |  |  | POL8_
|  | nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, | [21 empty] | SPI | nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,
|  | S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek. | [21 empty] | POP | S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.
54 | 979087392R00 | Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalích i započatých 10 m vzdálenosti vybouraných hmot, | t | 0.5894 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 18/ I | 0.36 | 0.21 |  |  |  |  | POL8_
|  | nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, | [21 empty] | SPI | nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,
55 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 0.5894 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 18/ I | 0.006 | 0 |  |  |  |  | POL8_
|  | s hrubým urovnáním, | [21 empty] | SPI
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on R6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## Elektroinstalace
Položkový soupis prací a dodávek | [23 empty] | #TypZaznamu#
| MŠ Kmochova 335 | [22 empty] | STA
[21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.4.5 | Elektroinstalace | [21 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | M21a | Elektroměrové rozvaděče, vybavení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 35711002 | Rozvaděč podružný zapuštěný, včetně instalace, jističů a zapojení | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00478 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
2 |  | Posílení podružného rozvaděče, nové připojení 9bm | kpl | 1 | 0 | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | DIL
55 |  | Elektrické rozvody | kpl | 1 | 0 | 0
56 |  | Připojení VZT zařízení a chlazení | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL12_1
57 |  | Připojení gastro zařízení | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
58 |  | Provedení pospojování | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
59 | 220890202R00 | Revize | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 1 | 1 |  |  |  |  | POL1_9
60 | R90504 | Popisové štítky na kabely | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.18 |  | 0.17 |  |  | 15.06 |  |  |  |  | DIL
65 | 974031132R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm | m | 29 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.01 | 0.006 | 0.17 | RTS 18/ I | 0.274 | 7.95 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [21 empty] | POP
66 | 612403382R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 50 x 50 mm | m | 29 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00433 | 0.13 | 0 | 0 | RTS 18/ I | 0.152 | 4.41 |  |  |  |  | POL1_
|  | jakékoliv šířky rýhy, | [21 empty] | SPI
69 | 612401191RT2 | Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou | kus | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0032 | 0.04 | 0 | 0 | RTS 18/ I | 0.22498 | 2.7 |  |  |  |  | POL1_1
|  | jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [21 empty] | SPI | jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
Díl: | M21s | Elektromontáže - svítidla, přístroje, vybavení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
70 | 210201038LED | Montáž svítidel | ks | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
71 | 3484B1 | Svítidlo LED, přisazené stropní, 45W, min. 4000lm, 4000K, IP40, provedení pro kuchyňské a, restaurační provozy | kus | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4.29 |  |  |  |  | DIL
74 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 18/ I | 0.933 | 2.8 |  |  |  |  | POL8_
75 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 18/ I | 0.49 | 1.47 |  |  |  |  | POL8_
80 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 18/ I | 0.006 | 0.02 |  |  |  |  | POL8_
|  | s hrubým urovnáním, | [21 empty] | SPI
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
81 | R90501 | Dokumentace skutečné provedení | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
[22 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on R6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## Gastro
Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Kmochova 335
R: | Gastro
[8 empty] | Rozměry |  |  | Příkon kW
P.č. | Číslo položky | Název položky | Popis | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | š | h | v | 230V | 400V | plyn
| 0101 | NÁŘEZOVÝ STROJ | Druh pohonu: šnekový Max.prům.řezu: 200 x 145 mm Průměr nože: 190 mm Typ nože: keramický povrch, CERA3 Nastavení síly řezu: 0 - 15 mm Uložení stolu: vodorovné Součástí stroje je zařízení na broušení nože. | ks | 1 | 0 | 0 | 335 | 455 | 275 | 0.185
| 0102 | CHLADÍCÍ SKŘÍŇ 130l, nerez | - nerezové opláštění - ventilované chlazení - automatické odtávání - digitální termostat - výškově nastavitelné rošty - snadno vyměnitelné těsnění - zabudovaný zámek - lze měnit otevírání dveří Čistý objem: 78 l Počet polic: 2 Provozní teplota: -2 až 8 °C | ks | 3 | 0 | 0 | 603 | 595 | 855 | 0.15
| 0103 | PRACOVNÍ STŮL ATYP | Použitý materiál: DIN 1.4301 - výšková stavitelnost +/- 20 mm - výřez desky kolem rohu - zadní a levý lem 40 mm - vpravo prostor pro podstolovou chladničku - vlevo 2 police - vč. pracovní desky o tl. 40 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 1300 | 700 | 900
| 0104 | NÁSTĚNNÁ SKŘÍŇ | Použitý materiál: tl. 1,2 mm - DIN 1.4301 - korpus uzavřený ze 3 stran - spodní police - stavitelná středová police vyztužená a podlepená uzavřenými profily, spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem - max.celoplošné zatížení police 40 kg | ks | 3 | 0 | 0 | 1100 | 400 | 700
| 0105 | ODSAVAČ PAR NÁSTĚNNÝ | Použitý materiál: DIN 1.4301 - plášť odlučovače z nerezového plechu, krycí mřížka z tahokovu materiál DIN 1.4301, filtrační část z vrstveného tahokovu materiál DIN 1.4301 - osvětlení - odkapní žlábek - hrany žlábku zaobleny falcovým ohybem - výpustný kohout kondenzátu | ks | 1 | 0 | 0 | 2000 | 900 | 450
| 0106 | NAPOUŠTĚCÍ RAMENO 550 mm | Model s otočným ramenem a otočným napouštěcím ramínkem 250 mm. Rameno je možno bezpečně připevnit do desky silné až 45mm. max. průtok (3 bar): 22 l/min. upevňovací otvor pro baterii: min. Ø30 mm. - max. Ø32 mm. hmotnost 2,8/3,1 kg | ks | 1 | 0 | 0
| 0107 | PLYNOVÝ SPORÁK 4 HOŘÁKŮ S ELEKTRICKOU TROUBOU GN 2/1 | 4 stabilizované hořáky - ( 4x 5,5kW). Samostatné litinové rošty nad hořáky uzpůsobené i pro umístění menších nádob. Patentovaná konstrukce hořáků Flower Flame. Piezo zapalování, startovací plamínek pro každý hořák. Hořáky vybaveny bezpečnostním termostatem pro případ výpadku přívodu plynu. Horní deska lisovaná z jednoho kusu nerezu AISI304 o síle 1.5mm. Provedení na statické elektrické troubě - šířka modulu 800mm. Elektrická trouba: el. příkon 6kW, teplotní rozsah 140°-300°C, vnitřní prostor z nerezu AISI430, 3 polohy zásuvů pro GN2/1. Nastavení spodního a horního ohřevu. Boční hrany pravoúhlé-snadné sestavování do varného bloku. Výškově stavitelné nerezové nohy. Ochrana proti průniku vody: IPX4 Připravenost pro napojení na zemní plyn. Možnost konverze na P-B (trysky jsou součástí dodávky). V ceně chromovaný rošt GN2/1 | ks | 1 | 0 | 0 | 800 | 730 | 900 |  | 6 | 22
| 0108 | NEUTRÁLNÍ MODUL SE ZÁSUVKOU |  | ks | 1 | 0 | 0 | 400 | 730 | 250
| 0108a | PODESTAVBA OTEVŘENÁ |  | ks | 1 | 0 | 0 | 400 | 550 | 600
| 0109 | EL. KONVEKTOMAT GN 5x2/3 | Otevírání zleva doprava Rozteč vsunů: 67 mm - Varná komora z vysoce odolné nerezové oceli AISI 304 s oblými rohy pro jednoduché čištění a údržbu - Osvětlení varné komory externím LED světlem - Páře odolný ovládací dveřní zámek z uhlíkových vláken - Odkapová miska s nepřetržitým odvodem konvektomatu i při otevřených dveří - Objemná odpadní nádoba s možností napojení na odpad - Bezkontaktní spínač dveří - Autodiagnostický systém pro detekci problémů a poruch - Bezpečnostní termostat - Otevíratelné vnitřní sklo pro snadnou údržbu - Nerezový C-profil vsunů - Ručně nastavitelné varné procesy - 384 uložených programů uživatele - možnost přiřazení názvu a obrázku uloženým programům - časovač - funkce k rozpoznání množství vložené suroviny a automaticky upraví nastavitelné parametry - 4 rychlostní ventilátor s revizním chodem a pulzní funkcí - produkce vlhkosti a páry od 35°C nastavitelné - nucené odsávání vlhkosti nastavitelné od 10% do 100%, při libovolné teplotě - brzda motoru při otevírání dveří, pro minimalizaci tepelných ztrát - trojité sklo dveří - automatické mytí - integrovaný zásobník čistícího prostředku - vč. sprchy, mycího prostředku | ks | 1 | 0 | 0 | 535 | 672 | 649 |  | 5.2
| 0109A | PODSTAVEC POD KONVEKTOMAT | - 6 x vsuny pro GN 2/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 518 | 585 | 744
| 0110 | PRACOVNÍ STŮL s dřezem | Použitý materiál: DIN 1.4301 - výšková stavitelnost +/- 20 mm - 1 x dřez 300x500x300 mm vpravo - zadní a levý lem 40 mm - vč. pracovní desky o tl. 40 mm - otvor pro baterii | ks | 1 | 0 | 0 | 1750 | 700 | 900
| 0110A | BATERIE PROFI PÁKOVÁ - STOLNÍ | Robustní baterie s pákovým ovládáním, celokovová Délka ramínka: 230 mm | ks | 1 | 0 | 0
| 0111 | KOŠ NA ODPADKY S POKLOPEM 30 L | Celonerezové provedeníí, vnější povrch broušený Protiskluzový pedál | ks | 3 | 0 | 0 | 300 | 300 | 650
| 0112A | DÁVKOVAČ MÝDLA, 1 l | Provedení bílé | ks | 1 | 0 | 0 | 112 | 114 | 291
| 0112B | ZÁSOBNÍK RUČNÍKŮ | Provedení bílé | ks | 1 | 0 | 0 | 291 | 332 | 135
| 0112C | DÁVKOVAČ ABRAZIVNÍHO GELU 2,5 l | Provedení bílé | ks | 1 | 0 | 0
| 0113 | PRACOVNÍ STŮL s policí a dřezem | Použitý materiál: DIN 1.4301 - výšková stavitelnost +/- 20 mm - prostor pro lednici vpravo - 1 x police vlevo ve volném prostoru - 1 x dřez 300x500x300 mm vlevo - zadní lem snížený / doměřit - vč. pracovní desky o tl. 40 mm - otvor pro baterii | ks | 1 | 0 | 0 | 1300 | 700 | 900
| 0113A | BATERIE PROFI PÁKOVÁ - STOLNÍ | Robustní baterie s pákovým ovládáním, celokovová Délka ramínka: 230 mm | ks | 1 | 0 | 0
| 0114 | PRACOVNÍ STŮL se zásuvkovým blokem a policemi | Použitý materiál: DIN 1.4301 - výšková stavitelnost +/- 20 mm - 1x zásuvkový blok - zbytek prostoru 2 police - bez lemu - vč. pracovní desky o tl. 40 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 1600 | 700 | 900
| 0115 | STOLOVÝ NÁSTAVEC 2 police | Použitý materiál: nerezový plech min tl. 1 mm - světlost police 270 mm - 2x police tl. 60 mm - max.celoplošné zatížení police 40 kg - nohy police z uzavřených profilů | ks | 1 | 0 | 0 | 1600 | 300 | 660
| 0116 | MANIPULAČNÍ VOZÍK 2 police | - Vyrobeno z nerezové oceli - 2 police - max.celoplošné zatížení police 50 kg - 4 kolečka, z toho 2 bržděná - Vzdálenost mezi policemi: 550 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 590 | 910 | 950
| 0117 | NÁSTĚNNÁ SKŘÍŇ | Použitý materiál: tl. 1,2 mm - DIN 1.4301 - korpus uzavřený ze 3 stran - spodní police - stavitelná středová police vyztužená a podlepená uzavřenými profily, spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem - max.celoplošné zatížení police 40 kg | ks | 1 | 0 | 0 | 800 | 400 | 680
| 0118 | MYCÍ STŮL s policí | Použitý materiál: DIN 1.4301 - výšková stavitelnost +/- 20 mm - prolamovaná deska - 1 x dřez 800x500x300 mm - zadní lem - 1x police - vč. pracovní desky o tl. 40 mm - otvor pro baterii | ks | 1 | 0 | 0 | 1600 | 700 | 900
| 0119 | SPRCHA TLAKOVÁ NA NÁDOBÍ | Sprcha se směšovací baterií s kohouty pro studenou, teplou vodu a napouštěcím ramínkem ze sprchy. Model pro montáž do desky pracovního stolu | ks | 2 | 0 | 0
| 0120 | PRACOVNÍ STŮL s dřezem | Použitý materiál: DIN 1.4301 - výšková stavitelnost +/- 20 mm - 1 x dřez 400x400x250 mm vpravo - prostor pro myčku nádobí poz. 0122 - prostor pro změkčovač vody poz. 0122a - zadní lem 40 mm - vč. pracovní desky o tl. 40 mm - otvor pro baterii | ks | 1 | 0 | 0 | 1850 | 700 | 900
| 0121 | NÁSTĚNNÁ SKŘÍŇ | Použitý materiál: tl. 1,2 mm - DIN 1.4301 - korpus uzavřený ze 3 stran - spodní police - stavitelná středová police vyztužená a podlepená uzavřenými profily, spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem - max.celoplošné zatížení police 40 kg | ks | 1 | 0 | 0 | 1300 | 400 | 680
| 0122 | PODSTOLOVÁ MYČKA NÁDOBÍ | Mycí koše o rozměru 500x500mm. Mycí výkon zajišťuje výkonné mycí čerpadlo, velká mycí nádrž, horní a spodní rotační mycí a oplachová ramena. Soft start mycího čerpadla zabraňuje náhodnému poškození skla. Oplachová teplota zaručena díky zabudovanému tlakovému bojleru. 3L čisté vody pro finální oplach. 2 automatické mycí programy pro různé druhy nádobí. Dvouplášťové izolované dveře. Přední a postranní panely, rám a mycí nádrž vyrobeny z ušlechtilé nerez oceli AISI304. Digitální elektronický ovládací panel s teplotním displejem. Automatický samočistící cyklus. Vč. zabudovaného odpadního čerpadla, dávkovače oplachového a mycího prostředku a přívodního el. kabelu. | ks | 1 | 0 | 0 | 600 | 648 | 820 |  | 5.35
| 0122A | AUTOMATICKÝ ZMĚKČOVAČ VODY | Obsah katexové náplně: 5l Časové řízení regenerace mechanické nastavení řídícího ventilu vč. filtru mechanických nečistot | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0.05
| 0123 | UNIVERZÁLNÍ KUCHYŇSKÝ ROBOT 8 L | Základní výbava: kotlík 8l, metla, hák, míchač - plastový zákryt - digitální ovládání s časovačem a signalizací - český popis stroje - manuální řazení rychlosti - kovové převody Barevné provedení: Bílá Nádoba: 7,6 l Časovač Regulace otáček: 132/235/421 Počet rychlostí: 3 | ks | 1 | 0 | 0 | 346 | 442 | 579 | 0.18
| 0124 | UMYVADLO S KOLENOVÝM OVLÁDÁNÍM | Celonerezové nástěnné umyvadlo s kolenovým ovládáním, sifonem a baterií. Nastavení teploty vody pomocí směšovacího ventilu s 1/2" šroubením pro teplou a studenou vodu. Voda je spuštěna stlačením ventilu, který má nastaveno automatické zpoždění vypínání vody. | ks | 1 | 0 | 0 | 225 | 400 | 530 | 0.05
02 PŘÍRUČNÍ SKLAD
| 0201 | CHLADÍCÍ SKŘÍŇ 400 l, BÍLÁ | - bílá barva - chlazení s pomocným ventilátorem - automatické odtávání - digitální termostat - výškově nastavitelné rošty - snadno vyměnitelné těsnění - zabudovaný zámek - lze měnit otevírání dveří Čistý objem: 350 l Počet polic: 4 Provozní teplota: 2 až 10 °C | ks | 1 | 0 | 0 | 600 | 600 | 1850 | 0.13
| 0202 | KOMAXITOVÝ REGÁL - 4 POLICE | Nosnost jedné regálové police při plošném zatížení je max. 150 kg bílá prášková barva má atest pro přímý styk s potravinami přestavitelnost polic je 25 mm. | ks | 2 | 0 | 0 | 900 | 450 | 1800
| 0203 | PRACOVNÍ STŮL ATYP s dřezem | Použitý materiál: DIN 1.4301 - výšková stavitelnost +/- 20 mm - zadní a pravý lem 40 mm - 1 x dřez 400x400x250 mm - úkos rohu - vč. pracovní desky o tl. 40 mm - otvor pro baterii | ks | 1 | 0 | 0 | 750 | 600 | 900
| 0203A | BATERIE PROFI PÁKOVÁ - STOLNÍ | Robustní baterie s pákovým ovládáním, celokovová Délka ramínka: 230 mm | ks | 1 | 0 | 0
| 0204 | KOŠ NA ODPADKY S POKLOPEM 30 L | Celonerezové provedeníí, vnější povrch broušený Protiskluzový pedál | ks | 1 | 0 | 0 | 300 | 300 | 650
|  | DOPRAVA, MONTÁŽ, ZAŠKOLENÍ |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | CELKEM kW |  |  | 1.045 | 16.55 | 22
Celkem | [6 empty] | 0
Soupis strojů a zařízení neobsahuje gastronádoby, provozní nádobí a náčiní, stolní nádobí a podnosy, provozní inventář a provozní chemii.
Vybraný dodavatel je povinen koordinovat svoji dodávku s dodávkami stavby.
Pro montáž technologie musí být zajištěna prostorově dostatečná dopravní trasa, která bude respektovat velikosti technologií a jejich součástí. Tuto trasu si prověří a zajistí dodavatel.
Nerez nábytek splňuje tyto technické parametry:
Celý je vyrobený z NEREZOVÉ OCELI TYPU CrNi 18/10 dle ČSN 17 241 dle DIN 1.4301, dle AISI 304 = potravinářská ocel.
- veškeré pracovní desky – u celého výdeje a dále u stolů, chlazených stolů, které na sebe pracovně navazují jsou vyrobeny z jednoho kusu, tj. pod jednou společnou deskou beze spáry
- veškeré pracovní stoly jsou tvořeny samostatným jeklovým rámem min. z jeklového profilu 35x35x1,5mm
- hygienické provedení H1, tzn. tam, kde je uzavřený korpus (pracovní, chlazený stůl, výdej, stoly s ohřevem – režony, nástěnné skříňky apod) je celá spodní část korpusu, tj. spodní obě boční a zadní stěna vyrobena beze spáry ve svařovaném vodotěsném provedení.
Nerez stoly pracovní:
- nerez plech tl. 1,0 mm
- zásuvka pod deskou pro GN1/1-150
- pracovní deska - tl. desky 40mm, nerez plech tl. 1 mm, vyztužená podlepená omyvatelnou lamino deskou nebo nerez výztuhami, v místě otvorů pro vodovodní baterie bude spodní nerezová výztuha, hrany lamino desky opatřit voděodolným nátěrem
- pokud je v pracovní desce umístěný dřez nebo umyvadlo - lisovaný vevařený dřez (rozměr dle popisu zařízení) nerez plech tl. min 1,0mm a pak je deska min. nerez plech tl. 1,5 mm vyztužená podlepená omyvatelnou lamino deskou nebo nerez výztuhami, v místě otvorů pro vodovodní baterie bude spodní nerezová výztuha, hrany lamino desky opatřit voděodolným nátěrem
- police stolu vyztuženy a podlepeny uzavřenými nerez profily
- spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem
- zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby
Nerez mycí stoly:
- nerez, lisovaný vevařený dřez (rozměr dle popisu zařízení) nerez plech tl. 1,0mm
- zásuvka pod deskou pro GN1/1-150
- pracovní deska - nerez plech tl. 1,5mm vyztužená nerez výztuhami, zadní límec,
- ostatnín nerez plech tl. 1,0mm
- police stolu vyztuženy a podlepeny uzavřenými nerez profily
- spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem
- zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby
Nerez pracovní desky
- tl. desky 40mm, nerez plech min. tl. 1 mm, vyztužená podlepená omyvatelnou lamino deskou nebo nerez výztuhami, v místě otvorů pro vodovodní baterie bude spodní nerezová výztuha, hrany lamino desky opatřit voděodolným nátěrem