## VZT 1 (A)
| VZDUCHOTECHNIKA |  |  | Výr. příkaz číslo |  | Varianta : | I.
| 2021.4-3 Rekonstrukce VZT MŠ Masarykova |  |  |  |  | Datum :
Pozice | Z a ř í z e n í - č i n n o s t | příklady Výrobců | Jed- | Množ- | Jednotková | Celková | montáž
|  |  | notky | ství | cena | cena
Položky č.1: Rekuperační výměník a příslušenství
| Rekuperační výměník, průtok 4000m3/h, včetně příslušenství klapky a manžety |  | ks | 1 |  | 0 | 0
| Hranaté pozinkované potrubí, včetně příslušenství |  | m2 | 35 |  | 0 | 0
| Izolace minerální, min. tloušťka 80 mm, včetně oplechování |  | m2 | 30 |  | 0 | 0
| mezisoučet |  |  |  |  | 0 | 0
Položky č.2: Úprava MaR
| rozvaděč UPC3 |  | ks | 1 |  | 0 | 0
| ovladač |  | ks | 1 |  | 0 | 0
| servopohon 0-10V |  | ks | 2 |  | 0 | 0
| servopohon ON/OFF |  | ks | 2 |  | 0 | 0
| teplotní čidlo |  | ks | 3 |  | 0 | 0
| presostat |  | ks | 3 |  | 0 | 0
| frekvenční měnič 7,5 kW |  | ks | 1 |  | 0 | 0
| Kabeláž |  | sada | 1 |  | 0 | 0
| mezisoučet |  |  |  |  | 0 | 0
Položky č.3: Část ostatní položky
| Pomocné konstrukce, objímky, konzlole, chráničky potrubí, hydroizolační zatmelení |  | sada | 1 |  | 0
| Drobný a pomocný materiál |  | sada | 1 |  | 0
| Přesun hmot |  | sada | 1 |  | 0
| Vyregulování a uvedení do provozu (5 hod práce) |  | sada | 1 |  | 0
| Provozní zkoušky (10 hod práce) |  | sada | 1 |  | 0
| Revize |  | sada | 1 |  | 0
| Úklid pracoviště |  | sada | 1 |  | 0
| Lešení a pomocné plošiny |  | sada | 1 |  | 0
| Stavební úpravy |  | sada | 1 |  | 0
| Přeložení hromosvodu vč. revize |  | sada | 1 |  | 0
| Mezisoučet |  |  |  |  | 0
| Celkem část VZT (bez DPH) |  | Kč |  |  | 0
| S DPH (21%) |  | Kč |  |  | 0