## Rekapitulace revize srovnávací
rekapitulace |  |  |  | rekapitulace
| AKCE: REKONSTRUKCE OBJEKTŮ B, C, D V NEMOCNICI NYMBURK |  |  |  | AKCE: REKONSTRUKCE OBJEKTŮ B, C, D V NEMOCNICI NYMBURK
| ČÁST: REKONSTRUKCE OBJEKTU D ROZDÍLOVÁ OD DOKUMENTACE 11/2014 |  |  |  | ČÁST: REKONSTRUKCE OBJEKTU D
| PD: |  |  |  | PD:
| Zpracováno dne: 8.12.2014 / JF |  |  |  | Zpracováno dne: 12.4.2014 / JF
č.pol. | položka | CELKEM |  | č.pol. | položka | CELKEM
1 | Kabely a vodiče | #REF! | Kabely a vodiče | 1 | Kabely a vodiče | #REF!
2 | Spínací přístroje | #REF! | Spínací přístroje | 2 | Spínací přístroje | #REF!
3 | Krabice,kryty, příslušenství, lišty, trubky atd | #REF! | Krabice,kryty, příslušenství, lišty, trubky atd | 3 | Krabice,kryty, příslušenství, lišty, trubky atd | #REF!
4 | Svítidla včetně zdrojů | #REF! | Svítidla včetně zdrojů | 4 | Svítidla včetně zdrojů | #REF!
5 | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | #REF! | #REF!
6 | #REF! | #REF! | #REF! | 6 | #REF! | #REF!
7 | #REF! | #REF! | #REF! | 7 | #REF! | #REF!
8 | #REF! | #REF! | #REF! | 8 | #REF! | #REF!
9 | #REF! | #REF! | #REF! | 9
| #REF! | #REF!
10 | Revize | 35000 | Revize | 10 | Revize | 35000
| Mezisoučet | #REF! | Mezisoučet |  | Mezisoučet | #REF!
141 | Podružný materiál | #REF! | Podružný materiál | 141 | Podružný materiál | #REF!
141 | Zednické výpomoci | #REF! |  | 141 | Zednické výpomoci | #REF!
142 | Prořez | #REF! |  | 142 | Prořez | #REF!
201 | Podíl přidružených výkonů | #REF! | Podíl přidružených výkonů | 201 | Podíl přidružených výkonů | #REF!
111 | Doprava | #REF! | Doprava | 111 | Doprava | #REF!
112 | Projekt skutečného provedení | 20000 | Projekt skutečného provedení | 112 | Projekt skutečného provedení | 20000
| Mezisoučet | #REF! | Mezisoučet |  | Mezisoučet | #REF!
0
| Cena původní dokumentace 11/2014 |  | Cena původní dokumentace 11/2014
| Celkem bez DPH (zaokrouhleno) | #REF! | Celkem bez DPH (zaokrouhleno) |  | Celkem bez DPH (zaokrouhleno) | #REF!
0
Rozpočet byl zpracován podle technické specifikace projektu pro výběr dodavatele z 12/2014a příslušných výkresů.
Z projektu není zřejmý druh povrchu terénu v průběhu kabelových tras, měřítko výkresů neumožňuje přesné odměření a proto kapitolu "zemní práce" je nutno považovat pouze za cenový odhad.

## ELEKTRO_silnoproud
SO.01
Poř. | Kód | Popis | Parametry | MJ | Výměra | Jedn. cena dodávka | Jedn. cena montáž | Cena( BEZ dpH)
|  | Konkrétně uváděné typy nejsou závazné a slouží pouze k určení standardu, dodavatel je může nahradit | [5 empty] | 503131.5
za předpokladu, že náhrada bude mít srovnatelné, případně lepší technické parametry a záměna bude
odsouhlasena investorem a u pohledových koncových prvků architektem - ke schválení architektovi je
nutno předložit vzorky zejména svítidel, vypínačů, zásuvek a kabelových nosných systémů použitých
v prostorách přístupných veřejností.
Veškerá zařízení musí být dodána plně funkční, vč. potřebného příslušenství a to bez ohledu, zda to je či
není ve výkazu výslovně uvedeno.
Nedílnou součástí výkazu je výkresová dokumentace a technická zpráva vč. příloh.
1 | 21M | ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY
revize 1- 1.etapa
70 | 210190070 | E-Hromosvod a uzemnění | [5 empty] | 434331.5 |  | 0 | 0
71 | 210190071 | [8 empty] | 0 | 0
72 | 210190072 | Pásek FeZn 30x4 mm (v zemi) - 0,95kg/m |  | m | 350 | 42 | 89.4 | 45990 | Pásek FeZn 30x4 mm (v zemi) - 0,95kg/m | 31290 | 1931580 | 34.884 | 55.9333 | 2790.72 | 4474.6667
73 | 210190073 | Vodič FeZn f 10 mm (na podpěrách) - 0,40kg/m |  | m | 1090 | 32 | 145 | 192930 | Vodič FeZn f 8 mm (na podpěrách) - 0,40kg/m | 158050 | 6173760 | 32.946 | 497.1667 | 2108.544 | 31818.6667
74 | 210190074 | Podpěra PV 1a svodového vodiče-PODPĚRA BEZ ZATEPLENÍ |  | ks | 460 | 13.2 | 0 | 6072 | Trubka pro svod pr.32 FXPS | 0 | 80150.4 | 36.4548 | 56.3333 | 1531.1016 | 2366
75 | 210190075 | Podpěra PV 15c - na hřebenáče |  | ks | 80 | 19.2 | 0 | 1536 | Podpěra PV 15c - na hřebenáče | 0 | 29491.2 | 19.38 | 0.66667 | 484.5 | 16.6667
76 | 210190076 | Podpěra PV 11 - pod tašky |  | ks | 630 | 38 | 0 | 23940 | Podpěra PV 11 - pod tašky | 0 | 909720 | 28.4886 | 0.66667 | 854.658 | 20
77 | 210190077 | Podpěra pro ploché střechy |  | ks | 140 | 47.52 | 0 | 6652.8 |  | 0 | 316141.056
78 | 210190078 | Svorka spojovací SP |  | ks | 60 | 12 | 103 | 6900 |  | 6180 | 82800
79 | 210190079 | Svorka spojovací SS |  | ks | 230 | 11.58 | 103 | 26353.4 | Svorka spojovací SS | 23690 | 305172.372 | 6.12 | 100.6 | 146.88 | 2414.4
80 | 210190080 | Svorka křížová SK |  | ks | 30 | 22.9 | 103 | 3777 | Svorka křížová SK | 3090 | 86493.3 | 13.2804 | 140.8667 | 39.8412 | 422.6
81 | 210190081 | Svorka okapová SOa |  | ks | 20 | 24.63 | 103 | 2552.6 | Svorka okapová SOa | 2060 | 62870.538 | 17.3502 | 100.6 | 52.0506 | 301.8
82 | 210190082 | jímací tyč vč. svorek a držáků 3m |  | ks | 10 | 385 | 278 | 6630 |  | 2780 | 2552550
83 | 210190083 | jímací tyč vč. svorek a držáků 0,6m |  | ks | 55 | 185 | 142 | 17985 |  | 7810 | 3327225
84 | 210190084 | Svorka připojovací SR 02 |  | ks | 60 | 21.82 | 103 | 7489.2 | Svorka připojovací SR 02 | 6180 | 163414.344 | 12.597 | 140.8667 | 75.582 | 845.2
85 | 210190085 | Zkušební svorka |  | ks | 14 | 37.52 | 103 | 1967.28 | Krabice se zkušební svorkou DEHN 476010 (plast-nerez) | 1442 | 73812.3456 | 921.06 | 284.6667 | 2763.18 | 854
86 | 210190086 | Ochranný úhelník, trubka |  | ks | 14 | 259.3 | 255 | 7200.2 |  | 3570 | 1867011.86
87 | 210190087 | Označovací štítek |  | ks | 14 | 9.83 | 52.6 | 874.02 | Označovací štítek | 736.4 |  | 3.2946 | 46.6667 | 9.8838 | 140
88 | 210190088 | E1- Zemní práce | [5 empty] | 0 |  | 0
89 | 210190089 | Vytyčení trasy kabelového vedení v zastavěném terénu |  | m | 220 | 2.1 |  | 462 |  | 0
90 | 210190090 | Výkop kabelové rýhy 35 × 60 cm (šířka/hloubka) / zemina tř. 3 |  | m | 220 | 134 |  | 29480 |  | 0
91 | 210190091 | Zához kabelové rýhy 35 × 60 cm (šířka/hloubka) / zemina tř. 3 |  | m | 220 | 67 |  | 14740 |  | 0
92 | 210190092 | Zaměření kabelové trasy |  |  | 220 | 58 |  | 12760 |  | 0 | 100000
93 | 210190093 | Zpracování výsledků zaměření |  |  | 220 | 82 |  | 18040 |  | 0
94 | 210190094 | [8 empty] | 0 | 0
95 | 210190095 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
96 | 210190096 | F- Dodávky : | [5 empty] | 48800 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
101 | 210190101 | PRŮZKUM ELEKTROINSTALACE |  | h | 10 | 380 |  | 3800 |  | 0 | 1444000
102 | 210190102 | kOORDINACE SE STÁVAJÍÍCÍMI ROZVODY |  | soub | 1 | 10000 |  | 10000 |  | 0
105 | 210190105 | Demontáž stávající elektroinstalace |  | kpl | 1 | 35000 |  | 35000 |  | 0 | 155000
107 | 210190107
121 | 210190121
122 | 210190122 | H - Dodavatelská činnost : | [7 empty] | 0 | 0
123 | 210190123 | Komplexní zkoušky, výchozí revize, |  | soub | 1 | 20000 |  | 20000 |  | 0
[10 empty] | 0 | 0
246878.4
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0

## Rekapitulace silnoproud
rekapitulace
AKCE: BENEŠOVA 642-644 Kolín, ZATEPLENÍ FASÁDY revize 1
ČÁST: ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD
PD:
Zpracováno dne: 21.2.2021/
č.pol. | položka | CELKEM
5 | E- Hromosvod a uzemnění: | 434331.5 | E- Hromosvod a uzemnění:
5 | F- Dodávky : | 48800 | F- Dodávky :
| Mezisoučet | 483131.5 | Mezisoučet
141 | Podružný materiál | 19325.26 | Podružný materiál
201 | Podíl přidružených výkonů | 4343.315 | Podíl přidružených výkonů
111 | Doprava | 4831.315 | Doprava
112 | Projekt skutečného provedení | 20000 | Projekt skutečného provedení
| Mezisoučet | 48499.9 | Mezisoučet
0
0
| Celkem bez DPH (zaokrouhleno) | 531631.4 | Celkem bez DPH (zaokrouhleno)
0
Rozpočet byl zpracován podle technické specifikace projektu provedení stavby z 10/2016 a příslušných výkresů.
Z projektu není zřejmý druh povrchu terénu v průběhu kabelových tras, měřítko výkresů neumožňuje přesné odměření a proto kapitolu "zemní práce" je nutno považovat pouze za cenový odhad.