B. Souhrnná technická zpráva

Kolín, ZŠ Lipanská – rekonstrukce ploché střechy – část F – malá tělocvična v k. ú. Kolín p.č.st. 6569/1

B.1. Popis území stavby

B.1.a. Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Je řešen stavební pozemek v katastrálním území Kolín, jedná se o pozemek parcelní číslo stavební 6569/1. Stavba se nachází v městské části Kolín III, která je v blízkosti střechu obce. Jedná se o stávající objekt základní školy - 4. Základní škola v Kolíně.
Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce pláště ploché střechy na dotčené části objektu F – malá tělocvična.
Původní stavba je v souladu s územním plánem.

B.1.b. Údaje o souladu s územním rozhodnutím, nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územní souhlas

Jedná se o udržovací práce opravu střecha- žádné rozhodnutí není vyžadováno

B.1.c. Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby

Jedná se o stávající objekt základní školy - 4. Základní škola v Kolíně. Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce pláště ploché střechy na dotčené části objektu F – malá tělocvična. Dotčená část se nachází u severovýchodní hranice pozemku. Část objektu pod označením F – malá tělocvična je řešena jako dvoupodlažní s plochou střechou.

Původní střešní plášť ploché střechy je již v nevyhovujícím stavu a musí dojít k jeho opravě.
Oprava střechy je koncipována jako kompletní výměna střešního pláště až po odhalení nosné konstrukce. Přesný postup a rozsah oprav bude stanoven na místě při provádění po odkrytí původních konstrukcí.

Celková plocha řešeného území p.č.st. 6569/1				16 263 m2

Plocha řešeného území sekce F- malá tělocvična je cca			     300 m2

Navržená stavba je v souladu s územním plánem obce, pozemek je dle platného územního plánu určen pro občanskou vybavenost.
OV2 - obslužná sféra s indexem konkrétní funkce

Regulativ obce Kolín - OV2 OBSLUŽNÁ SFÉRA S INDEXEM KONKRÉTNÍ FUNKCE 

HLAVNÍ VYUŽITÍ

Hlavní funkcí území je občanské vybavení s konkrétní funkcí dle indexů uváděných v legendě Hlavního výkresu:
Š – školství 
Z – zdravotnické zařízení

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ ÚZEMÍ, ČINNOSTI A STAVBY

I. odstavování vozidel na vyhrazeném pozemku mimo veřejné prostory nebo na vlastním pozemku 
II. konkrétní občanské vybavení s doplňkovými stavbami a prostory, negativní vliv nad přípustnou mez nezasahuje sousední obytné budovy ani území za hranicí PHO (pásma hygienické ochrany), je-li vymezena 
III. trvalé bydlení správce nebo majitele obslužné sféry 
IV. dostavba nebo nástavba objektů pro danou funkci území 
V. funkce související s hlavní funkcí (např. sportoviště, ateliéry škol) 
VI. místní komunikace, účelové komunikace 
VII. přechodné ubytování zaměstnanců a studentů

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ ÚZEMÍ, ČINNOSTI A STAVBY
Jiná než hlavní funkce území, vyznačená indexem, je nepřípustná (např. dočasné ubytování).

PRAVIDLA PRO USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ A PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH
I. součástí projektu musí být dokumentováno řešení odstavování vozidel dle počtu určeného normativem pro občanské vybavení 
II. nepovolují se provozovny živností, které vyvolávají dopravu překračující intenzitu běžnou v rodinné zástavbě z důvodu ochrany vlastnictví sousedních zahrad a stávajících staveb RD

Podmínky jsou splněny.

B.1.d. Informace o vydaných rozhodnutích o povoleních výjimky z obecných požadavků na využití území

Stavba nevyžaduje žádnou výjimku.

B.1.e. Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů.

Stanoviska nebyly vydány, neboť se jedná o udržovací práce, které nevyžadují stanoviska dotčených orgánů

B.1.f. Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.

Vzhledem k charakteru stavby nebyl žádný z průzkumů proveden.

B.1.g.  Ochrana území podle jiných právních předpisů

Není.

B.1.h.  Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavební pozemek se nenachází v záplavovém ani v poddolovaném území.

B.1.i.  Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky ani na odtokové poměry v území.

B.1.j. Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Stavba vyžaduje provedení asanace stávající pláště ploché střechy na dotčené části objektu sekce F – malá tělocvična.
Na této části dojde ke kompletní demontáži stávajícího střešního pláště a následně bude celé souvrství nahrazeno novým.
Oprava ploché střechy je koncipována jako kompletní výměna střešního pláště až po odhalení nosné konstrukce.
Přesný postup a rozsah oprav bude stanoven na místě při provádění po odkrytí původních konstrukcí.

B.1.k. Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Nejsou.

B.1.l. Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě)

Vzhledem k charakteru projektové dokumentace není řešeno.
Všechny přípojky jsou stávající a nebude do nich žádným způsobem zasahováno.
Dopravní řešení zůstává zachováno.

Dešťové vody z rekonstruované části ploché střechy sekce F budou odváděny do původní dešťové kanalizace.
Bude zachováno původní řešení likvidace dešťových vod. Bude pouze provedeno nové připojovací potrubí – výměna střešních vpustí.

B.1.m. Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba nevyvolá žádné další investice.

B.1.n. Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí

Seznam dotčených pozemků ve vlastnictví investora:

parcelní číslo	 výměra		druh pozemku      	                  		vlastník

st. 6569/1	16 263 m2		zastavěná plocha a nádvoří		Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín

B.1.o. Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Nejsou.

B.2. Celkový popis stavby


a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změn stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí.

Rekonstrukce stávající stavby – stávající objekt – trvalá stavba, stavba občanské vybavenosti, základní škola

Byla provedena obhlídka na místě stavby. Jedná se o rekonstrukci střešního pláště ploché střechy – do stávající nosné konstrukce nebude zasahováno.
Stav stávající nosné konstrukce střechy je vyhovující. Stavebními úpravami střechy nedojde k přitížení střešního pláště.

b) Účel užívání stavby

Stavba občanské vybavenosti – základní škola

c) Trvalá nebo dočasná stavba

Trvalá.

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Stavba nevyžaduje vydání výjimek. Vzhledem k charakteru projektové dokumentace není řešeno.

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Stanoviska nejsou vhledem k charakteru prací vyžadovány

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Není.

g) Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.

Celková plocha řešeného území p.č.st. 6569/1				16 263 m2

Plocha řešeného území sekce F – malá tělocvična je cca (dotčená střecha)		     300 m2

h) Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.

Všechny přípojky jsou stávající a nebude do nich žádným způsobem zasahováno.
Dopravní řešení zůstává zachováno.

Dešťové vody z rekonstruované části ploché střechy sekce F budou odváděny do původní dešťové kanalizace.
Bude zachováno původní řešení likvidace dešťových vod. Bude pouze provedeno nové připojovací potrubí – výměna střešních vpustí.

Odpady vzniklé užíváním objektu.

| Druh odpadu | Kód a název druhu odpadu |
| --- | --- |
| 1,2) produkty z papíru | 20 01 01 papír a lepenka |
| 3) skleněné obaly | 20 01 02 Sklo |
| 4) plasty | 20 01 39 Plasty |
| 5) kovové obaly | 20 01 40 Kovy |
| 6) dřevěné obaly | 20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 |
| 7) kuchyňský odpad | 20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní |
| 8) jedlý olej a tuk - zbytky | 20 01 25 Jedlý olej a tuk |
| 9),10) textilní zbytky | 20 01 11 Textilní materiály |
| 11),12) směsný odpad | 20 03 01 Směsný komunální odpad |
| 13) uliční smetky | 20 03 03 Uliční smetky |
| 14) odpad z údržby zeleně | 20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad |
| 15) odpady ostatní | 20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené |

Energetická náročnost se nemění. Nový střešní plášť bude proveden s novým tepelně izolačním souvrstvím tak, aby došlo k eliminování tepelných mostů.

i) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Datum zahájení stavby je plánováno na léto 2023, stavba nebude členěna na etapy a dokončení se předpokládá do jednoho roku od zahájení stavebních prací.

j) Orientační náklady stavby

Předběžná cena stanovená výpočtem dle objemových jednotek je cca 2 800 000 Kč bez DPH.

V Katovicích, dne 12.7.2023																				Ing. arch. Jiří Klas