## Výkaz - ZTI a ÚT
Akce : Obřadní síň ústředního hřbitova-úpravy WC pro zaměstnance
Místo : Kolín, Ke hřbitovu 1540
Investor : Město Kolín, Karlovo nám. 78
| ROZPOČET - SPECIFIKACE A MONTÁŽ - ZTI |  |  | IX/2023
Ceník ÚRS PSV 721 rok 2023
Číslo položky | Popis položky | Výrobce | mj | výměra | jedn.cena | celková cena Kč (bez DPH)
ZTI | ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
ZTI_A | Vnitřní kanalizace
001 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 (umývadlo ) | Osma (HT) | m | 2 |  | 0
002 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 ( připojení 2x WC na stáv. svod) | Osma (HT) | m | 3 |  | 0
003 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 |  | m | 5 |  | 0
004 | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m |  | % | 1.68 |  | 0
ZTI_B | Vnitřní vodovod
001 | přívod vody k novým zařiz. předmětům -stávající- možné prodloužení
002 | Potrubí vodovodní plastové PPR, svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm |  | m | 2 |  | 0
003 | Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m |  | soub | 1 |  | 0
ZTI_C | Zařizovací předměty
001 | Klozet keram. závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním ,vodorovný odpad |  | ks | 2 |  | 0
002 | Instal. předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s ovlád. zepředu do leh. stěn s kov.konstr |  | soub | 2 |  | 0
003 | Umývadlo keramické nábytkové včetně skříňky , např. JIKA CUBE H4536011…. |  | ks | 1 |  | 0
004 | Elektr. ohřívač TV označený EO - zůstává stávající |  | soub | 1 |  | 0
005 | Demontáž a opětovná montáž el. ohřívačů zásobníkových do 15 litrů |  | ks | 1 |  | 0
006 | Baterie umyvadlová stojánková páková - stávající |  | ks | 0 |  | 0
007 | Demontáž a opětovná montáž stojánk. baterií pákových |  | ks | 1 |  | 0
008 | Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m |  | % | 0.21 |  | 0
ZTI_D | Demontáže vnitř. vodovodu ,kanalizace a zařiz. předmětů
001 | demontáž stávajících zařiz předmětů (2x WC,1x umývadlo)+ připoj. kanal. potrubí |  | ks | 1 |  | 0
ZTI_E | Budovy a haly-bourání konstrukcí, oprava a údržba
001 | Zednické výpomoci - drobné úpravy |  | ks | 1 |  | 0
Cel | CENA ZTI CELKEM (bez DPH) |  |  |  |  | 0
| ROZPOČET - SPECIFIKACE A MONTÁŽ - ÚT |  |  | IX/2023
Ceník ÚRS PSV 731 rok 2023
Číslo položky | Popis položky | Výrobce | mj | výměra | jedn.cena | celková cena Kč (bez DPH)
ÚT | VYTÁPĚNÍ
ÚT_A | Demontáž OT a ocel. trubek
001 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32 |  | m | 28 |  | 0
002 | Demontáž otopného tělesa litinového článk. |  | m2 | 0.8 |  | 0
003 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2 |  | ks | 2 |  | 0
ÚT_B | Potrubí
001 | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 (+5%)+návlek tepel.izol |  | m | 5 |  | 0
002 | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 28x1 (+5%)+návlek.tepel.izol |  | m | 28 |  | 0
004 | Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 |  | ks | 4 |  | 0
005 | Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 |  | m | 33 |  | 0
006 | Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m |  | % | 3.19 |  | 0
ÚT_C | Armatury
001 | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový |  | ks | 2 |  | 0
002 | Armatura spodní středová HM k design. otopnému tělesu KORATHERM |  | ks | 1 |  | 0
003 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický |  | ks | 4 |  | 0
004 | Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m |  | % | 0.27 |  | 0
ÚT_D | Otopná tělesa
001 | Design. těleso vertikální ,např. KORATHERM VERTIKAL -M, K11 1400x514x61 mm | Korado | ks | 1 |  | 0
002 | Montáž otopného tělesa na stěnu do vvýšky 1500 mm |  | ks | 1 |  | 0
003 | Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m |  | % | 2.26 |  | 0
ÚT_E | Budovy a haly-bourání konstrukcí, oprava a údržba
001 | Zednické výpomoci - vybourání drážek ve zdi |  | ks | 1 |  | 0
Cel | CENA ÚT CELKEM (bez DPH) |  |  |  |  | 0
VRN | VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
001 | příprava staveniště |  | ks | 1 |  | 0
002 | zařízení staveniště |  | ks | 1 |  | 0
003 | inženýrská činnost |  | ks | 1 |  | 0
Cel | CENA ZTI+ ÚT CELKEM (bez DPH)