## Rekapitulace
Mateřská škola
Kmochova 335 , Kolín II
Modernizace vytápění objektu
Soubor | cena celkem
REKAPITULACE
Plynové odběrné zařízení | 0
Otopná tělesa | 0
Armatury | 0
Potrubní rozvody, tepelné izolace | 0
Stavební výpomoci pro ÚT | 0
- Podrobný rozpis výše uvedených souborů je uveden v následujících listech
OSTATNÍ NÁKLADY
Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) - doprava, zařízení staveniště, provozní vlivy, náklady jinde nevyčíslené …. | 0
0
0
0
0
0
0
Celkem bez DPH | 0
POZN. : - Při stanovení ceny dle výkazu výměr je třeba započítat všechny předpokládané doplňkové související
prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční.

## Plynové odběrné zařízení (POZ)
Mateřská škola
Kmochova 335 , Kolín II
Modernizace vytápění objektu
Text položky | mj | počet mj | cena dodávky mj | cena montáže mj | cena mj | cena celkem
Plynové odběrné zařízení (POZ)
Nástěnný plynový kondenzační kotel „Protherm - Panther Condens 48 KKO-A“ | ks | 1 |  |  | 0 | 0
„MiPro Sense R“ - bezdrátová ekvitermní regulace s týdenním časovým programem + bezdrátové venkovní čidlo + radiový přijímač | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
Nezbytné příslušenství pro instalaci regulačních prvků (upevnění, držáky …..) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
Odvod spalin, přívod spalovacího vzduchu pro plynový kotel - dělený systém Ø 80/80 mm
Rozdvojovací člen 2 x Ø 80 mm pro kotel „Protherm - Panther Condens 48 KKO-A“ | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Trubka plastová Ø 80 mm pro přívod spal. vzduchu a odvod spalin | m | 23 |  |  | 0 | 0
Koleno plastové Ø 80 mm , 87° | ks | 3 |  |  | 0 | 0
Koleno plastové patní Ø 80 mm , 87° | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Koleno plastové Ø 80 mm , 45° | ks | 2 |  |  | 0 | 0
Kontrolní kus Ø 80 mm | ks | 3 |  |  | 0 | 0
Krytka sání - ukončení potrubí pro přívod spal. vzduchu ve venkovním prostředí | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Komínová plastová hlavice s koncovkou Ø 80 mm - kompletní sada | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
Distanční objímka Ø 80 mm | ks | 12
Krytka zděře (růžice) vnitřní Ø 80 mm | ks | 4 |  |  | 0 | 0
Krytka zděře (růžice) venkovní - nerez Ø 80 mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Závěs potrubí Ø 80 mm pro přívod spal. vzduchu a odvod spalin (objímka s gum. vložkou, závitová tyč, kotva do betonu) | kpl | 10 |  |  | 0 | 0
Tlaková expanzní nádoba „Reflex“ N 35/6 (V = 35 l , PN 6) | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Nádobka na kondenzát se sifonem | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Neutralizační box kondenzátu „Neutrakon 100/70“ (Brilon), vč. náplně a držáků | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Hadice 1/2“ pro odvod kondenzátu | m | 2 |  |  | 0 | 0
Plastové kanalizační hrdlové potrubí HT - DN 40 + tvarovky - pro odvod kondenzátu (výměru upřesnit dle skutečné situace) | m | 3 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Montáž strojní části POZ | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
Montáž systému odvodu spalin a přívodu spalovacího vzduchu | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
Montáž odvodu kondenzátu z plynového kotle | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Ostatní náklady na montáž zdroje tepla (pomocné konstrukce k upevnění zařízení a potrubí, drobný montážní a spojovací materiál ….) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
Revize spalinových cest | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Uvedení plynového kotle do provozu, zaškolení obsluhy | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0
POZN. : - Výměry odvodů spalin a přívodů spalovacího vzduchu nutno upřesnit dle skutečné situace na stavbě.
- Montážní práce je možno uvést buď u každé položky zvlášť, nebo celkovými částkami v závěru oddílu

## Otopná tělesa
Mateřská škola
Kmochova 335 , Kolín II
Modernizace vytápění objektu
Text položky | mj | počet mj | cena dodávky mj | cena montáže mj | cena mj | cena celkem
Ocelové deskové radiátory „RADIK VENTIL KOMPAKT“ (spodní připojení, integrovaná ventil. vložka)
22 VK – 500/1100 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
33 VK – 500/1100 | ks | 6 |  |  | 0 | 0
33 VK – 500/1600 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
22 VK – 600/600 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
33 VK – 600/700 | ks | 3 |  |  | 0 | 0
33 VK – 600/1100 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
33 VK – 600/1200 | ks | 3 |  |  | 0 | 0
21 VK – 900/700 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
22 VK – 900/700 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
22 VK – 900/800 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
33 VK – 900/600 | ks | 3 |  |  | 0 | 0
33 VK – 900/700 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Trubkové otopné těleso „KORALUX LINEAR CLASSIC“ („topný žebřík“)
KLC 1500.0450 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Ostatní náklady na montáž otopných těles (montážní a pomocný materiál ….) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Montáž otopných těles | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Topná a dilatační zkouška, zaregulování topného systému, nastavení ventilů otopných těles | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0
POZN. : Montážní práce je možno uvést buď u každé položky zvlášť, nebo celkovou částkou v závěru oddílu

## Armatury
Mateřská škola
Kmochova 335 , Kolín II
Modernizace vytápění objektu
Text položky | mj | počet mj | cena dodávky mj | cena montáže mj | cena mj | cena celkem
Armatury
Armatury - plynové odběrné zařízení
Odstředivý magnetický odlučovač nečistot "Flamcovent Clean Smart" DN 32 (5/4“) | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Kulový kohout závitový „Giacomini“, typ R250D - 5/4" | ks | 3 |  |  | 0 | 0
Kohout plnící a vypouštěcí 1/2" | ks | 3 |  |  | 0 | 0
Kulový kohout MK - 3/4“ (Reflex) se zajištěním a integrovaným vypouštěním pro připojení expanzní nádoby | ks | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Armatury - topný systém
Termostatická hlavice „Heimeier-K“, pro veřejné prostory (zajištění proti zcizení) | ks | 21 |  |  | 0 | 0
Ruční hlavice „Heimeier“ s maticí M30x1,5 | ks | 6 |  |  | 0 | 0
Termostatický radiátorový ventil „Heimeier“, typ „V-exact II“ - 1/2“ | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Dvojité uzavírací-regulační radiátorové šroubení „Heimeier“, typ „Vekolux“ - 1/2“ | ks | 26 |  |  | 0 | 0
Uzavírací-regulační radiátorové šroubení „Heimeier“, typ „Regulux“ - 1/2“ | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Vypouštěcí přípravek pro radiátorová šroubení | ks | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Montážní a pomocný materiál pro montáž armatur (šroubení, vsuvky, těsnění ….) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0
POZN. : Součástí dodávky armatur bude i pomocný materiál (šroubení, vsuvky, těsnění ….), nezbytný k jejich
instalaci do potrubních rozvodů.
Montáže armatur je možno uvést u každé položky zvlášť, nebo je zahrnout do celkových částek
za montáž POZ a otopných těles v příslušných oddílech

## Potrubí, tep. izolace
Mateřská škola
Kmochova 335 , Kolín II
Modernizace vytápění objektu
Text položky | mj | počet mj | cena dodávky mj | cena montáže mj | cena mj | cena celkem
Potrubní rozvody, tepelné izolace
Rozvody z měděných trubek
Potrubí z trubek měděných 15x1 | m | 125 |  |  | 0 | 0
Potrubí z trubek měděných 18x1 | m | 70 |  |  | 0 | 0
Potrubí z trubek měděných 22x1 | m | 85 |  |  | 0 | 0
Potrubí z trubek měděných 28x1,5 | m | 20 |  |  | 0 | 0
Potrubí z trubek měděných 35x1,5 | m | 7 |  |  | 0 | 0
Tvarovky a fitinky pro měděné potrubí | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Upevnění potrubí - dvojité příchytky, konzole, závit. tyče, objímky, kombišrouby, hmoždinky …. | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Tepelně izolační trubice pro potrubí, na bázi PE (např. „TUBEX“) - vnitřní průměr/tloušťka
15/10 | m | 102 |  |  | 0 | 0
18/10 | m | 65 |  |  | 0 | 0
22/10 | m | 90 |  |  | 0 | 0
28/15 | m | 24 |  |  | 0 | 0
35/15 | m | 8 |  |  | 0 | 0
Sponky pro izolační trubice (100 ks/bal) | bal | 12 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Montáž potrubí a tepelných izolací | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Zkouška těsnosti topné soustavy | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Ostatní náklady na montáž potrubí, tepelných izolací a příslušenství (montážní, spojovací, pomocný materiál ….) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0
POZN. : Montážní práce je možno uvést buď u každé položky zvlášť, nebo celkovou částkou v závěru oddílu

## Stavební výpomoci - ÚT
Mateřská škola
Kmochova 335 , Kolín II
Modernizace vytápění objektu
Text položky | mj | počet mj | cena dodávky mj | cena montáže mj | cena mj | cena celkem
Stavební práce a výpomoci pro ÚT
Drážky ve zdivu při podlaze pro vedení potrubí - š. = 180 mm, hl. = 100 mm | m | 55 |  |  | 0 | 0
Zpětné zapravení drážek ve zdivu po montáži potrubí | m | 55 |  |  | 0 | 0
Uvedení povrchu stěn po zapravení drážek do původního stavu | m2 | 10 |  |  | 0 | 0
Kanálky pro vedení potrubí - š = 200 mm, hl. = 100 mm - v podlaze | m | 3 |  |  | 0 | 0
Zpětné zapravení kanálků v podlaze po montáži potrubí | m | 3 |  |  | 0 | 0
Uvedení povrchu podlah po zapravení kanálků do původního stavu | m2 | 1 |  |  | 0 | 0
Prostup stěnou ze smíšeného zdiva (cihla-kámen) tl. 650 mm pro potrubí přívodu spal. vzduchu - 150 x 150 mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Prostup stěnou ze smíšeného zdiva (cihla-kámen) tl. 650 mm pro vedení potrubí ÚT - 100 x 150 mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Prostup zdivem do tl. 600 mm pro vedení potrubí - 100 x 150 mm | ks | 6 |  |  | 0 | 0
Prostup zdivem do tl. 300 mm pro vedení potrubí 100 x 150 mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Prostup stěnou do tl. 200 mm pro vedení potrubí 100 x 150 mm | ks | 7 |  |  | 0 | 0
Prostup stěnou s oboustranným obkladem do tl. 200 mm pro vedení potrubí 100 x 150 mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0
Prostup stěnou do tl. 200 mm pro potrubí odvodu spalin 150 x 150 mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Zpětné zapravení prostupů stěnami po montáži potrubí | ks | 19 |  |  | 0 | 0
Uvedení povrchu stěn v místech zapravených prostupů do původního stavu | m2 | 2 |  |  | 0 | 0
Prostup 150 x 120 mm stropem s železobet. nosnou konstrukcí, celk. tl. cca 350 mm pro stoupačky ÚT | ks | 6 |  |  | 0 | 0
Prostup 150 x 120 mm keramickým stropem celk. tl. cca 400 mm pro stoupačky ÚT | ks | 2 |  |  | 0 | 0
Prostup 150 x 120 mm trámovým stropem celk. tl. cca 450 mm pro stoupačky ÚT | ks | 4 |  |  | 0 | 0
Zpětné zapravení prostupů stropem po montáži potrubí | ks | 12 |  |  | 0 | 0
Uvedení povrchu stropu a podlahy v místech zapravených prostupů do původního stavu | m2 | 1 |  |  | 0 | 0
Vyčištění stávajícího komínového průduchu 150 x 150 mm před montáží nového potrubí pro odvod spalin | m | 14 |  |  | 0 | 0
Prostup 200 x 500 mm v komínovém tělese pod stropem suterénu pro instalaci patního kolena a napojení potrubí pro odvod spalin | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Prostup 200 x 350 mm k osazení dvířek v komínovém tělese v půdním prostoru - pro přístup ke kontrolnímu kusu v potrubí pro odvod spalin | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Ocelová nerezová dvířka 150 x 300 mm - instalace do otvoru v komínovém tělese pro přístup ke kontrolnímu kusu | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Zpětné zapravení prostupů v komínovém tělese | ks | 2 |  |  | 0 | 0
Uvedení povrchů komínového tělesa v místě zapravených prostupů do původního stavu | m2 | 0.5 |  |  | 0 | 0
Demontáž sádrokartonového obkladu stoupačky v místmosti č. 1.06 ve tvaru „L“ | m2 | 2.5 |  |  | 0 | 0
Sádrokartonové obklady stoupaček v místnostech č. 1.03 a 1.06, vč. povrchové úpravy | m2 | 4 |  |  | 0 | 0
Plastová mřížka 150x150 mm k odvětrání sádrokartonového obkladu stoupaček v místnosti č. 1.06 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
Sádrokartonový obklad vodorovného potrubí, vedeného pod stropem místnosti č. 1.06 (úsek 3-3a), ve tvatu „L“, vč. povrchové úpravy | m2 | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Likvidace odpadu, úklid staveniště | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0
POZN. : Prostupy požárně dělícími konstrukcemi musí být zpětně utěsněny požárními ucpávkami, s požadovanou
požární odolností – dle požárního řešení objektu.