A.PRŮVODNÍZPRÁVA

A.1 	Identifikační údaje

A.1.1.Údaje o stavbě

- název stavby,

- místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),

- předmět dokumentace – nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby.

A.1.2. Údaje o stavebníkovi

- jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo

- jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo

- obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba).

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

- jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba

podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba),

- jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,

- jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Česko komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

A.2	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

A.3	Seznam vstupních podkladů

# PRŮVODNÍ ZPRÁVA

## Identifikační údaje

### Údaje o stavbě

#### Název stavby:

Stavební úpravy polikliniky – Smetanova 764

#### Místo stavby:

Poliklinika Kolín

Smetanova 764

280 02 Kolín IV

p.č.:st. 5503 kat. území: Kolín [668150]

#### Předmět projektové dokumentace:

Předmětem projektové dokumentace jsou stavební úpravy na objektu polikliniky v Kolíně v ulici Smetanova 674. Objekt byl vybudován v osmdesátých letech jako kancelářský objekt a následně v devadesátých letech byla provedena změna užívání objektu na zdravotnické zařízení – polikliniku. Stavební úpravy zahrnují kompletní rekonstrukci silnoproudých elektroinstalací, instalaci slaboproudých elektroinstalací a zvýšení komfortu požární bezpečnosti.

### Údaje o stavebníkovi

#### Stavebník:

Město Kolín

IČO: 00235440

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

#### Vlastník budovy:

Město Kolín

IČO: 00235440

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

#### Zástupce investora ve věcech smluvních:

Michal Najbrt, místostarosta města

#### Zástupce investora ve věcech technických:

Ing. Josef Michalčík

+420 728 243 662

Josef.Michalcik@mukolin.cz

### Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

#### Údaje o projektantovi

#### Hlavní projektant:

IRBOS s. r. o.

Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Ing. Radek Myšák

+420 777 243 654

radek.mysak@irbos.cz

Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby

ČKAIT - 0602505

#### Projektant stavební části:

Ing. Jan Ešpandr

+420 607 673 907

jan.espandr@irbos.cz

#### Projektant požárně bezpečnostního řešení:

Ing. Martin Krlín

+420 721240468

krlin@bozp-po.cz

Odpovědná osoba: Roman Netušil

Autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb

ČKAIT – 0012789

#### Projektant silnoproudých zařízení:

Ing. Václav Smetana

vsmetana@email.cz

Autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb, elektrotechnická zařízení

ČKAIT– 0010360

#### Projektant stavebně konstrukčního řešení:

Ing. Jaroslav Loskot

+420 721 240 468

Loskot.statik@gmail.com

Autorizovaný inženýr v statika a dynamika staveb

ČKAIT– 0005182

#### Projektant vzduchotechnických zařízení:

Ing. Filip Stráček

+420 732 959 543

Filip.stracek@interklima.cz

Odpovědná osoba: Jiří Svoboda

Autorizovaný technik v oboru technika prostředí staveb, vytápění a vzduchotechnika a zdravotní technika

ČKAIT – 0700995

#### Projektant slaboproudých elektroinstalací:

Stanislav Smrcka

+420 602 370 206

smrcak@post.cz

## Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

###### Stavební objekty:

###### SO 01

Poliklinika Kolín

Smetanova 764

280 02 Kolín IV

p.č.:st. 5503 kat. území: Kolín [668150]

## Seznam vstupních podkladů

Zadání a požadavky investora

Stávající půdorysy objektu

Prohlídka místa stavby a zaměření objektu

Příslušné ČSN a OTP

V Kostelci nad Orlicí 10/2020						Ing. Jan Ešpandr

B. Souhrnná technická zpráva

B.1 	Popis území stavby

- charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,

- údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,

- informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,

- informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

- výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,

- ochrana území podle jiných právních předpisů,

- poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

- vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

- požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

- požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

- územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,

- věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,

- seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí,

- seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

B.2	Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

- nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,

- účel užívání stavby,

- trvalá nebo dočasná stavba,

- informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,

- informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

- ochrana stavby podle jiných právních předpisů,

- navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,

- základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budovy apod.,

- základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

- orientační náklady stavby.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

- urbanismus – uzemní regulace, kompozice prostorového řešení,

- architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

B.2.6 Základní charakteristika objektů

- stavební řešení,

- konstrukční a materiálové řešení,

- mechanická odolnost a stabilita.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

- technické řešení,

- výčet technických a technologických zařízeni.

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost apod.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

- ochrana před pronikáním radonu z podloží,

- ochrana před bludnými proudy,

- ochrana před technickou seizmicitou,

- ochrana před hlukem,

- protipovodňová opatření,

- ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.

B.3	Připojení na technickou infrastrukturu

- napojovací místa technické infrastruktury,

- připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

B.4	Dopravní řešení

- popis dopravního řešení včetně bezbariérového opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,

- napojení územní na stávající dopravní infrastrukturu,

- doprava v klidu,

- pěší a cyklistické stezky.

B.5	Řešení vegetace a související terénních úprav

- terénní úpravy,

- použité vegetační prvky,

- biotechnická opatření.

B.6	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

- vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

- vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,

- vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,

- způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,

- v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,

- navrhované ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

B.7	Ochrana obyvatelstva

Splnění základní požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

B.8	Zásady organizace výstavby

- potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

- odvodnění staveniště,

- napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

- vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

- ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

- maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,

- požadavky na bezbariérové obchozí trasy,

- maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,

- bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo depote zemin,

- ochrana životního prostředí při výstavbě,

- zásady bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci na staveništi,

- úpravy pro bezbariérové užívání výstavou dotčených staveb,

- zásady pro dopravní inženýrská opatření,

- stanovení speciální podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,

- postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

B.9	Celkové vodohospodářské řešení

# Souhrnná technická zpráva

## Popis území stavby

##### charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci silnoproudých elektroinstalací, požární bezpečnost stavy a slaboproudé elektroinstalace na objektu polikliniky v Kolíně v ulici Smetanova čp. 764. Budova slouží jako poliklinika a stavebními úpravami nebude měněn účel užívání objektu.

Objekt zařazen územním plánem do plochy OV1 – plochy občanského vybavení – obslužná sféra.

##### Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,

Objekt zařazen územním plánem do plochy OV1 – plochy občanského vybavení – obslužná sféra. Stavebními úpravami nebude měněno využití území.

##### informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,

Nebylo vydáno rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území.

##### informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánu byly zohledněny při tvorbě projektové dokumentace.

##### výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,

Na místě bylo provedeno zaměření pro účely zpracování projektové dokumentace. Výstupy z tohoto zaměření jsou zahrnuty v projektové dokumentaci.

##### ochrana území podle jiných právních předpisů,

###### Ochrana území, záplavové území

Stavba se dle dostupných povodňových map nenachází v záplavovém území.

###### Ochrana území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči

Dojde-li k nálezu archeologického artefaktu, musí být učiněno oznámení dle § 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb., archeologickému ústavu Akademie věd ČR, nebo muzeu nejpozději druhého dne po archeologickém nálezu, buď přímo, nebo prostřednictvím obce a umožní oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

##### poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Stavba se dle dostupných povodňových map nenachází v záplavovém území, ani na území s důlní aktivitou.

##### vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

Stavba nebude mít žádný negativní vliv na okolní stavby a pozemky, ochranu okolí ani na odtokové poměry v území.

##### požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Nejsou žádné požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin.

##### požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

Stavební úpravy nevyžadují dočasné ani trvalé zábory ze zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa.

##### územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,

Dopravní napojení zůstává stávající. Vzhledem k prováděné vnitřní rekonstrukci nejsou navrhována bezbariérová opatření pro přístup k stavbě.

##### věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,

Nejsou známy žádné věcné a časové vazby stejně tak jako investice.

##### seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí,

Objekt: p.č. st. 5503, k.ú.: Kolín [668150]

##### seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

Staveními úpravami nevznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

## Celkový popis stavby

### Základní charakteristika stavby a jejího užívání

##### nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,

Jedná se o změnu dokončené stavby. Rekonstrukce silnoproudých elektroinstalací, nové požárně bezpečnostní řešení a instalace slaboproudých elektroinstalací.

##### účel užívání stavby,

Není projektovou dokumentací měněno. Objekt bude i nadále sloužit jako poliklinika.

##### trvalá nebo dočasná stavba,

Jedná se o trvalou stavbu.

##### informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,

Nejsou známy žádné informace o vydání rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby.

##### informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Požadavky, které vyplynuly z předcházejících projednání s možnými účastníky a dotčenými orgány státní správy byly zapracovány v této dokumentaci. Dokumentace je v souladu s požadavky na technické a architektonické řešení dle stavebního zákona, ostatních platných právních předpisů, vyhlášek a ČSN.

##### ochrana stavby podle jiných právních předpisů,

###### Ochrana před pronikáním radonu z podloží

Projektová dokumentace nenavrhuje nové ochranné prvky proti pronikání radonu z podloží. Jedná se o stávající stavbu.

###### Ochrana před bludnými proudy

Výskyt bludných proudů se nepředpokládá, protože elektroinstalace je provedena v souladu s příslušnými normami. Elektroinstalace stavby jsou dodatečně zemněny.

###### Ochrana před technickou seizmicitou

Stavba se nevyskytuje v oblasti se seizmickými účinky.

###### Ochrana před hlukem

Stavba bude splňovat požadavky na emise hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a dle ČSN 73 0532 Ochrana hluku v budovách a posuzovaných akustických vlastností stavebních výrobků.

###### Protipovodňová opatření

Budova se nenachází v záplavové zóně, proto není nutné zajišťovat protipovodňová opatření.

##### navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,

Zastavěná plocha, obestavěný prostor a užitná plocha nejsou projektovou dokumentací měněny.

##### základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budovy apod.,

Děšťové vody budou likvidovány stávajícím způsobem, budou i nadále svedeny do areálové dešťové kanalizace.

Vytápění objektu zůstává stávající.

Napojení na vodovod a splaškovou kanalizací zůstává stávající.

Třída energetické náročnosti bude stanovena Průkazem energetické náročnosti.

Spotřeby elektrické energie zůstávají stávající, dojde pouze k rekonstrukci elektroinstalací.

##### základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

Předpokládaná doba realizace stavby je 2/2 roku 2020 až ½ roku 2021.

##### orientační náklady stavby.

Orientační náklady stavby činí 20 mil. Kč.

### Celkové urbanistické a architektonické řešení

##### urbanismus – uzemní regulace, kompozice prostorového řešení,

Stavebními úpravami nebude měněn urbanismus okolní zástavby. Doje k rekonstrukci vnitřních prostor.

##### architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Architektonický ráz objektu nebude měněn. Dojde pouze k výměně některých výplní otvorů v návaznosti na požární bezpečnost stavby.

### Celkové provozní řešení, technologie výroby

Provoz objektu nebude měněn. Provoz objektu je dán jeho provozním řádem.

### Bezbariérové užívání stavby

Projektová dokumentace navrhuje umělé vodící linie v prostoru chodeb. Dále pak navrhuje varovné pásy v interiéru.

Umělé vodící linie budou tvořit podélné drážky v minimální šířce 300 mm, které budou tvořeny hliníkovými vodícími pásky s drážkami. Odbočení bude vyznačeno přerušením vodicí linie hladkou plochou v délce odpovídající šířce vodící linie.

Varovný pás bude mít minimální šířku 400 mm.

Umístění vodících linií a varovných pásů bude znázorněno ve výkrese projektové dokumentace.

### Bezpečnost při užívání stavby

Bezpečnost při užívání objektu stanový vlastník stavby. Vlastník objektu bude dodržovat zákonem stanovené periody při zajišťování revizí jednotlivých zařízení. Jedná se hlavně o elektroinstalaci, přenosné hasicí zařízení, ale i pravidelné kontroly dalších zařízení a konstrukcí, nevyžadujících oficiální revizní zprávu.

Dále bude prováděna pravidelná údržba objektu zvláště s důrazem na zajištění statické stability nosných konstrukcí, požární ochrany stavebních konstrukcí, zajištění a ochrana tepelně-technických konstrukcí, zachování fyzikálních vlastností (např. zamezení zatékání do stavebních konstrukcí, pravidelnou údržbu hydroizolací a střešních rytin, odklízení sněhu ze střech v zimním období atd.).

### Základní charakteristika objektů

##### stavební řešení,

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci silnoproudých elektroinstalací, požární bezpečnost stavy a slaboproudé elektroinstalace. Stavební řešení je podrobně popsáno v technické zprávě D.1.1.1.

##### konstrukční a materiálové řešení,

Budova je vytvořena z železobetonové konstrukce, jejíž plášť tvoří samostatné prefabrikované dílce nebo vyzdívky. Stropní konstrukce jsou tvořeny betonovými panely nebo monolitickými stropy.

##### mechanická odolnost a stabilita.

Je řešena v samostatné části projektové dokumentace D.1.2.

### Základní charakteristika technických a technologických zařízení

##### technické řešení,

V objektu se nyní nacházejí přístroje pro zdravotní péči.

##### výčet technických a technologických zařízeni.

V objektu se nyní vyskytují výtahy. Nově budou instalovány dva evakuační výtahy.

### Zásady požárně bezpečnostního řešení

Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno v samostatné části projektové dokumentace D.1.3.

### Úspora energie a tepelná ochrana

Úspora energie a teplená ochrana je doložena průkazem energetické náročnosti budovy.

### Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Větrání pobytových místností je zajištěno přirozeně. Hygienická zařízení jsou větrána nuceně nebo přirozeně. Projektovou dokumentací není do konceptu větrání zasahováno.

Objekt je vytápěn deskovými otopnými tělesy.

Osvětlení objektu je navrženo nové pomocí LED svítidel.

Zásobování pitnou vodou je zajištěno ze stávající vodovodní přípojky.

Vedení kanalizace zůstává stávající.

### Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

##### ochrana před pronikáním radonu z podloží,

Projektová dokumentace nenavrhuje nové ochranné prvky proti pronikání radonu z podloží. Jedná se o stávající stavbu.

##### ochrana před bludnými proudy,

Výskyt bludných proudů ne nepředpokládá, protože elektroinstalace je provedena v souladu s příslušnými normami, ani se stavba nenachází v blízkosti vedení vysokého napětí. Elektroinstalace stavby jsou dodatečně zemněny.

##### ochrana před technickou seizmicitou,

Stavba se nevyskytuje v oblasti se seizmickými účinky.

##### ochrana před hlukem,

Do stávajících konstrukcí nebude projektovou dokumentací zasahováno.

##### protipovodňová opatření,

Budova se nenachází v záplavové zóně, proto není nutné zajišťovat protipovodňová opatření.

##### ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Stavba se nenachází v oblasti s důlní činností nebo s výskytem metanu.

## Připojení na technickou infrastrukturu

##### napojovací místa technické infrastruktury,

Napojovací místa technické infrastruktury jsou v místě staveniště a budou určena investorem.

##### připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

Připojovací místa a kapacity zůstávajíc stávající.

## Dopravní řešení

##### popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se níženou schopností pohybu nebo orientace,

Dopravní řešení zůstává vatávající.

##### napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

napojení na dopravní infrastrukturu zůstává stávající.

##### doprava v klidu,

Projektovou dokumentací nejsou navrhovány nové parkovací plochy. Stavebními úpravami se nenavyšují požadavky na nová parkovací stání.

##### pěší a cyklistické stezky.

Není řešeno.

## Řešení vegetace

##### terénní úpravy,

Projektovou dokumentací nejsou navrhovány terénní úpravy.

##### použité vegetační prvky,

Projektovou dokumentací nejsou navrhovány vegetační prvky.

##### biotechnická opatření.

Projektovou dokumentací nejsou navrhována biotechnická opatření.

## Popis vlivů stavby na životní prostředí

##### vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

###### Ovzduší

Realizací záměru nedojde k následnému zvýšení emisí znečišťujících látek do ovzduší, ani se nepředpokládá zvýšení intenzity automobilové dopravy znečišťující ovzduší. Vlivem stavebního záměru nebudou překračovány imisní limity znečišťujících látek. Stavba není zdrojem zápachu ani nemá vliv na klima okolí.

###### Hluk

Hluk ze stavební činnosti a následného užívání stavby nepřekročí ekvivalentní hladinu akustického tlaku A – LAeq požadovanou hygienickými limity pro chráněný venkovní prostor okolních staveb ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb., o ochranně veřejného zdraví, nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a dle ČSN 70 0332 Ochrana hluku v budovách a posuzovaných akustických vlastností stavebních výrobků. V souvislosti se stavbou a obvyklým provozem budovy vyplívá, že míra účinků rizika vyvolaná stavebním záměrem na obyvatele je nevýznamná.

###### Voda

Vlivem prováděné stavby a jejím užíváním nejsou předpokládány změny hydrologických ani hydrogeologických charakteristik.

###### Půda

Stavebními úpravami nebude ohrožena okolní zemina.

###### Odpady

Produkované množství odpadů po realizaci bude úměrně navýšeno, jeho svoz zajistí údržba areálu závodu. Způsob likvidace odpadů bude probíhat dle platné legislativy dle zákona 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

Při stavebních pracích budou veškeré odpady likvidovány v souladu se zákonem 541/2020 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů a roztříděny dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a státá pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů). Roztříděný odpad bude ukládán, na k tomu určených skládkách. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby budou předloženy doklady o uložení odpadů na příslušné skládky.

###### Předpokládaný seznam odpadů vzniklých na stavbě dle katalogu odpadů:

STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST)

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika

17 01 01 Beton

17 01 02 Cihly

17 01 03 Tašky a keramické výrobky

17 01 06* Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a

keramických výrobků obsahující nebezpečné látky

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a

keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06

17 02 Dřevo, sklo a plasty

17 02 01 Dřevo

17 02 02 Sklo

17 02 03 Plasty

17 02 04* Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo

nebezpečnými látkami znečištěné

17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu

17 03 01* Asfaltové směsi obsahující dehet

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

17 03 03* Uhelný dehet a výrobky z dehtu

17 04 Kovy (včetně jejich slitin)

17 04 01 Měď, bronz, mosaz

17 04 02 Hliník

17 04 03 Olovo

17 04 04 Zinek

17 04 05 Železo a ocel

17 04 06 Cín

17 04 07 Směsné kovy

17 04 10* Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné

nebezpečné látky

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10

17 05 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a

vytěžená hlušina

17 05 03* Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

17 05 05* Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky

17 05 06 Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05

17 05 07* Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky

17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05

07

17 06 Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu

17 06 01* Izolační materiál s obsahem azbestu

17 06 03* Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují

nebezpečné látky

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06

03

17 06 05* Stavební materiály obsahující azbest

17 08 Stavební materiál na bázi sádry

17 08 01* Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými

látkami

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady

17 09 01* Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť

17 09 02* Stavební a demoliční odpady obsahující PCB (např.

těsnící materiály obsahující PCB, podlahoviny na bázi pryskyřic

obsahující PCB, utěsněné zasklené dílce obsahující PCB,

kondenzátory obsahující PCB)

17 09 03* Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných

stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

##### vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,

V území dotčeném stavbou se nenachází nerostné zdroje. Změny hydrogeologie vlivem stavby nejsou předpokládány.

##### vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,

Stavební úpravy nejsou z hlediska zásahu do životního prostředí významné. Stavbou ani jejím provozem nebudou dotčena chráněná území s výskytem vzácných živočichů a rostlin, biokoridorů, biotopů a ekosystémů lokálního, regionálního i neregionálního významu.

##### způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,

Stanovisko posouzení vlivu záměru na životní prostředí není podkladem.

##### v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydané,

Není dotčeno.

##### navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

Pro pozemky není specifikováno žádné ochranné pásmo.

## Ochrana obyvatelstva

Stavba neplní úkoly ochrany obyvatelstva.

## Zásady organizace výstavby

##### potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

Energie a média potřebné ke zhotovení stavby budou odebírána ze stávajících odběrných míst v areálu investora a spotřeba bude měřena a fakturována dle dohody.

##### odvodnění staveniště,

Odvodnění staveniště není pro vnitřní rekonstrukci nutné.

##### napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Napojení na staveniště bude řešeno stávající komunikací. Provozovatel areálu určí podmínky provozu na této komunikaci.

##### vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

Provádění stavby nebude mít vliv na okolní pozemky a stavby.

##### ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

Realizací nejsou kladeny požadavky na asanace, demolic a kácení dřevin.

##### maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,

Stavba bude probíhat na pozemcích investora. Stavba nevyžaduje dočasné ani trvalé zábory.

##### požadavky na bezbariérové obchozí trasy,

Projektová dokumentace nenavrhuje nové obchozí trasy.

##### maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,

Stavební odpad bude likvidován v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a souvisejícími předpisy. Veškeré vzniklé odpady budou roztříděny dle vyhlášky 381/2001Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů). Roztříděné odpady budou předány oprávněné osobě, dle § 12, odst. 3 zákona o odpadech.

Během stavby budou odpady soustřeďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií, tak aby byly zabezpečeny odcizením, únikem nebo před znehodnocením.

Na stavbě bude používána běžná mechanizace splňující v současnosti platné emisní předpisy. Předpokládaným zařízením, které bude využíváno vždy pouze v určité etapě výstavby bude autojeřáb, bagr pro svislé výkopy a nakladač.  Dále bude na stavbu dovážen materiál. Vzhledem k velikosti stavebního záměru dojde k dočasnému zanedbatelnému zvýšení intenzity dopravy a tomu i odpovídající množství vypouštěných emisí. Vypouštěné emise v průběhu výstavby nepřekročí imisní limity vypouštěných škodlivin.

Doklady o likvidaci odpadů budou předloženy k závěrečné kontrolní prohlídce.

##### bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

Zemní práce budou pouze lokální, vybraná zemina bude použita k vyrovnání pozemku.

##### ochrana životního prostředí při výstavbě,

Zhotovitel dál zajistí splnění případných podmínek a požadavků orgánů životního prostředí.

Pro přesun materiálu z dopravních prostředků bude používáno zpevněných ploch ve výrobním závodě. Po skončení stavebních prací bude proveden důsledný úklid všech ploch.

##### zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

Před zahájením stavebním prací bude určen koordinátor BOZP a zahájení prací bude ohlášeno na OIP.

Při provádění stavby je nutno dbát o ochranu zdraví osob na staveništi a dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména ustanovení zákona 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platných zněních.

Staveniště bude předáno stavebníkem zhotoviteli, o čemž bude proveden zápis, ve kterém se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě konkrétním pracovišti. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště, vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností, zajistí označení hranic staveniště jasně rozpoznatelné i za snížené viditelnosti, zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných osob včetně rozmístění bezpečnostními značkami ve všech vstupech a vjezdech na staveniště.

Stavební materiály, těžká mechanizace a konstrukční prvky a výrobky budou při dopravě a manipulaci nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob na staveništi, popřípadě osob zdržujících se bezprostřední blízkosti staveniště.

Jestliže nastane situace, při které není možné zajistit, aby práce byly prováděny na pracovištích staveniště, která splňují požadavky právních předpisu a jestliže by při těchto pracích bezprostředně hrozilo nebezpečí pádu osob nebo předmětů z výšky nebo do hloubky, zajistí zhotovitel pomocí zvláštních opatření bezpečné provedení těchto prací i přístupu na pracoviště dle požadavků právních předpisů vztahujících se k takovým to situacím.

V případech, kdy by pokračování prací v důsledku zjištění havarijního stavu konstrukce nebo stavby poškození pracovního stroje, lidské chyby nebo nepříznivé povětrnostní situace vedlo k ohrožení životů nebo zdraví osob pohybujících se na staveništi nebo v jeho okolí, případně by došlo k ohrožení majetku, přeruší zhotovitel na nezbytně nutnou dobu práce na stavbě. Následně budou provedena nezbytně nutná opatření zajišťující bezpečnost stavby a jejího bezprostředního okolí a opatření, tak aby stavba nebyla poškozena. O přerušení a jeho důvodech bude proveden zápis do stavebního deníku. Zhotovitel provede potřebná opatření, případně zvolí alternativní technologický postup nebo uvědomí projektanta, aby bylo navrženo jiné vhodné řešení, které zajistí bezpečný průběh stavebních prací, o čemž bude proveden záznam do stavebního deníku.

Materiál a konstrukční prvky musí být vždy skladovány a zabudovány dle podmínek a technologických postupů stanovených výrobcem, skladování bude provedeno přednostně v takové poloze, ve které bude zabudován výrobek do stavby.

Zhotovitel bude vždy postupovat podle zvláštních právních předpisů upravujících podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci a osob pohybujících se v bezprostřední blízkosti staveniště.

##### úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

Úpravy nejsou projektovou dokumentací navrhovány.

##### zásady pro dopravní inženýrská opatření,

Stavební práce budou probíhat na pozemku investora. Investor určí podmínky užívání komunikačních prostor.

##### stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,

Uživatel stavby určí podmínky provádění stavby.

##### postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

Přesný postup výstavby stanový dodavatel stavby na základě vyhotoveného harmonogramu stavebních prací.

## Celkové vodohospodářské řešení

Do stávajícího řešení nebude projektovou dokumentací zasahováno.

V Kostelci nad Orlicí 8/2020					Vypracoval: Ing. Jan Ešpandr