Koncesní smlouva – Příloha 6

**Demonstrativní výčet technických povinnosti Provozovatele**

***Kanalizační sítě a související objekty a zařízení:***

* kontrola terénu nad potrubím,
* vytyčování a označování trasy potrubí v terénu,
* čištění kanalizačního potrubí včetně odstraňování ucpávek,
* kontrola, čištění a údržba šachet, shybek, výpustí a dalších objektů na kanalizační síti včetně nátěrů, protáčení a promazávání uzávěrů apod.
* hubení hlodavců v rámci prováděných deratizací,
* zkoušky těsnosti stok a objektů, vyhledávání poruch a úniků odpadní vody, odstraňování havárií,
* kontrola jakosti vod, vypouštěných do kanalizace, zjišťování původců vypouštěných závadných látek, zajišťování nápravných opatření,
* revize kanalizace průmyslovou kamerou,
* kontrola, provoz a údržba čerpacích stanic a dalších objektů včetně nátěrů, pozemků, oplocení, příjezdových cest, zvedacích zařízení a tlakových nádob apod.,
* kontrola, provoz a údržba technologie čerpacích stanic a dalších objektů v souladu s provozními řády, návody a pokyny výrobců, zabezpečování provozních hmot a jejich výměny,
* náhradní odvádění odpadních vod při odstávkách, poruchách a haváriích,
* nouzové odvádění odpadních vod za krizové situace v souladu s platnými předpisy
* kontrola, provoz a údržba elektrozařízení,
* kontrola, provoz a údržba řídicích systémů,
* oprava čerpacích stanic a ostatních objektů včetně technologie, elektrozařízení, ochrany potrubí, řídicích systémů a příslušenství (komory, pozemky, oplocení, příjezdové cesty atd.),
* zajišťování revizí strojů, elektrických zařízení a vyhrazených technických zařízení v souladu s platnými předpisy,
* zajišťování nakládání s odpady, vznikajících při provozu a vedení evidence odpadů v souladu splatnými předpisy,
* vyhledávání a odstraňování poruch,
* likvidace havárií.

***Čistírna odpadních vod a související objekty a zařízení***

* kontrola, provoz a údržba čistírny odpadních vod a souvisejících objektů včetně pozemků, oplocení, příjezdových komunikací, zvedacích zařízení, tlakových nádob apod.,
* kontrola, provoz a údržba technologie čistírny odpadních vod v souladu s provozními řády, návody a pokyny výrobců, zabezpečování provozních hmot a chemikálií a jejich výměny,
* odběry, rozbory a vyhodnocování jakosti odpadních vod a kalů,
* kontrola, provoz a údržba elektrozařízení,
* opravy čistírny odpadních vod včetně technologie, elektrozařízení, ochrany potrubí, příslušenství apod.,
* zajišťování revizí strojů, elektrických zařízení a vyhrazených technických zařízení v souladu s platnými technickými předpisy,
* odstraňování havárií.

***Správní činnosti při provozu vodohospodářské infrastruktury:***

* zpracování ročních zpráv o stavu provozované vodohospodářské infrastruktury s vyhodnocením plánů údržby a obnovy za předchozí rok a s návrhy opatření ke zlepšení a nápravě nedostatků,
* zpracování monitorovacích zpráv o plnění výkonových ukazatelů,
* zajištění všech údajů a dokumentů, kterými provozovatel dokladuje plnění výkonových ukazatelů,
* správa, evidence a archivace dokladů, dokumentů, kanalizačních a provozních řádů, smluv, dokumentace, rozhodnutí a povolení veřejnoprávních úřadů a dalších dokladů a dokumentů,
* zpracování a vedení digitální evidence provozovaných inženýrských sítí a objektů, pořizování digitálních dat pro GIS,
* ochrana majetku a jeho zabezpečení.