## KRYCÍ LIST
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Kód objektu: |  |  | Název objektu: |  |  | JKSO: |  | Cenová úroveň:
SO-01 |  |  | BD Havlíčkova 357 |  |  | J-803-0 |  | 2024/I
Kód stavby: |  |  | Název stavby: |  |  | SKP: |  | Účelová M.J:
Byt č. 11 - Havlíčkova 357
Projektant: |  |  |  |  | Počet účel. měrných jednotek:
Objednatel: |  |  |  |  | Náklady na měrnou jednotku:
Počet listů: |  |  |  |  | Zakázkové čís.:
Zpracovatel: |  |  |  |  | Zhotovitel:
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady (ZRN) |  |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)
| Dodávka celkem |  | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  |  | % | 0
| Montáž celkem |  | 0 | Oborová přirážka |  |  | % | 0
Z | HSV celkem |  | 0 | Přesun stavebních kapacit |  |  | % | 0
R | PSV celkem |  | 0 | Mimostaveništní doprava |  |  | % | 0
N | Instalace |  | 0 | Zařízení staveniště |  |  | % | 0
: | Montáže |  | 0 | Provoz investora |  |  | % | 0
ZRN celkem |  |  | 0 | Kompletační činnost |  |  | % | 0
I: Projektové práce |  |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | % | 0
II: Technologie |  |  | 0 | Rezerva |  |  | % | 0
VII: Mobiliář |  |  | 0 |  |  |  | % | 0
ZRN+I+II+VII |  |  | 0 | Ostatní rozpočtové náklady (ORN)
VRN celkem |  |  | 0 |  |  |  | % | 0
ORN celkem |  |  | 0 |  |  |  | % | 0
DRN celkem |  |  | 0 | Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)
Náklady celkem |  |  | 0 |  |  |  | % | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  |  | Jméno: |  | Jméno:
Datum: |  | 2024-10-01 | Datum: |  | Datum:
|  |  | Podpis: |  | Podpis:
Základ pro DPH |  |  | 21 | % činí : | 0 |  |  | Kč
DPH |  |  | 21 | % činí : | 0 |  |  | Kč
Základ pro DPH |  |  | 12 | % činí : | 0 |  |  | Kč
DPH |  |  | 12 | % činí : | 0 |  |  | Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH: |  |  |  |  | 0 |  |  | Kč
Poznámky:

## REKAPITULACE
Stavba : Byt č. 11 - Havlíčkova 357 |  |  | Cenová úroveň : 2024/I
Objekt : BD Havlíčkova 357 |  |  | Datum zpracování : 10/2024
REKAPITULACE ROZPOČTU
Oddíl | Název oddílu / řemeslného oboru | CENA BEZ DPH
|  | Dodávka | Montáž | Celkem
HSV:
3 | Svislé konstrukce | 0 | 0 | 0
61 | Úpravy povrchů vnitřní | 0 | 0 | 0
63 | Podlahy | 0 | 0 | 0
64 | Osazování výplní otvorů | 0 | 0 | 0
94 | Lešení a stavební výtahy | 0 | 0 | 0
96 | Bourání konstrukcí | 0 | 0 | 0
99 | Přesun hmot | 0 | 0 | 0
| HSV CELKEM | 0 | 0 | 0
PSV:
711 | Izolace proti vodě | 0 | 0 | 0
762 | Konstrukce tesařské | 0 | 0 | 0
763 | Dřevostavby a konstrukce sádrokartonové | 0 | 0 | 0
766 | Konstrukce truhlářské | 0 | 0 | 0
767 | Kovové doplňkové konstrukce | 0 | 0 | 0
771 | Podlahy z dlaždic | 0 | 0 | 0
775 | Podlahy parketové a plovoucí | 0 | 0 | 0
776 | Podlahy povlakové | 0 | 0 | 0
781 | Obklady | 0 | 0 | 0
783 | Nátěry | 0 | 0 | 0
784 | Malby | 0 | 0 | 0
785 | Tapetování | 0 | 0 | 0
| PSV CELKEM | 0 | 0 | 0
INSTALACE:
720 | Zdravotně technické instalace | 0 | 0 | 0
| INSTALACE CELKEM | 0 | 0 | 0
MONTÁŽNÍ PRÁCE:
M21 | Montáže silnoproud | 0 | 0 | 0
M24 | Montáže vzduchotechniky | 0 | 0 | 0
| MONTÁŽNÍ PRÁCE CELKEM | 0 | 0 | 0
| Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem | 0 | 0 | 0

## ROZPOČET
Stavba : Byt č. 11 - Havlíčkova 357 | [8 empty] | Cenová úroveň : 2024/I
Objekt : BD Havlíčkova 357 | [8 empty] | Datum zpracování : 10/2024
SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Poř. | Kód položky | Text položky | M.J. | Množství | CENA |  |  |  | HMOTNOST
čís. |  |  |  |  | Dodávka |  | Montáž
pol. |  |  |  |  | jednotková | celková | jednotková | celková | jednotková | celková
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
HSV:
| oddíl 3 | Svislé konstrukce:
1 | R-340291131-0 | DOZDIVKY DO PL 0,5M2 | KS | 3 |  | 0 |  | 0 | 0.00052813 | 0.0015844
2 | C-317121251-1 | DODAT OSAZ PREF PREKL NAD OTV -1200MM | KS | 6 |  | 0 |  | 0 | 0.027153 | 0.16292
3 | H-13331514-1 | UHELNIK ROVNORAMEN 11373 50x50x6MM | T | 0.04802 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0.04802
| množství = | (1,4*0,7)*0,049
| 3 | SVISLÉ KONSTRUKCE CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.21252
| oddíl 61 | Úpravy povrchů vnitřní:
4 | C-611481119-0 | POTAZ STROPU PERLINKA+LEP+PENETRACE | M2 | 41.25 |  | 0 |  | 0 | 0.004526 | 0.1867
| množství = | 17,2+24,05
|  | kuchyně | m2 | 17.2
|  | obýv. pokoj | m2 | 24.05
5 |  | OMIT STROPU ROVNYCH STUKOVE | M2 | 41.25 |  | 0 |  | 0 | 0.051262 | 2.1145
6 | C-612481119-0 | POTAZ VNI STEN POROBET PERLINKA+LEP+PENETR | M2 | 122.6 |  | 0 |  | 0 | 0.004534 | 0.55587
| množství = | 5,68+15,2+48,46+53,26
|  | koupelna | m2 | 5.675
| množství = | (2,4+2+3,15+1+2,3+0,5)*0,5
|  | chodba | m2 | 15.2
| množství = | (2,3+2,3+1,7+1,7)*2,5-1,8-1,4-1,6
|  | kuchyň | m2 | 48.46
| množství = | (5,46+5,46+3,15+3,15)*3-1,6-1,6
|  | pokoj | m2 | 53.26
| množství = | (4,4+4,4+5,46+5,46)*3-1,6-4,3
7 | C-612421637-0 | OMIT VNI STEN STUKOVE | M2 | 122.6 |  | 0 |  | 0 | 0.047658 | 5.8428
| množství = | 15,2+5,68+48,46+53,26
|  | chodba, | m2 | 15.2
|  | koupelna | m2 | 5.68
| . | kuchyň | m2 | 48.46
|  | obýv. pokoj | m2 | 53.26
8 | C-612421626-0 | OMIT VNI STEN VAPCEM HLADKE | M2 | 24.97 |  | 0 |  | 0 | 0.044133 | 1.102
|  | koupelna pod obklad | m2 | 24.97
| množství = | (2,4+2+3,15+1+2,3+0,5)*2,2
| 61 | ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘNÍ CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 9.802
| oddíl 63 | Podlahy:
9 | C-632450306-0 | STERKA SAMONIVEL CEMENT 20MPa TL 6MM | M2 | 41.25 |  | 0 |  | 0 | 0.01122 | 0.46283
10 | R-632450360-2 | PENETRACE VC ADHEZNIHO MUSTKU POD STERKU | M2 | 41.25 |  | 0 |  | 0 | 0.0187 | 0.77138
11 | C-631319173-0 | PRIPL ZA STRZENI POVRCHU TL 12CM | M3 | 1.41 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | C-631361921-0 | VYZTUZ MAZANIN STRKPIS SVAR SITE | T | 0.015 |  | 0 |  | 0 | 1.0531 | 0.015796
13 | C-631313611-0 | MAZANINA Z BETONU TL 12CM TR C16/20 | M3 | 1.41 |  | 0 |  | 0 | 2.3311 | 3.2868
| množství = | 5,45*0,15+3,95*0,15
| 63 | PODLAHY CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 4.5368
| oddíl 64 | Osazování výplní otvorů:
14 | C-642944221-0 | OSAZ DVER ZARUB OCEL DODATECNE 2,5M2- | KS | 3 |  | 0 |  | 0 | 0.0039276 | 0.011783
15 | H-55331414-1 | ZARUBEN OCEL POROB YHtm 150/800 1KR | KS | 2 |  | 0 |  | 0 | 0.02353 | 0.04706
16 | H-55331413-1 | ZARUBEN OCEL POROB YHtm 150/700 1KR | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.02293 | 0.02293
17 | R-642944812-0 | ZAZD DODAT OSAZ DVER ZARUB OCEL -2,5M2 | KS | 3 |  | 0 |  | 0 | 0.0042961 | 0.012888
| 64 | OSAZOVÁNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.094661
| oddíl 94 | Lešení a stavební výtahy:
18 | C-941955001-0 | LESENI LEH PRAC POMOC H PODLAHY 1,2M | M2 | 68 |  | 0 |  | 0 | 0.0030838 | 0.2097
| 94 | LEŠENÍ A STAVEBNÍ VÝTAHY CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.2097
| oddíl 96 | Bourání konstrukcí:
19 | C-968061126-0 | VYVESENI KRIDEL DVERI DREVENYCH 2M2- | KS | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
20 | C-968072455-0 | ODSTR DVERNICH ZARUBNI KOVOVYCH 2M2 | M2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0.076201 | 0.1524
21 | R-968062455-0 | ODSTR DVERNICH ZARUBNI DREVENYCH TESARSKYCH DESTENYCH | M2 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.045201 | 0.045201
22 | C-978059531-0 | ODSEK OBKLADU KERAM VNITRNICH PL 2M2- | M2 | 20.78 |  | 0 |  | 0 | 0.068 | 1.413
| množství = | 3,3+17,48
|  | kuchyň | m2 | 3.3
| množství = | 1,6*0,75+2,8*0,75
|  | koupelna | m2 | 17.475
| množství = | 0,85*1,5+2,8*1,5+0,95*1,5+1*1,5+1,1*1,5+2,65*1,5+2,3*1,5
23 | C-965081812-0 | BOUR DLAZEB Z DLAZDIC OSTAT 1CM- 1M2 | M2 | 9.4 |  | 0 |  | 0 | 0.046 | 0.4324
| množství = | 5,45+3,95
|  | WC + koupelna | m2 | 5.45
|  | chodba | m2 | 3.95
24 | C-979081011-0 | NOSENI K NAKLADCE DO 10M STAVEB SUTI | T | 4.158 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
25 | C-979081101-0 | NAKLADKA DO KONTEJN RUCNI STAVEB SUTI | T | 4.158 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
26 | C-979081111-0 | ODVOZ STAVEB SUTI NA SKLADKU DO 1KM | T | 4.158 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
27 | C-979081122-0 | PRIPL ZKD 1KM ODVOZU VYB HMOT NA SKL | T | 62.37 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| množství = | 4,158*15
28 | C-979081131-0 | SKLADKOVNE TRIDENA SUT [BET-CI-KERAM] | T | 4.158 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
29 | C-979082111-0 | VNITROSTAV DOPRAVA SUTI A HMOT DO 10M | T | 4.158 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
30 | C-965041331-0 | BOUR PODKLAD Z BET LEHK TL 10CM 4M2 | M3 | 1.41 |  | 0 |  | 0 | 1.5 | 2.115
| množství = | 3,95*0,15+5,45*0,15
31 | C-979011212-0 | SVISLA DOPR NOSENIM VYB HM ZA 1.PODL | T | 4.158 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
32 | C-979011282-0 | PRIPL ZKD NADZ PODL NOSENI VYB HMOT | T | 12.474 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| množství = | 4,158*3
| 96 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 4.158
| oddíl 99 | Přesun hmot:
33 | C-999281111-0 | PRESUN HMOT OPRAVY DO VYSKY 25M | T | 13.938 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| množství = | 0,213+9,802+0,21+0,853+0,29+0,239+0,236+0,371+0,167+0,703+0,12+0,199+0,535
| 99 | PŘESUN HMOT CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Poř. | Kód položky | Text položky | M.J. | Množství | CENA |  |  |  | HMOTNOST
čís. |  |  |  |  | Dodávka |  | Montáž
pol. |  |  |  |  | jednotková | celková | jednotková | celková | jednotková | celková
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
PSV:
| oddíl 711 | Izolace proti vodě:
34 | R-711111211-0 | STERKOVA IZOLACE PROTI VLHKOSTI VODOR S VLOZ PERLINKOU | M2 | 5.45 |  | 0 |  | 0 | 0.00393 | 0.021419
35 | C-711111003-0 | ADHEZNI MUSTEK POD VOD IZOL NATERY | M2 | 5.45 |  | 0 |  | 0 | 0.0003 | 0.001635
36 | C-711494111-0 | TESNENI ROHU HYDROIZOL NATERU PASKOU | M | 12.8225 |  | 0 |  | 0 | 0.000218 | 0.0027953
| množství = | (2,6+2,85+3,4+2,3)*1,15
| 711 | IZOLACE PROTI VODĚ CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.025849
| oddíl 762 | Konstrukce tesařské:
37 | C-762512245-0 | TESAR MTZ PODLAH POD POVLAKY SROUBOV NA SRAZ | M2 | 41.25 |  | 0 |  | 0 | 0.00022 | 0.009075
| množství = | 24,05+17,2
38 | H-60725037-1 | DESKY OSB-3 4 PD BROUSENE TL 22MM | M2 | 47.4375 |  | 0 |  | 0 | 0.0134 | 0.63566
| množství = | 41,25*1,15
39 | R-762322911-0 | POKLADKA PODKLAD FOLIE MIRALON TL 3 MM | M | 47.4375 |  | 0 |  | 0 | 0.004387 | 0.20811
| množství = | 41,25*1,15
| 762 | KONSTRUKCE TESAŘSKÉ CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.85285
| oddíl 763 | Dřevostavby a konstrukce sádrokartonové:
40 | C-763133310-0 | PODHLEDY SDK D113 12,5 GKBI | M2 | 9.4 |  | 0 |  | 0 | 0.012845 | 0.12074
| množství = | 5,45+3,95
41 | C-763130615-0 | PRIPL ZA PLOCHU -5M2 SDK PODHLEDU | M2 | 9.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
42 | R-763130811-0 | MTZ PAROTESNE FOLIE PODHLEDU SDK | M2 | 10.81 |  | 0 |  | 0 | 0.015683 | 0.16953
| množství = | 9,4*1,15
| 763 | DŘEVOSTAVBY A KONSTR. SÁDROKARTONOVÉ CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.29027
| oddíl 766 | Konstrukce truhlářské:
43 | C-766661122-0 | MTZ DVERE OC ZAR 1KR S 0,8M- | KS | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
44 | H-61160012-1 | DVERE VNIT FOLIE 2/3SKL 80x197 NORMA | KS | 2 |  | 0 |  | 0 | 0.018 | 0.036
45 | H-61160001-1 | DVERE VNIT FOLIE PLNE 70x197 NORMA | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.014 | 0.014
46 | C-766812820-0 | DMTZ TRUHL KUCHYN LINKY L DO 2,5 M | SOUB | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.131 | 0.131
47 | C-766662811-0 | DMTZ TRUHL PRAHU DVERI 1KRID S -20CM | KS | 3 |  | 0 |  | 0 | 0.0018 | 0.0054
48 | C-766669111-0 | DOKOVANI DVERNICH ZAVESU 1KR | KS | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
49 | R-766669112-0 | OSAZENI DVER KOVANI KLIKA-KLIKA 1 KR | KS | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
50 | H-54914116-1 | KOVANI DVERNI KLIKOVE KOMPLETNI KD6 | SADA | 3 |  | 0 |  | 0 | 0.0028 | 0.0084
51 | C-766812113-0 | MTZ KUCHYN LINKA DREV NA STENU - 1,8M | SOUB | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
52 | H-61522702-1 | KUCHYNSKA LINKA DREVENA SEKTOR 180CM | SOUB | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.04 | 0.04
53 | C-766695213-0 | MTZ PRAH DVERNI 1KRID SIRKA DO 15CM | KS | 3 |  | 0 |  | 0 | 7.0235e-05 | 0.0002107
54 | H-61189156-1 | PRAH DUB DELKA 82 SIRKA 10CM | KS | 3 |  | 0 |  | 0 | 0.00123 | 0.00369
| 766 | KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.2387
| oddíl 767 | Kovové doplňkové konstrukce:
55 | R-767585103-0 | MTZ ODVETRANI POTRUBI DN 100 ZAUSTENI DO STAVAJICIHO SVETLIKU WC, KOUPELNA | M | 1 |  | 0 |  | 0 | 7.236e-05 | 7.236e-05
| 767 | KOVOVÉ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 7.236e-05
| oddíl 771 | Podlahy z dlaždic:
56 | C-771571451-0 | LEPENI+SPAR PODLAH KERAM 200x200MM | M2 | 9.4 |  | 0 |  | 0 | 0.001715 | 0.016121
| množství = | 5,45+3,95
|  | koupelna WC | m2 | 5.45
|  | zádveří | m2 | 3.95
57 | H-59764118-1 | DLAZDICE HLADKY POVRCH A 200x200x10 3 | M2 | 10.81 |  | 0 |  | 0 | 0.02 | 0.2162
| množství = | 9,4*1,15
58 | C-771579791-0 | PRIPL PODLAHY KERAM ZA PLOCHU DO 7M2 | M2 | 9.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
59 | C-771591111-0 | NATER PENETRACNI PODKLADU DLAZEB 1x | M2 | 9.4 |  | 0 |  | 0 | 0.000125 | 0.001175
60 | C-771591113-0 | PENETRACE PODKLADU DLAZEB 2SL HLOUBK | M2 | 9.4 |  | 0 |  | 0 | 0.00025 | 0.00235
| 771 | PODLAHY Z DLAŽDIC CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.23585
| oddíl 775 | Podlahy parketové a plovoucí:
61 | C-775611860-0 | DMTZ PODL PLOV SPOJE LEP LAMELY LAMIN VC SOKLIKU | M2 | 41.22 |  | 0 |  | 0 | 0.009 | 0.37098
| množství = | 17,2+24,02
|  | kuchyň ,jídelna | m2 | 17.199
| množství = | 3,15*5,46
|  | pokoj | m2 | 24.024
| množství = | 4,4*5,46
| 775 | PODLAHY PARKETOVÉ A PLOVOUCÍ CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.37098
| oddíl 776 | Podlahy povlakové:
62 | C-776521100-0 | LEPENI PODLAH POVLAK PVC PASY | M2 | 41.25 |  | 0 |  | 0 | 0.00037224 | 0.015355
| množství = | 17,2+24,05
|  | kuchyň | m2 | 17.2
|  | obýv. pokoj | m2 | 24.05
63 | H-28411020-1 | PODLAHOVINA PVC TL 1,5MM ROLE B | M2 | 47.4375 |  | 0 |  | 0 | 0.0024 | 0.11385
| množství = | 41,25*1,15
64 | C-776421100-0 | LEPENI PODLAH LISTA SOKLIK PVC | M | 37.1 |  | 0 |  | 0 | 3.6433e-05 | 0.0013517
| množství = | 4,4+4,4+5,5+5,5+3,15+3,15+5,5+5,5
65 | H-28341122-1 | LISTY UKONCOVACI MPVC 2198 45MM | M | 42.665 |  | 0 |  | 0 | 0.00027 | 0.01152
| množství = | 37,1*1,15
66 | C-776591113-0 | PENETRACE PODKL POVLAKU 2SL HLOUBKOVA | M2 | 41.25 |  | 0 |  | 0 | 0.00025 | 0.010313
67 | C-776591121-0 | ADHEZNI MUSTEK POD POVLAKY | M2 | 41.25 |  | 0 |  | 0 | 0.0003 | 0.012375
68 | C-776583110-0 | VOL POLOZ PODLAH PODLOZKY 1-VRSTVE | M2 | 41.25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
69 | H-28372301-1 | PODLOZKA KROCEJ XPS STARLON PASY 1,6 | M2 | 47.4375 |  | 0 |  | 0 | 4e-05 | 0.0018975
| množství = | 41,25*1,15
| 776 | PODLAHY POVLAKOVÉ CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.16666
| oddíl 781 | Obklady:
70 |  | LEP A SPAR OBKLAD VNI KERAM 300x150 | M2 | 25.14 |  | 0 |  | 0 | 0.0018113 | 0.045536
| množství = | 23,84+1,3
|  | koupelna WC | m2 | 23.835
| množství = | (2,4+2+3,15+1+2,3+0,5)*2,1
|  | kuchyň | m2 | 1.3
| množství = | 2*0,65
|  | WC | m2 | 0
71 | H-28372308-1 | OBKLAD KERAM JB MAT GL BEZ 300x150 1 | M2 | 28.911 |  | 0 |  | 0 | 0.0105 | 0.30357
| množství = | 25,14*1,15
72 | C-781479714-1 | PRIPL OBKL VNI KERAM ZA VYKRUZ OTVORU | M2 | 25.14 |  | 0 |  | 0 | 0.005 | 0.1257
73 | C-781491112-0 | LISTY OBKLADOVE UKONCOVACI DO MC | M | 13.0525 |  | 0 |  | 0 | 0.0072777 | 0.094992
| množství = | (2,4+2+3,15+1+2,3+0,5)*1,15
74 | C-781491114-0 | LISTY OBKLADOVE ROHOVE DO MC | M | 16.905 |  | 0 |  | 0 | 0.0074872 | 0.12657
| množství = | 7*2,1*1,15
75 | C-781479701-0 | PRIPL OBKL VNI KERAM ZA OMEZ PROSTOR | M2 | 7.14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| množství = | 23,8*0,3
76 | C-781479711-0 | PRIPL OBKL VNI KERAM PLOCHA DO 10M2 | M2 | 1.3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
77 | C-781479730-0 | PRIPL OBKL KERAM VANA NA PODKL ROVNY | M2 | 0.9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
78 | C-781495113-0 | PENETRACE PODKL OBKLADU VNI 2SL HLOUB | M2 | 25.14 |  | 0 |  | 0 | 0.00027 | 0.0067878
| 781 | OBKLADY CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.70315
| oddíl 783 | Nátěry:
79 | C-783124220-0 | NATER OCEL KCE SYNTET B 1x+2xEMAIL | M2 | 5.6 |  | 0 |  | 0 | 0.00059313 | 0.0033215
|  | ocelové zárubně | m2 | 5.6
| množství = | 1,9+1,9+1,8
| 783 | NÁTĚRY CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.0033215
| oddíl 784 | Malby:
80 | R-784401801-0 | OBRUS NOVYCH OMIT MISTNOSTI V 3,8M | M2 | 163.85 |  | 0 |  | 0 | 1.65e-06 | 0.00027035
| množství = | 41,25+122,6
81 | C-784911111-0 | ZAKRYTI A ODKRYTI PODLAH MISTNOSTI | M2 | 45 |  | 0 |  | 0 | 1.4e-05 | 0.00063
82 | C-784911131-0 | ZAKRYTI A ODKRYTI PRVKU MISTN V -3,8M | M2 | 32 |  | 0 |  | 0 | 3.7e-05 | 0.001184
83 | C-784496521-0 | PENETRACE PODKLADU HLOUBK 1x MIST 3,8 | M2 | 163.85 |  | 0 |  | 0 | 0.00015 | 0.024577
84 | C-784454671-0 | MALBA 2xDUFA OMYV TONOV MISTN V 3,8M | M2 | 163.85 |  | 0 |  | 0 | 0.00057335 | 0.093943
| 784 | MALBY CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.12061
| oddíl 785 | Tapetování:
85 | C-785412800-0 | ODSTRANENI TAPET STEN S PODLOZKOU | M2 | 98.65 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| množství = | 45,16+53,49
|  | kuchyň, jídelna | m2 | 45.16
| množství = | 5,46*3+3,15*3+5,46*3+3,15*3-1,9-1,6-3
|  | pokoj | m2 | 53.49
| množství = | 5,46*3+4,4*3+4,4*3+5,46*3-1,6-4,07
| 785 | TAPETOVÁNÍ CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Poř. | Kód položky | Text položky | M.J. | Množství | CENA |  |  |  | HMOTNOST
čís. |  |  |  |  | Dodávka |  | Montáž
pol. |  |  |  |  | jednotková | celková | jednotková | celková | jednotková | celková
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
INSTALACE:
| oddíl 721 | Kanalizace vnitřní:
86 | R-721110802-0 | DMTZ ODPAD POTRUBI VODOVOD KANALIZACE - DO DN 100 | M | 14 |  | 0 |  | 0 | 0.0098 | 0.1372
87 | C-721174111-0 | MTZ POTR KANAL VNI LEZATE PVC DN -50 | M | 8.5 |  | 0 |  | 0 | 0.004642 | 0.039457
88 | H-28614105-1 | TRUBKY ODPADNI PP HRDLOVE HTEM DN 50 | M | 10.2 |  | 0 |  | 0 | 0.00028 | 0.002856
| množství = | 8,5*1,2
89 | R-721170912-0 | OSAZENI TVAROVEK NA HRDLOVE POTRUBI DO ROZVODU ODPADU | KS | 16 |  | 0 |  | 0 | 0.00034425 | 0.005508
90 | R-721170915-0 | MTZ STAV POTRUBI PRUBEZ MEZI PATRY V7MENA ZA HT TRIPLUS V ROZSAHU PATRA | KPL | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.00042075 | 0.00042075
91 | C-721174112-0 | MTZ POTR KANAL VNI LEZATE PVC DN -100 | M | 1.8 |  | 0 |  | 0 | 0.006963 | 0.012533
92 | C-721174512-0 | MTZ POTR KANAL VNI PRIPOJ PVC DN -100 /125 STOUPACKA TRIP | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.0009 | 0.0009
| 721 | KANALIZACE VNITŘNÍ CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.19888
| oddíl 722 | Vodovod vnitřní:
93 | C-722177221-0 | MTZ VOD ROZV PLAST OBECNE D 16 | M | 16 |  | 0 |  | 0 | 0.00032232 | 0.0051571
94 | C-722176911-0 | PRIPL ZKD SVAR POLYFUZI 3KS/M- D 16 | KS | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
95 | R-722176955-0 | MTZ ROZVODU VODY VC VYUSTKU ZASTRIHU NATRUBKU KOLEN | KS | 6 |  | 0 |  | 0 | 4.255e-06 | 2.553e-05
96 | R-722190831-1 | DMTZ VOD POTRUBI TLAK POZINK | M | 16 |  | 0 |  | 0 | 0.0035 | 0.056
| 722 | VODOVOD VNITŘNÍ CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.061183
| oddíl 723 | Plynovod vnitřní:
97 | C-723110804-0 | DMTZ PLYN POTR OCEL CERN ZAVIT -DN 25 | M | 15 |  | 0 |  | 0 | 0.0022569 | 0.033854
98 | C-723160334-0 | ROZPERKA PRIPOJKY K PLYNOMERU DN 25 | SOUB | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.00016408 | 0.00016408
99 | C-723180034-0 | MTZ POTR PLYN MEDENE SPOJ LISOV D 22 | M | 24.5 |  | 0 |  | 0 | 0.0039952 | 0.097883
100 | H-19631422-1 | TRUBKY MEDENE EP CU POLOTVRDE 22x1MM | M | 28.175 |  | 0 |  | 0 | 0.00059 | 0.016623
| množství = | 24,5*1,15
101 | H-19635107-1 | OBL 90° CU LIS SANHA PRESS6000 D 22 | KS | 12 |  | 0 |  | 0 | 0.00013 | 0.00156
102 | H-19635307-1 | T-KUS CU LIS SANHA PRESS6000 D 22 | KS | 4 |  | 0 |  | 0 | 0.00018 | 0.00072
103 | H-19635507-1 | NATR+ZAR CU LIS SANHA PRESS6000 D 22 | KS | 5 |  | 0 |  | 0 | 0.0001 | 0.0005
104 | R-723172130-1 | STAVEBNI PRIPOMOCE NEUV V PR | HZS | 5 |  | 0 |  | 0 | 0.00048104 | 0.0024052
| 723 | PLYNOVOD VNITŘNÍ CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.15371
| oddíl 725 | Zařizovací předměty ZTI:
105 | R-725119201-0 | DMTZ KLOZETOVE MISY DO PODLAHY | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.002 | 0.002
106 | C-725210821-0 | DMTZ UMYVADLA VC VYTOKOVYCH ARMATUR | SOUB | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.0195 | 0.0195
107 | R-725220831-1 | DMTZ VANY SMALT VC SPRCH 1700*650 | SOUB | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.0951 | 0.0951
108 | R-725240821-0 | DMTZ VYTOKOVYCH ARMATUR | KS | 4 |  | 0 |  | 0 | 0.0287 | 0.1148
109 | C-725119201-0 | MTZ KLOZETOVE MISY DO PODLAHY VC NAPOJENI DO STOUPACKY | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.002 | 0.002
110 | H-64230731-1 | MISA ZACH BIL VNEJ SIK ODPAD 161B VYB | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.0115 | 0.0115
111 | H-55292021-1 | INSTAL SYSTEM PRO SPRCHU TYP ISS1 | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.0037 | 0.0037
112 | C-725219201-0 | MTZ UMYVADLA NA KONZOLY | SOUB | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.002484 | 0.002484
113 | H-64213611-1 | UMYVADLO BILE -ZAD ST 665x490x215 VYB | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.0155 | 0.0155
114 | H-55292011-1 | INSTAL SYSTEM PRO UMYVADLO TYP ISU1 | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.0033 | 0.0033
115 | H-55292032-1 | INSTAL SYSTEM PRO VANU TYP ISV2 | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.003 | 0.003
116 | H-55292015-1 | INSTAL SYSTEM PRO DREZ KUCHYNSKE LINKY | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.0064 | 0.0064
117 | C-725829201-0 | MTZ BATERIE UMYV/DREZ NASTEN CHROM | KS | 2 |  | 0 |  | 0 | 0.0001186 | 0.0002372
118 | H-55145724-1 | BATERIE UMYVADLOVA NASTENNA TYP D | KS | 2 |  | 0 |  | 0 | 0.0014 | 0.0028
119 | C-725229106-0 | MTZ VANY Z ABS/JINYCH PLASTU +T 1436 | SOUB | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.00118 | 0.00118
120 | H-55421002-1 | VANA AKRYLAT L 100x70 CM BILA TYP 1 | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.0159 | 0.0159
121 | R-725229103-0 | MTZ ZASTENY SPRCH VANICKY 1000*700MM | SOUB | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.00118 | 0.00118
122 | H-55495125-1 | ZASTENA VANOVA ROHOVA 2DIL -1,9M2 B | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.02 | 0.02
123 | C-725390831-0 | DMTZ KUCHYN ODSAVACE PAR VESTAVNEHO | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.01 | 0.01
124 | C-725399311-0 | MTZ KUCHYN ODSAVACE PAR VESTAVNEHO | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
125 | H-42958112-1 | ODSAVAC PAR [DIGESTOR] VESTAVNY TYP 2 | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.01 | 0.01
126 | C-725619202-0 | MTZ SPORAKU KOMBINOVANEHO | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
127 | H-54111125-1 | SPORAK VOLNE STOJICI KOMBINOV TYP 5 | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.039 | 0.039
128 | C-725610810-0 | DMTZ SPORAK PLYNOVY NORMALNI/KOMBI | SOUB | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.067 | 0.067
129 | R-725240811-0 | DMTZ BOILER ELETRICKY 80 L VC PRISLUSENSTVI | SOUB | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.088 | 0.088
| 725 | ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.53458
Poř. | Kód položky | Text položky | M.J. | Množství | CENA |  |  |  | HMOTNOST
čís. |  |  |  |  | Dodávka |  | Montáž
pol. |  |  |  |  | jednotková | celková | jednotková | celková | jednotková | celková
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
MONTÁŽNÍ PRÁCE:
| oddíl M21 | Montáže silnoproud:
130 | M-210290821-10 | DEMONTAZ ROZVODU EL INSTALACE VC PPL BJ ST | SOUB | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
131 | M-210111001-10 | VIZ SAMOSTATN8 PRILOHA | KPL | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| M21 | MONTÁŽE SILNOPROUD CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| oddíl M24 | Montáže vzduchotechniky:
132 | M-240010058-1 | VENTILATOR APZ VEL 315 DO POTRUBI DN 100 | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| M24 | MONTÁŽE VZDUCHOTECHNIKY CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) : | [6 empty] | 0