## Krycí list
ZADÁNÍ STAVBY PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
MŠ Masarykova, Kolín
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
Rekonstrukce kuchyně MŠ Masarykova Kolín 2
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  | Město Kolín |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0 | Kompletační činnost zhotovitele |  |  | 0
Z | Montáž celkem | 0 | Zařízení staveniště |  |  | 0
R | HSV celkem | 0
N | PSV celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :
CENOVÁ ÚROVEŇ: RTS

## Rekapitulace
Stavba : |  | Rekonstrukce kuchyně MŠ Masarykova Kolín 2
Objekt : |  | MŠ Masarykova, Kolín
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Upravy povrchů vnitřní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
712 | Živičné krytiny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
721 | Vnitřní kanalizace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
722 | Vnitřní vodovod |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
723 | Vnitřní plynovod |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
725 | Zařizovací předměty |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
728 | Vzduchotechnika |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
733 | Rozvod potrubí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
735 | Otopná tělesa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
766 | Truhlářské kce. |  |  | 0
781 | Obklady keramické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | Nátěry |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
784 | Malby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
791 | Montáž zařízení velkokuchyní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Bourání konstrukcí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Prorážení otvorů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
998 | Přesun hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M21 | Elektromontáže |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Kompletační činnost zhotovitele |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba : |  | Rekonstrukce kuchyně MŠ Masarykova Kolín 2 |  |  |  |  | 0
Objekt : |  | MŠ Masarykova, Kolín
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | demhmot / MJ | demhmot celk.(t)
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce
1 | 340238211RT2 | Zazdívka otvorů pl.1 m2,cihlami tl.zdi do 10 cm | m2 | 5 | 0 | 0 | 0.12645 | 0.63225 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0,7*2+0,9*2*2 |  | 5
2 | 340 23-7212.RT2 | Zazdívka otvorů pl.0,25m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm s použitím suché maltové směsi | kus | 3 | 0 | 0 | 0.04787 | 0.14361 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 342261112RT3 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm, desky standard impreg. tl. 12,5 mm, Orsil tl. 5 cm | m2 | 26.8155 | 0 | 0 | 0.02933 | 0.7865 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8,85*3,03 |  | 26.8155
4 | 342266111RU9 | Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 38.3901 | 0 | 0 | 0.01572 | 0.60349 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4,82*3,03+2,5*3,03+5,35*3,03 |  | 38.3901
5 | 342 26-4051.RT3 | Opláštění SDK VZT potrubí a digestoří desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 35.164 | 0 | 0 | 0.0186 | 0.65405 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3,2*1,9+1,92*1,6+1,92*1,1+1,2*1,4+1,4*1,1+1,1*2,64 |  | 17.388
|  | 2,64*1,1+1*1,1+4,42*1,1+3,6*2*1,1+0,9*1,1 |  | 17.776
6 | 342 26-4098.R00 | Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 | m2 | 35.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 2.8199 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní
7 | 611 40-1111.RT2 | Oprava omítky na stropech o ploše do 0,09 m2 s použitím suché maltové směsi | kus | 20 | 0 | 0 | 0.00597 | 0.1194 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 611401211RT2 | Oprava omítky na stropech o ploše do 0,25 m2 s použitím suché maltové směsi | kus | 4 | 0 | 0 | 0.01494 | 0.05976
9 | 612 40-9991.RT2 | Začištění omítek kolem obkladů s použitím suché maltové směsi | m | 183.3 | 0 | 0 | 0.00238 | 0.43625 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ;začištění ukončení obkladů |  | 0
|  | 3,85*6+0,2*6+1,94*2+1,5*2+1,92*2+4,7*2+1,39+0,15*3-1*4-0,8*4 |  | 39.06
|  | 3,96+6,9*2+0,24*3+5,2+0,15-1-0,8+3,3*2+3*2+0,3*3-0,8-1,2 |  | 33.53
|  | 2,08*2+3,6*2-1,2+3,58*2+3,215*2+0,3*2-0,8*5+5,32*2+5,33*2 |  | 41.65
|  | 5,05*2+5,33*2+3,22*2+0,1+0,2*2+0,1*4+0,2*2-1-0,8*2 |  | 25.9
|  | ;začištění ukončení soklů |  | 0
|  | 3,54*2+2*2+5,33*2+1,85*2-0,8*4+3,3*2+3,3*2+1,96*2+1,9*2 |  | 43.16
10 | 612 47-3181.R00 | Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká | m2 | 192.884 | 0 | 0 | 0.02075 | 4.0023 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ;viz poločka začištění omítek - 140,14 m |  | 0
|  | 204.084 |  | 204.084
|  | ;odpočet oken |  | 0
|  | -19.2 |  | -19.2
|  | ;přípočet ostění a parapetů |  | 0
|  | 1*0,25*2*16 |  | 8
11 | 612473182R00 | Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková | m2 | 10 | 0 | 0 | 0.02798 | 0.2798 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ;viz zazdění otvoru - 12,45 m2 |  | 0
|  | 0,7*2*2+0,9*2*4 |  | 10
12 | 612421231RT2 | Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových, s použitím suché maltové směsi | m2 | 300.5574 | 0 | 0 | 0.00198 | 0.5951 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
;viz poločka začištění omítek - 140,14 m
|  | 140,14*1,23 |  | 172.3722
|  | 43,16*2,97 |  | 128.1852
13 | 612403380R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS | m | 120 | 0 | 0 | 0.00156 | 0.1872 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 612403384R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS | m | 18 | 0 | 0 | 0.00849 | 0.15282 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 612403386R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS | m | 18 | 0 | 0 | 0.01733 | 0.31194 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 642944121RU4 | Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2., včetně dodávky zárubně CgH 80x197x16 cm | ks | 2 | 0 | 0 | 0.06256 | 0.12512 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 61 Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 6.1446 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce
17 | 631312141R00 | Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách | m3 | 1.083 | 0 | 0 | 2.525 | 2.7346 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ;podklad pod dlažbu po zhotovení rozvodů |  | 0
|  | 35*0,15*0,1+30*0,15*0,1+6*0,6*0,3*0,1 |  | 1.083
18 | 631 31-9161.R00 | Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm | m3 | 1.08 | 0 | 0 | 0.04 | 0.0432 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 63 Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 2.7778 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 712 | Živičné krytiny
19 | 712 37-1801.RZ4 | Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC 1 vrstva - včetně dod. fólie tl.1,5mm | m2 | 8 | 0 | 0 | 0.00261 | 0.02088 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ;oprava stávající střešní krytiny u stojek VZT jednotky |  | 0
|  | ;jednotky VZT |  | 0
|  | 8*1 |  | 8
| Celkem za | 712 Živičné krytiny |  |  |  | 0 |  | 0.02088 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné
20 | 713 10-0941.R00 | Oprava tepelné izolace střechy při montáži VZT | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 713 46-1121.R00 | Izolace potrubí-skružemi na tmel za stud., 1vrstvá | m2 | 3.768 | 0 | 0 | 0.00205 | 0.0077244 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ;potrubí ÚT |  | 0
|  | 30*2*2*3,14*0,01 |  | 3.768
22 | 283-77103.2 | Izolace potrubí Mirelon PRO 22x20 mm šedočerná | m | 61.5 | 0 | 0 | 5e-05 | 0.003075 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | (14+16)*2*1,025 |  | 61.5
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0.010799 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace
23 | 721176134R00 | Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené DN 70 x 1,9 mm | m | 24 | 0 | 0 | 0.00074 | 0.01776 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 721176135R00 | Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené DN 100 x 2,7mm | m | 31 | 0 | 0 | 0.00137 | 0.04247 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm | m | 11 | 0 | 0 | 0.00047 | 0.00517 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2+6+1+2 |  | 11
26 | 721 17-6104.R00 | Potrubí HT připojovací DN 70 x 1,9 mm | m | 7 | 0 | 0 | 0.0007 | 0.0049 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1+1+1+1+2+1 |  | 7
27 | 721 19-4105.R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5+6 |  | 11
28 | 55161552 | Sifon podomítkový | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 721223460R00 | Vpusť podlahová - dodávka Gastro | kus | 6 | 0 | 0 | 0.00082 | 0.00492 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 721 14-0802.R00 | Demontáž potrubí litinového | m | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01492 | -0.8206 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 721 Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0.07522 |  | -0.8206 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod
31 | 722 13-1911.R00 | Oprava-potrubí závitové,vsazení odbočky DN 15 | soubor | 13 | 0 | 0 | 0.00824 | 0.10712 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6*2+1 |  | 13
32 | 722 17-2310.R00 | Potrubí z PPR , D 16/2,2 mm | m | 66 | 0 | 0 | 0.00392 | 0.25872 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3*2+2*2+1*2+1*2+4,5*2+6*2+1+12*2+6 |  | 66
33 | 722 18-1211.R00 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm | m | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 66/2 |  | 33
34 | 722 18-1214.RT5 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 15 mm | m | 33 | 0 | 0 | 3e-05 | 0.00099 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 66/2 |  | 33
35 | 722 19-0401.R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 17+6 |  | 23
36 | 722 20-2211.R00 | Nástěnka MZD PP-R INSTAPLAST 16xR3/8 | kus | 23 | 0 | 0 | 0.00016 | 0.00368 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 722 22-3131.R00 | Kohout kul.rohový DN 15 | kus | 15 | 0 | 0 | 0.00019 | 0.00285 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 722236311R00 | Ventil uzavírací DN 15 | kus | 6 | 0 | 0 | 0.00047 | 0.00282
39 | 722265212R00 | Vodoměr domovní podružný DN 15x190mm, Qn 1,5 | kus | 6 | 0 | 0 | 0.00214 | 0.01284
40 | 725810401R00 | Ventil rohový | kus | 17 | 0 | 0 | 0.00034 | 0.00578
41 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 80 | m | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 722 28-0106.R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 | m | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 722 Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0.3948 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 723 | Vnitřní plynovod
43 | 723 11-0206.R00 | Potrubí ocel. závitové černé šroubované DN 40 | m | 1.5 | 0 | 0 | 0.01064 | 0.01596 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ;chránička prostup |  | 0
|  | 3*0,5 |  | 1.5
44 | 723164104RT1 | Montáž potrubí z měděných trubek D 22 mm pájením | m | 3.5 | 0 | 0 | 0.00598 | 0.02093 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 19632375 | Trubka měděná systémová 22 x 1,0 mm | m | 4 | 0 | 0 | 0.00059 | 0.00236 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 723164106R00 | Montáž potrubí z měděných trubek D 35 mm | m | 3 | 0 | 0 | 0.00506 | 0.01518 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 19632716 | Trubka měděná Cu tvrdá 35x1,5 mm | m | 3.5 | 0 | 0 | 0.0017 | 0.00595 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 723 16-5112.R00 | Montáž tvar.Cu pájené na tvrdo D15-22 mm 2 spoje | kus | 2 | 0 | 0 | 0.00011 | 0.00022 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 196-33007 | Koleno 90° 5092 22mm s konci na vnitř.vněj pájení | kus | 2 | 0 | 0 | 3e-05 | 6e-05 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 723165114R00 | Montáž tvar.Cu pájené na tvrdo D 35 mm 2 spoje | kus | 1 | 0 | 0 | 0.00018 | 0.00018 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 19633009 | Koleno 90° 5092 35mm s konci na vnitř.vněj pájení | kus | 1 | 0 | 0 | 0.00017 | 0.00017 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 723190914R00 | Navaření odbočky na plynové potrubí DN 25 | kus | 2 | 0 | 0 | 0.00025 | 0.0005 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 |  | 2
53 | 723 19-0916.R00 | Navaření odbočky na plynové potrubí DN 40 | kus | 1 | 0 | 0 | 0.00025 | 0.00025 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 723 19-0901.R00 | Uzavření nebo otevření plynového potrubí | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 723 19-0907.R00 | Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 723 19-0909.R00 | Zkouška tlaková plynového potrubí | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 723 19-1126.R00 | Hadice flexib. DN 20,délka 2,0 m | soubor | 6 | 0 | 0 | 0.0008 | 0.0048 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 723 23-7214.R00 | Kohout kulový,2xvnitřní závit, R950 DN 20 | kus | 6 | 0 | 0 | 0.00038 | 0.00228 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 723-1 | Revize | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 723 Vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  | 0.06884 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty
60 | 725 31-9201.R00 | Montáž ostatních typů dřezů velkokuchyňských | soubor | 7 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.0028 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 725290020RA0 | Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol | kus | 5 | 0 | 0 | 3e-05 | 0.00015 | -0.04036 | -0.2018 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 725290030RA0 | Demontáž vany, včetně baterie a obezdění | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.38036 | -0.76072
63 | 725017134R00 | Umyvadlo na šrouby OLYMP 60 x 45 cm, bílé - komplet | kus | 5 | 0 | 0 | 2e-05 | 0.0001 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 725825111RT0 | Baterie umyvadlová nástěnná ruční | kus | 11 | 0 | 0 | 0.00152 | 0.01672 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 725 31-0828.R00 | Demontáž dřezů 1dílných velkokuchyňských pro zpětnou montáž | soubor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0405 | -0.1215 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 725860214R00 | Sifon bidetový, umyvadlový HL135 | kus | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 726190906R00 | Odmontování kuchyňské linky s armaturou | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 725 Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0.01977 |  | -1.084 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 728 | Vzduchotechnika
68 | 728-1 | Tlumič hluku, hygienické provedení | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 728-2 | Výfuková hlavice pozink VH pr. 630 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 728-3 | Tepelná izolace potrubí tl. 80 mm do pozink plechu | m2 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ;potrubí VZT nad střešní rovinou |  | 12.4
71 | 728-4 | Ventilátor nízkotlaký s přímým pohonom dle yPD | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DN400 1750-7250m3/hod |  | 0
|  | s rámem a izolátorem chvění |  | 0
72 | 728-5 | Montážní a závěsový materiál | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 728-6 | Ostatní potřebné výrobky a materiál, Spojovací a těsnící materiál | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 728-7 | autojeřáb | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 728-8 | Zaregulování soustavy VZT, zprovoznění | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 728 11-5414.R00 | Montáž potrubí ohebného izolovan. z AL do d 400 mm vč.dodávky, 50% tv. | m | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ;potrubí DN 315 |  | 0
|  | 17 |  | 17
|  | ;potrubí DN 400 |  | 0
|  | 5 |  | 5
77 | 728 41-3522.R00 | Montáž talířového ventilu kruhové do d 200 mm vč. dodávky | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10 |  | 10
| Celkem za | 728 Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí
78 | 733 16-4104.R00 | Montáž potrubí z měděných trubek D 22 mm vč. izolace potrubí | m | 72 | 0 | 0 | 0.00598 | 0.43056 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ;potrubí ÚT |  | 0
|  | (14+16)*2+0,5*2*12 |  | 72
79 | 19632375 | Trubka měděná systémová 22 x 1,0 mm | m | 74.16 | 0 | 0 | 0.00059 | 0.043754 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 72*1,03 |  | 74.16
80 | 733190217R00 | Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí DN 51 | m | 72 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 733 Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0.47431 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 735 | Otopná tělesa
81 | 735 11-1810.R00 | Demontáž těles otopných litinových článkových | m2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0238 | -0.2856 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 12*0,8*1,25 |  | 12
82 | 735 29-1800.R00 | Demontáž konzol otopných těles do odpadu | kus | 72 | 0 | 0 | 1e-05 | 0.00072 | -0.00075 | -0.054 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 12*6 |  | 72
83 | 735156522R00 | Otopná tělesa panelová Radik Klasik 21 400/ 600 | kus | 2 | 0 | 0 | 0.01234 | 0.02468 |  | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 735156542R00 | Otopná tělesa panelová Radik Klasik 21 500/ 600 | kus | 7 | 0 | 0 | 0.01531 | 0.10717 |  | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 735156564R00 | Otopná tělesa panelová Radik Klasik 21 600/ 800 | kus | 3 | 0 | 0 | 0.0244 | 0.0732 |  | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 55137336 | Danfoss hlavice termostat veř budovy RA 2920 | kus | 12 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0024
87 | 55137383 | Danfoss šroubení radiátorové RLV15 přímé 1/2" | kus | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 735 Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0.20817 |  | -0.3396 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady
88 | 771101210R00 | Penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 169.39 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 783903811R00 | Odmaštění chemickými rozpouštědly | m2 | 169.39 | 0 | 0
91 | 771 57-5109.RV2 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm | m2 | 169.39 | 0 | 0 | 0.00317 | 0.53697 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | 771 57-9795.RT2 | Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně | m2 | 169.39 | 0 | 0 | 0.0008 | 0.13551 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 597-64203.1 | Dlažba protiskluz. 300x300x9 mm souč.smykového tření 0,6 SRM R11/B | m2 | 181.25 | 0 | 0 | 0.0192 | 3.48 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 169,39*1,07 |  | 181.2473
| Celkem za | 771 Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 4.1525 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 766 | Truhlářské kce.
94 | 766661122R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m | ks | 10 |  | 0
95 | 61162104 | Dveře vnitřní plné bílí 90/197 | ks | 6 |  | 0
96 | 61162104 | Dveře vnitřní plné bílí 90/197 s ventilační mřížkou | ks | 4 |  | 0
97 | 54914620 | Dveřní kování praktik | ks | 10 |  | 0
| Celkem za | 766 Truhlářské kce. |  |  |  | 0 |  | 7.768 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické
98 | 781 23-0121.R00 | Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 300x300 mm | m2 | 192.88 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ;viz omítky hladké |  | 0
|  | 192.88 |  | 192.88
99 | 597-81366.0 | Obkládačka 19,8x24,8 bílá mat | m2 | 206.38 |  | 0 | 0.0126 | 2.6004 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 192,88*1,07 |  | 206.3816
| Celkem za | 781 Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 2.6004 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry
100 | 783225100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email | m2 | 15.64 |  | 0 | 0.00025 | 0.00391 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ;oprava nátěrů zárubní |  | 0
|  | (1,97*2+0,8)*0,3*11 |  | 15.642
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0.00391 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 784 | Malby
101 | 784 44-5911.R00 | Oprava, malba latex 2x, 1bar. obrus. míst. do 3,8m | m2 | 479.95 |  | 0 | 0.00043 | 0.20638 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 310,56+169,39 |  | 479.95
102 | 784 49-7901.R00 | Mydlení jednonásobné, místnost H do 3,8 m | m2 | 479.95 |  | 0 | 3e-05 | 0.014398 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 109.98 |  | 0 | 3e-05 | 0.0032994
|  | 183,3*0,6 |  | 109.98
103 | 784 19-5512.R00 | Malba tekutá na SDK, bílá, 2 x | m2 | 137.33 |  | 0 | 0.00029 | 0.039826 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ;SDK konstrukce+nové omítky |  | 0
|  | 35,16+38,39+26,89*2+10 |  | 137.33
| Celkem za | 784 Malby |  |  |  | 0 |  | 0.2639 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 791 | Montáž zařízení velkokuchyní
104 | 791741108R00 | Montáž odkládacích stolů v PD pol. 39 | kus | 1 |  | 0
105 | 791741303R00 | Montáž strojů univerzálních nad 60 l, elektrických - zpětná montáž šlehacího stroje v PD pol. č. 43 | kus | 1 |  | 0 | 0.0351 | 0.0351 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | 791-1 | Celonerezový skladový regál, čtyřpolicový povrch scotchbrite 2000/1800/600mm v PD pol.č. 40 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | 791-2 | Celonerezový prac.stůl s buk. prac.deskou se třemi zásuvkami a spodní odkládací policí 1900/800/900mm v PD pol.č. 41 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | 791-3 | Celonerezový pra.stůl s dřezem a třemi zásuvkami v PD pol.č. 42 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | 55231403 | D+M Výlevka nerez SLVN 02EB kombinovaná umyvadlo + baterie senzorová SLU 10B v PD pol. č. 44 | kus | 1 |  | 0
110 | 791-4 | Zpětná montáž celonerezový prac.stůl s buk. prac.deskou v PD pol.č. 45 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | 791-5 | Celonerezový prac.stůl s dvěmi zásuvkami a jednou policí 1200/600/800mm v PD pol.č. 46 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | 791 15-1101.R00 | Montáž sporáků elektroplyn. otevřených, uzavřených | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 791-6 | Plynový sporák s tálem 1 centrální hořák pod tálem, plynová trouba, 19kw v PD pol.č. 47 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | 791-7 | Celonerezový prac.stůl s policí na odkládání 900/900/800mm v PD pol.č. 48 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | 791221101R00 | Montáž varných kotlů plynových do 150 l | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | 791-8 | Nerezový plynový kotel, 150 l 24 kw pol.č. 50 | kus | 1 |  | 0
117 | 791-9 | Nerezový plynový kotel, 100l 21 kwpol.č. 49 | kus | 1 |  | 0
118 | 791-10 | Celonerezová chladící skříň v normě GN UR600S pol.č. 51 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | 791 34-1101.R00 | Montáž pecí elektrických | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | 791-11 | Elektrická pec třítroubá TPE 30-ARS 900/850/1650 pol.č.52 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | 791 32-1106.R00 | Montáž konvektomatů plynových | kus | 2 |  | 0
122 | 791-12 | Plynový konvektomat, kapacita 11xGN 1/1 vyvíjení páry injekční 860/900/1250mm s podstavcem a změkčovačem vody pol.č. 53 | kus | 1 |  | 0
123 | 791 44-1101.R00 | Montáž elektrických pánví | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | 791-13 | Elkektrická smažící pánev 80L E - TBP - 80/900 1000/900/900 pol.č. 54 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | 791 52-1101.R00 | Montáž vařičů plynových, ohřívacích stoliček | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | 791-14 | Plynová varná stolička dle PD pol.č. 55 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | 791-15 | Celonerezový prac.stůl s mycím dřezem a prostorem pro chladící skříně 2000//800/600mm pol.č. 60 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | 791-16 | Podstolová chladící skříň na uložení vajec 600/600/850 v PD pol.č. 61 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | 791-17 | Podstolová chladící skříň na uložení masa 600/600/850 v PD pol.č. 62 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | 791-18 | Stávající skladový - zpětná montáž v PD pol.č. 64 | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | 791-19 | Celonerezový pra.stůl s dřezem a jednou zásuvkou a odkládací policí 1800/600 v PD pol.č. 65 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | 791-20 | Stávající skladový regál - zpětná montáž v PD pol.č. 66 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | 791741202R00 | Zpětná montáž škrabek na zeleninu nad 300kg, elektrických v PD pol. č. 67 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | 791-21 | Komplet skladovacých regálů - stávající, zpětná montáž v PD pol. č. 68 | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | 725329102R00 | Montáž dřezů dvojitých velkokuchyňských vč drtiče -zpětná montáž v PD č. 38 | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | 725329102R00 | Montáž dřezů dvojitých velkokuchyňských | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | 791-22 | Celonerezový dřez dvojitý s roštovou policí 1400/600mm v PD pol. č. 74 | kus | 1 |  | 0
139 | 791-24 | Celonerezový skladový regál pětipolicový - police roštová 1250/500/1800mm v PD pol.č. 76 | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | 791-25 | Celonerezový prac.stůl s policí na odkládání 800/800/800mm v PD pol.č. 48 | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | 791-26 | Korytový žehlič stávající - zpětná montáž v PD pol.č. 77 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | 791-28 | Profesionální kondenzační sušička TC8330- na náplň 7kg - množstevní automatika 1400W, objem bubnu 153 litrů, sušicí výkon 9 kg/h, 900/630/840mm | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | 791-29 | Stávající skladový regál - zpětná montážv PD pol.č. 82 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | 791-30 | Tlaková sprcha - doplnění k dřezu 38 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | 791-31 | Podlahová vpusť s roštem 300 X 500 mm | kus | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | 7691-32 | Nerezová nástěnná digestoř KDZH s jednou řadou filtrů a s osvětlením 1700/900 pol. č. 57 | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | 791-33 | Nerezová závěsná digestoř jednou řadou filtrů s osvětlením + dva výústky do VZT KDVZ2 1800/900 pol.č.56 | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | 791-34 | Nerezová nástěná digestoř jednou řadou filtrů s osvětlením + dva výústky do VZT KDVZ2 1000/900 pol.č.58 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | 791-35 | Vozík na 3 termoporty, nerezový, kolečka s brzdou, nosnost 100 kg dle PD pol.č.59 | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | 791-36 | Zpětná montáž řeznického špalku v PD pol. č. 63 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | 791-37 | Zpětná montáž chladničky v PD pol. č. 69 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | 791-38 | Zpětná montáž váhy podlahové v PD pol. č. 70 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | 791-39 | Zpětná montáž mrazáku 60L v PD pol. č. 71 | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | 791-40 | Zpětná montáž chladničky 420L v PD pol. č. 72 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156 | 791-41 | Zpětná montáž mrazáku pultového v PD pol. č. 73 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
157 | 791-42 | Zpětná montáž stávajíí automatické pračky v PD pol. č. 81 | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | 791-43 | Demontáž stávajícího gastro zařízení - 7x pracovní stůl, plynové stoličky-2x, varného kotle, sporáku, třítroubové pece, plynového konvektomatu vč. podstavce, elektr. smážící pánve, chladničky, sušičky prádla 2x, odstředivky, univerzálního hnětače, ocelové digestoře, škrabky na brambory. | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 791 Montáž zařízení velkokuchyní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí
159 | 974042553R00 | Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 10x10 cm | m | 65 |  | 0 | 0 | 0 | -0.022 | -1.43 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 30+35 |  | 65
160 | 974042587R00 | Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 25x30 cm | m | 3.6 |  | 0 | 0 | 0 | -0.165 | -0.594 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0,3*2*6 |  | 3.6
161 | 974031121R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm | m | 120 |  | 0 | 0 | 0 | -0.002 | -0.24
162 | 974031142R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm | m | 18 |  | 0 | 0 | 0 | -0.009 | -0.162
163 | 974031153R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm | m | 18 |  | 0 | 0 | 0 | -0.018 | -0.324
164 | 969-1 | Demontáž VZT potrubí | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | 969-2 | Demontáž stávajících velkokuchyňských zařízení | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | 969 01-1121.R00 | Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm | m | 20 |  | 0 | 0.00038 | 0.0076 | -0.013 | -0.26 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
167 | 969 02-1111.R00 | Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm | m | 18 |  | 0 | 0.00059 | 0.01062 | -0.037 | -0.666 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | 962 03-1133.R00 | Bourání příček cihelných tl. 15 cm | m2 | 19.24 |  | 0 | 0.00067 | 0.012891 | -0.261 | -5.0216 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | (4,95+1,4)*3,03 |  | 19.24
169 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 | -0.097 | -0.582 |  |  |  | 1 | 8735.4 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | ks | 14 |  | 0 |  |  | -0.047 | -0.658
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0.031111 |  | -9.9376 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů
171 | 971 03-3331.R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC | kus | 22 |  | 0 | 0.00034 | 0.00748 | -0.025 | -0.55 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
172 | 971 03-3431.R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC | kus | 12 |  | 0 | 0.00034 | 0.00408 | -0.069 | -0.828 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
173 | 972 01-2411.R00 | Vybourání otvorů strop prefa pl. 0,50 m2, nad 12cm | kus | 23 |  | 0 | 0.00133 | 0.03059 | -0.054 | -1.242 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
174 | 971033531R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.15 cm, MVC | kus | 2 |  | 0 | 0.00133 | 0.00266 | -0.27 | -0.54
175 | 962032231R00 | Bourání zdiva z cihel pálených na MVC | m3 | 3.45 |  | 0 | 0 | 0 | -1.8 | -6.21
176 | 978 01-3191.R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 100.98 |  | 0 | 0 | 0 | -0.046 | -4.6451 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ;od obklady |  | 0
|  | 74,8*1,35 |  | 100.98
177 | 978059521R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn | m2 | 100.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.068 | -6.8666 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
178 | 979990001R00.R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 33.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | 979 08-1111.R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 33.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
180 | 979 08-1121.R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 628.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 33,063*19 |  | 628.197
181 | 979 08-2111.R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 33.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
182 | 979 08-2121.R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 132.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 33,063*4 |  | 132.252
| Celkem za | 97 Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 0.04481 |  | -20.8817 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 998 | Přesun hmot
183 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 30.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 998 Přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže
184 | 210-1 | Úpravy rozvaděče HR včetně jističů | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ;včetně dodávky jističů |  | 0
|  | 1 |  | 1
185 | 210-2 | Rozvaděč PR včetně jističů | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
186 | 210-3 | Přívod k VZT vč. jističochrániče 16/3N | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
187 | 210-4 | Demontáž stáv.elektroinstalace spínačů, kabel.vedení, svítidel | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
188 | 210 01-0003.RT1 | Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 23 mm včetně dodávky trubky PVC | m | 100 | 0 | 0 | 6e-05 | 0.006 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
189 | 210010311RT1 | Krabice odbočná KO 68, bez zapojení-kruhová včetně dodávky a propojení | kus | 30 | 0 | 0 | 4e-05 | 0.0012 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
190 | 210110021RT1 | Spínač nástěnný jednopól.- IP43 včetně dodávky spínače | kus | 9 | 0 | 0 | 4e-05 | 0.00036 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
191 | 210110061RT1 | Spínač speciální schodišťový IP43 - včetně dodávky | kus | 27 | 0 | 0 | 4e-05 | 0.00108 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192 | 210110082RT1 | Spínač speciální sporákový včetně dodávky spor.příp. | kus | 20 | 0 | 0 | 0.00039 | 0.0078 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
193 | 210111021RT1 | Dvojzásuvka domovní v krabici IP20, včetně dodávky zásuvky | kus | 30 | 0 | 0 | 0.00018 | 0.0054 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | 210201037R00 | Svítidlo zářivkové LED IP65 40 W stropní | kus | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
195 | 348241130 | Svítidlo průmyslové zářivkové LED IP65, 40W | kus | 25 | 0 | 0 | 0.0095 | 0.2375 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
196 | 34821442 | Nouzové svítidlo vč. montáže | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
197 | 210-5 | Rozvody nouzového osvětlení 100m a ostatní mat a práce | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
198 | 210-6 | Hlavní vypínač pro PR umístění vedle PR - odpojení celé kuchyně (nouzové urychlené, bez otevření PR) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
199 | 210220003RT3 | Vedení uzemňovací na povrchu Cu do 50 mm2 včetně dodávky CY 6 mm2 | m | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | 210800105RT1 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky CYKY 3Bx1.5 | m | 350 | 0 | 0 | 0.00017 | 0.0595 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201 | 210800106RT1 | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky CYKY 3Bx2.5 | m | 290 | 0 | 0 | 0.00021 | 0.0609 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
202 | 210802470R00 | Šňůra CGSG 5 x 6 mm2 pevně uložená - montáž | m | 40 | 0 | 0
203 | 210802471R00 | Šňůra CGSG 5 x 10 mm2 pevně uložená - montáž | m | 50 | 0 | 0
204 | 34145574 | Gumový kabel s Cu jádrem CGSG 5 x 10 mm2 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
205 | 34145572 | Gumový kabel s Cu jádrem CGSG 5 x 6 mm2 | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
206 | 210010005RT1 | Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 36 mm včetně dodávky trubky PVC | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
207 | 210010006RT1 | Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 48 mm včetně dodávky trubky PVC | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
208 | 210-7 | Revize | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
209 | 210-8 | Stavební přípomoce | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
vysekání rýh, zaomítání rýh
vybourání prostupů
| Celkem za | M21 Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0.37974 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 28.2555 |  | -33.0636