# A.PRŮVODNÍ ZPRÁVA

# Rekonstrukce západního křídla Kolínského zámku

Stavba:	150 – rekonstrukce  zámku v Kolíně	Datum:	25.8.2013

Stupen:	Dokumentace pro změnu stavby před dokončením

Vypracoval:	Ing. arch. Jakub Kovářík	Firma:	di5 architekti inženýři

Hlavní projektant:	Ing. Petr Lošťák	Dokument:	-

Zpracovatelé dílčích částí:	Firma:

- Architektonický návrh:	Ing. arch. Jakub Kovářík	di5 architekti inženýři s.r.o.

- Vytápění: 	Pavel Kohoutek	ELECTRA DESIGN s.r.o.

- ZTI:	Ing. Petr Pátek 	ELECTRA DESIGN s.r.o.

- Elektro-silnoproud	Ivan Musil	ELECTRA DESIGN s.r.o.

- VZT:	Ing.  Karel Tomek	ELECTRA DESIGN s.r.o.

Požární ochrana:	Jarmila Kopová

Obsah :

a)	identifikační údaje	3

b)	základní charakteristika stavby a její účel :	3

b)	údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích,	4

c)	údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu,	4

d)	informace o splnění požadavků dotčených orgánů,	4

e)	informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu,	4

f)	údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí	5

g)	věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území,	5

h)	předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby,	5

i)	orientační cena budovy	5

## identifikační údaje

| Investor , stavebník : | Město Kolín | info@mukolin.cz |
| --- | --- | --- |
|  | Karlovo náměstí 78 | Tel.: +420 321 748 111 |
|  | 280 12 Kolín | Fax: +420 321 720 911 |

| Stavba : | Název stavby | Rekonstrukce západního křídla zámku v Kolíně Zámecká 160 |
| --- | --- | --- |
|  | Druh a účel stavby | Rekonstrukce západního křídla zámku v Kolíně |
|  | Místo stavby | Zámecká 160, Kolín |

| Parcelní čísla : | Katastrální území : Kolín | Parcely č. / druh pozemku |
| --- | --- | --- |
|  | Pro výstavbu | 184/1 |
|  | Obnova nádvoří | 21 |
|  | Pro zařízení staveniště | 184/1 |
|  | Sousedící | 184/5, 184/3, 189/1, 27/6, 42, 184/4, 2812/2, 27/1, 179, 2805/2, |

| Zodpovědný projektant : | di5 architekti inženýři s.r.o. | IČ : 25 67 80 51 |
| --- | --- | --- |
|  | Ing. Petr Lošťák | DIČ : CZ 25678051 |
|  | Autorizovaný inženýr v oboru pozemní staveb, ČKAIT 0008227 | Tel. : 221 590 941 |
|  | Koubkova 11 | Fax : 221 590 942 |
|  | 120 00 Praha 2 | E-mail : info@di5.cz |

| Architekt : | di5 architekti inženýři s.r.o. | IČ : 25 67 80 51 |
| --- | --- | --- |
|  | Ing. arch. Jakub Kovářík | DIČ : CZ 25678051 |

## základní charakteristika stavby a její účel :

Cílem tohoto projektu je zpracování dokumentace pro změnu stavby před dokočením na rekonstrukci západního křídla zámku v Kolíně. Objekt zámku bude využit na výstavní prostory se zázemím. Změny objektu oproti stavebnímu povolení jsou  změna náplně, krov zůstává beze změn, nevyužívá se prostor půdy a výtahová šachta končí v 3.np. Změnu  dokumentace si vyžádala možnost čerpat dotace z tzv. Norských fondů.  K dokumentaci jsou zpracovány tyto profese: PBŘ, ZTI, ÚT, Silnoproud a VZT.U ostatních profesích jsou minimální změny a proto jsou převzaty z dokumentace pro stavební povolení.

V současné době má objekt zámku platné stavební povolení č.j. SU 38810/08-26313/2008-pes ze dne 21.8.2008, které nabylo právní moci dne 11.9.2008. Práce byly započaty výměnou oken a rekonstrukcí severní fasády.

Jedná se o třípatrový objekt s podkrovím. Objekt je zastřešen valbovou střechou s námětky. Nosné stěny jsou kamenné, cihelné nebo smíšené. Budova má cihelné a kamenné klenuté a dřevěné trámové stropy. Před severním průčelím nad tratí se na zachovalém soklu středověké věže nachází terasa. Fasády jsou členěny pouze jednoduchými omítkovými šambránami a výraznou korunní římsou. V rámci stavebního povolení byla vyměněna okna za repasovaná nebo nová a byla restaurována severní fasáda.  V zámku budou umístěny v 1.npvstupní prostory, 2 podlaží výstavní prostory se zázemím a ve4.np je technická místnost.

## údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích,

Areál zámku je situován v severozápadní části městského jádra, na terénní terase nad levým břehem Labe.

Zámek v Kolíně je renesanční stavba, stojící na místě gotického hradu, údajně vystavěného v místech husity zničeného dominikánského kláštera. Během své existence prošel zámek mnoha stavebními úpravami v různých obdobích, což značně ovlivnilo i  dnešní  ráz a vzhled zachovaného paláce.

Zámek byl naposledy využíván pro nájemní byty a kanceláře, na půdě a v suterénu byla umístěna část technologie pivovaru. Celý areál zámku je nyní v majetku města

## údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu,

V rámci projektu pro stavební povolení byly na objekt zámku zpracovány tyto průzkumy:

- Průzkum stavu omítek fasád a Návrh technologie obnovy - firma CUBUS (Pomořanská 483, 181 00 Praha; IČO 480 29 866) v roce 2003

- Stavebně historický průzkum  - Ing. Muková, Dr. Urban, SURPMO 1990

- Inženýrskogeologické posouzení základových poměrů objektu – RNDr. Jana Krausová, 2008

- Stavebně technické průzkumy a diagnostika konstrukcí -  Kloknerův ústav, Šolínova 7, Praha 6 – Ing. Jiří Kolísko, Ph. D., 2007

- Restaurátorský průzkum, akad. mal.  Miroslav Slavík, 2007

Příjezd do areálu zámku a pivovaru je možný po místních obslužných komunikacích.

## informace o splnění požadavků dotčených orgánů,

Dokumentace pro změnu stavby před dokončením na rekonstrukci západního křídla zámku byla předjednána s NPU. NPÚ nemá ke změně žádné námitky.

## informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu,

Požadavky vyhlášky č. 137 Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 9.června 1998 o obecných technických požadavcích na výstavbu jsou dodrženy. Současně bylo při řešení postupováno ve smyslu nařízení vlády  č. 101/2005 Sb. a č. 148/2006 Sb.

## údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí

Zámek bude sloužit k účelům, pro které je daná lokalita určena v souladu s  obecně závaznou vyhláškou č.2/2005 – O závazné části regulačního plánu městského historického jádra Kolín.

## věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území,

Dále je nutné koordinovat provádění přípojek západního křídla na jednotlivé sítě s výstavbou nových areálových sítí navržených inženýrskou agenturou Archa a.s.. Z důvodu nemožné koordinace termínů rekonstrukce zámku a výstavby těchto sítí je počítáno s možností dodatečného přepojení ze stávajících sítí na nové.

## předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby,

| Předpokládaný termín výstavby: | Zahájení stavby | Do 3 let od vydání SP |
| --- | --- | --- |
|  | Dokončení stavby | Do dvou let od zahájení stavby |

## orientační cena budovy

Orientační cena vypočtená podle obvyklých cen byla stanovena na cca 62 mil. Kč. Tuto cenu bude významně ovlivňovat  rozsah restaurátorských a sanačních prací, možné archeologické či historicky hodnotné nálezy během rekonstrukce.

V Praze       28.8.2013

Vypracoval: Jakub Kovářík