F.1 Výkaz výměr

| Materiál | ks | Cena ks | Cena celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| Hrubá elektroinstalace |  |  |  |
| Diamantové kotouče fréza | 1 | 0 Kč | 0 Kč |
| Kabel CYKY 3Ax1,5 | 40 | 0 Kč | 0 Kč |
| Kabel CYKY 3Cx1,5 | 200 | 0 Kč | 0 Kč |
| Kabel CYKY 3Cx2,5 | 180 | 0 Kč | 0 Kč |
| Kabel CYKY 5Cx1,5 | 10 | 0 Kč | 0 Kč |
| Kabel CYKY 5Cx2,5 | 20 | 0 Kč | 0 Kč |
| Kabel JYTY-J 4x1 | 15 | 0 Kč | 0 Kč |
| Kabel koaxiální CB 500 | 20 | 0 Kč | 0 Kč |
| Kabel UTP 5e pro DT | 40 | 0 Kč | 0 Kč |
| Krabice KO 100 | 1 | 0 Kč | 0 Kč |
| Krabice přístrojová KP 68 | 15 | 0 Kč | 0 Kč |
| Krabice přístrojová KPR 68 | 25 | 0 Kč | 0 Kč |
| Sádra stavební 30kg | 1 | 0 Kč | 0 Kč |
| Trubka PVC 16 | 10 | 0 Kč | 0 Kč |
| Trubka PVC 23 | 5 | 0 Kč | 0 Kč |
| Víčko ZV 68 zaslepovací | 40 | 0 Kč | 0 Kč |
| Vodič CY 4 zelenožlutý | 40 | 0 Kč | 0 Kč |
| Vodič CYA 1,5 | 20 | 0 Kč | 0 Kč |
| Přípojka od elektroměrového rozvaděče do domu |  |  |  |
| Kabel CYKY-J 3x1,5 | 10 | 0 Kč | 0 Kč |
| Kabel CYKY-J 4x10 | 10 | 0Kč | 0 Kč |
| Lišta vkládací LV 40x40 | 6 | 0 Kč | 0 Kč |
| Vodič CY6zž | 10 | 0 Kč | 0 Kč |
| Kompletace elektroinstalace |  |  |  |
| Detektor kouře autonomní | 1 | 0 Kč | 0 Kč |
| Svítidlo stropní LED chodba, WC, komora 12W | 4 | 0 Kč | 0 Kč |
| Svítidlo stropní LED koupelna 30W | 1 | 0 Kč | 0 Kč |
| Svorka světelná 4 vodičová | 40 | 0 Kč | 0 Kč |
| Svorka zemnící Bernard | 6 | 0 Kč | 0 Kč |
| Ventilátor s doběhem a žaluzií | 1 | 0 Kč | 0 Kč |
| Vypínač č. 1 bílá barva | 4 | 0 Kč | 0 Kč |
| Vypínač č. 1/0 bílá barva | 1 | 0 Kč | 0 Kč |
| Vypínač č. 1/0 bílá barva s logem zvonku | 1 | 0 Kč | 0 Kč |
| Vypínač č. 5 bílá barva | 2 | 0 Kč | 0 Kč |
| Vypínač č. 6 bílá barva | 2 | 0 Kč | 0 Kč |
| Vypínač č. 7 bílá barva | 2 | 0 Kč | 0 Kč |
| Zásuvka dvojitá bílá barva | 17 | 0 Kč | 0 Kč |
| Zásuvka jednoduchá bílá barva | 4 | 0 Kč | 0Kč |
| Zásuvka satelitní koncová bílá barva | 1 | 0 Kč | 0 Kč |
| Zemnící pásek k Bernard svorce | 6 | 0 Kč | 0 Kč |
| Zvonek k systému domácího telefonu | 1 | 0 Kč | 0 Kč |
| Rozvaděč |  |  |  |
| Drobný propojovací materiál rozvodnice + atest | 1 | 0 Kč | 0 Kč |
| Hlavní vypínač 32/3 | 1 | 0 Kč | 0 Kč |
| Jistič 16B1 6kA | 8 | 0Kč | 0 Kč |
| Koncovka lišty propojovací | 6 | 0 Kč | 0 Kč |
| Kryt zaslepovací | 1 | 0 Kč | 0 Kč |
| Lišta propojovací jističová 400V/10 | 0,5 | 0 Kč | 0 Kč |
| Proudový chránič 25/2/0,03 -A 6kA | 2 | 0 Kč | 0 Kč |
| Proudový chránič s jističem 10B/2/0,03 -A 6kA | 2 | 0 Kč | 0 Kč |
| Rozvaděč 28 modulů do zdi | 1 | 0 Kč | 0 Kč |
| Svodič přepětí T2 SVC-350-3-MZ | 1 | 0 Kč | 0 Kč |
| Svorkovnice nulová N7 | 3 | 0 Kč | 0 Kč |
| Vodič CYA 4 | 6 | 0 Kč | 0 Kč |
| Celkem: |  |  | 0Kč |
| Montážní materiál |  |  | 0 Kč |
| Pomocný materiál |  | 11 | 0 Kč |
| Přesun hmot |  | 9 | 0 Kč |
| Demontáž původní elektroinstalace |  | 4 | 0 Kč |
| Montáž nové elektroinstalace |  | 80 | 0 Kč |
| Zakreslení skutečného stavu pro výchozí zprávu |  | 1 | 0 Kč |
| Výchozí revizní zpráva |  | 12 | 0 Kč |
| Cena celkem bez DPH |  |  | 0 Kč |