## Rekapitulace
REKAPITULACE
Sazby DPH
Rekapitulace cen stavebních objektů | [5 empty] | snížená | základní
[6 empty] | 15% | 21%
P.č. | Typ | Kód objektu | Název objektu | JKSO | Cena celkem | DPH snížená | DPH základní | Cena celkem s DPH
1. | Č | 1ELMONT | 1 Elektromontáž | ESI | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | CELKEM |  | 0 | 0 | 0 | 0

## 1
Stavba: | 17129 |  | ZŠ , Kutnohorská 179, Kolín
Objekt: | ELEKTRO |  | Rekonstrukce soc. zařízení ve 3.NP
Část: | 1ELMONT |  | 1 Elektromontáž
JKSO: | ESI
[7 empty] | Jednotková cena - základ DPH |  |  |  |  | Hodnota DPH
TYP | Zařazení | KCN | Kód položky | Název | MJ | Množství | 15% | 21% | Cena celkem | J. hmotnost | J. suť | 15% | 21% | Poznámka
D | M |  | 21-M | Elektromontáže |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210010015 | Montáž trubek plastových ohebných D 16 mm uložených volně | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 345711520 | trubka elektroinstalační ohebná Monoflex z PH 1416/1 | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210010301 | Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2 | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 345715190 | krabice univerzální přístroj z PH KU 68/2-1902 | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210010321 | Montáž rozvodek zapuštěných plastových kruhových KU68-1903/KO, KR97/KO97V | kus | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 345715630 | rozvodka krabicová z PH KR 97/5 | kus | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210100173 | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 3x4 mm2 | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210100349 | Ukončení kabelů koncovkou ucpávkovou do 4 žil do P 13,5 na ventilátoru a zdr. j. | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210110041 | Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1 -jednopólový | kus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 345354001 | spínač zapuštěný kompletní, 10A/250V řazení 1, 1S, 1So | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | M | A | 3453540002 | TANGO kompletní, 10A/250V, řazení 1, IP44 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6e-05 | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210110082 | Montáž spínačů přípojek sporákových šroubové připojení s doutnavkou se zapojením vodičů | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 345363980 | spínač páčkový 25A zapuštěná montáž se signální doutnavkou 39563-23C | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00039 | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210120401 | Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 358221090 | jističochránič FL7-10/1N/003 1pólový-charakteristika B LSN 10B/1 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210201015 | Montáž svítidel LED bytových s krytem | kus | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 348900001 | A svít. přisazené s LED zdrojem 11W, IP43, Aura 2, LED-1L12A07K53/042.000 | kus | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 348900014 | B svít. přisazené s LEDzdrojem 15W, IP43, Aura 2, LED-3L02A07K53/042.000 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210201055 | Montáž svítidel zářivkových nástěnných přisazených 1 zdroj | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 348900003 | N svít. nouzové přisazené 1hod. s piktogramem,Helios 108 NM 1h SE, IP42 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210220321 | Montáž svorek hromosvodných na potrubí typ Bernard se zhotovením pásku | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 354421500 | svorka uzemňovací 2516 32X29X2 mm (OP) | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210290751 | Montáž ventilátorů do 1,5 kW | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | MD | MAT | 429900001 | ventilátor 230V, do 30W | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210800525 | Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYM, NYY, YY 2,5 mm2 uložených volně | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 341410240 | vodič silový s Cu jádrem CY pocínovaný 2,50 mm2 | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210810005 | Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených volně | m | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 341110300 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 | m | 80 | 0 | 0 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210810006 | Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených volně | m | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 341110360 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 | m | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0
D | M |  | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | M | 946 | 460680402 | Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárnic pro krabice 10x10x8 cm | kus | 9 | 0 | 0 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0
K | M | 946 | 460690031 | Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve stěnách cihelných průměru do 8 mm | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | M | 946 | 460690061 | Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve stropech keramických průměru do 8 mm | kus | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D | M |  | HZS | Práce ceníkem nespecifikované |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | HZS |  | HZS900001 | revize el. zařízení | hod | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | HZS |  | HZS900002 | úprava ve stáv. rozváděči | hod | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D | OST |  | DN | Doplňkové náklady |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | NUS | NUS | DN4 | PPV6% | Kč | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D | OST |  | NUS | Náklady na umístění stavby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | NUS | NUS | NUS3 | Mimostav. doprava |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | NUS | NUS | NUS5 | Ostatní |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Celkem bez DPH |  |  |  | 0
[5 empty] | DPH snížené |  | 15% |  | 0
[5 empty] | DPH základní |  | 21% |  | 0
[5 empty] | Celkem s DPH |  |  |  | 0